Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Адрес электронной почты заказчика: zpkzakupki@yandex.ru

Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Предмет договора: техническое обслуживание пожарной сигнализации.

Место оказания услуг: 450071, г. Уфа, проезд Лесной,  3/1

Срок оказания услуг:  с 01 января 2013 г. до 31 декабря 2013 г.

Сведения о включенных в цену услуг расходах: цена должна быть указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения договора.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по факту, в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Максимальная цена договора: 125000,00 рублей.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1, кабинет 206.

Контактный телефон/факс: (347) 232-65-30, 237-81-89. Исполнитель: Халилов А.М.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  ч. «17» декабря 2012 г. до 16-00 ч.

«24» декабря 2012 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: «25» декабря 2012 г.

в 15-00 ч. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте заказчика www.zakupki.gov.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Согласовано:

Председатель Комиссии по закупкам:      ____________	Гирфанова В.Х.

Заместитель председателя:			____________	Лутфуллина С.Ф.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Гайфуллина Е.Г.

____________	Арбузова С.В.

____________	Каримов С.Т.

____________            Ильин А.А.

____________            Арбузов Д.В.

____________	Шакирова Д.Ф.

Секретарь Комиссии по закупкам:		____________	Безрукова Т.И.

На фирменном бланке

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства,  ИНН (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:____________ КПП ________ в лице ______________________________, Действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики  далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок (Приложение № 1неотъемлемая часть к котировочной заявке), а также участником могут быть указаны дополнительные сведения __________________________________________________ .

2. Цена договора ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается), подтверждаемая прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость  указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость, в том числе сведения о включении/не включении расходов на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения закупок согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой исполнитель обязуется поставить следующие услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Примечание: Цены указываются с учетом расходов Исполнителя на перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации -  Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание услуг в области пожарной безопасности

|  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________Сабирьянов С.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "____" ___________________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  Перечень на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование объекта Адрес | Системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Здание ГАОУ Центр повышения квалификации медработников г.Уфа, проезд Лесной, 3/1. | Система извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» Автоматическая пожарная сигнализация Система оповещения людей о пожаре |
| 2. | Здание общежития по адресу: г.Уфа, ул.М.Жукова, д. 2/1. | Система извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» Автоматическая пожарная сигнализация Система оповещения людей о пожаре |

2. Технические  характеристики системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации административного здания ГАОУ Центр повышения квалификации по адресу: г.Уфа, ул. проезд Лесной, д. 3/1.

| позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Еденица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М | шт. | 285 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 12 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 3 |
| 6 | Табло световое "Выход" | Блик-12-С | шт. | 15 |
| 7 | Блок речевого оповещения | Соната-К | шт. | 1 |
| 8 | Модуль аккустический | Соната-3 | шт. | 14 |
| 9 | Шнур телефонный | КСПВ 4x0,4 | шт. | 1500 |
| 10 | Коробка разветвительная универсальная | УК-2П | шт. | 36 |
| 11 | Короб монтажный | 15x10 | шт. | 800 |
| 12 | Табло свето-звуковое "Пожар" | Молния 12-3 | шт. | 1 |
| 13 | Извещатель свето-звуковой | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 14 | Сирена | Свирель | шт. | 5 |
| 15 | Шнур телефонный | КСПВ 6x0,4 | м | 500 |
| 16 | Кабель силовой | ШВВП 2x0.75 | м | 20 |
| 17 | Труба гофрированная | Гофра 30мм | м | 500 |
| 18 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-3-А2-1М | шт. | 4 |

3. Технические  характеристики системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации здания общежития по адресу: г.Уфа, ул.М.Жукова, д. 2/1.

| позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Еденица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М | шт. | 286 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 9 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 5 |
| 6 | Табло световое "Выход" | Блик-12-С | шт. | 2 |
| 7 | Блок речевого оповещения | Соната-К | шт. | 3 |
| 8 | Модуль аккустический | Соната-3 | шт. | 39 |
| 9 | Шнур телефонный | КСПВ 4x0,4 | м | 1500 |
| 10 | Коробка разветвительная универсальная | УК-2П | шт. | 36 |
| 11 | Короб монтажный | 15x10 | м | 800 |
|  | Короб монтажный | 16x40 | м | 100 |
| 13 | Извещатель свето-звуковой | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 16 | Кабель силовой | ШВВП 2x0.75 | м | 5 |

4.   Условия предоставления услуг

1.     Техническое обслуживание Комплекса предусматривает выполнение работ:

1.1. Восстановление работоспособности Комплекса в случае его отказа в работе.

1.2.  Выявление и устранение недостатков в техническом состоянии Комплекса, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

1.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже 1 раза в месяц) с проверкой работоспособности компонентов и Комплекса в целом с обязательной регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале Заказчика.

1.4.  Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний Комплекса.

1.5.  Изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

1.6.  Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса.

1.7. Круглосуточный приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных неисправностей в течение 2 дней с момента получения сообщения.

2.     Регламентными работами являются мероприятия:

2.1. Визуальный осмотр компонентов Комплекса, проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.

2.2. Проведение планового технического обслуживания Комплекса (регламентных работ) включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

- срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих устройств;

- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;

- работоспособности световых и звуковых оповещателей;

- общей работоспособности Комплекса в целом.

2.3.  Очистка и протирка клавиатур и других компонентов Комплекса.

2.4.  Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.

2.5.  Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

3. Заявки на устранение неисправностей Комплекса принимаются круглосуточно диспетчером Исполнителя.

4. Весь объём выполненных работ по техническому обслуживанию Комплекса отражается в карточке технического состояния Объекта, находящейся  у Исполнителя. Ведение карточки возлагается на инженера Исполнителя.

Срок оказания услуг - с момента заключения договора до 31 декабря 2013 года включительно.

проект

ДОГОВОР №

об оказании платных услуг в области пожарной безопасности

г. Уфа                                                                                                                 «___» _______201_г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации медработников - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя директора Сабирьянова СБ., действующего на основании Устава и приказа от 31.08.2012 г. № 244, и_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________, действующего на основании __________________________________заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется проводить регламентные работы по техническому обслуживанию двух систем автоматической пожарной сигнализации и двух систем извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» в здании общежития ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Жукова, 2/1 и в здании ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

2. Обязательства сторон

2.1. С 01 января 2013 года до 31 декабря 2013 года ежемесячно или по заданию Заказчика Исполнитель обязуется проводить регламентные работы по техническому обслуживанию двух систем автоматической пожарной сигнализации и двух систем извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» в здании общежития ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Жукова, 2/1 и в здании ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

2.2 Заказчик обязуется оплатить стоимость работы в порядке, сроки и сумме, указанные в п. 3 настоящего договора.

3. Стоимость работы, порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору, определяемая Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет ___________________руб. __ коп., в том числе НДС 18% _______ руб. ____ коп. в месяц.

3.2.	Стоимость оборудования, деталей и материалов, замененных при проведении работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту	системы автоматической пожарной сигнализации оплачивается Заказчиком в каждом конкретном случае.

3.3.	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно в сумме _________________руб. __ коп., в том числе НДС 18% _________ руб. ___ коп.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года.

4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5. 0тветственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик                                                         Исполнитель

| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов | Директор ___________ |
| --- | --- |

12. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием)

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).