| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 01.07.2013 ) |  |
| Номер извещения: | 31300405973 |
| Наименование закупки: | Оказание услуг на принципах аутсорсинга по эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| Место нахождения: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Оказание услуг на принципах аутсорсинга по эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 1 000 000,00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 7490000 Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочие, не включенные в другие группировки; 74.70.1 Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М.Жукова, 2/1 |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 02.07.2013 по 08.07.2013 |
| Место предоставления документации: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, кабинет 206. |
| Порядок предоставления документации: | Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме с указанием сведений, которые предусмотрены формой котировочной заявки. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 08.07.2013 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 09.07.2013 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 |

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:______КПП______ОГРН в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме.

Техническое задание

на оказание услуг на принципах аутсорсинга по эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию

здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития

- Общие положения

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок оказания услуг на принципах аутсорсинга по обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников в части уборки помещений и территории, комплексному техническому обслуживанию здания по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, 3/1 и обслуживанию электрических сетей здания общежития по адресу: 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, 2/1.

Исполнитель обеспечивает личное, без привлечения субподрядчиков, оказание услуг по централизованному обслуживанию в части уборки помещений и территории, комплексному техническому обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников.

Место оказания услуг: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, 3/1;

450099, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. М. Жукова, 2/1.

Срок оказания услуг: с 09 августа по 31декабря  2013 года.

В стоимость оказания услуг включены следующие расходы: стоимость всех материалов, оплата труда работников, а также иные расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников до места выполнения работ, расходы на страхование ответственности, все налоги,  сборы и другие обязательные платежи.

- Условия оказания услуг

2.1. Все работы выполнять по предварительному согласованию с представителями Заказчика.

2.2. Услуга оказывается  в условиях действующего учреждения, без остановки учебного процесса.

Продолжительность учебной недели- 5 дней, выходной - суббота, воскресенье.

Время работы учреждения – с 8.00 до 17.30 (продолжительность занятий возможно до 20.00)

Количество смен-1

2.3. Выполнение работ в субботние, воскресные и праздничные дни, а также время работ с повышенной шумностью согласовывается с Заказчиком дополнительно, в письменном виде.

2.4. При проведении Генеральной уборки, ежедневная влажная уборка  учреждения в этот день не проводится.

2.5. В учебные дни  в течение дня в соответствии с расписанием образовательного учреждения в учебном учреждении должен постоянно находиться один специалист по уборке помещений. В обязанности такого специалиста входит уборка спонтанных загрязнений, а так же очистка от грязи и наледи резиновых грязезащитных покрытий входной группы.

(Спонтанные загрязнения – это загрязнения, появившиеся в результате случайного попадания на уже убранные поверхности жидкостей, сыпучих и пищевых продуктов, бумажного мусора)

3. Характеристика объекта.

Этажность _______________2

Общая площадь здания ____3988.6 м2

Общий объем ____________25888 м3

Отапливаемая площадь ____3560.2 м2

Справка об убираемой площади территории

| Площадь асфальтированной прилегающей территории | Общая площадь кровли / наружного балкона | Прочая (озелененная – деревья, кустарники) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 м2 | 2000 м2 / 153 м2 | 1000 м2 | 4153 м2 |

Справка о количестве сантехнического оборудования

| Количество унитазов | Количество смесителей/для душа | Количество радиаторов | Количество пожарных кранов | Количество приборов учета, тип ХВС/ГВС/обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 шт. | 25 шт. / 2 шт. | 80 шт. | 13 шт. | СКБ25/ВКТ7/СКБ25 |

Справка о количестве электрооборудования здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников:

| Количество розеток | Количество выключателей | Количество ламп накаливания 100 Вт / люминисцентных 20 Вт/ 40 Вт/ энергосберегающих 35 Вт шт. | Количество светильников | Количество приборов учета/ тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 шт. | 161 шт. | 184/1504/12/35 | 1320 шт. | 2 шт. / СА4У-И672М |

Справка о количестве электроооборудования здания общежития

| Количество розеток | Количество выключателей | Количество ламп накаливания 100 Вт | Количество светильников | Количество приборов учета/ тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 шт. | 195 шт. | 434 шт. | 230 шт. | 3 шт. / ЦЭ 68038 и 53 шт. / СО-И446М |

Справка об убираемой площади внутренних помещений

| Площадь коридоров/ лестничных переходов/ материал | Общая площадь учебных аудиторий/ количество/ материал | Общая площадь рабочих кабинетов/ количество/ материал | Общая площадь подсобных помещений/ количество/ материал | Общая площадь туалетов/ количество/ материал | Площадь входной группы/ площадь ковровых дорожек | Площадь остекления наружных окон/ площадь остекления внутренних перегородок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1085,4 м2 / 105,2 кв. м / керамогранит | 1236,6 м2 из них лекционный зал 240 м2 / 21 аудитории / линолеум | 809,4 м2 из них библиотека 224 м2 / 23 кабинета/ линолеум | 279,3/ 12 помещений/линолеум ламинат | 78,5 м2 / 4 туалета/ керамогранит | 6,4 м2 / 20,1 м2 | 490.55 м2/ 60.99 м2 |

Размер окон

| № п/п | Длинна м | Высота м | Количество шт. | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 40 | 1 эт. |
| 2 | 4.7 | 2 | 6 | 56.4 | 1 эт. |
| 3 | 3.4 | 2.6 | 1 | 8.84 | 1 эт. |
| 4 | 3.3 | 2.6 | 1 | 8.58 | 1 эт. Входная группа |
| 5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 16.38 | 1 эт. Входная группа |
| 6 | 2.5 | 2.6 | 1 | 6.5 | 1 эт. Входная группа |
| 7 | 2.8 | 0.6 | 1 | 1.68 | 1 эт. |
| 8 | 3.4 | 2.6 | 1 | 8.84 | 1 эт. |
| 9 | 1.9 | 1.6 | 2 | 6.08 | 1 эт. |
| 10 | 1.6 | 1.7 | 1 | 2.72 | 1 эт. |
| 11 | 4 | 1.6 | 1 | 6.4 | 1 эт. |
| 12 | 2.4 | 1.6 | 1 | 3.84 | 1 эт. |
| 13 | 1.6 | 1.5 | 11 | 2.4 | 1 эт. |
| 14 | 1.7 | 1.7 | 16 | 46.24 | 2 эт. |
| 15 | 4.4 | 3.5 | 2 | 30.8 | 2 эт. |
| 16 | 2 | 1.7 | 3 | 10.2 | 2 эт. |
| 17 | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 2 эт. |
| 18 | 1.9 | 1.1 | 1 | 2.09 | 2 эт. |
| 19 | 25 | 2.1 | 1 | 52.5 | 2 эт. |
| 20 | 2.8 | 0.6 | 2 | 3.36 | 2 эт. |
| 21 | 5.3 | 4.5 | 3 | 71.55 | 2 эт. |
| 22 | 1.9 | 2.5 | 1 | 4.75 | 2 эт. |
| 23 | 8 | 5.4 | 1 | 43.2 | 2 эт. |
| 24 | 4.3 | 2 | 1 | 8.6 | 2 эт. |
| 25 | 11 | 4.2 | 1 | 46.2 | 2 эт. |
| Итого: |  |  | 67 | 490.55 |  |

Размер внутренних остекленных перегородок

| № п/п | Длинна м | Высота м | Количество шт. | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 21.06 |  |
| 2 | 5.4 | 2.8 | 1 | 15.12 |  |
| 3 | 4.1 | 2.6 | 1 | 10.66 |  |
| 4 | 2.2 | 0.9 | 1 | 1.98 |  |
| 5 | 1.9 | 2.1 | 1 | 3.99 |  |
| 6 | 5.4 | 0.7 | 1 | 3.78 |  |
| 7 | 2.2 | 1 | 2 | 4.4 |  |
| Итого: |  |  | 10 | 60.99 |  |

4. Требования к качеству и безопасности работ

4.1. Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Трудовым кодексом  РФ  ст.212, 215;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении  единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии ;

- ПЭУ, Правилами устройства электроустановок (приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);

- ГОСТ 12.0.004.90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 № 2797);

- ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия. » (Постановлением Госстандарта РФ от 13.02.2002 № 61-ст);

- ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия. Общие технические условия». (Постановлением Госстандарта РФ от 13.02.2002 № 61-ст).

- Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и др. нормативным документам РФ о пожарной безопасности.

4.2. Работы выполняются внутри помещений без ограничения работы сотрудников Центра.

4.3. Исполнитель обеспечивает надежность, безопасность и рациональную эксплуатацию систем водоснабжения, тепловых сетей и канализации, а также содержание их в исправном состоянии.

4.4. Все оборудование и расходные материалы для выполнения работ по уборке  и содержанию помещений и наружных территорий  предоставляется Исполнителем (леса, вышки, альпинистское снаряжение, подъемные механизмы, автомобильную технику, ручной инвентарь и пр.)

4.5.  Работники исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых и электрических сетях по согласованию с балансодержателем сетей.

4.6. Участник должен иметь подготовленный электротехнический персонал по эксплуатации электроустановок.

4.7. Исполнитель должен обеспечить всех специалистов по эксплуатации и обслуживания здания  всем необходимым инвентарем, инструментом и расходными материалами, сертифицированными в соответствии с действующим законодательством.

5. Требования к видам, составу, объему, содержанию услуг

| № п/п | Виды (подвиды) услуг |  | Содержание услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная влажная уборка образовательного учреждения, в т.ч.: |  |  | Ежедневно в учебные дни в соответствии с продолжительностью учебной недели в учреждении: - 5 дней в неделю кроме субботы, воскресенья и праздничных дней |
| 1.1. | влажная уборка коридоров, холлов, фойе, лекционного и актового залов, гардероба, лестниц |  | - сбор крупного мусора; - удаление мусора из мусорных корзин; - удаление спонтанных загрязнений с подоконников, лестничных перил, со стен на уровне 1,7 м от пола; - влажная уборка пола, плинтусов, лестничных площадок, маршей и ступенек; - вынос собранного мусора к месту сбора мусора (здесь и далее по тексту местом сбора мусора является мусорный контейнер, расположенный на территории учреждения). - Чистка резиновых грязезащитных покрытий входной группы общей площадью 10 м2. | 1 раз в смену |
|  |  |  | - Чистка ворсовых грязезащитных покрытий с толстым жестким ворсом из полипропилена «НОП». Размер 5м х 1.37м – 2 шт. | Ежедневная чистка пылесосом и 1 раз в неделю влажная уборка с применением моющих средств |
| 1.2. | влажная уборка кабинетов, библиотеки, административных помещений |  | - сбор крупного мусора; - удаление мусора из мусорных корзин; - удаление спонтанных загрязнений с подоконников, со стен на уровне 1,7 м от пола; - влажная уборка пола, плинтусов; - вынос собранного мусора к месту сбора мусора. | 1 раз в смену |
| 1.3. | влажная уборка санузлов |  | - сбор крупного мусора; - удаление мусора из мусорных корзин; - мытье унитазов и сливных бачков, сидений на унитазах, ручек сливных бачков и дверей теплой водой с мылом; - прочистка раковин и унитазов квачами или щетками с чистяще-дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке в СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» в соответствии с указаниями на этикетке или двукратная обработка ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих средств; - удаление спонтанных загрязнений возле раковин и с их поверхности, с подоконников, со стен и дверей кабинок на уровне 1,7 м от пола; - влажная уборка пола; - вынос собранного мусора к месту сбора мусора. | 1 раз в смену |
|  |  |  | - Замена рулонов туалетной бумаги и дозаправка дозаторов жидким мылом. Характеристики туалетной бумаги: Цвет - естественный белый; Размер листа - 9,5*12см.; Диаметр втулки - 6см, рулона: 24 см.; 6 рулонов в упаковке; 1-сл., 3750л.,450м. | 2 раза в неделю (по одному рулону на туалет) |
| 2 | Генеральная уборка образовательного учреждения |  | Все виды и содержание ежедневной влажной уборки в полном объеме с учетом дополнительных требований: Дополнительные требования к влажной уборке коридоров, холлов, фойе, спортивного и актового залов, гардероба, лестниц, кабинетов, библиотеки, столовой, подсобных помещений: - удаление всех загрязнений с подоконников, со стен на уровне 2,5 м от пола; - мытье дверей, радиаторов отопления; - удаление пыли со светильников, всех поверхностей на уровне 2,5 м от пола. Дополнительные требования к влажной уборке санузлов - удаление всех загрязнений со стен и дверей кабинок на уровне 2,5 м от пола. Генеральная уборка проводится с применением дезинфецирующих средств, разрешенных в установленном порядке | 1 раз в месяц |
| 3 | Услуги по содержанию кровли | - очистка кровли от мусора (весна), - очистка кровли от снега при толщине снега более 20 см (зима) |  | не менее 1 раза в месяц. |
|  |  | - сбрасывание сосулек |  | По мере образования, но не реже 1 раза в месяц |
| 4 | Уборка прилегающей территории |  | В зимнее время: - очистка тротуаров, пешеходных зон, автостоянки, дорожек от снега и (в случае необходимости) наледи; - уборка снега около ворот, эвакуационных выходов; - очистка канализационных колодцев для свободного доступа; - дополнительная обработка тротуаров, пешеходных зон, дорожек антискользящими средствами или песком в гололед; - погрузка и вывоз снега и скола. В весеннее, летнее и осеннее время: - очистка территории от мусора, листьев; - выкос травы (по мере необходимости); - обрезка кустарников (по мере необходимости); - побелка бордюров и деревьев (по мере необходимости); - вынос собранного мусора к месту сбора мусора. | Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) не менее одного раза в месяц Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) |
| 5 | Мытье окон |  | - мытье окон и оконных проемов снаружи и изнутри с применением моющих средств; - очистка от загрязнений оконных рам. | 2 раза в год (весна и осень) |
| 6 | Перечень видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем теплоснабжения |  | - смена прокладок, набивка сальников, уплотнение сгонов, притирка кранов, задвижек, удаление воздушных пробок расходными материалами Исполнителями; - техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры: - устранение течи в трубопроводах, приборах и запорной арматуре; - регулировка системы отопления; - устранение провисов, трубопроводов; - заваривание свищей и установка хомутов, замена сгонов, резьбы со сваркой, восстановление теплоизоляции до 1 кв.м. расходными материалами Исполнителями; - укрепление трубопроводов, приборов системы; - замена кран-букс, маховичков материалами Исполнителя; - проверка исправности канализационной вытяжки; - принятие срочных мер по устранению аварийных ситуаций с заменой трубопроводов и запорной арматуры; - оперативный контроль температуры и давления рабочих сред по установленным приборам; - контроль надежности сопряжения опор теплообменника с несущими элементами фундаментной рамы; - проверка состояния фланцевых разъемов теплообменника портов подвода и отвода рабочих сред на предмет отсутствия следов подтекания; - проверка полноты затягивания крепежных деталей и отсутствия следов коррозии теплообменников; - техническое обслуживание приборов учета (3 шт.). - осмотр трубопроводов, запорной арматуры, радиаторов отопления. | По необходимости, при осмотрах или по заявке 1 раз в месяц |
| 7 | Обслуживание узла учета тепла согласно следующего перечня видов работ Прибор учета теплоэнергии ВЗЛЁТ ТСРВ-010 |  | - внешний осмотр приборов учета и контроля на наличие и целостность пломб, исправное состояние узлов и деталей, а также сигнальной проводки. | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Контроль за наличием масла в гильзах термопреобразователей; - ревизия электрических контактов на клеммных колодках и в соединительных коробках; - контроль текущего времени и даты на приборах; - контроль каналов измерения температуры; - контроль каналов измерения расхода. - внутренняя очистка расходомеров (согласуется с эксплуатационной организацией, с участием ее представителя); - мелкий ремонт электронных блоков приборов узла учета и контроля, выполняемый на месте установки узла учета расходными материалами Исполнителя; аварийный выезд по заявке Заказчика | По необходимости |
| 8 | Обслуживание узла учета воды согласно следующему перечню видов работ |  | - внешний осмотр приборов учета и контроля на наличие и целостность пломб, исправное состояние узлов и деталей, а также сигнальной проводки. | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - ревизия электрических контактов на клеммных колодках и в соединительных коробках; - контроль каналов измерения расхода. - внутренняя очистка счетчиков (согласуется с эксплуатационной организацией, с участием ее представителя); - мелкий ремонт приборов узла учета и контроля, выполняемый на месте установки узла учета; аварийный выезд по заявке Заказчика. | По необходимости |
| 9 | Перечень видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, обеспечению исправного состояния, безаварийной и надежной работы санитарно-технических систем центрального отопления, вентиляции, подогрева воздуха (калориферов), водоснабжения, канализации и водостоков. |  | - смена прокладок, кран-букс уплотнение сгонов, притирка пробочных кранов; - проверка манометров, замена неисправных; - набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках расходными материалами Исполнителя; - заваривание свищей, замена резьбы со сваркой, постановка хомутов расходными материалами Исполнителя; - укрепление трубопроводов, расшатавшихся сантехнических приборов; - проверка состояния, при необходимости - ремонт пожарных кранов; - установка сантехнического оборудования Заказчика; - замена гибких подводок; - регулировка смывных бочков; - замена арматуры смывных бочков; - очистка бочков от известковых отложений; - установка сидений на унитазы; - очистка фильтра на водомерных узлах; - принятие срочных мер по устранению аварийных ситуаций с заменой трубопроводов и запорной арматуры; - уплотнение вводов трубопроводов в здание; - проверка состояния канализационных выпусков до первого колодца плотностей раструбов; - устранение засоров, прочистка фановых труб; - проведение гидравлических испытаний, промывка систем отопления; - устранение провисов и провалов лежаков, траповой канализации; - устранение утечки, протечки, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформаций частей зданий; - очистка от накипи запорной арматуры, очистка грязевиков, воздухосборников; - укрепление приборов и трубопроводов канализации; - прочистка и смена сифонов, замена трубопровода до 3 м\п; - восстановление герметических соединений трубопроводов; - техническое обслуживание приборов учета | Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по необходимости при осмотрах или по заявке |
| 10 | Перечень видов работ по техническому обслуживанию, обеспечению исправного состояния, безаварийной и надежной работы электросетей и электрического оборудования зданий Центра и общежития | Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы: - внутренних разводящих электросетей здания Центра и общежития; - кабелей резервного питания и заземление здания Центра; - подводящих кабельных линий от ВРУ подъезда №2 до распределительных ящиков общежития; - сети электропитания системы видеонаблюдения здания Центра и общежития; - сети электропитания системы охраны здания Центра; - сети электропитания системы вентиляции и кондиционирования здания Центра; - сети электропитания системы АПС и оповещения людей о пожаре здания Центра и общежития. - проверка состояния кабелей от механических повреждений, - проверка состояния заземления кабелей и контактных муфт, - смена перегоревших электроламп, плафонов, абажуров электросветильников местах общего пользования, лестничных клетках, подвалах, помещениях - смена и монтаж розеток, - смена и монтаж выключателей, - мелкий ремонт электропроводки с монтажом, - ремонт групповых щитков со сменой клемм и зачисткой соединений, - измерение тока по фазам, - контроль над соответствием сетей фактическим нагрузкам, - осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепления и состояние конструкций, по которым проложены кабели и провода, проведение предупредительных работ. |  | Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по необходимости при осмотрах или по заявке |
| 11 | Услуги вахтера (сторожа) | - Дежурство в проходной Центра. - Пропуск работников, посетителей, автомобильного транспорта на территорию Центра и обратно по предъявлении ими соответствующих документов: пропусков, накладных, путевых листов и т.п. - Сверка сопроводительных документов с фактическим наличием груза; открывание и закрывание шлагбаума. - Совместно с представителем администрации или сменяемым сторожем проверка целостности охраняемого объекта, замков и других запорных устройств, наличия пломб, исправности сигнализационных устройств, телефонов, освещения, наличия противопожарного инвентаря. - При выявлении неисправностей, не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом представителем администрации - В случаях обнаружения взломанных дверей, окон, стен, замков, отсутствия пломб и печатей, возникновения сигнала тревоги на объекте немедленно сообщает представителю администрации и дежурному по отделению полиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей полиции. - При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду, сообщает о происшествии дежурному по отделению полиции, принимает меры по ликвидации пожара. - По окончанию рабочего дня производит внутренний обход помещений с целью выявления включенных электроприборов и освещения, открытых окон и дверей, посторонних лиц, вещей и предметов. - Совершает наружный и внутренний обход охраняемого объекта не менее трех раз в ночное время. - Производит выдачу и прием ключей от учебных комнат и кабинетов с соответствующей регистрацией в журнале. - Подает звонки начала и окончания занятий согласно расписания. - Поддерживает рабочее место в надлежащем санитарном состоянии. |  | Ежедневно круглосуточно |
| 12 | Обслуживание гардероба (услуги гардеробщика) | - Принимает на хранение верхнюю одежду от слушателей и посетителей училища. - Выдает слушателям или посетителям жетон с указанием номера места хранения вещей. - Выдает одежду слушателю или посетителю по предъявлению жетона. - Обеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение слушателями или посетителями Центра. - Содержит в чистоте и в порядке помещение гардеробной. - Оказывает помощь людям с ограниченными возможностями. - При необходимости чистит одежду посетителей. |  | с 01.11.13г. по 31.12.13г. Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8.00 до 20.00 |
| 13 | Особые условия | - исполнитель должен указать контактный телефон аварийно-ремонтной службы, по которому представители заказчика могли бы бесплатно связаться с квалифицированным персоналом эксплуатирующей организации для сообщения о возникших аварийных ситуациях. |  | Контактный телефон должен функционировать круглосуточно. |

- 6. Правила и порядок проведения работ

- Стандарты чистоты (внутренние территории)

  - Стандарт чистоты пола.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, остатки волокон протирочного материала и прочие твердые и иные частиц в труднодоступных и других местах.  Отсутствуют пятна и разводы, оставленные шваброй, МОПом или щеткой (насадкой) машины, чрезмерная сырость, мутность и потеря блеска поверхности полов.

Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания. Отсутствуют не выведенные пятна, липкость поверхностей, потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества.

  - Стандарт чистоты окон, зеркал, стеклянных поверхностей, светильников

Отсутствуют скопления грязи и пыли на стекле и рамах, потеки, пятна, отпечатки пальцев, разводы грязи, высохшие брызги и капли чистящего вещества, ореолы, разводы вокруг очищенных участков, мутность, остатки ворса протирочного материала.

  - Стандарт чистоты металлических поверхностей.

Отсутствует липкость и остатки полироли,  отсутствует пыль, пятна, отпечатки пальцев.

  - Стандарт чистоты санузлов.

Отсутствуют  грязь, пятна, мусор и пыль, ржавчина, мочевой, водный и известняковый камень на находящихся в санузлах: унитазах, раковинах, кранах, писсуарах, зеркалах электросушилок и диспенсерах.

В помещениях санузлов отсутствует неприятный запах.

  - Стандарт чистоты входной группы.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, остатков волокон протирочного материала и прочих твердых и иных частиц в труднодоступных и других местах, пятна и разводы, оставленных шваброй или щеткой, чрезмерная сырость, мутность и потеря блеска поверхности полов и стекол.

Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания.

Отсутствуют не выведенные пятна, липкость поверхностей, потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества, а также пятна и прочие отметки, за исключением тех видов пятен и загрязнений, выведение которых может вызвать разрушение структуры полов.

  - Стандарт чистоты грязепылепоглощающих ковров.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, наледи, снега и других твердых частиц.

Внешние территории Объекта управления

  - Стандарт чистоты территории в зимний период.

Отсутствуют любые виды грязи и мусора.

Обеспечена чистота внешних поверхностей урн,  подоконников фасада.

Отсутствует рыхлый снег.

Отсутствует снег и наледь на бордюре.

Отсутствует снег и наледь на асфальте с фасадной части здания

Пешеходные зоны обработаны от скольжения.

На автопарковке отсутствуют снег и наледь.

Территория автопарковки очищена от снежных наносов, мусора.

  - Стандарт чистоты территории в летний период и межсезонье.

До 08:00 обеспечивается очистка грязепоглощающих ковров при входной группе

Отсутствуют любые виды грязи и мусора.

Обеспечена чистота цветочных клумб, внешних поверхностях урн, подоконников фасада.

Бордюры и клумбы по территории чисто окрашены.

Отсутствует палая листва.

Отсутствуют посторонние предметы.

Территория автопарковки очищена от пыли и песочных наносов.

Скошена трава.

7. Условия приобретения материалов и оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций

7.1. Исполнитель осуществляет за свой счет затраты на спецодежду, специальные инструменты, инвентарь и расходные материалы необходимые для обслуживания, в том числе:

- смазочные, уплотнительные, клеящие, мелко крепежные материалы, чистяще-дезинфицирующие средства, туалетную бумагу, жидкое мыло и др. бытовую химию.

7.2. Заказчик приобретает материалы, комплектующие и запасные части, оборудование необходимые для оказания работ Исполнителем (на основании заявки Исполнителя), в том числе:

- изоляционные, крупно крепежные материалы,  грунтовки, покраски наружных металлических поверхностей;

- оборудование и материалы для текущего ремонта и аварийно – восстановительных работ на системах инженерных коммуникаций.

8. Организация работы аварийно - диспетчерской службы

Аварийная поддержка системы инженерных коммуникаций здания должна проводиться по заявкам Заказчика. Заявки на аварийные работы принимаются дежурным представителем Исполнителя по телефону от представителя Заказчика.

Заявка Заказчика на выполнение аварийных работ оформляется в «Журнале регистрации заявок на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 1 к Техническому заданию) представителем Заказчика и доводится до представителя Исполнителя по телефону.

После выполнения аварийных работ представитель Исполнителя должен сделать соответствующую запись в «Журнале регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и сдать работу представителю Заказчика. Работа считается выполненной только после оформления представителем Заказчика письменного Заключения о выполненной работе в «Журнале регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Наименование и количество товаров (запасных частей), приобретаемое Заказчиком и необходимое для выполнения аварийных работ, записывается представителем Исполнителя  в «Журнале регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Аварийно – восстановительные работы должны производить сотрудники, изучившие принципы работы систем,  ознакомленные с Руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и стажировку на рабочем месте согласно типовой инструкции по охране труда, аттестованные и прошедшие проверку знаний по направлениям деятельности обслуживания. Вышеперечисленные требования должны быть подтверждены заверенными копиями действующих документов.

Работники Исполнителя должны быть экипированы фирменной одеждой, оснащены необходимым инвентарем, оборудованием, инструментом и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

Аварийная бригада прибывает в течение 2 часов с момента получения заявки. Локализация аварии и восстановление систем жизнеобеспечения (по мере возможности) должно быть выполнено в течение 2 часов после прибытия аварийной бригады на объект.

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решений при внештатных ситуациях (отказы оборудования, отключение или просадка питающего напряжения и т.п.) | Ежедневно (круглосуточно) |
| 2 | Ведение дежурных журналов о состоянии систем (переключения и отключения, принятые меры при внештатных ситуациях и т.п.) | Ежедневно (с 8.30 до 17.00) |
| 3 | Принятие текущих заявок на производство работ (устранение дефектов) от заказчика | Ежедневно (с 8.30 до 17.00) |
| 4 | Сбор информации и проведение анализа состояния систем жизнеобеспечения в целях их эффективной эксплуатации и экономии ресурсов | Ежедневно (с 8.00 до 17.00) |
| 5 | Проведение аварийных и аварийно - восстановительных работ по системам жизнеобеспечения | По мере необходимости (круглосуточно) |

7. Требования к сотрудникам организации Исполнителя

Сотрудники Исполнителя, непосредственно оказывающие услуги должны иметь:

- санитарную книжку (с пройденным медицинским осмотром – 1 раз в год);

- опрятный и аккуратный внешний вид;

- униформу.

Главный инженер – начальник отдела                                                                       Ильин А.А.

Приложение № 1

к техническому заданию

Журнал

регистрации заявок на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта

систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития

| № п/п | Место нахождения оборудования и описание неисправности | Дата и время, фамилия и инициалы представителя Заказчика, подавшего заявку | Дата и время, фамилия и инициалы представителя Исполнителя, принявшего заявку | Дата и время, фамилия и инициалы представителя Исполнителя, прибывшего для выполнения заявки | Дата и время выполнения заявки с указанием номера строки журнала регистрации выполненных работ, роспись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 2

к техническому заданию

Журнал

выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта

систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития

| № п/п | Дата и время выполнения работ | Место нахождения оборудования и описание неисправности | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование товара, приобретаемого Заказчиком, необходимого для выполнения работ | Фамилия, инициалы и подпись исполнителя | Заключение о выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:

проект

Договор № _____

г. Уфа								     «___» ______  2013 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шакирова Валерия Фридовича действующего на основании Устава, с одной стороны и «Исполнитель» ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор на основании ____________  (Протокол № _______________________от ________г.) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказывать услуги на принципах аутсорсинга по эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития.

1.2. Список объектов, перечень, объемы, сроки работ приведены в Приложениях № 1, № 2, №3, №4, №5 являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.  Заказчик обязан:

- обеспечить Исполнителя информацией, необходимой для оказания услуг;

- принимать результаты оказываемых услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором и оплачивать их.

2.3.  Заказчик вправе:

- осуществлять контроль над оказанием услуг, не вмешиваясь в область профессиональной деятельности Исполнителя;

- приостанавливать оплату услуг, если Исполнитель не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору;

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет _______(_______) рублей, в т.ч. НДС за период с «09» августа 2013 г. по «31» декабря 2013 г. Цена окончательная, изменению не подлежит.

3.2.  В цену Договора включены:

- ФОТ, налоги от ФОТ;

- Расходные материалы (в том числе салфетки и туалетная бумага для диспенсеров),

- Инвентарь;

- Спецодежда;

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

3.3. Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг за месяц и на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц,  путем перечисления денежных средств на расчетный  счет Исполнителя.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов, стороны должны незамедлительно сообщить друг другу об этом в письменном виде.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.«Исполнитель»:

    - Обеспечивает качественное выполнение работ в строгом соответствии с ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений», в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением  № 1.

    - Гарантирует нахождение своего персонала на территории «Заказчика» в фирменной спец. одежде, с бейджами.

    - Гарантирует отсутствие на территории «Заказчика» персонала «Исполнителя» в состоянии наркотического и/или алкогольного опьянения.

    - Самостоятельно приобретает сертифицированные материалы (салфетки и туалетную бумагу для диспенсеров), инвентарь, спецодежду, СИЗ, необходимые для выполнения работ, а также за свой счет обеспечивает обслуживание и ремонт инвентаря.

    - В первый день выполнения работ на объекте «Заказчика», «Исполнитель» обязуется обеспечить наличие расходных материалов (салфетки, туалетная бумага) в санитарных узлах здания «Заказчика» и на складе «Заказчика», а также обеспечить в первый день наличие инвентаря и оборудования (Приложение№3). Расходные материалы предоставляются в первый день выполнения работ из расчета на месяц.

    - Обеспечивает постоянное наличие туалетной бумаги, бумажных салфеток для рук, в санитарных помещениях здания «Заказчика».

    - Обеспечивает предоставление товарно-транспортной накладной/или акта приема-передачи на использованные  на территории «Заказчика» расходные материалы (салфетки, тряпки, туалетная бумага и т.д.) с отметкой коменданта здания «Заказчика», подтверждающего  поставку данных материалов.

    - Обеспечивает уборку помещений по графику (Приложение №1), согласованному с «Заказчиком».

    - Изменение графика выполнения работ по инициативе «Исполнителя» возможно только после уведомления «Заказчика» и получения его письменного согласия. О предстоящем изменении «Исполнитель» обязан письменно уведомить «Заказчика» за пять рабочих дней.

    - Обеспечивает устранение некачественного выполнения работ в течении 2 (Два) часов с момента предъявления  претензии «Заказчика». Иной срок согласовывается с представителем «Заказчика» письменно.

    - Обеспечивает соблюдение персоналом «Исполнителя» на территории «Заказчика» Правил внутреннего распорядка на территории государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (Приложение № 4), а также правил по технике безопасности и правил пожарной безопасности.

    - Назначает ответственное лицо за технику безопасности персонала «Исполнителя» на территории «Заказчика» (Приложение № 2 к договору), а также обязуется предоставить «Заказчику»  копию удостоверения работника.

    - Назначает лицо (менеджер) и предоставляет  «Заказчику»  копии документов  данного работника, осуществляющее контроль за надлежащим выполнением работ работниками «Исполнителя» и условиями   договора (Приложение № 2) и обеспечивает  его присутствие на территории «Заказчика» ежедневно в зимний период с 06:00 до 09:00 часов, в летний период с 07:00 до 09:00 часов, кроме праздничных и выходных дней.

    - По требованию «Заказчика», обеспечивает  выезд ответственного лица (менеджера)  на территорию «Заказчика» в праздничные и выходные дни с персоналом, необходимым для выполнения соответствующих работ.

    - Обеспечивает  обход дворником  территории «Заказчика» с целью сбора крупного мусора в выходные дни еженедельно.

    - Обеспечивает присутствие своего представителя на оперативном совещании в отношении  обслуживания здания «Заказчика» (еженедельно в четверг).

    - Направляет письменный отчет об оказанных услугах начальнику отдела – главному инженеру государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием еженедельно в четверг до 09:30 часов.

    - Максимально экономно использует электроэнергию, воду и другое обеспечение, предоставляемое ему «Заказчиком».

    - Гарантирует строгое соблюдение принципа конфиденциальности.

    - «Исполнитель» не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне.

    - Гарантирует складирование мусора в специально отведенный контейнер.

    - Гарантирует выполнение работы в спецодежде.

    - Допускает к выполнению работ на территории  «Заказчика» лиц, официально оформленных, согласно трудового законодательства Российской Федерации и предоставляет «Заказчику» копии документов на каждое лицо, подтверждающих данное условие (Приказ о приеме на работу). (Приложение №2).

    - На момент подписания настоящего Договора, согласовывает с «Заказчиком» список персонала  «Исполнителя»,  выполняющих работу на территории «Заказчика», а  также перечень работников «Исполнителя» из «резервной группы» (Приложение № 2 к Договору).

    - В случае выполнении работ по настоящему Договору иностранными лицами, «Исполнитель» гарантирует наличие у данных лиц разрешений на выполнение работ, выданное миграционной службой.

    - Обязуется обеспечить необходимое количество персонала «Исполнителя» для выполнения работ по настоящему Договору. В случае нахождения персонала Исполнителя в здании «Заказчика» в неполном составе, «Исполнитель» обязуется предоставить замену в течении 3-х часов из «резервной группы» работников «Исполнителя» (Приложение № 2).

    - В случае чрезвычайных обстоятельств (прорывы, аварии коммунальных систем, нарушение целостности строительных конструкций и/или другие аварийные ситуации), «Исполнитель» обязуется обеспечить прибытие своего персонала и осуществить оперативную уборку загрязнений, вызванных данными чрезвычайными обстоятельствами. Данные услуги оказываются в рамках исполнения Договора без взимания дополнительной платы. Также «Исполнитель» обеспечивает прибытие дополнительного персонала (с необходимым оборудованием и инвентарем) для устранения последствий вышеуказанных обстоятельств в течении 30 минут с момента вызова «Заказчиком».

    - Список персонала,  выполняющих работы на территории «Заказчика» (Приложение № 2), а также копии документов данных лиц, предоставляются «Исполнителем» на момент  заключения настоящего Договора.

4.1.29. Во время  выполнения работ, «Исполнитель» обязуется ежедневно заполнять  бланк ежедневного обхода и бланки графика уборки в санитарных помещениях, и ежемесячно Акт выполненных работ, согласно установленной формы (Приложение № 5).

4.1.30. После выполнения работ, согласно условиям настоящего Договора, «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» заполненные  бланки ежедневного обхода, бланки графика уборки в санитарных помещениях, Акт выполненных работ за  месяц, не позднее первого числа месяца следующего за месяцем выполнения работ.

4.1.31. На момент подписания настоящего Договора, «Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику»:

- техническое задание-график работ  (Приложение № 1);

- список персонала и «резервной группы» (Приложение № 2);

- перечень оборудования, инвентаря и расходных материалов (Приложение № 3);

- Правила внутреннего распорядка работников «Исполнителя» на территории               «Заказчика» (Приложение № 4);

- формы бланка ежедневного обхода, бланков графика уборки в санитарных помещениях, Акта выполненных работ (Приложение № 5).

  - «Заказчик»:

4.1.32 Предоставляет работникам «Исполнителя» место для  уборочного инвентаря, химических средств, спецодежды.

4.1.33 Обеспечивает доступ к убираемым помещениям в согласованное Сторонами время.

4.1.34 В случае необходимости «Заказчик» передает «Исполнителю» перечень специальных требований по технике безопасности, пожарной безопасности и поведению персонала «Исполнителя», подлежащих неукоснительному соблюдению на территории объекта.

4.1.35 При отсутствии замечаний,  в течение трех рабочих дней оформлять и подписать Акты выполненных работ.

4.1.36  Вправе в любое время проверять качество  выполняемых работ.

4.1.37 При наличии оснований отстранять (не допускать в здание) Работников «Исполнителя», одновременно сообщая «Исполнителю» о причинах.

4.2. Стороны подписывают ежедневные листы обхода здания.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору «Заказчик» и «Исполнитель» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае грубого нарушения персоналом «Исполнителя» положений Правил внутреннего распорядка на территории Заказчика, «Исполнитель» обязуется заменить данное лицо работником из «резервной группы».

5.3. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный «Заказчику», его сотрудникам и (или) третьим лицам в процессе выполнения работ, в размере прямых убытков, подтвержденных соответствующими документами.

5.4. «Исполнитель» обязуется возместить за свой счет «Заказчику» и (или) третьим лицам убытки, возникшие по его вине, в согласованные сроки.

5.5. В случае нахождения персонала «Исполнителя» на территории «Заказчика» в неполном составе свыше 2-х рабочих дней, цена Договора уменьшается до 1 (один) % от общей стоимости Договора, о чем «Исполнитель» уведомляется письменно. При повторном нарушении данного пункта,  «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор.

5.6. За каждый случай некачественного выполнения работ и/или несвоевременного устранения некачественно выполненных работ согласно полученной претензии «Заказчика», «Заказчик» вправе  уменьшить цену Договора до 1 (один) % от общей стоимости Договора, о чем «Исполнитель» уведомляется письменно. При наличии двух и более претензий «Заказчика» о некачественном и/или несвоевременном выполнении работ, «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор.

5.7. В случае нахождения на территории «Заказчика» персонала в состоянии наркотического и/или алкогольного опьянения, без фирменной спец. одежды, без бейджа, «Исполнитель» выплачивает штраф 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай.

5.8. В случае просрочки исполнения обязательств «Заказчиком», предусмотренных Договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.9. «Заказчик» не несет ответственность за несоблюдение работниками «Исполнителя» правил по технике безопасности и правил пожарной безопасности. «Исполнитель» гарантирует освобождение «Заказчика» от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, судебным искам  и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

5.10. «Исполнитель» гарантирует полное возмещение ущерба, связанного с порчей, недостачей  имущества «Заказчика», в период проведения работ по вине работников «Исполнителя».

5.11.  В случае некачественного выполнения услуг и расторжении настоящего Договора по данному основанию, «Исполнитель» вносится в реестр недобросовестных  контрагентов.

6. Рассмотрение и разрешение споров

6.1. Споры и разногласия,  возникающие при исполнении настоящего Договора или связанных с ним, разрешаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными организациями. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора или его части. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8. Условия конфиденциальности

8.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора  конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

8.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течении всего времени проведения работ по настоящему Договору, а также после окончания и расторжения настоящего Договора в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемые обеими сторонами.

9.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в течение всего срока действия Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Срок оказания услуг                          с  «09» августа 2013 года по «31» декабря 2013 года.

9.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

-  техническое задание  (Приложение №1);

- список персонала и «резервной группы»  (Приложение №2);

- перечень оборудования, инвентаря и расходных материалов (Приложение       № 3);

- Правила внутреннего распорядка работников «Исполнителя» на территории государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием (Приложение № 4);

- формы бланка ежедневного обхода, бланков графика уборки в санитарных помещениях, Акта выполненных работ (Приложение № 5).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик Исполнитель | Заказчик Исполнитель |
| --- | --- |
| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Директор __________ В.Ф. Шакиров м.п.; Директор ____________ м.п.. | ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов м.п.; Директор ____________ м.п.. |
|  | Заказчик Исполнитель |

Приложение № 1к договору

№_______ от ______2013

Техническое задание

на оказание услуг на принципах аутсорсинга по  эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию

здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития

- Общие положения

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок оказания услуг на принципах аутсорсинга по обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников в части уборки помещений и территории, комплексному техническому обслуживанию здания по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, 3/1 и обслуживанию электрических сетей здания общежития по адресу: 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М.Жукова, 2/1.

Исполнитель обеспечивает личное, без привлечения субподрядчиков, оказание услуг по централизованному обслуживанию в части уборки помещений и территории, комплексному техническому обслуживанию здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников.

Место оказания услуг: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, 3/1;

450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М.Жукова, 2/1.

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31декабря  2013 года.

В стоимость оказания услуг включены следующие расходы: стоимость всех материалов, оплата труда работников, а также иные расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников до места выполнения работ, расходы на страхование ответственности, все налоги,  сборы и другие обязательные платежи.

- Условия оказания услуг

2.1. Все работы выполнять по предварительному согласованию с представителями Заказчика.

2.2. Услуга оказывается  в условиях действующего учреждения, без остановки учебного процесса.

Продолжительность учебной недели- 5 дней, выходной - суббота, воскресенье.

Время работы учреждения – с 8.00 до 17.30 (продолжительность занятий возможно до 20.00)

Количество смен-1

2.3. Выполнение работ в субботние, воскресные и праздничные дни, а также время работ с повышенной шумностью согласовывается с Заказчиком дополнительно, в письменном виде.

2.4. При проведении Генеральной уборки, ежедневная влажная уборка  учреждения в этот день не проводится.

2.5. В учебные дни  в течение дня в соответствии с расписанием образовательного учреждения в учебном учреждении должен постоянно находиться один специалист по уборке помещений. В обязанности такого специалиста входит уборка спонтанных загрязнений, а так же очистка от грязи и наледи резиновых грязезащитных покрытий входной группы.

(Спонтанные загрязнения – это загрязнения, появившиеся в результате случайного попадания на уже убранные поверхности жидкостей, сыпучих и пищевых продуктов, бумажного мусора)

3. Характеристика объекта.

Этажность _______________2

Общая площадь здания ____3988.6 м2

Общий объем ____________25888 м3

Отапливаемая площадь ____3560.2 м2

Справка об убираемой площади территории

| Площадь асфальтированной прилегающей территории | Общая площадь кровли / наружного балкона | Прочая (озелененная – деревья, кустарники) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 м2 | 2000 м2 / 153 м2 | 1000 м2 | 4153 м2 |

Справка о количестве сантехнического оборудования

| Количество унитазов | Количество смесителей/для душа | Количество радиаторов | Количество пожарных кранов | Количество приборов учета, тип ХВС/ГВС/обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 шт. | 25 шт. / 2 шт. | 80 шт. | 13 шт. | СКБ25/ВКТ7/СКБ25 |

Справка о количестве электрооборудования здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников:

| Количество розеток | Количество выключателей | Количество ламп накаливания 100 Вт / люминисцентных 20 Вт/ 40 Вт/ энергосберегающих 35 Вт шт. | Количество светильников | Количество приборов учета/ тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 шт. | 161 шт. | 184/1504/12/35 | 1320 шт. | 2 шт. / СА4У-И672М |

Справка о количестве электроооборудования здания общежития

| Количество розеток | Количество выключателей | Количество ламп накаливания 100 Вт | Количество светильников | Количество приборов учета/ тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 шт. | 195 шт. | 434 шт. | 230 шт. | 3 шт. / ЦЭ 68038 и 53 шт. / СО-И446М |

Справка об убираемой площади внутренних помещений

| Площадь коридоров/ лестничных переходов/ материал | Общая площадь учебных аудиторий/ количество/ материал | Общая площадь рабочих кабинетов/ количество/ материал | Общая площадь подсобных помещений/ количество/ материал | Общая площадь туалетов/ количество/ материал | Площадь входной группы/ площадь ковровых дорожек | Площадь остекления наружных окон/ площадь остекления внутренних перегородок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1085,4 м2 / 105,2 кв. м / керамогранит | 1236,6 м2 из них лекционный зал 240 м2 / 21 аудитории / линолеум | 809,4 м2 из них библиотека 224 м2 / 23 кабинета/ линолеум | 279,3/ 12 помещений/линолеум ламинат | 78,5 м2 / 4 туалета/ керамогранит | 6,4 м2 / 20,1 м2 | 490.55 м2/ 60.99 м2 |

Размер окон

| № п/п | Длинна м | Высота м | Количество шт. | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 40 | 1 эт. |
| 2 | 4.7 | 2 | 6 | 56.4 | 1 эт. |
| 3 | 3.4 | 2.6 | 1 | 8.84 | 1 эт. |
| 4 | 3.3 | 2.6 | 1 | 8.58 | 1 эт. Входная группа |
| 5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 16.38 | 1 эт. Входная группа |
| 6 | 2.5 | 2.6 | 1 | 6.5 | 1 эт. Входная группа |
| 7 | 2.8 | 0.6 | 1 | 1.68 | 1 эт. |
| 8 | 3.4 | 2.6 | 1 | 8.84 | 1 эт. |
| 9 | 1.9 | 1.6 | 2 | 6.08 | 1 эт. |
| 10 | 1.6 | 1.7 | 1 | 2.72 | 1 эт. |
| 11 | 4 | 1.6 | 1 | 6.4 | 1 эт. |
| 12 | 2.4 | 1.6 | 1 | 3.84 | 1 эт. |
| 13 | 1.6 | 1.5 | 11 | 2.4 | 1 эт. |
| 14 | 1.7 | 1.7 | 16 | 46.24 | 2 эт. |
| 15 | 4.4 | 3.5 | 2 | 30.8 | 2 эт. |
| 16 | 2 | 1.7 | 3 | 10.2 | 2 эт. |
| 17 | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 2 эт. |
| 18 | 1.9 | 1.1 | 1 | 2.09 | 2 эт. |
| 19 | 25 | 2.1 | 1 | 52.5 | 2 эт. |
| 20 | 2.8 | 0.6 | 2 | 3.36 | 2 эт. |
| 21 | 5.3 | 4.5 | 3 | 71.55 | 2 эт. |
| 22 | 1.9 | 2.5 | 1 | 4.75 | 2 эт. |
| 23 | 8 | 5.4 | 1 | 43.2 | 2 эт. |
| 24 | 4.3 | 2 | 1 | 8.6 | 2 эт. |
| 25 | 11 | 4.2 | 1 | 46.2 | 2 эт. |
| Итого: |  |  | 67 | 490.55 |  |

Размер внутренних остекленных перегородок

| № п/п | Длинна м | Высота м | Количество шт. | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 21.06 |  |
| 2 | 5.4 | 2.8 | 1 | 15.12 |  |
| 3 | 4.1 | 2.6 | 1 | 10.66 |  |
| 4 | 2.2 | 0.9 | 1 | 1.98 |  |
| 5 | 1.9 | 2.1 | 1 | 3.99 |  |
| 6 | 5.4 | 0.7 | 1 | 3.78 |  |
| 7 | 2.2 | 1 | 2 | 4.4 |  |
| Итого: |  |  | 10 | 60.99 |  |

4. Требования к качеству и безопасности работ

4.1. Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Трудовым кодексом  РФ  ст.212, 215;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении  единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии ;

- ПЭУ, Правилами устройства электроустановок (приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);

- ГОСТ 12.0.004.90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 № 2797);

- ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия. » (Постановлением Госстандарта РФ от 13.02.2002 № 61-ст);

- ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия. Общие технические условия». (Постановлением Госстандарта РФ от 13.02.2002 № 61-ст).

- Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и др. нормативным документам РФ о пожарной безопасности.

4.2. Работы выполняются внутри помещений без ограничения работы сотрудников Центра.

4.3. Исполнитель обеспечивает надежность, безопасность и рациональную эксплуатацию систем водоснабжения, тепловых сетей и канализации, а также содержание их в исправном состоянии.

4.4. Все оборудование и расходные материалы для выполнения работ по уборке  и содержанию помещений и наружных территорий  предоставляется Исполнителем (леса, вышки, альпинистское снаряжение, подъемные механизмы, автомобильную технику, ручной инвентарь и пр.)

4.5.  Работники исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых и электрических сетях по согласованию с балансодержателем сетей.

4.6. Участник должен иметь подготовленный электротехнический персонал по эксплуатации электроустановок.

4.7. Исполнитель должен обеспечить всех специалистов по эксплуатации и обслуживания здания  всем необходимым инвентарем, инструментом и расходными материалами, сертифицированными в соответствии с действующим законодательством.

5. Требования к видам, составу, объему, содержанию услуг

| № п/п | Виды (подвиды) услуг |  | Содержание услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная влажная уборка образовательного учреждения, в т.ч.: |  |  | Ежедневно в учебные дни в соответствии с продолжительностью учебной недели в учреждении: - 5 дней в неделю кроме субботы, воскресенья и праздничных дней |
| 1.1. | влажная уборка коридоров, холлов, фойе, лекционного и актового залов, гардероба, лестниц |  | - сбор крупного мусора; - удаление мусора из мусорных корзин; - удаление спонтанных загрязнений с подоконников, лестничных перил, со стен на уровне 1,7 м от пола; - влажная уборка пола, плинтусов, лестничных площадок, маршей и ступенек; - вынос собранного мусора к месту сбора мусора (здесь и далее по тексту местом сбора мусора является мусорный контейнер, расположенный на территории учреждения). - Чистка резиновых грязезащитных покрытий входной группы общей площадью 10 м2. | 1 раз в смену |
|  |  |  | - Чистка ворсовых грязезащитных покрытий с толстым жестким ворсом из полипропилена «НОП». Размер 5м х 1.37м – 2 шт. | Ежедневная чистка пылесосом и 1 раз в неделю влажная уборка с применением моющих средств |
| 1.2. | влажная уборка кабинетов, библиотеки, административных помещений |  | - сбор крупного мусора; - удаление мусора из мусорных корзин; - удаление спонтанных загрязнений с подоконников, со стен на уровне 1,7 м от пола; - влажная уборка пола, плинтусов; - вынос собранного мусора к месту сбора мусора. | 1 раз в смену |
| 1.3. | влажная уборка санузлов |  | - сбор крупного мусора; - удаление мусора из мусорных корзин; - мытье унитазов и сливных бачков, сидений на унитазах, ручек сливных бачков и дверей теплой водой с мылом; - прочистка раковин и унитазов квачами или щетками с чистяще-дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке в СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» в соответствии с указаниями на этикетке или двукратная обработка ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих средств; - удаление спонтанных загрязнений возле раковин и с их поверхности, с подоконников, со стен и дверей кабинок на уровне 1,7 м от пола; - влажная уборка пола; - вынос собранного мусора к месту сбора мусора. | 1 раз в смену |
|  |  |  | - Замена рулонов туалетной бумаги и дозаправка дозаторов жидким мылом. Характеристики туалетной бумаги: Цвет - естественный белый; Размер листа - 9,5*12см.; Диаметр втулки - 6см, рулона: 24 см.; 6 рулонов в упаковке; 1-сл., 3750л.,450м. | 2 раза в неделю (по одному рулону на туалет) |
| 2 | Генеральная уборка образовательного учреждения |  | Все виды и содержание ежедневной влажной уборки в полном объеме с учетом дополнительных требований: Дополнительные требования к влажной уборке коридоров, холлов, фойе, спортивного и актового залов, гардероба, лестниц, кабинетов, библиотеки, столовой, подсобных помещений: - удаление всех загрязнений с подоконников, со стен на уровне 2,5 м от пола; - мытье дверей, радиаторов отопления; - удаление пыли со светильников, всех поверхностей на уровне 2,5 м от пола. Дополнительные требования к влажной уборке санузлов - удаление всех загрязнений со стен и дверей кабинок на уровне 2,5 м от пола. Генеральная уборка проводится с применением дезинфецирующих средств, разрешенных в установленном порядке | 1 раз в месяц |
| 3 | Услуги по содержанию кровли | - очистка кровли от мусора (весна), - очистка кровли от снега при толщине снега более 20 см (зима) |  | не менее 1 раза в месяц. |
|  |  | - сбрасывание сосулек |  | По мере образования, но не реже 1 раза в месяц |
| 4 | Уборка прилегающей территории |  | В зимнее время: - очистка тротуаров, пешеходных зон, автостоянки, дорожек от снега и (в случае необходимости) наледи; - уборка снега около ворот, эвакуационных выходов; - очистка канализационных колодцев для свободного доступа; - дополнительная обработка тротуаров, пешеходных зон, дорожек антискользящими средствами или песком в гололед; - погрузка и вывоз снега и скола. В весеннее, летнее и осеннее время: - очистка территории от мусора, листьев; - выкос травы (по мере необходимости); - обрезка кустарников (по мере необходимости); - побелка бордюров и деревьев (по мере необходимости); - вынос собранного мусора к месту сбора мусора. | Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) не менее одного раза в месяц Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) |
| 5 | Мытье окон |  | - мытье окон и оконных проемов снаружи и изнутри с применением моющих средств; - очистка от загрязнений оконных рам. | 2 раза в год (весна и осень) |
| 6 | Перечень видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем теплоснабжения |  | - смена прокладок, набивка сальников, уплотнение сгонов, притирка кранов, задвижек, удаление воздушных пробок расходными материалами Исполнителями; - техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры: - устранение течи в трубопроводах, приборах и запорной арматуре; - регулировка системы отопления; - устранение провисов, трубопроводов; - заваривание свищей и установка хомутов, замена сгонов, резьбы со сваркой, восстановление теплоизоляции до 1 кв.м. расходными материалами Исполнителями; - укрепление трубопроводов, приборов системы; - замена кран-букс, маховичков материалами Исполнителя; - проверка исправности канализационной вытяжки; - принятие срочных мер по устранению аварийных ситуаций с заменой трубопроводов и запорной арматуры; - оперативный контроль температуры и давления рабочих сред по установленным приборам; - контроль надежности сопряжения опор теплообменника с несущими элементами фундаментной рамы; - проверка состояния фланцевых разъемов теплообменника портов подвода и отвода рабочих сред на предмет отсутствия следов подтекания; - проверка полноты затягивания крепежных деталей и отсутствия следов коррозии теплообменников; - техническое обслуживание приборов учета (3 шт.). - осмотр трубопроводов, запорной арматуры, радиаторов отопления. | По необходимости, при осмотрах или по заявке 1 раз в месяц |
| 7 | Обслуживание узла учета тепла согласно следующего перечня видов работ Прибор учета теплоэнергии ВЗЛЁТ ТСРВ-010 |  | - внешний осмотр приборов учета и контроля на наличие и целостность пломб, исправное состояние узлов и деталей, а также сигнальной проводки. | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Контроль за наличием масла в гильзах термопреобразователей; - ревизия электрических контактов на клеммных колодках и в соединительных коробках; - контроль текущего времени и даты на приборах; - контроль каналов измерения температуры; - контроль каналов измерения расхода. - внутренняя очистка расходомеров (согласуется с эксплуатационной организацией, с участием ее представителя); - мелкий ремонт электронных блоков приборов узла учета и контроля, выполняемый на месте установки узла учета расходными материалами Исполнителя; аварийный выезд по заявке Заказчика | По необходимости |
| 8 | Обслуживание узла учета воды согласно следующему перечню видов работ |  | - внешний осмотр приборов учета и контроля на наличие и целостность пломб, исправное состояние узлов и деталей, а также сигнальной проводки. | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - ревизия электрических контактов на клеммных колодках и в соединительных коробках; - контроль каналов измерения расхода. - внутренняя очистка счетчиков (согласуется с эксплуатационной организацией, с участием ее представителя); - мелкий ремонт приборов узла учета и контроля, выполняемый на месте установки узла учета; аварийный выезд по заявке Заказчика. | По необходимости |
| 9 | Перечень видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, обеспечению исправного состояния, безаварийной и надежной работы санитарно-технических систем центрального отопления, вентиляции, подогрева воздуха (калориферов), водоснабжения, канализации и водостоков. |  | - смена прокладок, кран-букс уплотнение сгонов, притирка пробочных кранов; - проверка манометров, замена неисправных; - набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках расходными материалами Исполнителя; - заваривание свищей, замена резьбы со сваркой, постановка хомутов расходными материалами Исполнителя; - укрепление трубопроводов, расшатавшихся сантехнических приборов; - проверка состояния, при необходимости - ремонт пожарных кранов; - установка сантехнического оборудования Заказчика; - замена гибких подводок; - регулировка смывных бочков; - замена арматуры смывных бочков; - очистка бочков от известковых отложений; - установка сидений на унитазы; - очистка фильтра на водомерных узлах; - принятие срочных мер по устранению аварийных ситуаций с заменой трубопроводов и запорной арматуры; - уплотнение вводов трубопроводов в здание; - проверка состояния канализационных выпусков до первого колодца плотностей раструбов; - устранение засоров, прочистка фановых труб; - проведение гидравлических испытаний, промывка систем отопления; - устранение провисов и провалов лежаков, траповой канализации; - устранение утечки, протечки, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформаций частей зданий; - очистка от накипи запорной арматуры, очистка грязевиков, воздухосборников; - укрепление приборов и трубопроводов канализации; - прочистка и смена сифонов, замена трубопровода до 3 м\п; - восстановление герметических соединений трубопроводов; - техническое обслуживание приборов учета | Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по необходимости при осмотрах или по заявке |
| 10 | Перечень видов работ по техническому обслуживанию, обеспечению исправного состояния, безаварийной и надежной работы электросетей и электрического оборудования зданий Центра и общежития | Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы: - внутренних разводящих электросетей здания Центра и общежития; - кабелей резервного питания и заземление здания Центра; - подводящих кабельных линий от ВРУ подъезда №2 до распределительных ящиков общежития; - сети электропитания системы видеонаблюдения здания Центра и общежития; - сети электропитания системы охраны здания Центра; - сети электропитания системы вентиляции и кондиционирования здания Центра; - сети электропитания системы АПС и оповещения людей о пожаре здания Центра и общежития. - проверка состояния кабелей от механических повреждений, - проверка состояния заземления кабелей и контактных муфт, - смена перегоревших электроламп, плафонов, абажуров электросветильников местах общего пользования, лестничных клетках, подвалах, помещениях - смена и монтаж розеток, - смена и монтаж выключателей, - мелкий ремонт электропроводки с монтажом, - ремонт групповых щитков со сменой клемм и зачисткой соединений, - измерение тока по фазам, - контроль над соответствием сетей фактическим нагрузкам, - осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепления и состояние конструкций, по которым проложены кабели и провода, проведение предупредительных работ. |  | Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по необходимости при осмотрах или по заявке |
| 11 | Услуги вахтера (сторожа) | - Дежурство в проходной Центра. - Пропуск работников, посетителей, автомобильного транспорта на территорию Центра и обратно по предъявлении ими соответствующих документов: пропусков, накладных, путевых листов и т.п. - Сверка сопроводительных документов с фактическим наличием груза; открывание и закрывание шлагбаума. - Совместно с представителем администрации или сменяемым сторожем проверка целостности охраняемого объекта, замков и других запорных устройств, наличия пломб, исправности сигнализационных устройств, телефонов, освещения, наличия противопожарного инвентаря. - При выявлении неисправностей, не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом представителем администрации - В случаях обнаружения взломанных дверей, окон, стен, замков, отсутствия пломб и печатей, возникновения сигнала тревоги на объекте немедленно сообщает представителю администрации и дежурному по отделению полиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей полиции. - При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду, сообщает о происшествии дежурному по отделению полиции, принимает меры по ликвидации пожара. - По окончанию рабочего дня производит внутренний обход помещений с целью выявления включенных электроприборов и освещения, открытых окон и дверей, посторонних лиц, вещей и предметов. - Совершает наружный и внутренний обход охраняемого объекта не менее трех раз в ночное время. - Производит выдачу и прием ключей от учебных комнат и кабинетов с соответствующей регистрацией в журнале. - Подает звонки начала и окончания занятий согласно расписания. - Поддерживает рабочее место в надлежащем санитарном состоянии. |  | Ежедневно круглосуточно |
| 12 | Обслуживание гардероба (услуги гардеробщика) | - Принимает на хранение верхнюю одежду от слушателей и посетителей училища. - Выдает слушателям или посетителям жетон с указанием номера места хранения вещей. - Выдает одежду слушателю или посетителю по предъявлению жетона. - Обеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение слушателями или посетителями Центра. - Содержит в чистоте и в порядке помещение гардеробной. - Оказывает помощь людям с ограниченными возможностями. - При необходимости чистит одежду посетителей. |  | с 01.11.13г. по 31.12.13г. Ежедневно 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8.00 до 20.00 |
| 13 | Особые условия | - исполнитель должен указать контактный телефон аварийно-ремонтной службы, по которому представители заказчика могли бы бесплатно связаться с квалифицированным персоналом эксплуатирующей организации для сообщения о возникших аварийных ситуациях. |  | Контактный телефон должен функционировать круглосуточно. |

- 6. Правила и порядок проведения работ

- Стандарты чистоты (внутренние территории)

  - Стандарт чистоты пола.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, остатки волокон протирочного материала и прочие твердые и иные частиц в труднодоступных и других местах.  Отсутствуют пятна и разводы, оставленные шваброй, МОПом или щеткой (насадкой) машины, чрезмерная сырость, мутность и потеря блеска поверхности полов.

Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания. Отсутствуют не выведенные пятна, липкость поверхностей, потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества.

  - Стандарт чистоты окон, зеркал, стеклянных поверхностей, светильников

Отсутствуют скопления грязи и пыли на стекле и рамах, потеки, пятна, отпечатки пальцев, разводы грязи, высохшие брызги и капли чистящего вещества, ореолы, разводы вокруг очищенных участков, мутность, остатки ворса протирочного материала.

  - Стандарт чистоты металлических поверхностей.

Отсутствует липкость и остатки полироли,  отсутствует пыль, пятна, отпечатки пальцев.

  - Стандарт чистоты санузлов.

Отсутствуют  грязь, пятна, мусор и пыль, ржавчина, мочевой, водный и известняковый камень на находящихся в санузлах: унитазах, раковинах, кранах, писсуарах, зеркалах электросушилок и диспенсерах.

В помещениях санузлов отсутствует неприятный запах.

  - Стандарт чистоты входной группы.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, остатков волокон протирочного материала и прочих твердых и иных частиц в труднодоступных и других местах, пятна и разводы, оставленных шваброй или щеткой, чрезмерная сырость, мутность и потеря блеска поверхности полов и стекол.

Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания.

Отсутствуют не выведенные пятна, липкость поверхностей, потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества, а также пятна и прочие отметки, за исключением тех видов пятен и загрязнений, выведение которых может вызвать разрушение структуры полов.

  - Стандарт чистоты грязепылепоглощающих ковров.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, наледи, снега и других твердых частиц.

Внешние территории Объекта управления

  - Стандарт чистоты территории в зимний период.

Отсутствуют любые виды грязи и мусора.

Обеспечена чистота внешних поверхностей урн,  подоконников фасада.

Отсутствует рыхлый снег.

Отсутствует снег и наледь на бордюре.

Отсутствует снег и наледь на асфальте с фасадной части здания

Пешеходные зоны обработаны от скольжения.

На автопарковке отсутствуют снег и наледь.

Территория автопарковки очищена от снежных наносов, мусора.

  - Стандарт чистоты территории в летний период и межсезонье.

До 08:00 обеспечивается очистка грязепоглощающих ковров при входной группе

Отсутствуют любые виды грязи и мусора.

Обеспечена чистота цветочных клумб, внешних поверхностях урн, подоконников фасада.

Бордюры и клумбы по территории чисто окрашены.

Отсутствует палая листва.

Отсутствуют посторонние предметы.

Территория автопарковки очищена от пыли и песочных наносов.

Скошена трава.

7. Условия приобретения материалов и оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций

7.1. Исполнитель осуществляет за свой счет затраты на спецодежду, специальные инструменты, инвентарь и расходные материалы необходимые для обслуживания, в том числе:

- смазочные, уплотнительные, клеящие, мелко крепежные материалы, чистяще-дезинфицирующие средства, туалетную бумагу, жидкое мыло и др. бытовую химию.

7.2. Заказчик приобретает материалы, комплектующие и запасные части, оборудование необходимые для оказания работ Исполнителем (на основании заявки Исполнителя), в том числе:

- изоляционные, крупно крепежные материалы,  грунтовки, покраски наружных металлических поверхностей;

- оборудование и материалы для текущего ремонта и аварийно – восстановительных работ на системах инженерных коммуникаций.

8. Организация работы аварийно - диспетчерской службы

Аварийная поддержка системы инженерных коммуникаций здания должна проводиться по заявкам Заказчика. Заявки на аварийные работы принимаются дежурным представителем Исполнителя по телефону от представителя Заказчика.

Заявка Заказчика на выполнение аварийных работ оформляется в «Журнале регистрации заявок на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 1 к Техническому заданию) представителем Заказчика и доводится до представителя Исполнителя по телефону.

После выполнения аварийных работ представитель Исполнителя должен сделать соответствующую запись в «Журнале регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и сдать работу представителю Заказчика. Работа считается выполненной только после оформления представителем Заказчика письменного Заключения о выполненной работе в «Журнале регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Наименование и количество товаров (запасных частей), приобретаемое Заказчиком и необходимое для выполнения аварийных работ, записывается представителем Исполнителя  в «Журнале регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития» (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Аварийно – восстановительные работы должны производить сотрудники, изучившие принципы работы систем,  ознакомленные с Руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и стажировку на рабочем месте согласно типовой инструкции по охране труда, аттестованные и прошедшие проверку знаний по направлениям деятельности обслуживания. Вышеперечисленные требования должны быть подтверждены заверенными копиями действующих документов.

Работники Исполнителя должны быть экипированы фирменной одеждой, оснащены необходимым инвентарем, оборудованием, инструментом и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

Аварийная бригада прибывает в течение 2 часов с момента получения заявки. Локализация аварии и восстановление систем жизнеобеспечения (по мере возможности) должно быть выполнено в течение 2 часов после прибытия аварийной бригады на объект.

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решений при внештатных ситуациях (отказы оборудования, отключение или просадка питающего напряжения и т.п.) | Ежедневно (круглосуточно) |
| 2 | Ведение дежурных журналов о состоянии систем (переключения и отключения, принятые меры при внештатных ситуациях и т.п.) | Ежедневно (с 8.30 до 17.00) |
| 3 | Принятие текущих заявок на производство работ (устранение дефектов) от заказчика | Ежедневно (с 8.30 до 17.00) |
| 4 | Сбор информации и проведение анализа состояния систем жизнеобеспечения в целях их эффективной эксплуатации и экономии ресурсов | Ежедневно (с 8.00 до 17.00) |
| 5 | Проведение аварийных и аварийно - восстановительных работ по системам жизнеобеспечения | По мере необходимости (круглосуточно) |

7. Требования к сотрудникам организации Исполнителя

Сотрудники Исполнителя, непосредственно оказывающие услуги должны иметь:

- санитарную книжку (с пройденным медицинским осмотром – 1 раз в год);

- опрятный и аккуратный внешний вид;

- униформу.

Приложение № 1

к техническому заданию

Журнал

регистрации заявок на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта

систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития

| № п/п | Место нахождения оборудования и описание неисправности | Дата и время, фамилия и инициалы представителя Заказчика, подавшего заявку | Дата и время, фамилия и инициалы представителя Исполнителя, принявшего заявку | Дата и время, фамилия и инициалы представителя Исполнителя, прибывшего для выполнения заявки | Дата и время выполнения заявки с указанием номера строки журнала регистрации выполненных работ, роспись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 2

к техническому заданию

Журнал

выполненных работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта

систем инженерных коммуникаций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и здания общежития

| № п/п | Дата и время выполнения работ | Место нахождения оборудования и описание неисправности | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование товара, приобретаемого Заказчиком, необходимого для выполнения работ | Фамилия, инициалы и подпись исполнителя | Заключение о выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 2 к договору

№_______ от ______2013

Список персонала

| Ф.И.О. | Паспорт сер./номер | Паспорт выдан | Место жительства | Должность | Приказ на работу(№, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Резервная Группа

| Ф.И.О. | Паспорт сер./номер | Паспорт выдан | Место жительства | Должность | Приказ на работу(№, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2 действует и имеет юридическую силу в случае наличия копии документов на сотрудников, указанных в приложении №2 (копии паспортов, удостоверения по технике безопасности, приказов на работу, разрешения на работу иностранным лицам на территории РФ).

| От Заказчика: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _______________/В.Ф. Шакиров | ___________________/ |
| «___»_______________/ 2013 г. М.П. | «___»_______________/ 2013 г. М.П. |

Приложение № 3 к договору

№_______ от ______2013

Перечень оборудования, инвентаря и расходных материалов

1.Оборудование:

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Инвентарь :

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

3.Расходные материалы для благоустройства и мелкого ремонта:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| От Заказчика: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _______________/В.Ф. Шакиров | ___________________/ |
| «___»_______________/ 2013 г. М.П. | «___»_______________/ 2013 г. М.П. |

Приложение №4

к договору

№________________________

от ______2012

- Правила внутреннего распорядка на территории Государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

- 1. Общие положения и стандарты внешнего

- вида обслуживающего персонала.

- Работник во время работы на территории должен быть опрятным, в чистой спецодежде. При работе на территории или внутри у работника должен быть нагрудный именной бейдж.

- 2. Правила поведения обслуживающего персонала 
при исполнении должностных обязанностей.

- 2.1. 	Нельзя окликать работников «Заказчика».

  - Избегать категорических отказов в ответ на просьбу посетителей, при вопросе работников «Заказчика».  Недопустимо использовать фразы «это не мой вопрос», «это не мои обязанности» и т.п.

  - Во всех без исключения случаях обращаться к работникам «Заказчика»  на «Вы».

  - Недопустимо демонстрировать работникам «Заказчика» раздражение и/или нетерпение по отношению к его речи, поступкам, просьбам.

  - Соблюдать корректные правила поведения между сотрудниками.

  - Сидеть внутри здания только в специально отведенном месте.

  - Категорически запрещено появление в состоянии алкогольного опьянения.

  - При исполнении служебных обязанностей на территории «Заказчика» сотрудники должны придерживаться следующих норм поведения:

- не прислоняться к стенам/колоннам;

- не облокачиваться на перила/мебель;

- не держать руки в карманах или скрещенными на груди;

- не курить;

- не жевать жевательную резинку;

- не собираться вместе без служебной необходимости;

- не разговаривать на повышенных тонах, не кричать;

- не выяснять отношения между собой;

- не использовать телефон для личных звонков.

  - При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, затопление, землетрясение и т.п.) сотрудник должен:

- сообщить о возникновении чрезвычайной ситуации руководству;

- принять меры по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации согласно требованиям инструкции по ОТ и ТБ.

  - Сотрудники должны соблюдать чистоту. При обнаружении мусора, а также всех видов загрязнения или запыления немедленно устранить и сообщить об этом сервис-менеджеру Клининговой компании.

- Правила и порядок проведения работ

  - Стандарты чистоты (внутренние территории).

- Стандарт чистоты пола.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, остатки волокон протирочного материала и прочие твердые и иные частиц в труднодоступных и других местах.  Отсутствуют пятна и разводы, оставленные шваброй, МОПом или щеткой (насадкой) машины, чрезмерная сырость, мутность и потеря блеска поверхности полов.

Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания. Отсутствуют не выведенные пятна, липкость поверхностей, потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества.

  - Стандарт чистоты окон, зеркал, стеклянных поверхностей, светильников

Отсутствуют скопления грязи и пыли на стекле и рамах, потеки, пятна, отпечатки пальцев, разводы грязи, высохшие брызги и капли чистящего вещества, ореолы, разводы вокруг очищенных участков, мутность, остатки ворса протирочного материала.

  - Стандарт чистоты металлических поверхностей.

Отсутствует липкость и остатки полироли,  отсутствует пыль, пятна, отпечатки пальцев.

  - Стандарт чистоты санузлов.

Отсутствуют  грязь, пятна, мусор и пыль, ржавчина, мочевой, водный и известняковый камень на находящихся в санузлах: унитазах, раковинах, кранах, писсуарах, зеркалах электросушилок и диспенсерах.

В помещениях санузлов отсутствует неприятный запах.

Постоянное наличие жидкого мыла, туалетной бумаги.

  - Стандарт чистоты входной группы.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, остатков волокон протирочного материала и прочих твердых и иных частиц в труднодоступных и других местах, пятна и разводы, оставленных шваброй или щеткой, чрезмерная сырость, мутность и потеря блеска поверхности полов и стекол.

Помытые поверхности пола не должны быть скользкими после высыхания.

Отсутствуют не выведенные пятна, липкость поверхностей, потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества, а также пятна и прочие отметки, за исключением тех видов пятен и загрязнений, выведение которых может вызвать разрушение структуры полов.

  - Стандарт чистоты грязепылепоглощающих ковров.

Отсутствуют скопления грязи, пыли, пуха, мусора, снега и других твердых частиц.

Внешние территории объекта

  - Стандарт чистоты территории в зимний период.

Чистота территории обеспечивается дворниками постоянно находящимися на территории

Отсутствуют любые виды грязи и мусора.

Обеспечена чистота внешних поверхностей урн,  подоконников фасада.

Отсутствует рыхлый снег.

Отсутствует снег и наледь на бордюре (50 см. по обе стороны).

Отсутствует снег и наледь на брусчатке с фасадной части здания

Пешеходные зоны обработаны от скольжения.

Территория автопарковки очищена от снежных наносов, мусора.

  - Стандарт чистоты территории в летний период и межсезонье.

Чистота территории обеспечивается дворниками постоянно находящимися на территории со стороны входных групп.

До 08:00 обеспечивается очистка резиновых грязепоглощающих ковров при входных группах

Отсутствуют любые виды грязи и мусора.

Обеспечена чистота тумб цветочных клумб, внешних поверхностях урн, подоконников фасада.

Бордюры и тумбы по территории чисто окрашены.

Отсутствует палая листва.

Отсутствуют посторонние предметы.

Территория автопарковки очищена от пыли и песочных наносов.

| От Заказчика: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _______________/В.Ф. Шакиров | ___________________/ |
| «___»_______________/ 2013 г. М.П. | «___»_______________/ 2013 г. М.П. |

Приложение №5

к договору

№__________________ от ______2012

| Лист контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата__________________ |  |  |  |  |  |
| Время | ФИО дежурного |  |  | Подпись |  |
| Дата__________________ |  |  |  |  |  |
| Время | ФИО дежурного |  |  | Подпись |  |
| Дата__________________ |  |  |  |  |  |
| Время | ФИО дежурного |  |  | Подпись |  |
| Дата__________________ |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _______________/В.Ф. Шакиров | ___________________/ |
| «___»_______________/ 2013 г. М.П. | «___»_______________/ 2013 г. М.П. |

12. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием)

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).