| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 01.10.2013 ) |  |
| Номер извещения: | 31300581749 |
| Наименование закупки: | Выполнение работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| Место нахождения: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7(347)2326530 |
| Факс: | +7(347)2378189 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Выполнение работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 1 252 760,00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 4520519 Строительство «под ключ» производственных зданий и сооружений прочих; 45.4 Производство отделочных работ; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме. |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 02.10.2013 по 08.10.2013 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участия в запросе котировок в электронной форме в срокии по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 08.10.2013 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 09.10.2013 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Форма котировочной заявки: | см. в прикрепленном к извещению о проведении запроса котировок файле |

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru

Контактный телефон:приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Сайт электронной площадки - bashzakaz.ru

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы.

Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 8, кв.4.

Сроки выполнения работ:с момента подписания договора до 25 ноября 2013 года.

Сведения о включенных расходах в цену товара, оказания услуг и выполнения работ: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 30% - аванс, в течение 10 банковских дней после подписания договора, 70 % - оплата по  факту, в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Максимальная цена договора: 1 252 760,00 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

Место подачи котировочных заявок: bashzakaz.ru

Исполнитель: Лутфуллина Светлана Фуатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «02» октября 2013 г. до 15-00 час.

«08» октября 2013 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:     «09» октября 2013 г.

в 11-00 час.(по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участия в запросе котировок в электронной форме в срокии по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара, оказания услуг и выполнения работ далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, оказания услуг, выполнения работ,указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Предложение участника размещения заказа

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Настоящей заявкой участник размещения заказа обязуется исполнить следующие виды работ и в объеме:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого на сумму: ______ рублей, в  том числе НДС ___% _______ рублей.

- Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы.

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д.8., кв. 4.

- Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ –  с момента подписания договора;

окончание работ – не позднее 25 ноября 2013г.

- Общие требования к качеству и безопасности работ:

Во время выполнения работ на объекте Подрядчиком обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований нормативно-технических документов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных (СНиП, СанПиН, экологические нормативы, ГОСТ, ВСН, РД, СП, ТСН, ТУ) и других норм,  действующих на территории Российской Федерации,  включая:

- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.);

- строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. № 232);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»  (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. № 215);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические  системы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1985 г. № 224  с изм. и доп.);

- строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные  покрытия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1987 г. № 280);

- монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии с проектом производства  работ и указаниями разделов 1,4,8 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие  конструкции»;

- во время работ обязательно составление актов освидетельствования на все скрытые работы в  соответствии с требованиями п.7.7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного  производства»;

- при производстве всех видов работ обязательно строгое соблюдение правил охраны труда, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002  часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;

- при производстве всех работ обязательно выполнение необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и охране Объекта, переданного «Подрядчику» для выполнения работ;

- Общие требования к техническим характеристикам работ:

- при производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным Законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (ФЗ от 23.11.95г. № 174 «Об  экологической экспертизе», санитарно-гигиенических (ФЗ от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ  «Об охране окружающей среды», ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), противопожарных (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и  других норм, действующих на территории Российской Федерации;

-   выполнить работы в полном  соответствии с Локальными сметами, проектной документацией «Заказчика», действующими строительными  нормами и правилами, в соответствии с графиком выполнения работ;

- технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов - изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов;

-   изделия и оборудование должны соответствовать: спецификациям; иметь сертификаты качества, согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 18.06.2012):

другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов,

4. Условия выполнения работ:

4.1. Подрядчик должен учесть, что работыпо устройству входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения будут выполняться в зимних условиях.

4.2. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.

4.3. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен осуществить работу в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований Положения о порядке согласования перепланировки (переустройства), капитального ремонта и реконструкций жилых (нежилых) помещений, перевода их из состава жилого в нежилой фонд и из состава нежилого в жилой фонд, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан №40/8 от 25.08.2011г.

4.4. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

4.5. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется Заказчиком. По маршруту следования должна производиться текущая, ежедневная уборка.

5.   Дополнительные  требования:

5.1.    «Подрядчик» обязан иметь:

5.1.1. Свидетельство СРО о допуске к необходимым видам работ по требованиям данного технического задания.

5.2  Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Техническому заданию.

5.3.  Выполняемые «Подрядчиком» работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

5.4.  Перед началом выполнения работ «Подрядчик» должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда на объекте и  представить Заказчику:

- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчиком;

5.5.  Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

5.6. Применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства,  а также  спецификациям и  требованиям, указанным в проекте капитального ремонта.

5.7.  Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Перед началом выполнения Работ на Объекте «Подрядчик» обязан согласовать с «Заказчиком» применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное «Заказчиком» несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет «Подрядчика».

5.8.  Все скрытые работы должны быть приняты «Заказчиком» у «Подрядчика» и оформлены Актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки «Заказчиком», запрещается. «Заказчик» вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых.

5.9. «Подрядчик» должен обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

5.10. Учитывая стесненность условий, работы должны выполняться с использованием малогабаритного и компактного строительного оборудования.

5.11. Графики работ, поставки материалов, вывоза строительного мусора должны быть согласованы с «Заказчиком».

5.12. «Подрядчиком» должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ в помещениях здания, прилегающих к зоне производства работ. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, помещениям и оборудованию объекта, расположенных в зоне производства работ и на прилегающей к объекту территории, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

5.13. «Подрядчик» должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и приступить к выполнению работ не позднее трех календарных дней после заключения договора.

5.14.  Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 2-х лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

5.15. После завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику пакет исполнительной документации в составе:

-    Общий журнал работ;

- Паспорта Изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;

- Акт работ по Форме КС-2, справку по Форме КС-3.

5.16. В случае, если в Техническом задании (ведомости объемов работ) содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары «эквиваленты», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки с товарами, используемыми заказчиком.

«Подрядчик» при выполнении работ может использовать по письменному Согласованию с «Заказчиком» аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые  соответствуют или превосходят по своим техническим  характеристикам материалы (комплектующие и оборудование) указанные в  сметах «Заказчика». Все содержащиеся в Техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию товара служат указываемые «Заказчиком» технические характеристики такого товара

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Общие требования к количественным и техническим характеристикам (объемам)  выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,3256 (1,85*2,2*8) / 100 |  |
| 2 | Разборка монолитных перегородок: железобетонных | 1 м3 | 2,38 (2,8+4)*0,35 |  |
| 3 | Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,0377 103,77 / 100 |  |
| 4 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,245 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,037 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,037 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 покрытия | 0,524 52,4 / 100 |  |
| 8 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1 4*0,25 |  |
| 9 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,077 7,7 / 100 |  |
| 10 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,46 (42,25+3,75) / 100 |  |
| 11 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0375 3.75 / 100 |  |
| 12 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,46 |  |
|  | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 45 |  |
|  | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 120 мм (в 2 слоя) | м2 | 7,5 3,75*2 |  |
| 13 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу | 100 м2 поверхности | 0,245 24,50 / 100 |  |
| 14 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,245 |  |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,5475 (142.5+12.25) / 100 |  |
|  | Грунтовки для бетона и штукатурки ReesaTiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия) | л | 21,75 108,75*0,2 |  |
|  | Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ | кг | 9,2 46*0,2 |  |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,08 8 / 100 |  |
|  | Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ | кг | 76,8 |  |
| 17 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5475 (142,5+12.25) / 100 |  |
|  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0,1857 154.75*1,2/1000 |  |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5475 |  |
|  | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 | т | 0,0975 |  |
| 19 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |
| Усиление проемов |  |  |  |  |
| 20 | Обрамление оконных проемов швеллером | 1 т | 0,67878 |  |
|  | Швеллеры № 36 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245 | т | 0,67878 (8,9+7,3)*41,9/1000 |  |
| 21 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,36 |  |
| 22 | Установка анкеров Хилти | 100 шт. болтов | 0,36 |  |
|  | Анкер Hilti | шт. | 36 |  |
| 23 | Постановка шпилек | 100 шт. болтов | 0,18 (9*2) / 100 |  |
|  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 14 мм длиной 250 мм | т | 0,0036 9*2*0,2/1000 |  |
| 24 | Обрамление проемов угловой сталью откосов | 1 т | 0,044463 (35,828+8,635)/1000 |  |
| 25 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,06 |  |
| 26 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,06 |  |
|  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 0,0042 6*0,7/1000 |  |
| 27 | Устройство металлической рамы в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,26221 262,21/1000 |  |
|  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 14 мм длиной 250 мм | т | 0,0032 16*0,2/1000 |  |
| 28 | Электродуговая сварка при монтаже опорных конструкций | 10 т конструкций | 0,026221 262,21/10000 |  |
| 29 | Заделка отверстий | 1 м3 заделки | 0,12 |  |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0,1248 |  |
| 30 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 9,71 |  |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0971 9,71 / 100 |  |
| 32 | Штукатурка по сетке | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0971 |  |
| Двери межкомнатные |  |  |  |  |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1134 (2,1*0,9*6) / 100 |  |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 11,34 2,1*0,9*6 |  |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 6 |  |
| Дверь входная |  |  |  |  |
| 34 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0407 (1,85*2,2) / 100 |  |
| 35 | Установка закрывателядверного (гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе) | шт. | 1 |  |
| Отделка откосов |  |  |  |  |
| 36 | Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,021875 ((2,2*2+1,85)*0,35) / 100 |  |
|  | Наличники из ПВХ, шириной: 100 мм | м | 12,5 (2,2*2+1,85)*2 |  |
|  | Пена монтажная: MAKROFLEX | л | 0,75 |  |
| 37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,078 7,8 / 100 |  |
| 38 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,078 7,8 / 100 |  |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза откосов | 100 м2 покрытия | 0,078 7,8 / 100 |  |
|  | Грунтовка: для внутренних работ | т | 0,0016 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 41 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,561 56,10 / 100 |  |
| 42 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,561 |  |
| 43 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,037 3,7 / 100 |  |
| 44 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,037 |  |
|  | Смесь сухая: водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг" /*Ксайпекс концентрат (XYPEX) | кг | 5,92 3,7*0,8*2 |  |
| 45 | Покрытие поверхности полов грунтовкой: за 1 раз | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,561 |  |
|  | Грунтовки для бетона и штукатурки ReesaTiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия) | л | 11,22 56,1*0,2 |  |
| 46 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,561 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,037 |  |
|  | Грунтовки для бетона и штукатурки ReesaTiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия) | л | 0,74 3,7*0,2 |  |
| 48 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |  |
|  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0,00444 3,7*1,2/1000 |  |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |  |
| 50 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными/*Шумоизоляция потолка | 1 м3 изоляции | 2,62 52,4*0,05 |  |
|  | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм | 10 шт. | 2 |  |
|  | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 52,4 |  |
| 51 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,524 |  |
| 52 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 53,97 |  |
| Фундамент |  |  |  |  |
| 53 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,039 3,9 / 100 |  |
| 54 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00355 0,355 / 100 |  |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 0,3621 |  |
| 55 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0452 4,52 / 100 |  |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 4,588 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,2983 |  |
|  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0,2983 |  |
| 56 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0173 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,0016 2*0,16*5/1000 |  |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм | т | 0,0157 3,14*5/1000 |  |
| 57 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,046 4,6 / 100 |  |
| Лестница |  |  |  |  |
| 58 | Монтаж: конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий/* Балки Мб-1, Мб-2 | 1 т конструкций | 0,381536 7,36*14,2*3/1000+17,0*4/1000 |  |
|  | Элементы крепления к стенам/* Балки Мб-1, Мб-2 | т | 0,3815 |  |
| 59 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,09 |  |
| 60 | Установка анкеров Хилти | 100 шт. болтов | 0,09 |  |
|  | Анкер Hilti | шт. | 9 |  |
| 61 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/* Лс-1 | 1 т стальных элементов | 0,14157 141,57/1000 |  |
| 62 | Устройство перекрытий по стальным балкам/* Лп-1 | 100 м3 в деле | 0,006075 2,7*1,5*0,15/100 |  |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,6166 |  |
|  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0596 59,6/1000 |  |
| Фасад |  |  |  |  |
| 63 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,315 |  |
| 64 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральныхпастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,315 |  |
| 65 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу/*потолки лоджий и незадымляемой лестницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,315 |  |
| 66 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 0,315 |  |
| 67 | Облицовка стен керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4/на цоколь | 100 м2 поверхности облицовки | 0,201 20,1 / 100 |  |
| 68 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | 100 м2 покрытия | 0,1445 14,45 / 100 |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 69 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,084 8,4 / 100 |  |
| 70 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,042 4,2 / 100 |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5,124 4,2*1,22 |  |
| 71 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 4,205 |  |
|  | Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 30 мм | м2 | 42,89 |  |
| 72 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,524 52,4/100 |  |
|  | Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 52,4 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 73 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 2,3879 0,083+0,3198+0,2442+1,31+0,1924+0,2385 |  |
| 74 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 50 км, класс груза II | т | 2,3879 |  |
| Раздел.2 Витражи |  |  |  |  |
| 75 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0651 (1,4*1,3*2+2,05*1,4) / 100 |  |
| 76 | Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 0,08455 (1,95*1,9+1,25*1,9*2) / 100 |  |
|  | Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м2 | м2 | 8,455 1,95*1,9+1,25*1,9*2 |  |
| 77 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей | 100 м шва | 0,203 20,3 / 100 |  |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 6 |  |
| Раздел.3 Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 78 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 79 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 80 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,14 |  |
| 81 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,04 |  |
| 82 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,04 |  |
| 83 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,02 |  |
| 84 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2 |  |
| 85 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,5 |  |
| 86 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 |  |
| 87 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 88 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |
| 89 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,16 |  |
| 90 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,5 |  |
| Раздел 4. Материалы к разделу 3 «Электромонтажные работы» |  |  |  |  |
|  | Щит ЩРУ-3Н-18зо-1 36 IP31 ИЭК | шт | 1 |  |
|  | Автомат 3П 20А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | шт | 1 |  |
|  | Диф. автомат 2П 10А 30мА АД12 ИЭК | шт | 1 |  |
|  | Диф. автомат 2П 16А 30мА АВДТ 32 С16 ИЭК | шт | 5 |  |
|  | Автомат 1П 10А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | шт | 5 |  |
|  | Автомат 1П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК | шт | 1 |  |
|  | Счетчик Меркурий 230 ART-01 MCLN 5-50А 380В 3ф мн.тар (акт-реак, PLSмодем) с прогр. на баш.вр | шт | 1 |  |
|  | Светильник Classic/R-418-23 (ЛВО 4х18 ЭПРА растр) | шт | 14 |  |
|  | Лампа ОСРАМ L18W/765 | шт | 56 |  |
|  | Светильник КББ без.решетки IP 54 (НПБ 1101 100W) | шт | 4 |  |
|  | Светильник аварийный Бриз БС-983-2х8 комб. 3 часа | шт | 4 |  |
|  | Светильник КМБ без.решетки IP 54 (НПБ 1301 60W) | шт | 2 |  |
|  | Лампа ЛОН 75 Вт | шт | 2 |  |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 LS | м | 120 |  |
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5 LS | м | 130 |  |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 FRLS | м | 5 |  |
|  | Провод ПВ-1 6 (белый) | м | 40 |  |
|  | Гофротруба ПВХ 16мм с зондом ИЭК (100м) | м | 200 |  |
|  | Держатель с защелкой 16 мм CF16 (100шт.) | шт | 400 |  |
|  | Коробка 70х70х40 IP55 6 вводов (174 шт/кор) | шт | 20 |  |
|  | Коробка установочная 64х38мм IP20 5 вводов, аналог КУВ-1м (336 шт/кор) | шт | 16 |  |
|  | Выключатель Прима 1СП белый (96 шт/кор.),(С16-057-б) | шт | 7 |  |
|  | Выключатель Прима 2СП белый (96 шт/кор.),(С56-043-б) | шт | 1 |  |
|  | Розетка Прима 1СП с з/к с з/шт белый (81 шт/кор.),(РС16-004-б) | шт | 4 |  |
|  | Розетка Прима 2СП с з/к с з/шт белая (48 шт/кор.),(РС16-007-б) | шт | 4 |  |

ДОГОВОР №

г. Уфа                                                             		  « __ » ______  2013 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и Приказа от «31» августа 2012 года № 244 с одной стороны, и 						, именуемым в дальнейшем Подрядчик, в лице 						 действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании результатов ________________(Протокол ____________ № 	 от « » 		 2013),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы. (далее Работы) в соответствии со Сметой № ______ (Приложение №1)  и Техническим заданием (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ________ рублей, в том числе НДС - ___% ______ рублей и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2. Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ  (Приложением № 3).

3.1.1. Общая продолжительность Работ составляет с момента заключения Договора  по « 25 » ноября2013 года.

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работе немедленно заявить об этом  подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику точки подключения электроэнергии 220 В и воды в пределах зоны производства работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работы на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Выполнять Работы на Объекте с 09.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни.

4.4.6. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия работ.

4.4.7. Назначить Приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте.

4.4.8. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.9. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.10. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.11. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1.  Оплата по договору производится в форме безналичного денежного расчета:    30 % - аванс, в течение 10 банковских дней после подписания договора, 70 % - оплата по факту в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3).

5.2. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемо-сдаточную, исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.).

5.3. Заказчик в течение 10-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.4. Результат приемки работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.5. Не позднее 10 дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 5 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.6. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ в соответствии с ф. КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 20 дней, с учетом условий настоящего договора.

5.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.9. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет 24 месяцас даты утверждения Акта приемки работ по ф. КС-2.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Сметана выполнение работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы.(Приложение №1)

- Техническое заданиена выполнение работ по капитальному ремонту, внешнему оформлению фасада, входной группы и благоустройству прилегающей территории помещения, расположенного по адресу: проезд Лесной, дом 8, кв.4 в Октябрьском районе г.Уфы.(Приложение №2)

- График производства работ; (Приложение №3)

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №4)

- Свидетельство СРО. (Приложение №5)

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

«Заказчик»                                                         «Исполнитель»

13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием)

13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).