|  | ## УТВЕРЖДАЮ Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Зам. директора по заочному, дистанционному обучению и информационным технологиям _____________ С.Б. Сабирьянов «___» ________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления и вентиляции, автоматизацию дымоудаления здания государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

г. Уфа

2013 год

1. Термины и определения

Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ.

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, организатор аукциона) – заказчик осуществляющий проведение закупки.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для подведения закупочных процедур.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками (исполнителями, подрядчиками), критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Продукция - товары, работы, услуги.

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением.

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик (исполнитель, подрядчик).

Аукцион–способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и победителем которого определяется поставщик (исполнитель, подрядчик), предложивший наиболее низкое ценовое предложение.

Победитель процедуры закупки – поставщик (исполнитель, подрядчик), который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации.

Одноименные товары - аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и их основные потребительские свойства, и которые являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

Официальный сайт для размещения информации о закупке  товаров, выполнение работ, оказание услуг-www.zakupki.gov.ru.

Сайт Заказчика - www.medupk.ru.

2. Информация о Заказчике

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес:450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Место нахождения: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: lbaghautdinova@mail.ru

Контактный телефон/факс: приемная: (374) 232-65-30.

Предмет договора:выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления и вентиляции, автоматизацию дымоудаления здания государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

3. Правовые основы осуществления закупок

3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием утвержденным 23.12.2011 года (далее – Положение).

3.2. Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

4. Информационное обеспечение закупок

4.1. На официальном сайте и сайте Заказчика  подлежит размещению следующая информация:

− извещение о закупке и вносимые в него изменения;

− документация о закупке и вносимые в нее изменения;

− проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;

− разъяснения закупочной документации;

− протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;

− иная информация, размещение которой на официальном сайте Предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. В случае если при заключении, исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте Заказчика, размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документации о закупке, разъяснения положений  такой документации размещаются  заказчиком  на официальном сайте  не позднее чем в течение трех дней со дня  принятия решения  о внесении указанных изменений, предоставления  указанных разъяснений.

4.4. Протоколы, составляемые в ходе  закупки, размещаются  Заказчиком  на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня их подписания.

Сайт электронной площадки - на котором проводится Аукцион - bashzakaz.ru

Настоящий аукцион проводится в электронной форме и является понижающим. Порядок проведения процедуры закупки определяется настоящей документацией, а также регламентом электронной торговой площадки. Все документы и сведения связанные с проведением процедуры закупки в электронной форме хранятся на электронной торговой площадке.

5. Полномочия организатора процедуры закупки

5.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:

− планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;

− размещение закупок;

− заключение договора по итогам процедур закупки;

− контроль исполнения договоров;

− оценка эффективности закупок.

5.2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по закупкам (далее – Комиссия).

Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения деятельности определяются Заказчиком в положении о комиссии.

6. Отказ от проведения аукциона

6.1. Заказчик вправе, отменить аукцион.

6.2. Об изменении или отмене аукциона Заказчик извещает участников аукциона, подавших заявки, путем направления извещений по электронной почте.

7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7.1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает на электронную площадку заявку на участие в электронном аукционе в сроки по форме, которые установлены в извещении о проведении аукциона и регламенте электронной площадки.

7.2. Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в электронном аукционе в сроки, указанные в заявке о проведение аукциона. Заявки на участие в  аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются.

7.3. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника аукциона.

7.5. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной документации, в том числе:

− фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

− полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок);

− копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

− решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

− сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг;

− документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает предоставление обеспечения;

7.6. Участника аукциона не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам закупки к аукциону не допускаются.

Форма заявки должна быть сопоставима требованиям, указанным в документации.

8. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

15 апреля 2013г. с 11:00 часов (по местному времени заказчика).

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

04 мая 2013г. до 16:00 часов (по местному времени заказчика).

10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

06 мая 2013г. до 14:00 часов (по местному времени заказчика).

11. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.

07 мая 2013г. в 11:00 часов (по местному времени заказчика).

12. Порядок проведения аукциона.

12.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчик приступает к рассмотрению поступивших заявок.

12.2. Заказчик принимает решение о допуске /отказе в допуске к участию в торгах участников аукциона, подавших заявки, заполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске.

12.3. Заказчик обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с указанием причины отказа в допуске.

12.4. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается не состоявшимся. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным требованиям.

12.5.  Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в извещении о проведение аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная торговая  площадка.

12.6. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в извещении. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.

12.7. Срок подачи ценовых предложений обновляется назначением варианта продления после любого изменения текущего ценового предложения. Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.

12.8. По итогам аукциона Заказчик составляет протокол и направляет его для подписания в Комиссию по закупкам. Подписанный протокол размещается на официальном сайте, сайте Заказчика, на электронной площадке.

12.9. В случае если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, аукцион признается не состоявшимся.

В случае признания аукциона не состоявшимся Закупочная комиссия может принять решение о проведении повторного аукциона или выборе иной закупочной процедуры.

12.10. Заказчик предлагает победителю аукциона заключить договор на условиях указанных в извещении о проведение аукциона и аукционной документации, в заявке

участника аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, и направляет победителю аукциона проект договора.

13. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и оплата выполненных работ.

В цену договора включаются следующие затраты: стоимость работ, товара  транспортные расходы, расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие расходы, связанные с исполнением договора.

Цена заключенного договора является фиксированной и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

14. Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора 5 310 995,00 (Пять миллионов триста десять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

15. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками.

Российский рубль.

16. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, выполненным работам, требования к их безопасности.

16.1. Общие требования к качеству и безопасности работ:

Во время выполнения работ на объекте Подрядчиком обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований нормативно-технических документов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных (СНиП, СанПиН, экологические нормативы, ГОСТ, ВСН, РД, СП, ТСН, ТУ) и других норм,  действующих на территории Российской Федерации,  включая:

- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.);

- строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. № 232);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»  (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. № 215);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические  системы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1985 г. № 224  с изм. и доп.);

- строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные  покрытия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1987 г. № 280);

- монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии с проектом производства  работ и указаниями разделов 1,4,8 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие  конструкции»;

- во время работ обязательно составление актов освидетельствования на все скрытые работы в  соответствии с требованиями п.7.7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного  производства»;

- при производстве всех видов работ обязательно строгое соблюдение правил охраны труда, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002  часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;

- при производстве всех работ обязательно выполнение необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и охране Объекта, переданного «Подрядчику» для выполнения работ;

16.2 Общие требования к техническим характеристикам товаров, работ:

16.2.1. При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным Законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (ФЗ от 23.11.95г. № 174 «Об  экологической экспертизе», санитарно-гигиенических (ФЗ от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ  «Об охране окружающей среды», ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), противопожарных (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и  других норм, действующих на территории Российской Федерации;

16.2.2. Выполнить работы в полном  соответствии с Локальными сметами, рабочей документацией «Заказчика» (ПИР-12-04-ОВ), действующими строительными  нормами и правилами (СНиП 3.01.01-85 и т.д.), в соответствии с графиком выполнения работ;

16.2.3.Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов - изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов;

16.2.4. Изделия и оборудование должны соответствовать: спецификациям; иметь сертификаты качества, согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 18.06.2012):

другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

16.3 Условия выполнения работ:

16.3.1. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения  поэтому работы должны проводиться без приостановки рабочего процесса, не создавая неудобств персоналу.

16.3.2.Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.

16.3.3. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номер автомашин, привозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

16.3.4. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.5. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется Заказчиком. По маршруту следования должна производиться текущая, ежедневная уборка.

16.4. Дополнительные  требования

16.4.1.«Подрядчик» обязан иметь:

16.4.1.1. Свидетельство СРО о допуске к необходимым видам работ по требованиям данного технического задания.

16.4.1.2. Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Техническому заданию.

16.4.1.3. Выполняемые «Подрядчиком» работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

16.4.1.4. Перед началом выполнения работ «Подрядчик» должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда на объекте и  представить Заказчику:

- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчиком;

- Сведения о персонале и транспорте для оформления разрешения на проход в здание и въезда на территорию.

16.4.1.5. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

16.4.1.6. Применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства,  а также  спецификациям и  требованиям, указанным в проекте капитального ремонта.

16.4.1.7. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Перед началом выполнения Работ на Объекте «Подрядчик» обязан согласовать с «Заказчиком» применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное «Заказчиком» несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет «Подрядчика».

16.4.1.8. Все скрытые работы должны быть приняты «Заказчиком» у «Подрядчика» и оформлены Актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки «Заказчиком», запрещается. «Заказчик» вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых.

16.4.1.9. «Подрядчик» должен обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

16.4.1.10. Учитывая стесненность условий, работы должны выполняться с использованием малогабаритного и компактного строительного оборудования.

16.4.1.11. Графики работ, поставки материалов, вывоза строительного мусора должны быть согласованы с «Заказчиком».

16.4.1.12.  «Подрядчиком» должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ в помещениях здания, прилегающих к зоне производства работ. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, помещениям и оборудованию объекта, расположенных в зоне производства работ и на прилегающей к объекту территории, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

16.4.1.13. «Подрядчик» должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и приступить к выполнению работ в течение не позднее трех календарных дней после заключения контракта.

16.4.1.14. Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

16.4.1.15. После завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику пакет исполнительной документации в составе:

- Общий журнал работ;

- Паспорта Изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;

- Акт работ по Форме КС-2, справку по Форме КС-3.

16.4.1.16.  В случае, если в Техническом задании (ведомости объемов работ) содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары «эквиваленты», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки с товарами, используемыми заказчиком.

«Подрядчик» при выполнении работ может использовать по письменному Согласованию с «Заказчиком» аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые  соответствуют или превосходят по своим техническим  характеристикам материалы (комплектующие и оборудование) указанные в  сметах «Заказчика». Все содержащиеся в Техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию товара служат указываемые «Заказчиком» технические характеристики такого товара.

16.5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

16.5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные сметной документацией работы, а так же осуществлена опрессовка калориферной установки и внутренней системы отопления гарантирующая герметичность системы и ее готовность к отопительному сезону.

16.5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов.

16.5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

17. Требования к сроку и (или) объему  предоставления гарантии качества.

Качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

18. Место, условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Срок выполнения работ (передачи Заказчику): с даты заключения договора до «26» августа 2013 г.

19. Форма и порядок оплаты выполненных работ.

Оплата по договору производится в форме безналичного денежного расчета: 30% -аванс, в течение 10 банковских дней после подписания договора, 70% - оплата по факту, в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3).

20. Требования к участникам закупок.

20.1. Участником закупок может быть любое юридическое, либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

20.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

20.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

20.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства – декларируется.

20.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок – декларируется.

20.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято – декларируется.

20.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков – декларируется.

20.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

Указанные требования предъявляются  ко всем участникам размещения заказа.

21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

22. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений.

22.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной документации по форме №1, являющейся приложением к аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений аукционной документации и размещает на официальном сайте, на сайте Заказчика разъяснения положений аукционной документации, в случае если запрос получен с момента размещения извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

22.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не допускается.

22.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, разъяснения положений такой документации размещаются  Заказчиком на официальном сайте Заказчика  не позднее чем в течение  трех дней  со дня принятия решения  о внесении и указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

23. Заключение и исполнение договора.

23.1. По результатам процедуры закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке.

23.2. Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

23.3. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения победителя или участника закупки от заключения договора, обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

23.4. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением.

23.5. Договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

23.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных разделом Положения.

23.7.Заказчик по согласованию с участником закупок при заключении и исполнении договора вправе изменить:

23.7.1. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

Договор заключается в бумажном виде.

23. Техническое задание.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вентиляция П4 |  |  |  |  |
| 1 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| В13 |  |  |  |  |
| 2 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:RК 600х350 C1, производительность 3200 м3/час) | 1 вентилятор | 1 |  |
| 3 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых, прямоугольного сечения на бандажном соединении типа: ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 2 |  |
| 5 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 шт. | 24 |  |
| 6 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм | 1 шт. | 2 | 0,471 м2 |
| 7 | Установка клапанов обратных общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-3 периметром до 2400 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 8 | Установка клапанов обратных общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-4 периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 |  |
| 10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,106 |  |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,46 |  |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,23 | Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 т 0,08 |
| 13 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,78 |  |
| 14 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 15 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,385 |  |
| 16 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| 17 | демонтаж-монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 81 | Для размещения под ним оборудования |
| 18 | Вывоз мусора автомобилем-самосвалом, грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч. | 4,8 |  |
| 19 | Замена двух стеклопакетов на «сэндвич» панель | м2 | 1,6 |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 20 | Приточная установка П4 VS-30-R-H | 1 шт. | 1 |  |
| 21 | Автоматика AS-1R к приточной установке П4 | 1 шт. | 1 |  |
| 22 | Опциональное оснащение к приточной установке П4 | 1 шт. | 1 |  |

| Вентиляция П1, П2, П3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | 1 камера | 3 |  |
| 2 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 3 |  |
| 3 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 12 10+2 |  |
|  | Вентиляторы радиальные низкого давления: из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4 | шт. | 10 |  |
|  | Вентиляторы радиальные низкого давления: из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4 | шт. | 2 |  |
| 4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | 1 шт. | 4 |  |
|  | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 4 |  |
| 5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 1 шт. | 7 |  |
|  | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 7 |  |
| 6 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 112 2+69+8+10+14+9 |  |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 112 |  |
| 7 | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | 1 клапан | 1 |  |
|  | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм (клапан дымоудаления) | 1 клапан | 1 |  |
|  | Клапаны дымоудаления: с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 800х600х165 мм с решеткой | шт. | 1 |  |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 4,5/100 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 4,5 |  |
|  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 34 6+14+14 | Монтаж |
| 10 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,703 |  |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,094 (6,3+47,2+4+16,2+35,7)/100 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 109,4 |  |
|  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 5 1+1+3 | Монтаж |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,467 (31+10+5,7)/100 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 46,7 |  |
|  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм | шт. | 1 | Монтаж |
| 13 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,645 |  |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,149 (14+23,1+27,6+15+35,2)/100 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 14 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 100,9 23,1+27,6+15+35,2 |  |
|  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм | шт. | 7 1+1+3+1+1 | Монтаж |
| 15 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2,16 |  |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,282 (18+27+35,2+48)/100 |  |
| 17 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,72 |  |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,448 44,8/100 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 173 18+27+35,2+48+44,8 |  |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,76 76/100 |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 76 |  |
|  | Крепления для воздуховодов: | т | 0,12 | Монтаж |
| 20 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой "ЩИТ-1В" с пределом огнестойкости: 2,0 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,25 |  |
| 21 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами | 1 м3 изоляции | 5,3 106*0,05 |  |
| 22 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т | 1 вентилятор | 1 | (УНИВЕНТ-8-6) или эквивалент |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 3,36 |  |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |  |
| 25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные | т | 3,4 |  |
| 26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные | т | 3,4 |  |
| 27 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автосамосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 15 км, класс груза III | т | 3,4 |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 1 | Приточная установка П1 VS-55-R-H | шт. | 1 | Монтаж |
| 2 | Автоматика AS-1R к приточной установке П1 | шт. | 1 | Монтаж |
| 3 | Опциональное оснащение к приточной установке П1 | шт. | 1 | Монтаж |
| 4 | Приточные установки П2, П3 VS-75-R-H | шт. | 2 | Монтаж |
| 5 | Автоматика AS-1R к приточным установкам П2, П3 | шт. | 2 | Монтаж |
| 6 | Опциональное оснащение к приточным установкам П2, П3 | шт. | 2 | Монтаж |
| 7 | Вентилятор УНИВЕТ-8-6 | шт. | 1 | Монтаж |

| Отопление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,8 |  |
| 2 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,808 180,8/100 |  |
|  | Радиаторы биметаллические, марка: "Rifar-A 500", количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 904 |  |
|  | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTD-3120 | шт. | 95 | Монтаж |
|  | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диам. 15 мм (Воздухоотводчик ) | шт. | 95 | Монтаж |
| 3 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,27 27/100 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,27 27/100 |  |
| 5 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,36 36/100 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,36 36/100 |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,75 75/100 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,75 75/100 |  |
| 9 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 1,6 160/100 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 1,6 160/100 |  |
| 11 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1,02 102/100 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1,02 102/100 |  |
|  | Кран шаровой В-В размером: 1/2" | шт. | 104 | Монтаж |
|  | Кран шаровой В-В размером: 3/4" | шт. | 27 | Монтаж |
|  | Кран шаровый со штуцером Ду-15мм (43,61*41/4,35) | шт | 77 | Монтаж |
|  | Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду-15мм (76,23*41/4,35) | шт | 37 | Монтаж |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 260 | Монтаж |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20мм | 100 м трубопровода | 1,44 (63+81)/100 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 10/16 | м | 63 |  |
|  | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 81 |  |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |  |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |  |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |  |
| 17 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,6 |  |
| 18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,12 |  |
| 19 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (гильзы, проход ч/з перекрытие) | 1 км трубопровода | 0,012 |  |

| Тепловой узел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 2 | Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |  |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 7 |  |
|  | Краны шаровые PN25 диаметром: 50 мм | шт. | 7 | Монтаж |
|  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,04 | Монтаж |
| 5 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |  |
| 6 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,03 |  |
| 7 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 |  |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 3 |  |
|  | Обратный клапан типа EAGLE Ду-20мм (3078/4,57) | шт | 3 | Монтаж |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровый со штуцером Ду-15мм (43,61*41/4,35) | шт | 1 | Монтаж |
| 10 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |  |
| 11 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 2 |  |

| Автоматизация теплового узла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (электронный регулятор температуры ECL 200) | 1 шт. | 1 | Монтаж |
| 2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (защитная гильза ESMU) | 1 шт. | 2 | Монтаж |
| 3 | Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим | 100 шт. | 2 | Монтаж |
| 4 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (погружной датчик температуры ESMU) | 1 шт. | 2 | Монтаж |
| 5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (датчик температуры наружного воздуха ESMТ) | 1 шт. | 1 | Монтаж |
| 6 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (датчик защиты от сухого воздуха WMS) | 1 шт. | 1 | Монтаж |
| 7 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (прибор управления двумя насосами Wilo SK-712/sd2-37) | 1 шт. | 1 | монтаж |
| 8 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |  |
|  | Щит ЩМП | шт. | 1 | монтаж |
| 9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 |  |
|  | Выключатели автоматические: ВА21-29 (2А) | шт. | 4 | монтаж |
| 10 | Зажим наборный без кожуха (ЗНИ-4, ЗВИ) | 100 шт. | 0,23 | Монтаж |
| 11 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (DIN-рейка) | 100 м | 0,009 3*0,3/100 | Монтаж |
| 12 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,4 | Монтаж |
| 13 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,04 | Монтаж |
| 14 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,2 | монтаж |
|  | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2 | 1000 м | 0,02 | монтаж |
| 15 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,24 |  |

| Электрооборудование теплового узла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |  |
|  | ЩРН-12 навесной (250х350х120) | шт. | 1 | монтаж |
| 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 |  |
|  | Выключатели автоматические: ВА47-63 (6А, 10А) | шт. | 4 |  |
| 3 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,7 |  |
|  | Скобы | 10 шт. | 8 80/10 | Монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 40/1000 | Монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0,03 30/1000 | Монтаж |
|  | Трубки защитные гофрированные | м | 80 | Монтаж |
| 4 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,15 15/100 |  |

| Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулирующий клапан с электроприводом Кv 4,0 Ру 25 Ду-20мм | шт | 1 | Danfoss 2012г. или эквивалент |
| 2 | Насосы ТОР-S-65/13 (26055/1,18) | шт. | 2 | Wilo или эквивалент |
| 3 | Электронный регулятор температуры ECL200 (344,07*41) | шт. | 1 | Danfoss или эквивалент |
| 4 | Погружной датчик температуры ESMU (76,5*41) | шт. | 2 | Danfoss или эквивалент |
| 5 | Датчик температуры наружного воздуха ESMТ (46,64*41) | шт. | 1 | Danfoss или эквивалент |
| 6 | Датчик защиты от " сухого хода" WMS (5075/1,18) | шт. | 1 | Wilo или эквивалент |
| 7 | Прибор управления насосами Wilo SK-712/sd2-37 (117288/1,18) | шт. | 1 | Wilo или эквивалент |

| Теплоснабжение П1, П2, П3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,176 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,176 |  |
|  | Краны шаровые PN25под приварку диаметром: 32 мм | шт. | 2 | Монтаж |
| 3 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
|  | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром: 25 мм | шт. | 3 | Монтаж |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 26 | Монтаж |
| 5 | Демонтаж фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 6 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 10 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 3 |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду-15мм (76,23*41/4,35) | шт | 3 | Монтаж |
|  | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,06 | Монтаж |
| 12 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 6 |  |
| 13 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 6 |  |
| 14 | Кран шаровый со штуцером Ду-15мм (43,61*41/4,35) | шт | 6 | Монтаж |
| 15 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,06 | Монтаж |
| 16 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 6 | Монтаж |
| 17 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 6 |  |
| 18 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 4,3 |  |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 30 мм, толщина 6 мм | м | 18 | Монтаж |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм | м | 25 | Монтаж |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |

| Автоматизация дымоудаления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей-Сигнал -20П | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Прибор охранно-пожарный Сигнал-20П (2848/1,18/4,35) | шт | 1 |  |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 1 | Монтаж |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-СП1) | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1 (1436/1,18/4,35) | шт | 1 |  |
| 4 | Извещатель пожарный ИПР | 1 шт. | 3 | Монтаж |
|  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И | шт. | 3 |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (ИП212) | 1 шт. | 4 | Монтаж |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 4 |  |
| 6 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля -РИП12исп.05, АРС ВЕ400-RS, Аккумулятор 17А*ч/12В | 1 шт. | 3 1+1+1 | Монтаж |
|  | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 1 |  |
|  | Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6 | шт. | 1 |  |
|  | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |  |
| 7 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (УКШ) | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Блок контроля шлейфа УКШ | шт. | 1 |  |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (гильзы) | 1 км трубопровода | 0,005 |  |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 5 |  |
| 9 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,3 | Монтаж |
|  | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 30 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,3 | Монтаж |
| 11 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м кабеля | 1,5 | Монтаж |
| 12 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 8 |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11 | Монтаж |
|  | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ 1х2х0,5 | км | 0,06 | Монтаж |
|  | Кабель контрольный (UTP 5e) | м | 10 | Монтаж |

| Электроснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Щиты ЩРВ 3-1 | шт. | 1 | Монтаж |
| 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Выключатели автоматические: ВА 24-29 40А | шт. | 1 | Монтаж |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 20 | Монтаж |
|  | Выключатели автоматические: ВА24-29 (10А) | шт. | 12 | Монтаж |
|  | Выключатели автоматические: ВА24-29 (16А) | шт. | 8 | Монтаж |
| 4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А | 1 шт. | 6 | Монтаж |
|  | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками "Пуск" и "Стоп": ПМ | шт. | 6 | Монтаж |
| 5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 | Монтаж |
|  | Ящики управления приводами: Я5111-3274 | шт. | 2 |  |
| 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | Монтаж |
|  | Выключатели автоматические: Ва24-29-3 63А | шт. | 1 |  |
| 7 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,11 | Монтаж |
|  | Выключатели ВС10 | шт. | 11 |  |
| 8 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | 1 шт. | 2 | Монтаж |
|  | Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00: ПВ3-16 М3 | шт. | 2 |  |
| 9 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 6 | Монтаж |
|  | Переключатели: универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А | шт. | 1 |  |
| 10 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 1,8 | Монтаж |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм | м | 180 |  |
| 11 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,8 | Монтаж |
| 12 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 5,5 | Монтаж |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 2 | Монтаж |
|  | Трубки защитные гофрированные | м | 750 |  |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 5,65 |  |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,86 |  |
| 17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
|  | Разветвительная коробка: У-192 | шт. | 20 | Монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,565 0,505+0,06 | Монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,06 | монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,06 | Монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0,086 | Монтаж |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,04 | Монтаж |
|  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,12 | Монтаж |
| 18 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 1 |  |
| 19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,6 |  |
| 20 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (гильзы проход ч/з стены) | 1 км трубопровода | 0,06 100*0,6/1000 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |

| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1 |  |
| 2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 | 1 канал | 6 |  |
| 3 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номи-нальный ток до 50 А | 1 шт. | 12 |  |
| 4 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | 1 шт. | 12 |  |
| 5 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 2 Гкал/ч | 1 система | 1 |  |

По окончании работ произвести промывку и испытания на плотность и прочность (опрессовку) калориферной установки и внутренней системы отопления с обязательным присутствием представителя теплоснабжающей организации и составлением акта готовности к отопительному сезону.

24. Проект договора.

проект

ДОГОВОР № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления и вентиляции, автоматизацию дымоудаления здания государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

г. Уфа                                                             		             « __ » ______  2013 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «31» августа 2012 года № 244 с одной стороны, и 						___, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице 				действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме (Протокол №_____________________ от ____________) заключили  настоящий  договор (далее-договор) о   нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по

выполнению выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления и вентиляции, автоматизацию дымоудаления здания государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием (далее -  Работы) в соответствии со Дефектной ведомостью (Приложение №1) и Сметой  № ______ (Приложение №2)  и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ___________ (________ ) рублей, в том числе НДС-18% ___ (____) и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2.Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ  (Приложением № 3).

3.1.1. Общая продолжительность Работ составляет с даты заключения Договора по «26» августа 2013 года.

3.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работах немедленно заявить об этом  Подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах зоны производства Работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения Работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной Дефектной ведомостью, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения Работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работы на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия Работ.

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить Работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения Работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих Работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства Работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Оплата по договору производится в форме безналичного денежного расчета: 30% -аванс, в течение 10 банковских дней после подписания договора, 70% - оплата по факту, в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3).

5.2. Заказчик в течение 20-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.3. Результат приемки Работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.4. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет    Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме №КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 7 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.5. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой №КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 дней, с учетом условий настоящего Договора.

5.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные Работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с Дефектной ведомостью, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

-Дефектная ведомость выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления и вентиляции, автоматизацию дымоудаления здания государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием; (Приложение №1)

- Смета выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления и вентиляции, автоматизацию дымоудаления здания государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием; (Приложение №2)

- График производства работ; (Приложение №3)

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №4)

- Свидетельство СРО. (Приложение №5)

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                         «Подрядчик»

| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов | Директор ___________ |
| --- | --- |

м.п.							м.п.