Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения:   23/12

Заказчик: ГАОУ Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

Почтовый адрес заказчика: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

Источник финансирования: бюджетные источники финансирования.

Контактный телефон/факс: приемная: (374) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Исполнитель: Халилов Айдар Мавлетович.

Наименование оказываемых услуг: измерения и испытания электрооборудования электроустановок напряжением до 1000В.

Максимальная цена договора:   40000 рублей.

Место оказания услуг: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 20 мая 2012 года.

Сведения о включенных в цену услуг: цена включает в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других установленных законодательством платежей.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по факту, в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1, каб. 206.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 часов «17» апреля 2012 г. до 16-00 часов «23» апреля 2012 года (по местному времени Заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменном виде.

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения протокола на сайте заказчика www.medupk.ru, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

На фирменном бланке

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:____________ КПП ________ в лице ______________________________, Действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________

2. Цена договора ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается), подтверждаемая прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, разгрузку, сборку, расстановку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения закупок согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие

услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика оказываемых услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Примечание: Цены указываются с учетом расходов Поставщика на перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом разгрузки.

*Указать полное наименование и точную характеристику услуг – при неточности Заказчик вправе отклонить данную заявку.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на измерения и испытания электрооборудования электроустановок напряжением до 1000 В зданий ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу проезд Лесной, 3/1 и общежития по адресу г.Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 4 |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2,24 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 349 |  |
| 4 | Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 350 |  |
| 5 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до:50 | шт. | 51 |  |
| 6 | Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 32 |  |
| 7 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 7 |  |
| 8 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 2 |  |

Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг

Оказание Услуг должно производиться чистыми, очищенными от пыли и грязи инструментами и приборами.

Услуги оказываются при соблюдении требований к качеству и безопасности в соответствии с документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150 (седьмое издание) (в частности, согласно п.1.8.37. главы 1.8. раздела  1. Измерение сопротивления изоляции. «Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.»);

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163 (в частности, к проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований. Испытания должны проводиться на испытательных установках (электролабораториях), зарегистрированных в органах Госэнергонадзора (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору));

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года (в частности, согласно п. 3.6.13. «Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование»).

Требования к результатам  проведения испытаний Оборудования

Результатом оказанных Услуг являются проведение испытаний электрооборудования и  технические отчеты «Измерения и испытания электрооборудования электроустановки напряжением до 1000 В» выполненные отдельно по каждому зданию и содержащие:

- протокол соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр);

- протокол проверки заземляющего устройства;

- протокол измерения изоляции кабелей и электропроводок;

- протокол проверки срабатывания защиты (петля фаза – ноль);

- протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

- протокол проверки работоспособности УЗО (устройства защитного отключения).

ДОГОВОР №

г. Уфа                                                                                                             «__» _______2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 09.12.2011 года № 343, с одной стороны, и ______________________, в лице ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы: измерения и испытания электрооборудования электроустановок напряжением до 1000В зданий ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу проезд Лесной, 3/1 и общежития по адресу г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, выполняются в соответствии с утвержденной и согласованной сторонами сметной документацией (Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены дополнительным соглашением.

2.Стоимость работ.

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, определяется согласно сметам и актам приемки выполненных работ формы № КС-2, которые, являются его неотъемлемой частью, и составляет_____________ рублей, в том числе НДС _____________ руб.

3.Условия оплаты.

3.1 Форма оплаты – перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Расчет по договору производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней после окончательной приемки Заказчиком выполненной работы, и подписания акта выполненных работ, счет-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Срок действия договора.

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до _________ года.

4.2. Начало производства работ в течение 3-х дней с даты подписания договора.

4.3. Срок исполнения работ по настоящему договору ____ дней.

5. Обязанности сторон.

5.1. Исполнитель обязан:

Выполнить обследования и выдать рекомендации в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим договором, согласно нормативной документации.

5.2. Заказчик обязан:

При завершении работ принять выполненные Исполнителем работы в течение  пяти дней.

Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.3. Заказчика имеет право:

В любое время контролировать качество материалов, технологию выполнения работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. Заказчик обязан в течение 5 дней после окончания работ принять выполненные работы и подписать двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. В случае не оформления акта сдачи- приемки без мотивированного отказа от приемки работ в течение 10 дней, работа считается принятой в одностороннем порядке и подлежит оплате.

6.3. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работах, Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это  в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего договора или иные скрытые недостатки извещает об этом Исполнителя в течение 5 дней.

6.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.

7. Ответственность сторон.

7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости договора за каждый календарный день просрочки.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в трехдневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.

7.3. За нарушение сроков оплаты работ по договору Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % от стоимости договора за каждый календарный день просрочки.

8. Гарантийные сроки.

8.1. Гарантийные сроки на проводимые работы 12 месяцев с момента сдачи-приемки выполненных работ.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельство (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору, стороны обязаны письменно, не позднее 6 дней после из возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия настоящего договора должны быть выполнены без изменений.

9.2. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор без обращения в арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

11. Порядок изменения, дополнения  и расторжения договора.

11.1. Любые изменения дополнения оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.

11.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае:

- Задержки Исполнителем срока выполнения работ более трёх дней по причинам, не зависящим от заказчика;

- снижения качества работ, в результате нарушения Исполнителем условий договора.

При этом оплата производится за фактически выполненные и сданные Исполнителем работы, в свою очередь Исполнитель возмещает Заказчику убытки, понесенные досрочным расторжением договора.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 дней.

11.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7. Реквизиты и подписи сторон.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Юридический адрес: 450071, РБ г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 Реквизиты для перечисления: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) ИНН 0276016992/КПП 027601001 БИК 048073001 Р/счет 40601810400003000001 ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г.Уфа ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Директор ____________ Сабирьянов С.Б. м.п..

Приложение № 1

Спецификация

К договору № ______ от «____» _________ 2012 г.

между ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и __________________

Техническое задание

на измерения и испытания электрооборудования электроустановок напряжением до 1000 В зданий ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу проезд Лесной, 3/1 и общежития по адресу г.Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Цена (с НДС), руб. | Сумма (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 4 |  |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2,24 |  |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 349 |  |  |
| 4 | Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 350 |  |  |
| 5 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до:50 | шт. | 51 |  |  |
| 6 | Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 32 |  |  |
| 7 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 7 |  |  |
| 8 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 2 |  |  |

Итого на сумму   _________  рублей, в том числе НДС __________.

Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг

Оказание Услуг должно производиться чистыми, очищенными от пыли и грязи инструментами и приборами.

Услуги оказываются при соблюдении требований к качеству и безопасности в соответствии с документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150 (седьмое издание) (в частности, согласно п.1.8.37. главы 1.8. раздела  1. Измерение сопротивления изоляции. «Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.»);

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163 (в частности, к проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований. Испытания должны проводиться на испытательных установках (электролабораториях), зарегистрированных в органах Госэнергонадзора (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору));

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года (в частности, согласно п. 3.6.13. «Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование»).

Требования к результатам  проведения испытаний Оборудования

Результатом оказанных Услуг являются проведение испытаний электрооборудования и  технические отчеты «Измерения и испытания электрооборудования электроустановки напряжением до 1000 В» выполненные отдельно по каждому зданию и содержащие:

- протокол соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр);

- протокол проверки заземляющего устройства;

- протокол измерения изоляции кабелей и электропроводок;

- протокол проверки срабатывания защиты (петля фаза – ноль);

- протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

- протокол проверки работоспособности УЗО (устройства защитного отключения).

Заказчик                                                         Исполнитель

ГАОУ Центр повышения квалификации

медработников

тел.: (347) 232-65-30

450071, Республика Башкортостан,

г.Уфа, проезд Лесной, 3/1

Зам.директора _____________ С.Б.Сабирьянов		Директор __________

м.п.								м.п.

|  | Утверждено наблюдательным советом ГАОУ Центр повышения квалификации медработников Председатель наблюдательного совета ГАОУ Центр повышения квалификации медработников ____________________Р.Т.Зайнуллин «______»_______________ 2011 год Протокол заседания наблюдательного совета от 23 декабря 2011 года № 7 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

12. Требования к участникам закупок

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).