- протокол №59
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«24» апреля  2012 года

# Наименование предмета запроса котировок: измерения и испытания электрооборудования, электроустановок напряжением до 1000В здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу проезд Лесной, 3/1 и общежития по адресу г.Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1.

# Заказчиком является ГАОУ Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

# Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

Техническое задание

на измерения и испытания электрооборудования, электроустановок напряжением до 1000В здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу проезд Лесной, 3/1 и общежития по адресу г.Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 4 |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2,24 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 349 |  |
| 4 | Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 350 |  |
| 5 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до:50 | шт. | 51 |  |
| 6 | Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 32 |  |
| 7 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 7 |  |
| 8 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 2 |  |

Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг

Оказание Услуг должно производиться чистыми, очищенными от пыли и грязи инструментами и приборами.

Услуги оказываются при соблюдении требований к качеству и безопасности в соответствии с документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150 (седьмое издание) (в частности, согласно п.1.8.37. главы 1.8. раздела  1. Измерение сопротивления изоляции. «Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.»);

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163 (в частности, к проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований. Испытания должны проводиться на испытательных установках (электролабораториях), зарегистрированных в органах Госэнергонадзора (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору));

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года (в частности, согласно п. 3.6.13. «Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование»).

Требования к результатам  проведения испытаний Оборудования

Результатом оказанных Услуг являются проведение испытаний электрооборудования и  технические отчеты «Измерения и испытания электрооборудования электроустановки напряжением до 1000В» выполненные отдельно по каждому зданию и содержащие:

- протокол соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр);

- протокол проверки заземляющего устройства;

- протокол измерения изоляции кабелей и электропроводок;

- протокол проверки срабатывания защиты (петля фаза – ноль);

- протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

- протокол проверки работоспособности УЗО (устройства защитного отключения).

Место оказания услуг: 450071, РБ., г.Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 20 мая 2012 года.

Сведения о включенных расходах в цену услуг: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Максимальная цена договора: 40000,00 рублей.

Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан.

# До окончания срока подачи котировочных заявок поступила одна котировочная  заявка от следующего участника закупок:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупок, почтовый адрес | Соответствие существенным условиям | Предлагаемая цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергомонтаж»,453050, РБ, Гафурийский р-н, с. Красноусольский, ул. Западная, д.2 | соответствует | 25000,00 |

# Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

- заключить договор на измерения и испытания электрооборудования,  электроустановок напряжением до 1000 В здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 и общежития по адресу г.Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1 с ООО «Энергомонтаж» на сумму 25000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Энергомонтаж», почтовый адрес: 453050, РБ, Гафурийский р-н, с. Красноусольский, ул. Западная, д.2, цена договора 25000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

# Подписи присутствовавших членов комиссии:

| Председатель комиссии: Заместитель председателя: | _________________ ____Гирфанова В.Х.__ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ ____Газизова А.А.___ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  | _________________ _ _Гайфуллина Е.Г.__ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ _ _ Каримов С.Т.____ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Мухамадияров А.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ ____Ильин А.А.___ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь комиссии: | _________________ ___Ибрагимова И.И._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |