- протокол №71
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» мая  2012 года

# Наименование предмета запроса котировок: текущий ремонт помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников.

# Заказчиком является ГАОУ Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, адрес электронной почты: ibragimova_84@mail.ru.

# Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Текущий ремонт аудитория №3 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,473 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,27 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,005 |  |
| откосы и подоконник |  |  |  |  |
| 4 | Очистка вручную поверхности масляных красок откосов с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,07 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,07 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: откосов и подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 8 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,71 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: (стен расход 5 кг 1м2) | 100 м2 поверхности | 0,71 |  |
| 10 | Монтаж короба потолочного из ГКЛ | 100 м2 | 0,03 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,71 |  |
| 12 | Демонтаж решеток вентиляционных 300х300 мм | шт. | 4 |  |
| 13 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |
| 15 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) над раковиной на: клее из сухих смесей по кирпичу и бетону из плитки керамической гладкой глазурованной с одноцветным рисунком, квадратной толщиной 4-6 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |  |
| потолок |  |  |  |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,47 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,473 |  |
| 18 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,473 |  |
| 19 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,473 |  |
| 20 | Устройство покрытий из: коммерческого гомогенного линолеума алкидного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,473 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,27 |  |
| 22 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,015 |  |
| Раздел 2. Текущий ремонт лаборатория №3 |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж двери ДФГ 700х2000 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 24 | Монтаж двери пожарной металлической ЕI 60 проем 800х2100 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 25 | Выравнивание дверного откоса с покраской | 100 м2 | 0,025 |  |
| 26 | Установка кондиционера (мульти сплит системы), площадь помещения 5,5 м2 | шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Текущий ремонт аудитория №8 |  |  |  |  |
| 27 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,65 |  |
| 28 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,35 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 29 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,94 |  |
| 30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,94 |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,94 |  |
| 32 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,94 |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,94 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 34 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,65 |  |
| 35 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,65 |  |
| 36 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,65 |  |
| 37 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,65 |  |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,35 |  |
| 39 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,015 |  |
| откосы |  |  |  |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 41 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |  |
| Раздел 4. Текущий ремонт библиотека |  |  |  |  |
| 42 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 2,24 |  |
| 43 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,47 |  |
| 44 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 2,34 |  |
| 45 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (высота потолка 4.7 м) | 100 м2 поверхности | 2,34 |  |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,34 |  |
| 47 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,34 |  |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен (высота потолка 4.7 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,34 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 49 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 2,24 |  |
| 50 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 2,24 |  |
| 51 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 2,24 |  |
| 52 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,24 |  |
| 53 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,47 |  |
| 54 | Демонтаж-монтаж тех же направляющих металлических для книжных стеллажей на роликах | 100 м | 0,36 |  |
| 55 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,03 |  |
| Раздел 5. Текущий ремонт аудитория №5 |  |  |  |  |
| 56 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,334 |  |
| 57 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 58 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| 59 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| 60 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,6 |  |
| 61 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 63 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,334 |  |
| 64 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,334 |  |
| 65 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,334 |  |
| 66 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,334 |  |
| 67 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 68 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,014 |  |
| откосы и подоконник |  |  |  |  |
| 69 | Очистка вручную поверхности масляных красок откосов с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |  |
| 70 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 71 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,06 |  |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: откосов и подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 73 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,334 |  |
| Раздел 6. Текущий ремонт касса |  |  |  |  |
| 74 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,144 |  |
| 75 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,155 |  |
| 76 | Разборка потолка из фанеры с каркасом из брусков | 100 м2 поверхности облицовки | 0,144 |  |
| откосы и подоконник |  |  |  |  |
| 77 | Очистка вручную поверхности масляных красок откосов с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,016 |  |
| 78 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,016 |  |
| 79 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,016 |  |
| 80 | Монтаж ПВХ подоконника | 100 м2 | 0,0063 |  |
| 81 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 82 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,44 |  |
| 83 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: (стен расход 5 кг 1м2) | 100 м2 поверхности | 0,44 |  |
| 84 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,44 |  |
| 85 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| потолок |  |  |  |  |
| 87 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,144 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 88 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |
| 89 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |
| 90 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,144 |  |
| 91 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,144 |  |
| 92 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,156 |  |
| 93 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,0085 |  |
| Раздел 7. Текущий ремонт кабинет нач. ОМТС |  |  |  |  |
| 94 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,099 |  |
| Раздел 8. Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 95 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 96 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 97 | Установка тумбы под умывальник | шт. | 1 |  |
| 98 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 99 | Смесители для умывальников с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл | 1 |  |
| 100 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 1 |  |
| 101 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | секций | 113 |  |
| 102 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 1 раз | м | 30 |  |
| 103 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размер 300х300 мм | 1 решетка | 9 |  |
| Раздел 9. Электротехнические и слаботочные работы |  |  |  |  |
| 104 | Демонтаж проводов пожарной сигнализации | 100 м | 1,5 |  |
| 105 | Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт. | 10 |  |
| 106 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,2 |  |
| 107 | Прокладка кабеля и провода по восстановление ОПС | 100 м кабеля | 0,5 |  |
| 108 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами 595х595 4х18 с рассеивателем в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике 4 | 100 шт. | 0,33 |  |
| 109 | Затягивание проводов в трубы винипластовые по установленным конструкциям , по потолкам, диаметр, мм, до 50, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1,5 |  |
| 110 | Мотаж кабелей силовых ВВГнг, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 1 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,15 |  |
| 111 | Демонтаж выключателя наружнего типа | 100 шт. | 0,05 |  |
| 112 | Монтаж выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 113 | Монтаж выключатель одноклавишный скрытой установки | 100 шт | 0,03 |  |
| 114 | Установка коробки ответвительной на стене | шт | 20 |  |
| 115 | Монтаж розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом | шт | 20 |  |
| 116 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до: 20 см2 для электропроводки | 100 м борозд | 1.15 |  |
| 117 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 3 |  |
| 118 | Перевозка хозмусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 3 |  |

Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Срок (период) выполнения работ: с даты подписания договора до «24» августа 2012 года.

Сведения о включенных расходах в цену товара: общая стоимость должна включать в себя все затраты на уплату налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, в том числе расходов на перевозку, загрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Максимальная цена договора:   880976,00 рублей.

Источник финансирования: бюджетные источники финансирования.

# До окончания срока подачи котировочных заявок поступило котировочных заявок от следующих участников закупок:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупок, почтовый адрес | Соответствие существенным условиям | Предлагаемая цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Реал Строй», 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 134 | соответствует | 828100,00 |
| 2 | ООО «Компания ИнвестРегион», 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Солнечный, д.4, офис 73 | не соответствует | 880976,00 |
| 3 | ЗАО «Профмастер», 450000, РБ, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.37, корпус 3, офис 407 | соответствует | 828117,44 |

# Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

- отклонить котировочную заявку ООО «Компания ИнвестРегион» в связи несоответствием требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. ООО «Компания ИнвестРегион» не приложила к котировочной заявке копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

6. Предложение о наиболее низкой цене работ составило 828100,00 (Восемьсот двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

- Следующее предложение по цене составило 828117,44 (Восемьсот двадцать восемь тысяч сто семнадцать) рублей 44 копейки.

7. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок  ООО «Реал Строй», почтовый адрес: 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 134, цена договора 828100,00 (Восемьсот двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

# Подписи присутствовавших членов комиссии:

| Председатель комиссии: Заместитель председателя: | _________________ ____Гирфанова В.Х._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ ____Газизова А.А.___ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены комиссии | _________________ ____Садикова Р.Ш.___ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ __Гайфуллина Е.Г.__ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ ___Арбузова С.В.___ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ ___Каримов С.Т.____ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ __Шакирова Д.Ф.____ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ __ Мухамадияров А.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ __ Лактионова Е.А.__ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь комиссии | _________________ ___Ибрагимова И.И._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |