| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 29.10.2014 ) |  |
| Номер извещения: | 31401645996 |
| Наименование закупки: | Приобретение оснащения для косметологического кабинета |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7(347)2326530 |
| Факс: | +7(347)2378189 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Приобретение оснащения для косметологического кабинета |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 559 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 3311060 Мебель медицинская и лабораторная [3311600] - [3311659]; 52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах; —; —; В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме.. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме. |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 29.10.2014 по 04.11.2014 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 05.11.2014 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 06.11.2014 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Форма котировочной заявки: | см. в прикрепленном к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме файле |

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации».

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru.

Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Сайт электронной площадки - на котором проводится запрос котировок в электронной форме – bashzakaz.ru

Предмет договора: Приобретение оснащения для косметологического кабинета.

Место доставки поставляемых товаров: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 8, кв. 4.

Сроки поставки товара: в течение 10 дней с даты подписания договора.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по  факту поставки товара, в течение 10 банковских дней.

Максимальная цена договора:  559 000,00 рублей (пятьсот пятьдесят девять тысяч рублей).

Место подачи котировочных заявок: bashzakaz.ru

Исполнитель: Лутфуллина  Светлана Фуатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «30» октября 2014 г. до 15-00 час.

«05» ноября 2014 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:     «06» ноября 2014 г.

в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участие в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Гарантийный срок: _____________ месяцев.

- Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на приобретение  оснащения для косметологического кабинета

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Требуемые значения параметров | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Косметологическое кресло |  |  | шт. | 2 |
|  |  | 4-моторное косметологическое кресло | Наличие |  |  |
|  |  | Ручным пультом регулируется: -1. изменение высоты кресла (вверх-вниз); -2. изменение угла наклона спинки (вверх-вниз); -3. изменение угла наклона подножной части (вверх-вниз) Раскладывается в горизонтальное положение и может быть использовано, как массажный стол. Легкосъемные подлокотники при этом автоматически опускаются/ | Наличие |  |  |
|  |  | Эргономичное кресло с удобным ортопедическим матрасом | Наличие |  |  |
|  |  | В верхней части спинки находится отверстие для лица, которое закрывается подушкой. | Наличие |  |  |
|  |  | Длина | Не менее 196 см |  |  |
|  |  | Ширина | Не менее 90 см |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 66-95 см |  |  |
|  |  | Регулировка высоты | электрическая |  |  |
|  |  | Регулировка спинки | электрическая |  |  |
|  |  | Регулировка ножной части | электрическая |  |  |
|  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  | Подлокотники | Наличие |  |  |
|  |  | Материал обивки | искусственная кожа |  |  |
|  |  | Основание кресла устойчивое, закрыто высококачественным пластиком | Наличие |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Максимальная статическая нагрузка | 120 кг |  |  |
| - 2. | Вапоризатор |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Оснащен сенсорной панелью управления и таймером. Имеет функцию озонирования. Поворотная головка, регулировка высоты при помощи штатива. | Наличие |  |  |
|  |  | аппарат оснащен температурным датчиком критического уровня воды, который отключает нагрев, если во время процедуры уровень воды приблизился к критическому значению.Включение аппарата произойдет через 3 минуты после добавления воды. | Наличие |  |  |
|  |  | Функция вращения кончика парогенератора на 360 градусов | Наличие |  |  |
|  |  | Цифровой таймер | Наличие |  |  |
|  |  | Легкосъемная пластиковая емкость на резьбе | Наличие |  |  |
|  |  | Светодиодная индикация | Наличие |  |  |
|  |  | Элегантное изогнутое пятилучье на колесиках | Наличие |  |  |
|  |  | Профессиональный вапоризатор, аппарат для распаривания кожи | Наличие |  |  |
|  |  | Удлиненная трубка парогенератора | Наличие |  |  |
|  |  | Функция озонирования пара | Наличие |  |  |
|  |  | Функция автоматического отключения при снижении уровня воды | Наличие |  |  |
|  |  | Эффект распаривания: улучшение кровоснабжения, раскрытие пор, размягчение комедонов | Наличие |  |  |
|  |  | Напряжение/мощность: | 220 В/850 Вт |  |  |
|  |  | Частота | 50/60 Гц |  |  |
|  |  | Размеры: | Не менее 101х39х27 см |  |  |
|  |  | Вес: | Не менее 5.5 кг |  |  |
| - 3. | Стойка для администратора с одной тумбой |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Материал: ламинированная ДСП + пластиковый фасад; | Наличие |  |  |
|  |  | Размер (ДхШхВ): | Не менее 1300х700х1100 мм. |  |  |
|  |  | Тумба внутри стойки | Наличие |  |  |
|  |  | цвет | титан-серебро |  |  |
| - 4. | Тележка косметолога «Трио» |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Состоит из 2-х полок из ламинированного ЛДСП и двух выдвижных ящиков. | Наличие |  |  |
|  |  | материал | металл, ЛДСП |  |  |
|  |  | Размер (ДхШхВ): | Не менее 370х550х780 мм. |  |  |
|  |  | цвет | белый |  |  |
| - 5. | Диодная лампа-лупа, настольная |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Профессиональная светодиодная лампа-лупа на штативе для использования в косметологических кабинетах | Наличие |  |  |
|  |  | Оснащена линзой с двумя видами увеличения: 5 диоптрий в основной зоне и 8 диоптрий в дополнительной зоне диаметром 3 см | Наличие |  |  |
|  |  | Лампа стоит на прочном штативе с 5 изящно изогнутыми лучами, оснащена колесами и может быть без труда перемещена в любую точку косметологического кабинета | Наличие |  |  |
|  |  | Линзы лампы защищена открывающейся крышкой | Наличие |  |  |
|  |  | Частота | 50/60 Гц |  |  |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | Не менее 879х344х144 мм |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 220 В |  |  |
|  |  | Мощность | Не менее 5 Вт |  |  |
|  |  | Вес | Не менее 2.3 кг |  |  |
|  |  | цвет | белый |  |  |
| - 6. | Переносной массажный стол с электроприводом |  |  | шт. | 1 |
|  |  | ## Массажный стол имеет вырез для лица. | Наличие |  |  |
|  |  | ## Основа стола – многослойная лёгкая фанера. | Наличие |  |  |
|  |  | ## Ложе стола изготовлено из плотного пенополиуретана толщиной 66мм и обшито высококачественным винилом. | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировка при помощи электромотора. | Наличие |  |  |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | Не менее 1700x720x500 мм |  |  |
|  |  | Длина кушетки: | Не менее 200 см. |  |  |
|  |  | Ширина ложа: | Не менее 55 см. |  |  |
|  |  | Высота: электропривод, диапазон | Не менее 47 – 92 см. |  |  |
|  |  | Угол наклона подголовника, регулировка при помощи газовой пружины. | Не менее +/-30 градусов |  |  |
|  |  | Подключение к электросети: | 220 В, 50 Гц |  |  |
|  |  | Скорость подъема/время подъема: | Не менее 6 мм/сек / 25 сек. |  |  |
|  |  | Длина провода: | Не менее 4 м. |  |  |
|  |  | Управление: педаль (пульт). | Наличие |  |  |
|  |  | цвет | бежевый |  |  |
| - 7. | Стерилизатор воздушный |  | предназначен для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения и могут быть использованы для дезинфекции и сушки объектов медицинского назначения. | шт. | 1 |
|  |  | Задаваемые температурные режимы, °С | В диапазоне от 60 до 200 |  |  |
|  |  | Устанавливаемое время выдержки | от 1 до 999 мин |  |  |
|  |  | Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С | не более 3 |  |  |
|  |  | Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, минута | не более + 5 |  |  |
|  |  | Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч | не более 16 |  |  |
|  |  | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С | Не менее 205~235 |  |  |
|  |  | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °С | Не менее ± 3 |  |  |
|  |  | Питание, В/Гц | Не более 220/50 (1Ф) |  |  |
|  |  | Объем камеры, л | Не менее 20 |  |  |
|  |  | Внутренние размеры стерилизационных камер, мм | Не менее 392 |  |  |
|  |  | Глубина | Не менее 225 |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 280 |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | Не более 0,9 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 626х450х415 |  |  |
|  |  | Масса, кг | Не более 26 |  |  |
|  |  | цвет | светлый |  |  |
| - 8. | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории | Наличие |  |  |
|  |  | Эффективность обеззараживания | Не менее 99,0 % |  |  |
|  |  | Производительность | Не менее 100 м3/час |  |  |
|  |  | Исполнение - передвижной | Наличие |  |  |
|  |  | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» для изделий класса II | Наличие |  |  |
|  |  | Повышенная безопасность персонала – не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. | Наличие |  |  |
|  |  | Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора посредствам упругих фиксаторов-защелок | Наличие |  |  |
|  |  | Фильтровальный блок-защитная решетка рециркулятора с легкозаменяемым воздушным фильтром или комбинированным угольным фильтром | Наличие |  |  |
|  |  | Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока | Не менее 12шт |  |  |
|  |  | Комплект сменных комбинированных угольных фильтров для фильтровального блока | Не менее 3х шт |  |  |
|  |  | Срок службы фильтра | Не менее 1 месяца |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети | 220±10% В |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 60 Вт. |  |  |
|  |  | Габаритные размеры в рабочем состоянии | 890х370х140 мм. |  |  |
|  |  | Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) | Не более 15 Вт |  |  |
|  |  | Количество ламп | Не менее 3х |  |  |
|  |  | Срок службы источников излучения | не менее 9000 часов |  |  |
|  |  | Гарантийный срок службы | не менее 2 лет |  |  |
|  |  | Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |  |
|  |  | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке | Наличие |  |  |
|  |  | Инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | Наличие |  |  |
|  |  | цвет | по согласованию с Заказчиком |  |  |
| - 9. | Столик манипуляционный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Каркас и ящик столика покрыт экологически чистым, эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | Наличие |  |  |
|  |  | Каркас столика изготовлен из стального профиля. | Наличие |  |  |
|  |  | Столешница и полка - | из нержавеющей стали. |  |  |
|  |  | внешние размеры: |  |  |  |
|  |  | длинна (мм) | Не менее 895 |  |  |
|  |  | ширина (мм) | Не менее 560 |  |  |
|  |  | высота (мм) | Не менее 930 |  |  |
|  |  | применяемые материалы: |  |  |  |
|  |  | каркас | Цельно-сварной стальная труба круглого и овального сечения |  |  |
|  |  | ящик выдвижной | Не менее 1 шт. |  |  |
|  |  | полки нержавеющая сталь, толщиной 0,8мм | 1шт. |  |  |
|  |  | Ручки-дуги боковые – для перемещения. | Наличие |  |  |
|  |  | комплектация: |  |  |  |
|  |  | поворотные колеса с окантовкой из серой резины | Не менее 4шт. |  |  |
|  |  | Колеса – самоориентирующиеся, ∅100 мм из немаркой серой резины, два колеса – с автономным тормозным устройством. | Наличие |  |  |
|  |  | Диаметр | Не менее 100мм |  |  |
|  |  | боковая ручка | Не менее 2 |  |  |
|  |  | цвет | белый |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка – | 50 кг. |  |  |
|  |  | Масса | 21 кг. |  |  |
| - 10. | Шкаф медицинский металлический двухсекционный двухдверный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Шкаф предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов, лотков и других медицинский изделий | Наличие |  |  |
|  |  | внешние размеры: |  |  |  |
|  |  | глубина (мм) | Не менее 320 |  |  |
|  |  | ширина (мм) | Не менее 700 |  |  |
|  |  | высота (мм) | Не менее 1655 |  |  |
|  |  | применяемые материалы: |  |  |  |
|  |  | Несущий каркас: | Металлический лист толщиной 0,8мм, покрытый эпоксидным (полимерно-порошковым) покрытием |  |  |
|  |  | Регулируемые опоры | наличие |  |  |
|  |  | Регулируемые по высоте полки в верхней секции | 2 шт. |  |  |
|  |  | Дверцы в верхней секции фиксируются магнитной защелкой | 2 шт. |  |  |
|  |  | Замок на металлических дверях | наличие |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка на верхнюю полку | Не менее 10 кг |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка на нижнюю полку | Не менее 15 кг |  |  |
|  |  | цвет | белый |  |  |
| - 11. | Стул мастера с пневматической регулировкой анатомической формы |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Литая перерабатываемая пластиковая основа из неогнеопасного материала, устойчивого к появлению царапин и других механических повреждений | Наличие |  |  |
|  |  | Ролики с фиксаторами | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Встроенная система управления в нижней части стула, доступная для пользователя в любой точке окружности и защищенная специальным кожухом | Наличие |  |  |
|  |  | Литая горизонтальная спинка с тремя положениями для регулировки | Наличие |  |  |
|  |  | Круглое сидение устойчивое к деформации с высокоплотной многослойной набивкой способствует оптимальному положению тела во время работы, снижает вредное воздействие на спину, таз и ноги | Наличие |  |  |
|  |  | Асептическое исполнение | Наличие |  |  |
|  |  | Каркас-стальной | Наличие |  |  |
|  |  | Толщина каркаса | Не менее 8 мм |  |  |
|  |  | Диаметр сиденья | Не менее 50 см |  |  |
|  |  | цвет | белый |  |  |
| - 12. | Аппарат микротоковой терапии |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Специальные процедуры Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма), проба П2 (дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг, электропорация), проба П4 (микротоковая терапия, сложный лифтинг), микротоковые перчатки (аппаратно-мануальная терапия), ультразвуковой пилинг (скраб). | наличие |  |  |
|  |  | Комплексные процедуры включают программы - Коррекции фигуры - Лицевые программы - Процедуры по улучшению линии груди | наличие |  |  |
|  |  | Целевые процедуры Микротоковая терапия, лифтинг, миостимуляция | наличие |  |  |
|  |  | Виды выходного тока - Непрерывный импульсный ток - Прерывистый амплитудно модулируемый импульсный ток - Частотно-модулированный импульсный ток - Интерференционный ток | наличие |  |  |
|  |  | Управление | микропроцессорное |  |  |
|  |  | Независимых каналов | Не менее 2 |  |  |
|  |  | Подключаемых электродов | Не менее до 8 |  |  |
|  |  | Количество независимых процедур | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Частота генерируемых импульсов | Не менее 20 - 950 Гц |  |  |
|  |  | Дрейф частоты | Не менее в 4-х диапазонах |  |  |
|  |  | Длительность импульсов | Не менее 200 - 600 мкс |  |  |
|  |  | Полярность | монополярная |  |  |
|  |  | Режим работы каналов | синхронный |  |  |
|  |  | Длительность возбуждения для миостимуляции | Не менее 5 секунд или непрерывно |  |  |
|  |  | Длительность паузы для миостимуляции | Не менее 2 секунды |  |  |
|  |  | Время процедуры | Не менее 5 - 25 минут |  |  |
|  |  | Звуковое сопровождение | озвучивание процедур |  |  |
|  |  | Макс. выходной ток | Не менее до 100 мА |  |  |
|  |  | Источник питания | 220В/50Гц |  |  |
|  |  | Габариты | Не менее 210х150х70 мм |  |  |
|  |  | Вес без комплектующих | Не менее 1,3 кг |  |  |
|  |  | Аппарат обеспечивает работу трех целевых процедур: интерфернционный дермолифтинг, миолифтинг, миостимуляция. | наличие |  |  |
|  |  | Одновременно для каждой из целевых процедур аппарат обеспечивает эффект электрофореза на двух выходных каналах. | наличие |  |  |
|  |  | Микротоковая терапия может проводиться пробами и микротоковыми перчатками | наличие |  |  |
|  |  | Микротоковая терапия может проводиться пробами и микротоковыми перчатками | наличие |  |  |
|  |  | Аппарат имеет 2 независимых канала. | наличие |  |  |
|  |  | Контактная система позволяет подключать: пробы, микротоковые перчатки, до 8 электродов с липким гелиевым слоем для лица, или до 8 электродов из токопроводящего силикона для тела. | наличие |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация | наличие |  |  |
|  |  | Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма) | наличие |  |  |
|  |  | Токопроводящие перчатки | наличие |  |  |
|  |  | Ультразвуковой пилинг (скраб) | наличие |  |  |
|  |  | Проба П2 (дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг) | наличие |  |  |
|  |  | Комплект поставки | наличие |  |  |
|  |  | Обучающий курс (СD c шаблонами) | наличие |  |  |
|  |  | Проба П4 (микротоковая терапия) | Не менее 1 шт. |  |  |
|  |  | Комплект электродов для лица АРБО | Не менее 8 шт. |  |  |
|  |  | Кабели контактной системы с 4 окончаниями | Не менее 2 шт. |  |  |
| - 13. | Миостимулятор |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Может использоваться стационарно в лечебных учреждениях, косметических кабинетах, или как переносной для выездной работы. | Наличие |  |  |
|  |  | В памяти его микропроцессора хранятся специализированные программы, позволяющие без предварительной настройки выполнять процедуры: релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж. | Наличие |  |  |
|  |  | Предусмотрены два режима расширения эффекта целевых процедур: дрейф частоты и переключение полярности. | Наличие |  |  |
|  |  | Миостимулятор позволяет проводить целевые процедуры или формировать одну комплексную. | Наличие |  |  |
|  |  | Имеет 4 независимых канала. Контактная система позволяет подключать до 16 электродов из токопроводящего силикона для тела, или до 16 электродов с липким гелиевым слоем для лица. | Наличие |  |  |
|  |  | Целевые процедуры Релаксация, миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж | Наличие |  |  |
|  |  | Комплексные процедуры включают программы Коррекции фигуры Лицевые программы Антицеллюлитные Процедуры по улучшению линии груди Процедуры по укреплению мускулатуры и другие ... | Наличие |  |  |
|  |  | Специальные процедуры Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма), токопроводящие перчатки (аппаратно-мануальная терапия), ультразвуковой пилинг (скраб) | Наличие |  |  |
|  |  | Управление | микропроцессорное |  |  |
|  |  | Независимых каналов | Не менее 4 |  |  |
|  |  | Подключаемых электродов | Не менее 16 |  |  |
|  |  | Количество независимых процедур | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Частота генерируемых импульсов | Не менее 4 - 560 Гц |  |  |
|  |  | Дрейф частоты | Не менее в 4-х диапазонах |  |  |
|  |  | Длительность импульсов | Не менее 200 - 600 мкс |  |  |
|  |  | Полярность | монополярная ¦ биполярная |  |  |
|  |  | Режим работы каналов | синхронный ¦ асинхронный |  |  |
|  |  | Длительность возбуждения | Не менее 5 секунд или непрерывно |  |  |
|  |  | Длительность паузы | Не менее 2 секунды |  |  |
|  |  | Время процедуры | Не менее 5 - 25 минут |  |  |
|  |  | Звуковое сопровождение | озвучивание процедур |  |  |
|  |  | Макс. выходной ток | Не менее 100 мА |  |  |
|  |  | Источник питания | 220В/50Гц |  |  |
|  |  | Габариты | Не менее 190х140х65 мм |  |  |
|  |  | Вес без комплектующих | Не более 1.5 кг |  |  |
|  |  | Комплект поставки |  |  |  |
|  |  | Обучающий курс (СD c шаблонами) | Наличие |  |  |
|  |  | Комплект силиконовых электродов для тела (Италия) | Не менее 16 шт. |  |  |
|  |  | Комплект электродов для лица АРБО (Германия) | Не менее 16 шт. |  |  |
|  |  | Кабели контактной системы с 4 окончаниями | Не менее 4 шт. |  |  |
|  |  | Эластичные крепления для электродов | Не менее 6 шт. |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация |  |  |  |
|  |  | Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма) | Наличие |  |  |
|  |  | Токопроводящие перчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Переносной пластиковый дипломат | Наличие |  |  |
|  |  | Ультразвуковой пилинг (ультразвуковая чистка) применяется для деликатного отшелушивания верхнего слоя кожи. |  |  |  |
|  |  | Фонофорез обеспечивает введение активных ингредиентов косметических средств. | наличие |  |  |
|  |  | Ультразвуковой микромассаж обеспечивает механический массаж тканей, стимулирует повышение проницаемости клеточных мембран, ускоряет процессы метаболизма и выведение продуктов естественного распада. | наличие |  |  |
|  |  | Механизм ультразвукового пилинга заключается в воздействии ультразвуковой волны с высокой частотой колебания (25 - 27 кГц), под действием которой происходит мягкое удаление верхних слоев эпидермиса. Процедуры проводится с помощью специальной ультразвуковой лопатки (скраба). | наличие |  |  |
|  |  | # Процедуры # Ультразвуковой пилинг Фонофорез Ультразвуковой микромассаж Ультразвуковой лифтинг | наличие |  |  |
|  |  | Режим работы | Непрерывный ¦ импульсный |  |  |
|  |  | Рабочие частоты | Не менее (25 – 27) кГц |  |  |
|  |  | Энергопотребление | 220 В Не более (20 – 40) Вт |  |  |
| - 14. | Камера бактерицидная УФ |  |  | шт. | 1 |
|  |  | электронный таймер | Наличие |  |  |
|  |  | Размер (ДхШхВ): | Не менее 370x240x130 мм |  |  |
|  |  | Длина камеры | Не менее 37 см |  |  |
|  |  | ширина камеры | Не менее 24 см |  |  |
|  |  | высота камеры | Не менее 13 см |  |  |

Гарантийный срок на все оснащение не менее 12 месяцев.

Сборка всего оснащения  осуществляется поставщиком.

- Стойка для администратора с одной тумбой

Тележка «ТРИО»

Косметологическое кресло

Договор № (ПРОЕКТ)

г.Уфа                                                                                                   «____» _________  2014 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 10.07.2014 года № 63,  с одной стороны, и «_______»,  именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от «___» _________ 2014 г. №_____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется произвести поставку и установку оснащения для косметологического кабинета (далее по тексту Товар) расположенного по адресу:450071, Республика Башкортостан,       г. Уфа, проезд Лесной,  д. 8, кв. 4, в соответствии со спецификацией, указанной в приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Качество товара  должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, составляет ____  рублей __ копеек (________________ рублей), в том числе НДС    %                    рублей, и является фиксированной на весь период действия.

2.2. Цена Договора указывается с учетом транспортных расходов, отгрузкой и разгрузкой, установкой, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику  о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.4. Оплата производится по факту поставки Товара, в течение 10 банковских дней на основании счета-фактуры и накладной.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Произвести поставку и установку товара  на условиях настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуски транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к Договору;

3.2.3. В случае поставки и установки товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Исполнитель заменит его на другой надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара несет Исполнитель.

3.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Контролировать ход выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию.

3.4.2. Оплатить поставку товара в порядке и сроки, определенные настоящим Договора.

4.  Условия и сроки поставки товара

4.1. Поставка и  установка товара производится по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, д.8 кв.4.

4.2. Исполнитель производит поставку товара не позднее _____________.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. В случае просрочки поставки товара Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае несоответствия результатов поставки требованиям Заказа (технического задания) Исполнитель обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком,   устранить   выявленные   недостатки   (дефекты)   товара  согласно акту без дополнительной оплаты.

В случае не устранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 100% от стоимости товара, подлежащего исправлению.

5.4. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантия Исполнителя на Товар, указанный в Спецификации включая запасные части исчисляется с момента подписания Акта ввода Товара в эксплуатацию и составляет _______ месяцев.

6.2. Если в течение гарантийного периода обнаружатся скрытые дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Исполнитель принимает на себя обязательство устранить дефекты или заменить поврежденные детали и узлы бесплатно с доставкой его Заказчику за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчика.

6.3. Гарантийные запасные части поставляются на условиях поставки Товара, т.е. поставка включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с транспортировкой, оплатой налогов, пошлин и сборов до передачи запасных частей Заказчику.

6.4. Гарантия не распространяется на те части, которые в период гарантии, могут оказаться поврежденными в результате:

- несоблюдения инструкций по эксплуатации, ремонту и обслуживанию;

- насильственных действий, неправильных маневров несовместимых с нормальным использованием Товара;

- операций по обслуживанию, замены частей или ремонта, выполненных не по инструкции Исполнителя.

Факт о неквалифицированной эксплуатации определяется и утверждается совместным актом Исполнителя и Заказчика.

6.5. Гарантия на замененные запасные части составляет не менее 6 месяцев, в случае если до истечения срока гарантии на Товар осталось менее полугода. В остальных случаях гарантия на замененные запасные части действует до истечения срока гарантии на Товар.

7.	Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативно-правовые акты Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по Договору. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

6.2. При наступлении обязательств непреодолимой силы пострадавшая Сторона должна не позднее чем в 7 дней известить о них другую Сторону.

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 месяцев, то Стороны имеют право прекратить обязательства по настоящему Договору.

8. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

9.  Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

| Заказчик ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1 тел. (347) 232-65-30 ИНН 0276016992 КПП 027601001 Р/счет 40601810400003000001 В ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210) БИК 048073001 Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / «___» _____________ 2014 г. М.П. | Исполнитель: _____________________________________ _____________________/ / «_____» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Спецификация

к Договору № ______ от «_____»    _________  2014 г.

между ГАУ ДПО РБ  «Центр повышения квалификации» и _____________________________________

| № п/п | Наименование | Кол - во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. | Стоимость общая в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Итого на сумму: _____________ рублей (____________________ рублей _____ копеек),  в том числе  НДС ___%, ________ рублей.

Гарантийный срок: _____________ месяцев.

| Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / «___» _____________ 2014 г. М.П. | _____________________________________ ____________________/ / «_____» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан  «Центр повышения квалификации»)

13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).