| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 30.10.2014 ) |  |
| Номер извещения: | 31401652111 |
| Наименование закупки: | Поставка и установка учебно-наглядного пособия |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7(347)2326530 |
| Факс: | +7(347)2378189 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Поставка и установка учебно-наглядного пособия |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 960 900.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 3695390 Модели учебные демонстрационные для высших и средних специальных учебных заведений; 52.48.13 Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами; Штука; 6.00; В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме.. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме. |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 31.10.2014 по 06.11.2014 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 06.11.2014 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 07.11.2014 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Форма котировочной заявки: | см. в прикрепленном к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме файле |

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации».

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru.

Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Сайт электронной площадки - на котором проводится запрос котировок в электронной форме – bashzakaz.ru

Предмет договора: Поставка и установка учебно-наглядного пособия.

Место доставки поставляемых товаров: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1.

Сроки поставки товара: с даты подписания договора до 16 марта 2015 года.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по  факту поставки товара, в течение 20 банковских дней.

Максимальная цена договора:  960 900,00 рублей (девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот рублей).

Место подачи котировочных заявок: bashzakaz.ru

Исполнитель: Лутфуллина  Светлана Фуатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «31» октября 2014 г. до 15-00 час.

«06» ноября 2014 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:    «07» ноября 2014 г.

в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участие в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Гарантийный срок: _____________ месяцев.

- Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на поставку и установку учебно-наглядного пособия

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Фантом ноги для внутрикостных инъекций | На фантоме возможна отработка внутрикостного доступа в проксимальный отдел большеберцовой кости. Фантом не предусматривает заполнение имитатором крови. Может использоваться для отработки навыка внутрикостных инъекций с помощью систем EZ-IO и B.I.G.. Заменяемые кожные накладки и костные вставки. Вес, не более 2,15 кг | шт. | 2 |
| - 2. | Манекен, имитирующий ребенка для отработки навыков по уходу за пациентом с возможностью подключения имитатора витальных функций | Уход за пациентом (ребенок 6-7 лет, с возможностью подключения симулятора жизненных функций). Реалистичность размеров и строения тела, внешнее сходство с ребенком 6 лет. Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека Подвижность головы (сгибание, разгибание, поворот на 90º в обе стороны). Имитация структур дыхательных путей, пищевода, гибкий язык и легкие. Возможность обучения выполнению: -оротрахеальной интубации; -назотрахеальной интубации; -интубации «по пальцу»; -введение орофарингеального воздуховода; -введение назотрахеального воздуховода; -санации верхних дыхательных путей при помощи аспиратора; -вентиляции через маску с использованием мешка с клапаном; -аускультации желудка для оценки правильности расположения эндотрахеальной трубки. Верхняя конечность для обучения навыкам венепункции и в/в инфузий. Венозный доступ в: локтевом сгибе и на тыльной поверхности запястья Отработка навыков в/м и п/к иньекций в: -Дельтовидной области; -Области бедер; -Ягодичной области; -Нижняя конечность для внутрикостного доступа. Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении процедур по уходу: Уход за трахеостомой; Катетеризация мочевого пузыря; Зондирование и промывание желудка. При подключении системы для имитации витальных функций, появляется возможность: -Имитировать тоны сердца, -Имитировать дыхательные шумы, синхронизированные с ритмом дыхания (от 0 до 60 дыханий в минуту), -Выбирать характер дыхательных шумов для обеих легких и для каждого легкого в отдельности, -Имитировать нормальные и патологические кишечные шумы, -Варианты сердечных звуков (Стеноз аорты Шум трения перикарда Диастолический шум при митральном стенозе Систолический шум Пролапс митрального клапана Дефект межжелудочковой перегородки), -Дыхательные шумы (Крупнопузырчатые хрипы, Мелкопузырчатые хрипы, Нормальные дыхательные шумы, Крепитация, Стридор, Шум трения плевры, Бронхообструкция, Бронхиальное дыхание), -Шумы кишечника (Урчание, Диарея, Шумы плода). Программное обеспечение. Компьютерная имитация различных голосовых звуков (Кашель, Рвота, Стон, Крик, Дыхание) (Опция) Возможность симулировать речь манекена при наличии микрофона. Возможность использования более 10 запрограммированных сценариев неотложных состояний и создавать собственные с использованием компьютерного редактора сценариев Руководство по эксплуатации на русском языке Срок гарантии с момента ввода в эксплуатации не менее 1 года | шт. | 1 |
| - 3. | Фантом дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man Wi-Fi – 11306 | Анатомически правильный торс взрослого человека (мужчины) с механическим мониторингом, с реальными цифровыми значениями параметров (вдуваемый объем, глубина компрессий), а также индикация воздуха в желудке, неправильного положение рук. 1. Технические характеристики: Регулируемая ригидность грудной клетки (не менее 3-х уровней) Система должна позволять отработать 2 способа обучения: 1. При выдохе воздуха манекеном, ранее вдуваемый студентом, запатентованная гигиеническая система исключает риск перекрестного заражения за счет обратного потока вдыхаемого воздуха обучающегося. Манекен воспроизводит выход воздуха, аналогичный настоящему человеку. 2. Реанимационная маска Амбу Life Key обеспечивает однонаправленный поток воздуха (односторонний клапан), исключающий обратный ток из легких в рот и уменьшающий риск перекрестного заражения обучающихся. Запатентованная гигиеническая система Отсутствие однопотоковой вентиляции и выхода воздуха и отверстия под ребром Отсутствие одноразовых легких и дыхательных путей Уши для помещения реанимационной маски Легкость очистки многоразовых стерилизуемых лицевых масок Имитация пляски сонных артерий Реалистический выдох из носа и рта, а не из отверстия под ребром Желудок Шейный клапан Возможность доукомплектации рукой для отработки навыков внутривенного доступа. Возможность доукомплектации верхними и нижними конечностями. Русифицированная, лицензированная программа обучения не менее чем по 13 параметрам сердечно – легочной реанимации и 13 международным алгоритмам Возможность подключения к компьютеру через USB или WI-FI/WLAN (IEEE 802.11) 2. Электронные характеристики: Наличие модуля для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, включая комплект. USB/WI-FI/WLAN (IEEE 802.11) для подключения манекена к компьютеру, русифицированную лицензированную программу обучения для ведения базы данных и контроля за проведением сердечно-легочной реанимации, которая позволяет в режиме реального времени контролировать следующие параметры: регистрация уровня вентиляции; регистрация частоты компрессии; временная запись цикла СЛР; минутный объем вентиляции; объем сердечного выброса; первичные вдохи; воздух в желудке; частота ЕСС; соотношение компрессии/релаксации; глубина компрессии; интервал между ЕCC-ЕСС; неправильное положение рук; возврат грудины; соотношение компрессии/ вентиляции. Программа может иметь возможность: составления списков стажеров и архивирования их результатов в процессе обучения; составления списков преподавателей тех или иных групп; распечатывать результаты теста/аттестации на любом принтере. Должно быть наличие интерактивной учебной программы, позволяющей проводить обучение различным медицинским манипуляциям и оказанию первой помощи - русифицированная лицензированная компьютерная программа. Программа может использоваться для получения различных теоретических знаний и изучения алгоритмов действий в различных неотложных ситуациях. Программа должна иметь не менее 17 запрограммированных сценариев для имитации различных неотложных ситуаций, в том числе сценария развития осложнения после проведения местной анестезии. Сценарии группы VF/VT: Степень тяжести (Начинающий): - Алан Смит - Брайен Гэррисон - Джон Уоллес - Дэвид Стронг - Ник Эдамс Степень тяжести (Средний): - Вильям Педью - Фрэнк Гудвин Степень тяжести (Продвинутый): - Стюарт Бейкер Сценарии группы Асистолия: Степень тяжести (Начинающий): - Мэтью Джексон - Хэнк Янг Сценарии группы Кардиальный: Степень тяжести (Начинающий): - Питер Джонсон Степень тяжести (Средний): - Джэри Крофорд - Кевин Дженкинс - Крис Томсон - Эдуард Смит Степень тяжести (Продвинутый): - Томас Доул Сценарии группы ЭАСБП: Степень тяжести (Продвинутый): - Роберт Хэнсон В программу можно вносить изменения в запрограммированный сценарий, предусмотрена возможность создания собственных сценариев различных неотложных ситуаций. Звенья цепи выживания виртуального пациента: Оценить состояние пациента: - Встряхнуть и окликнуть - Проверить пульс Дыхательные пути: - Запрокинуть голову - Интубация Компрессия грудины: - Копрессия грудины - Неправильное положение рук Вентиляция: - Вентиляция - Воздух в желудке Дефибриляция: - Разряд до 360J Определяемые пользователем события: - Отмечаются события на диаграмме (6 меток) СЛР: - 30:2 - 15:2 - 30:2 Кислород: - Применение Препараты: - Применение (список препаратов может дополняться пользователем) Программа должна позволять: В режиме реального времени вносить изменения в состояние виртуального пациента и редактировать ЧСС, Пульс, Частоту дыхания, уровень сатурации и эффективность дефибрилляции. Имитировать проведение сердечно-легочной реанимации, проведение интубации, проверку сознания и пульса пациента, инъекции различных препаратов, проведение СЛР, проведение дефибрилляции и снятия параметров ЭКГ по разным отведениям. Должна быть возможность поставить на паузу сценарий для проведения анализа качества оказания помощи пациенту. Должно быть наличие подробного отчета с указанием необходимости или отсутствием необходимости произведенных слушателем действий и времени их проведения. Отчет выводит на экран информацию о правильности проведения СЛР, введенных пациенту препаратов, изменение кардиограммы и жизненно важных показателей во время проведения тренинга. Оценка работы обучаемого производится в процентах. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 3. Комплектация: Торс с инструментальной доской механического мониторинга, в одежде и с гнездом для подключения к компьютеру - 1 шт.; USB/WI-FI/WLAN (IEEE 802.11) комплект для подключения манекена к компьютеру и диск с лицензионным программным обеспечением на русском языке - 1 шт.; русифицированная программа МегаКоуд вариант №9 - 1 шт.; сумка / коврик для складирования и обучения на манекене - 1 шт.; стерилизуемые лицевые маски, изготовленные из материала позволяющего мыть их умеренным детергентом вручную, в стиральной или посудомоечной машине -5 шт.; индивидуальные головные мешки - 100 шт. Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации. Товар должен быть новым, ранее не использованным. | шт. | 3 |

Договор №_________  (проект)

г. Уфа                                                   	                       «___» ____________ 2014 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республика Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «10» июля 2014 года № 63, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице                __                                                                , действующего на основании                   ,  с другой стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________2014г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных договором учебно-наглядное пособие (далее - Оборудование) в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и Техническим описанием (Приложение №2) к настоящему Договору, которые являются неотъемлемыми частями Договора.

2. Цена и общая сумма Договора

2.1. Цена на Оборудование устанавливается в рублях.

2.2. Цена на Оборудование включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Оборудования Заказчику.

2.3. Общая сумма настоящего Договора составляет ___________(____) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% - _______ рублей.

3. Условия платежа

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приемки- передачи Оборудования в упаковочных местах согласно п.4.3.

4. Срок и дата поставки

4.1. Срок поставки Оборудования до 16 марта 2015 года.

4.2. Датой поставки Оборудования считается дата поступления оборудования на склад Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, 3, корп.1. Датой поступления Оборудования в распоряжение Заказчика считается дата, указанная в акте приема-передачи Оборудования в упаковочных местах, подписанном уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.3. Право собственности на Оборудование и все риски, связанные с утратой и повреждением Оборудования, переходят к Заказчику в момент подписания акта приема-передачи Оборудования в упаковочных местах уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.4. Поставщик обязуется сообщить Заказчику факсом (экспресс-почтой) не менее чем за 3 (три) дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

4.5. Поставщик предоставляет каждому Заказчику вместе с Оборудованием следующую документацию:

4.5.1. Оригинал товарной накладной – 2 (два) экземпляра.

    - Упаковочный лист – 2 (два) экземпляра.

4.5.3. Счет.

4.5.4. Нотариально заверенную копию сертификата соответствия ГОСТ РФ и др. необходимые сертификаты (гигиенический) на поставляемое оборудование – 1 (один) экземпляр.

4.5.5. Нотариально заверенную копию Регистрационного удостоверения на поставляемое оборудование – для медицинского оборудования – 1 (один) экземпляр.

4.5.6. Техническое описание (паспорт), инструкцию по эксплуатации (application) и сервисную документацию на Оборудование на русском языке – 1 (один) экземпляр на бумажном и 1 (один) на электронном носителях.

В случае поступления неправильно оформленных (не соответствующих Спецификации Приложения №1 и фактической отгрузке) документов и (или) отсутствия  каких-либо документов, указанных в настоящем пункте Заказчик в течение 5 (пяти) дней письменно извещает Поставщика о данном несоответствии. Поставщик обязуется устранить возможные несоответствия в течение не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения.

4.6. Эксплуатационная и сервисная документация на Оборудование  (указанная в п.4.5) должна отображать технические характеристики, его состав и предназначение. Содержание и объем технической документации должен полностью обеспечивать возможность нормальной эксплуатации и сервисного обслуживания Оборудования.

4.7 Марка, тип и технические характеристики поставленного оборудования должны соответствовать данным Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

4.8. В упаковочном листе необходимо указать номер места, номер по Спецификации Приложения №1 настоящего Договора, наименование Оборудования, каталожный номер, количество, вес брутто/нетто и общий вес. Товарная накладная должна содержать данные о Договоре, наименовании сторон, номенклатуре, количестве и стоимости поставленного Оборудования.

5. Качество оборудования

5.1 Поставщик гарантирует, что Оборудование, которое он обязуется поставить по настоящему Договору, полностью соответствует условиям настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении) и неповрежденным.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемое Оборудование упаковывается надлежащим образом, соответственно виду перевозки и характеру оборудования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любыми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение оборудования вследствие несоответствующей упаковки, до момента подписания акта приема-передачи Оборудования Заказчиком в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

6.2. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом согласно п.4.8 настоящего Договора.

6.3. Маркировка на упаковке наносится на 2-х противоположных сторонах и содержит следующую информацию: Договор № ________, грузополучатель, грузоотправитель, пункт назначения, вес брутто и нетто в кг; размеры ящика в см (длина, высота, ширина), ящик № _____, всего ящиков ____. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: Вверх! Осторожно! Не кантовать! Специальные инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.

7. Прием-передача Оборудования

7.1. Приемка-передача Оборудования в упаковочных местах производится Заказчиком, в присутствии представителя Поставщика на складе Заказчика в течение одного дня с даты поступления Оборудования на склад Заказчика. В течение одного дня после приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах Поставщик и Заказчик подписывают акт приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах (в 2-х экземплярах), указанный в п.4.3 настоящего Договора.

7.2. В том случае, если при приемке будут выявлены отсутствие (либо составление с нарушением требований действующего законодательства) сопроводительных документов в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора, внешние повреждения оригинальной упаковки Оборудования или выяснится некомплектная (по количеству мест согласно сопроводительным документам) поставка, Стороны подписывают акт, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки-передачи в упаковочных местах, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.3. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте некомплектности или повреждении упаковки Оборудования, в течение двух дней с даты составления акта, согласно п.7.2. настоящего Договора.

Устранение некомплектности Оборудования (допоставка) по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

7.5. Приемка оборудования по  качеству производится во время монтажа и пуско-наладочных работ в присутствии представителей Заказчика и  Поставщика. По завершению приемки оформляется Акт приемки Оборудования (в 2-х экземплярах), который подписывается Заказчиком  и Поставщиком.

7.6. В том случае, если при приемке Оборудования будет выявлено несоответствие качества поставляемого Оборудования, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора, привлекаются независимые эксперты для подписания соответствующего акта, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки Оборудования, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика  отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.7. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте несоответствия качества Оборудования, в течение двух дней с даты составления независимыми экспертами акта, согласно п.7.6. настоящего Договора.

Претензии Поставщику по качеству поставленного Оборудования могут быть предъявлены  Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней с даты составления акта независимыми экспертами.

При этом Поставщик обеспечивает выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию, предусмотренные разделом 10 настоящего Договора.

Замена и допоставка комплектующих Оборудования вследствие несоответствия качеству и количеству по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в срок не более 30 дней.

7.8. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

8. Монтажные и пусконаладочные работы

8.1. Поставщик производит монтаж Оборудования с учетом подготовительных для него работ в помещении Заказчика и пуск Оборудования в эксплуатацию в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления о готовности Заказчика к проведению пуско-наладочных работ.

8.2. Поставщик направляет необходимое количество специалистов для осуществления монтажных и пусконаладочных работ на сроки, регламентированные документально на данные виды работ.

Все расходы, связанные с пребыванием специалистов относятся на Поставщика.

8.3. Поставщик обязуется осуществить разгрузку Оборудования и его  доставку  в помещение, предусмотренное п.8.1 настоящего Договора.

8.4. После осуществления монтажных работ и пуска Оборудования в эксплуатацию Поставщик и Заказчик  подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (в 2-х экземплярах).

9. Инструктаж

9.1. Поставщик обеспечивает инструктаж работников Заказчика по работе с оборудованием и инструктаж по обслуживанию оборудования, указанного в Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

10. Гарантийное обслуживание

10.1. Гарантия Поставщика на Оборудование, указанное в Спецификации включая запасные части исчисляется с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и составляет _______ месяцев.

10.2. В случае недопоставки технической документации, указанной в п.4.5 Договора, к моменту ввода Оборудования в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, и срок гарантии начинается в этом случае с даты получения Заказчиком  полного комплекта технической документации.

10.3. Если в течение гарантийного периода обнаружатся скрытые дефекты Оборудования или его несоответствие условиям Договора, Поставщик принимает на себя обязательство устранить дефекты или заменить поврежденные детали и узлы бесплатно с доставкой его Заказчику за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчика.

10.4 Гарантийные запасные части поставляются на условиях поставки Оборудования, т.е. поставка включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные транспортировкой, оплатой налогов, пошлин и сборов до передачи запасных частей Заказчику.

10.5 Гарантия не распространяется на те части, которые в период гарантии, могут оказаться поврежденными в результате:

- несоблюдения инструкций по эксплуатации, ремонту и обслуживанию;

- совмещения принадлежностей и приставок, которые на основании данных, поступивших от Поставщика, являются несовместимыми с Оборудованием;

- насильственных действий, неправильных маневров несовместимых с нормальным использованием Оборудования;

- операций по обслуживанию, замены частей или ремонта, выполненных не по инструкции Поставщика.

Факт о неквалифицированной эксплуатации определяется и утверждается совместным актом Поставщика и Заказчика.

10.6 Гарантия на замененные запасные части составляет не менее 6 месяцев, в случае если до истечения срока гарантии на Оборудование осталось менее полугода. В остальных случаях гарантия на замененные запасные части действует до истечения срока гарантии на Оборудование.

11. Патентное право

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что Оборудование, поставленное по настоящему Договору, не подлежит и не будет подлежать каким-либо претензиям со стороны третьих лиц, основанным на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности.

11.2. В случае если третье лицо предъявит Заказчику какие-либо претензии и \ или иски, основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и \ или иски за собственный счет и компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.

12.Санкции

12.1. В случае несвоевременной поставки Оборудования, а также невыполнение обязательств, указанных в пп. 8, 9, 10 настоящего  Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока Исполнения обязательств.

12.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего  Приложению №1, Приложению №2 настоящего Договора, или составления с нарушением требований действующего законодательства Поставщиком грузосопроводительной документации, указанной в п.4.5., или же несвоевременную передачу их Заказчику, повлекшие за собой дополнительные расходы Заказчика, Поставщик обязан возместить все документально подтвержденные затраты, понесенные Заказчиком. Расходы должны быть возмещены в течение 15 дней после предъявления соответствующей претензии, составленной Заказчиком.

12.3. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования, предусмотренных пунктом 10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования, у которого выявлен недостаток, за каждый день просрочки.

13. Форс-мажор

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение (задержка) экспорта или импорта, проведение военных операций. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

13.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, однако не позже чем через 10 дней с момента его начала, извещать другую сторону о наступлении, возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных выше.

13.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п.13.2 настоящего Договора, Сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

13.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

14. Арбитраж

14.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

  - . Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

  - . Если споры и разногласия в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан (г.Уфа) согласно арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

15.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. После подписания настоящего Договора и его Приложения №1, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

15.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.6. Все сопроводительные документы оформляются на русском языке.

15.7. Датой каждого факсимильного сообщения (экспресс-почты), отправляемого Заказчиком Поставщику, считается дата исходящего номера сообщения.

15.8. Уплата каких-либо штрафов по настоящему Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

15.9. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

15.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Поставщик:

17. Подписи сторон

Заказчик: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Зам.директора ________________ С.Б.Сабирьянов

Поставщик:

Директор _______________

Приложение № 1

Спецификация

к Договору № ______ от «_____»    _________  2014 г.

между ГАУ ДПО РБ  «Центр повышения квалификации» и ____________________________________

| № п/п |  | Наименование | Страна производитель | Кол - во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. | Стоимость общая в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Итого на сумму: _____________ рублей (____________________ рублей _____ копеек),  в том числе  НДС ___%, ________ рублей.

Гарантийный срок: _____________ месяцев.

| Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / «___» _____________ 2014 г. М.П. | _____________________________________ ____________________/ / «_____» ________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан  «Центр повышения квалификации»)

13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).