| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 12.02.2014 ) |  |
| Номер извещения: | 31400885136 |
| Наименование закупки: | Поставка и установка учебно-наглядного пособия |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| Место нахождения: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7(347)2326530 |
| Факс: | +7(347)2378189 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Поставка и установка учебно-наглядного пособия. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 1 124 900.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 3695390 Модели учебные демонстрационные для высших и средних специальных учебных заведений; 52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 13.02.2014 по 19.02.2014 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участие в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 19.02.2014 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 20.02.2014 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Форма котировочной заявки: | см. в прикрепленном к извещению о проведении запроса котировок файле |

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru.

Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Сайт электронной площадки - на котором проводится запрос котировок в электронной форме – bashzakaz.ru

Предмет договора: Поставка и установка учебно-наглядного пособия.

Место доставки поставляемых товаров: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3/1.

Сроки поставки товара: до 18 апреля 2014 года.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по  факту поставки товара, в течение 20 банковских дней.

Максимальная цена договора: 1 124 900,00 рублей (Один миллион сто двадцать четыре тысячи девятьсот рублей).

Место подачи котировочных заявок: bashzakaz.ru

Исполнитель: Лутфуллина  Светлана Фуатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «13» февраля 2014 г. до 15-00 час.

«19» февраля 2014 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:     «20» февраля 2014 г.

в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участие в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Председатель Комиссии по закупкам:                  ____________           Гирфанова В.Х.

Зам. председателя Комиссии по закупкам:           ____________	Каримов С.Т.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Гайфуллина Е.Г.

____________           ЛысяковА.В.

____________	Ильин А.А.

____________            Арбузова С.В.

____________            Шакирова Д.Ф.

____________            Халилов А.М.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара,указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

- Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Поставка и установка учебно-наглядного пособия:

| № п/п | Наименование (характеристика, размеры, потребительские свойства товара) | Основание для закупки | Ед.изм. | Всего необходимое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Манекен, имитирующий полное тело человека (мужчины), предназначенный для обучения навыкам по уходу за пациентом | для проведения практических занятий | шт. | 1 |
| 2 . | Система для имитации витальных функций для подключения к разным манекенам взрослых и детей | для проведения практических занятий | шт. | 1 |
| 3 . | Набор муляжей травм. Сестринский уход | для проведения практических занятий | шт. | 1 |
| 4 . | Мешок Амбу | для проведения практических занятий | шт. | 5 |
| 5 . | Кювез-симулятор для новорожденных | для проведения практических занятий | шт. | 1 |
| 6 . | Тазомер акушерский | для проведения практических занятий | шт. | 1 |
| 7 . | Стетоскоп Пинард (акушерский) | для проведения практических занятий | шт. | 1 |
| 8 . | Роторасширитель | для проведения практических занятий | шт. | 2 |
| 9 . | Учебный дефибрилятор | для проведения практических занятий | шт. | 1 |

Техническое задание

1. Манекен, имитирующий полное тело человека (мужчины), предназначенный для обучения навыкам по уходу за пациентом – 1 шт.

| # № п/п | # Характеристика | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реалистичность размеров и строения тела, внешнее сходство с человеком | Наличие |
| 2. | Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека | Наличие |
| 3. | Подвижность головы (сгибание, разгибание, поворот на 90º в обе стороны) | Наличие |
| 4. | Имитация структур дыхательных путей | Наличие |
| 5. | - небный язычок | Наличие |
| 6. | - перстневидный хрящ | Наличие |
| 7. | - надгортанник | Наличие |
| 8. | - пищевод | Наличие |
| 9. | - голосовые связки | Наличие |
| 10. | -гибкий язык | Наличие |
| 11. | - легкие | Наличие |
| 12. | Возможность обучения выполнению: | Наличие |
| 13. | -оротрахеальной интубации | Наличие |
| 14. | -назотрахеальной интубации | Наличие |
| 15. | -интубации « по пальцу» | Наличие |
| 16. | -введение орофарингеального воздуховода | Наличие |
| 17. | -введение назотрахеального воздуховода | Наличие |
| 18. | -санации верхних дыхательных путей при помощи аспиратора | Наличие |
| 19. | -вентиляции через маску с использованием мешка с клапаном | Наличие |
| 20. | -аускультации желудка для оценки правильности расположения эндотрахеальной трубки | Наличие |
| 21. | Верхняя конечность для обучения навыкам | Наличие |
| 22. | -венепункции | Наличие |
| 23. | -в/в инфузий | Наличие |
| 24. | Венозный доступ в: | Наличие |
| 25. | Тыльной поверхности предплечья | Наличие |
| 26. | Отработка навыков в/м и п/к иньекций в | Наличие |
| 27. | Дельтовидной области | Наличие |
| 28. | Области бедер | Наличие |
| 29. | Ягодичной области | Наличие |
| 30. | Возможность отработки следующих процедур: | Наличие |
| 31. | Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении процедур по уходу | Наличие |
| 32. | Уход за трахеостомой | Наличие |
| 33. | Уход за колостомой | Наличие |
| 34. | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин и женщин | Наличие |
| 35. | Отверстие для установки и ухода за центральным венозным катетером | Наличие |
| 36. | Отверстие для установки и ухода за плевральным дренажом | Наличие |
| 37. | Модульная конструкция – возможность замены наружных женских и мужских гениталий | Наличие |
| 38. | Зондирование и промывание желудка | Наличие |
| 39. | Больничный халат | Наличие |
| 40. | Гарантийное обслуживание не менее 1 года | Наличие |

2. Система для имитации витальных функций для подключения к разным манекенам взрослых и детей -1 штука

| № п/п | Характеристика | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство предназначено для дистанционного управления медицинскими имитационными тренажёрами. | Наличие |
| 2. | Управление медицинскими имтационными тренажёрами осуществляется напрямую с сенсорного экрана устройства, простым касанием иконок. | Наличие |
| 3. | Размеры не более: 158х126х25 мм. | Наличие |
| 4. | Вес, не более 450 г. | Наличие |
| 5. | Цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения, не менее 5,7 дюйма, не менее 480х640 пикселей | Наличие |
| 6. | Возможность работы от сети электрического тока | Наличие |
| 7. | Аудио- выход | Наличие |
| 8. | Возможность подсоединения к персональному компьютеру | Наличие |
| 9. | Батарея литий-ионная 3,7 В, емкость: не менее 16 Вт-ч | Наличие |
| 10. | Время разрядки батареи не менее 3 ( трех) часов непрерывной работы при 50% яркости дисплея. | Наличие |
|  | Различные варианты работы: |  |
| 11. | - Автоматический режим работы | Наличие |
| 12. | - Ручной режим работы | Наличие |
| 13. | - Возможность регистрации событий и манипуляций. | Наличие |
| 14. | - Все события автоматически регистрируются в журнале для последующего разбора и анализа. | Наличие |
| 15. | - Связь с медицинскими имитационными тренажерами беспроводная посредством Wi-Fi | Наличие |
| 16. | - Wi-Fi 802.11 b/g ( 2,4 ГГц.), Ethernet 10/100 MB | Наличие |
| 17. | - Программное обеспечение для создания собственных сценариев, редактирования сценариев | Наличие |
| 18. | - Возможность сохранять и архивизировать данные учебной сессии | Наличие |
| 19. | - Возможность регистрировать проведённые процедуры и вмешательства | Наличие |
| 20. | - Возможность просматривать журнал событий | Наличие |
| 21. | Операционная система – не хуже Linux | Наличие |
| 22. | Возможность подключения нескольких симуляторов | Наличие |
| 23. | Возможность загрузки тем и сценариев через интернет | Наличие |
| 24. | Возможность использовать с имитаторами прикроватных мониторов | Наличие |
| 25. | Наличие программы оценки качества выполнения сердечно-лёгочной реанимации | Наличие |
| 26. | При запуске автоматического сценария имеется возможность ознакомиться с кратким содержанием сценария | Наличие |
| 27. | При работе в ручном режиме, инструктор может создавать сценарии, используя заранее определённые темы, включающие различные состояния пациента. | Наличие |
| 28. | Введение данных об учебной сессии | Наличие |
|  | На экране демонстрируется информация о текущем состоянии пациента: |  |
| 29. | - Сердечный ритм | Наличие |
| 30. | - Частота дыхания | Наличие |
| 31. | - Артериальное давление | Наличие |
| 32. | - Частота сердечных сокращений | Наличие |
| 33. | - Электрокардиограмма | Наличие |
| 34. | - Данные пульсоксиметрии | Наличие |
| 35. | - Температура | Наличие |
| 36. | - На экране имеется информация о категориях медицинских манипуляций | Наличие |
| 37. | - Автоматическая регистрация проведённых манипуляция и процедур | Наличие |
| 38. | - Возможность подключения устройства к персональному компьютеру и синхронизация данных с персональным компьютером | Наличие |
|  | Регулировка параметров вручную |  |
| 39. | - Изменение параметров осуществляется путем прикосновения к соответствующей «иконки» на экране с функцией тачскрин. | Наличие |
|  | Доступные данные Электрокардиографии: |  |
| 40. | - Синусовый ритм | Наличие |
| 41. | - Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта | Наличие |
| 42. | - Гиперкалиемия | Наличие |
| 43. | - Удлинение интервала Q-T | Наличие |
| 44. | - Ишемия | Наличие |
| 45. | - Острый инфаркт миокарда | Наличие |
| 46. | - Блокада левой ножки пучка Гиса | Наличие |
| 47. | - Блокада правой ножки пучка Гиса | Наличие |
| 48. | - Предсердная тахикардия | Наличие |
| 49. | - Суправентрикулярная тахикардия | Наличие |
| 50. | - Атриовентрикулярная блокада рзличных степеней | Наличие |
| 51. | - Желудочковая тахикардия | Наличие |
| 52. | - Трепетание-мерцание предсердий | Наличие |
| 53. | - Желудочковый ритм | Наличие |
| 54. | - Фибрилляция желудочков | Наличие |
| 55. | - Асистолия | Наличие |
| 56. | - Желудочковый кардиостимулятор | Наличие |
|  | Артериальное давление: |  |
| 57. | - Диапазон изменения артериального давления – 0 – 300 мм.рт.ст. | Наличие |
| 58. | - Точность +/- 4 мм.рт.ст. | Наличие |
| 59. | - Датчик давления может быть откалиброван по сфигмоманометру | Наличие |
|  | Пульс |  |
| 60. | Диапазон частоты сердечных сокращений – 0-240 уд. В минуту. | Наличие |
| 61. | - Каротидный пульс | Наличие |
| 62. | - Брахиальный пульс | Наличие |
| 63. | - Радиальный пульс | Наличие |
| 64. | - Умбиликальный пульс ( у отдельных моделей) | Наличие |
| 65. | -Возможна одновременная пальпация 3-х пульсовых волн | Наличие |
|  | Звуки сердца |  |
| 66. | - Нормальные сердечные тона | Наличие |
| 67. | - Аортальный стеноз | Наличие |
| 68. | - Шум Остина-Флинта | Наличие |
| 69. | - Пролапс митрального клапана | Наличие |
| 70. | - Систолический шум | Наличие |
| 71. | - Диастолический шум | Наличие |
| 72. | - Шум трения | Наличие |
| 73. | - Стеноз лёгочной артерии | Наличие |
| 74. | - Дефект межжелудочковой перегородки | Наличие |
| 75. | - Дефект межпредсердной перегородки | Наличие |
| 76. | - Шум Стилла | Наличие |
|  | Звуки лёгкого |  |
| 77. | - Норма | Наличие |
| 78. | - Нежная крепитация | Наличие |
| 79. | - Грубая крепитация | Наличие |
| 80. | - Пневмония | Наличие |
| 81. | - Одышка | Наличие |
| 82. | - Стридор | Наличие |
| 83. | - Шум трения плевры | Наличие |
| 84. | - Стридор | Наличие |
| 85. | - Хрипы | Наличие |
|  | Звуки кишечника |  |
| 86. | - Норма | Наличие |
| 87. | - Урчание | Наличие |
| 88. | - Повышенная перистальтика | Наличие |
| 89. | - Пониженная перистальтика | Наличие |
| 90. | - Фетальные звуки | Наличие |
| 91. | - Без звука | Наличие |
|  | Голосовые звуки |  |
| 92. | - Рвота | Наличие |
| 93. | - Кашель | Наличие |
| 94. | - Стон | Наличие |
| 95. | - Всхлипывания | Наличие |
| 96. | - Вопль | Наличие |
| 97. | - Да | Наличие |
| 98. | - Нет | Наличие |
| 99. | - Возможно транслировать речь инструктора посредством звуковой гарнитуры | Наличие |
| 100. | - Возможность менять технические настройки | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
| 101. | Устройство для имитации витальных функций для подключения к разным манекенам взрослых и детей | Наличие |
| 102. | Распределительный блок | Наличие |
| 103. | Батарея | Наличие |
| 104. | Кабель подключения к манекену | Наличие |
| 105. | Кабель подключения к компьютеру | Наличие |
| 106. | Кабель сети Ethernet | Наличие |
| 107. | Система крепления к манекену, чехол | Наличие |
| 108. | Модули ухода за ранами 1 комплект | Наличие |
| 109. | Гарантийный срок не менее 12 месяцев | Наличие |
| 110. | Образовательный курс обучения пользователей | Наличие |

3. Набор муляжей травм. Сестринский уход.  – 1 штука

| № п/п | Характеристика | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор муляжей, имитирующих различные травмы, предназначен для отработки навыков ухода за различными видами наружных повреждений, вызванных, в том числе, заболеваниями и хирургическими вмешательствами | Соответствие |
| 2. | Муляжи ран: | Наличие |
| 3. | Стома у взрослого человека – 1 шт. | Наличие |
| 4. | Отеки лодыжки – 2 шт. | Наличие |
| 5. | Пролежень 4-ой степени, 70 мм – 1 шт. | Наличие |
| 6. | Ожог второй степени – 1 шт. | Наличие |
| 7. | Колостома у ребенка – 1 шт. | Наличие |
| 8. | Диабетическая язва, 20 мм – 1 шт. | Наличие |
| 9. | Большая ссадина в результате ДТП – 1 шт. | Наличие |
| 10. | Трансплантат кожи, 15 см – 1 шт. | Наличие |
| 11. | Хирургические раневые инфекции, 3 уровня – 3 шт. | Наличие |
| 12. | Язва 1-ой степени – 1 шт. | Наличие |
| 13. | Принадлежности: | Наличие |
| 14. | Салфетки для снятия клея – 12 шт. | Наличие |
| 15. | Коагулянт крови – 1 шт. | Наличие |
| 16. | Театральный клей с аппликатором – 3 шт. | Наличие |
| 17. | Спрей с запахом пота – 1 шт. | Наличие |
| 18. | Спрей с запахом рвоты – 1 шт. | Наличие |
| 19. | Вес | 4,0 (+/ −0,1) кг |

4. Мешок AMBY- 5 штук

| № п/п | Характеристики | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мешок дыхательный реанимационный (типа Амбу) предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. | Наличие |
| 2. | Мешок должен быть изготовлен из силикона | Наличие |
| 3. | Мешок должен быть оснащен клапаном ограничения давления | Наличие |
| 4. | Возможность вентиляции с положительным давлением на выдохе | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
| 5. | Мешок | Наличие |
| 6. | Клапан | Наличие |
| 7. | Клапан впускного устройства | Наличие |
| 8. | Клапан пациента | Наличие |
| 9. | Резервный мешок | Наличие |
| 10. | Двухметровый кислородный шланг | Наличие |
| 11. | Гарантийный срок не менее 12 месяцев | Наличие |

5. Кювез - симулятор для новорожденных – 1 штука

| № п/п | Требования к характеристикам товара | Наличие или значение требуемой характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
| 1. | Оборудование, соответствующее настоящим техническим требованиям, зарегистрированное и имеющее разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ | наличие |
| 2. | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не ранее 2013 г. выпуска | наличие |
| 3. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| 4. | Декларация соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5. | Инструкция по эсплуатации на русском языке | наличие |
| 6. | Гарантия, не менее | 18 месяцев |
| 7. | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |
| 8. | Обучение специалистов Заказчика | наличие |
|  | Назначение: |  |
| 9. | Гибридная система, совмещающая в себе функции кювеза для манекена новорожденных и открытого реанимационного места | соответствие |
|  | Технические требования |  |
|  | Технические характеристики в режиме кювеза |  |
| 10. | Время работы системы не должно быть лимитировано при выхаживании новорожденных | Соответствие |
| 11. | Кювез изготовленный из прозрачного материала без оптических искажений и торцевых пластиковых деталей, ухудшающих визуализацию | Наличие |
| 12. | Мягкий силиконовый порт доступа на головном торце для кабелей, трубок, инфузионных линий и т.д. | не более 1 шт. |
| 13. | Активный подогрев передней и задней панелей | наличие |
| 14. | Создание эффективной воздушной завесы. | наличие |
| 15. | Скорость воздушного потока | не более 10 см/секунду |
| 16. | Наклон и вертикальное перемещение основания матраца | наличие |
| 17. | Полностью бесшумная механическая регулировка положения матрасного основания (Тренделенбург/Фовлер) в диапазоне не менее | ±130 |
| 18. | Регулировка положения матрасика производится механически, при помощи рукоятки управления, расположенной снаружи | наличие |
| 19. | Матрасик с противопролежневым эффектом | наличие |
| 20. | Специальный виниловый чехол матрасика, позволяющий полностью погружать его в дезинфицирующий раствор | наличие |
| 21. | Возможность выдвижения матрасного основания в обе стороны | наличие |
| 22. | Мобильное основание с электрической регулировкой высоты | наличие |
| 23. | Педаль регулировки высоты подъема (вверх/вниз) с обеих сторон | не менее 2 педалей |
|  | Температура воздуха: |  |
| 24. | Режим повышенной температуры (ручная корректировка) в диапазоне | 37,1 - 39,0 градусов Цельсия |
| 25. | Цифровой индикатор температуры воздуха в диапазоне | 20 - 42 градусов Цельсия |
|  | Температура тела | Сервоконтроль |
| 26. | Регулировка температуры кожи | Наличие |
| 27. | Режим повышенной температуры (ручная корректировка) в диапазоне | 37,6 - 38,0 градусов Цельсия |
| 28. | Возможность подключения второго температурного датчика | наличие |
| 29. | Разное цветовое решение датчиков для измерения центральной и периферийной температур | наличие |
| 30. | Мониторинг температуры по не менее двум каналам | наличие |
| 31. | Цифровой индикатор температуры кожи в диапазоне | 30,0 - 42,0 градусов Цельсия |
| 32. | Индикатор отклонения температуры кожи | Наличие |
| 33. | Индикатор отклонения температуры воздуха в инкубаторе | Наличие |
| 34. | Индикатор неисправности датчика температуры кожи или воздуха | Наличие |
| 35. | Индикация нагрева | не менее 10 уровней |
|  | Отдельно выведенный цветной внешний дисплей | Наличие |
| 36. | Возможность независимого крепления относительно инкубатора, с любой стороны инкубатора | Наличие |
| 37. | Возможность поворота дисплея вокруг рельса на | не менее 180 градусов |
| 38. | Тип дисплея | жидкокристаллический сенсорный |
| 39. | Диагональ | не менее 8,5 дюймов |
| 40. | Регулировка яркости дисплея | наличие |
| 41. | Режимы "день/ночь" | наличие |
| 42. | Раздельное отображение данных манекена и рабочих параметров кювеза | наличие |
| 43. | Управление всеми функциями кювеза с сенсорной панели дисплея | Наличие |
| 44. | Мониторируемые параметры: | Наличие |
| 45. | Температура тела пациента (с двух датчиков кожи) | Наличие |
| 46. | Уровень влажности | Наличие |
| 47. | Вес пациента | Наличие |
|  | Возможность встраивания источника бесперебойного питания для обеспечения транспортировки манекена новорожденных внутри кювеза между отделениями больницы | Наличие |
| 48. | Разъем для подключения источника бесперебойного питания на задней панели инкубатора | Наличие |
| 49. | Время автономной работы в режиме инкубатора | не менее 60 минут |
| 50. | Время автономной работы в режиме Открытой реанимационной системы | не менее 20 минут |
| 51. | Время подзарядки источника бесперебойного питания | не более 24 часов |
| 52. | Отображение информации о состоянии заряда батареи источника бесперебойного питания на дисплее кювеза | Наличие |
|  | Сигналы тревоги | Наличие |
| 53. | Визуальные и аудиальные тревоги | Наличие |
| 54. | Возможность установки уровня громкости сигнала | Наличие |
| 55. | Дискретных уровней громкости | не менее 8 |
| 56. | Тревога отклонения от заданной температуры воздуха | Наличие |
| 57. | Тревога отклонения от заданной температуры тела | Наличие |
| 58. | Тревога повышения температуры | Наличие |
| 59. | Тревога дисфункции температурного датчика | Наличие |
| 60. | Тревога отхождения кожного температурного датчика | Наличие |
|  | Комплект поставки базовый : |  |
| 61. | Кювез-симулятор для манекена новорожденных (гибридная система), совмещающий в себе функции кювеза для манекена новорожденных и открытого реанимационного места. | 1 шт. |
| 62. | Мобильное основание с электрической регулировкой высоты с педалями регулировки с обеих сторон инкубатора | 1 шт. |
| 63. | Датчик температуры для измерения центральной температуры тела | 1 шт. |
| 64. | Соединительный шланг | 1 шт. |
| 65. | Монитор | 1 шт. |
| 66. | Инструкция на русском языке | Наличие |

6. Тазомер акушерский - 1 штука

| № п/п | Характеристики | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предназначен для определения наружных размеров таза беременной | Наличие |
| 2. | Створки длиной не менее 370 мм | Наличие |
| 3. | Шкала деления в сантиметрах от 0 до 45 | Наличие |
| 4. | Материал нержавеющая сталь | Наличие |

7. Стетоскоп Пинард (акушерский) - 1 штука

| № п/п | Характеристики | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предназначен для аускультации в акушерстве | Наличие |
| 2. | Длина трубки не менее 17 см. | Наличие |
| 3. | Длина мембраны 44 мм. | Наличие |
| 4. | Материал древесина бука | Наличие |

8. Роторасширитель - 1 штука

| № п/п | Характеристики | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предназначен для доступа к фронтальной группе зубов | Наличие |
| 2. | Наличие гибкого пластикового контура | Наличие |

9. Учебный дефибриллятор - 1 штука

| № п/п | Характеристики | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Режимы работы аппарата: - Полуавтоматический - Автоматический | наличие |
| 2. | Управление работой дефибриллятором и сценариями с помощью беспроводного пульта дистанционного управления | наличие |
| 3. | Автоматических сценариев для обучения не менее 4 | наличие |
| 4. | Элементы управления на дефибрилляторе: Одна кнопка для проведения дефибрилляции (для полуавтоматического режима) Наличие накладки, изменяющей вид кнопки (для автоматического режима работы) | наличие |
| 5. | Голосовые инструкции по нанесению разряда и проведению СЛР на русском языке, четкие, громкие (громкость регулируется) | наличие |
| 6. | Текстовый дисплей с указанием времени реанимации и количества выполненных разрядов | наличие |
| 7. | Индикаторы состояния батареи, электродов и сервиса | наличие |
| 8. | Самоклеящиеся электроды для дефибрилляции (наложение на манекен не менее 50 раз, длина кабеля не менее 1 м) – 2 комплекта | наличие |
| 9. | Питание от 2-х батареек типа «D», пульт ДУ от 2-х батареек типа «AАА» | наличие |
| 10. | Вес не более 2 кг | наличие |
| 11. | Размеры аппарата не более 8см х 30см х 32см | наличие |
| 12. | Гарантийное обслуживание не менее 1 года | наличие |
| 13. | Инструкция на русском языке | наличие |
| 14. | Соответствие требованиям безопасности согласно ТУ, ГОСТам, сертификатам качества и др. нормам. | наличие |
| 15. | Автоматических сценариев для обучения не менее 4 | наличие |

Договор №_________  (проект)

г. Уфа                                                   	                       «___» ____________ 2014 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «24» декабря 2013 года № 141, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __                                                                , действующего на основании                   ,  с другой стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________2014г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных договором учебно-наглядное пособие (далее - Оборудование) в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и Техническим описанием (Приложение №2) к настоящему Договору, которые являются неотъемлемыми частями Договора.

2. Цена и общая сумма Договора

2.1. Цена на Оборудование устанавливается в рублях.

2.2. Цена на Оборудование включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Оборудования Заказчику.

2.3. Общая сумма настоящего Договора составляет ___________(____) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% - _______ рублей.

3. Условия платежа

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приемки- передачи Оборудования в упаковочных местах согласно п.4.3.

4. Срок и дата поставки

4.1. Срок поставки Оборудования до 18 апреля 2014 года.

4.2. Датой поставки Оборудования считается дата поступления оборудования на склад Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1. Датой поступления Оборудования в распоряжение Заказчика считается дата, указанная в акте приема-передачи Оборудования в упаковочных местах, подписанном уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.3. Право собственности на Оборудование и все риски, связанные с утратой и повреждением Оборудования, переходят к Заказчику в момент подписания акта приема-передачи Оборудования в упаковочных местах уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.4. Поставщик обязуется сообщить Заказчику факсом (экспресс-почтой) не менее чем за 3 (три) дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

4.5. Поставщик предоставляет каждому Заказчику вместе с Оборудованием следующую документацию:

4.5.1. Оригинал товарной накладной – 2 (два) экземпляра.

    - Упаковочный лист – 2 (два) экземпляра.

4.5.3. Счет.

4.5.4. Нотариально заверенную копию сертификата соответствия ГОСТ РФ и др. необходимые сертификаты (гигиенический) на поставляемое оборудование – 1 (один) экземпляр.

4.5.5. Нотариально заверенную копию Регистрационного удостоверения на поставляемое оборудование – для медицинского оборудования – 1 (один) экземпляр.

4.5.6. Техническое описание (паспорт), инструкцию по эксплуатации (application) и сервисную документацию на Оборудование на русском языке – 1 (один) экземпляр на бумажном и 1 (один) на электронном носителях.

В случае поступления неправильно оформленных (не соответствующих Спецификации Приложения №1 и фактической отгрузке) документов и (или) отсутствия  каких-либо документов, указанных в настоящем пункте Заказчик в течение 5 (пяти) дней письменно извещает Поставщика о данном несоответствии. Поставщик обязуется устранить возможные несоответствия в течение не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения.

4.6. Эксплуатационная и сервисная документация на Оборудование  (указанная в п.4.5) должна отображать технические характеристики, его состав и предназначение. Содержание и объем технической документации должен полностью обеспечивать возможность нормальной эксплуатации и сервисного обслуживания Оборудования.

4.7 Марка, тип и технические характеристики поставленного оборудования должны соответствовать данным Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

4.8. В упаковочном листе необходимо указать номер места, номер по Спецификации Приложения №1 настоящего Договора, наименование Оборудования, каталожный номер, количество, вес брутто/нетто и общий вес. Товарная накладная должна содержать данные о Договоре, наименовании сторон, номенклатуре, количестве и стоимости поставленного Оборудования.

5. Качество оборудования

5.1 Поставщик гарантирует, что Оборудование, которое он обязуется поставить по настоящему Договору, полностью соответствует условиям настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении) и неповрежденным.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемое Оборудование упаковывается надлежащим образом, соответственно виду перевозки и характеру оборудования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любыми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение оборудования вследствие несоответствующей упаковки, до момента подписания акта приема-передачи Оборудования Заказчиком в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

6.2. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом согласно п.4.8 настоящего Договора.

6.3. Маркировка на упаковке наносится на 2-х противоположных сторонах и содержит следующую информацию: Договор № ________, грузополучатель, грузоотправитель, пункт назначения, вес брутто и нетто в кг; размеры ящика в см (длина, высота, ширина), ящик № _____, всего ящиков ____. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: Вверх! Осторожно! Не кантовать! Специальные инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.

7. Прием-передача Оборудования

7.1. Приемка-передача Оборудования в упаковочных местах производится Заказчиком, в присутствии представителя Поставщика на складе Заказчика в течение одного дня с даты поступления Оборудования на склад Заказчика. В течение одного дня после приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах Поставщик и Заказчик подписывают акт приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах (в 2-х экземплярах), указанный в п.4.3 настоящего Договора.

7.2. В том случае, если при приемке будут выявлены отсутствие (либо составление с нарушением требований действующего законодательства) сопроводительных документов в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора, внешние повреждения оригинальной упаковки Оборудования или выяснится некомплектная (по количеству мест согласно сопроводительным документам) поставка, Стороны подписывают акт, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки-передачи в упаковочных местах, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.3. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте некомплектности или повреждении упаковки Оборудования, в течение двух дней с даты составления акта, согласно п.7.2. настоящего Договора.

Устранение некомплектности Оборудования (допоставка) по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

7.5. Приемка оборудования по  качеству производится во время монтажа и пуско-наладочных работ в присутствии представителей Заказчика и  Поставщика. По завершению приемки оформляется Акт приемки Оборудования (в 2-х экземплярах), который подписывается Заказчиком  и Поставщиком.

7.6. В том случае, если при приемке Оборудования будет выявлено несоответствие качества поставляемого Оборудования, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора, привлекаются независимые эксперты для подписания соответствующего акта, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки Оборудования, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика  отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.7. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте несоответствия качества Оборудования, в течение двух дней с даты составления независимыми экспертами акта, согласно п.7.6. настоящего Договора.

Претензии Поставщику по качеству поставленного Оборудования могут быть предъявлены  Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней с даты составления акта независимыми экспертами.

При этом Поставщик обеспечивает выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию, предусмотренные разделом 10 настоящего Договора.

Замена и допоставка комплектующих Оборудования вследствие несоответствия качеству и количеству по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в срок не более 30 дней.

7.8. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

8. Монтажные и пусконаладочные работы

8.1. Поставщик производит монтаж Оборудования с учетом подготовительных для него работ в помещении Заказчика и пуск Оборудования в эксплуатацию в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления о готовности Заказчика к проведению пуско-наладочных работ.

8.2. Поставщик направляет необходимое количество специалистов для осуществления монтажных и пусконаладочных работ на сроки, регламентированные документально на данные виды работ.

Все расходы, связанные с пребыванием специалистов относятся на Поставщика.

8.3. Поставщик обязуется осуществить разгрузку Оборудования и его  доставку  в помещение, предусмотренное п.8.1 настоящего Договора.

8.4. После осуществления монтажных работ и пуска Оборудования в эксплуатацию Поставщик и Заказчик  подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (в 2-х экземплярах).

9. Инструктаж

9.1. Поставщик обеспечивает инструктаж работников Заказчика по работе с оборудованием и инструктаж по обслуживанию оборудования, указанного в Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

10. Гарантийное обслуживание

10.1. Гарантия Поставщика на Оборудование, указанное в Спецификации включая запасные части исчисляется с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и составляет _______ месяцев.

10.2. В случае недопоставки технической документации, указанной в п.4.5 Договора, к моменту ввода Оборудования в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, и срок гарантии начинается в этом случае с даты получения Заказчиком  полного комплекта технической документации.

10.3. Если в течение гарантийного периода обнаружатся скрытые дефекты Оборудования или его несоответствие условиям Договора, Поставщик принимает на себя обязательство устранить дефекты или заменить поврежденные детали и узлы бесплатно с доставкой его Заказчику за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчика.

10.4 Гарантийные запасные части поставляются на условиях поставки Оборудования, т.е. поставка включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные транспортировкой, оплатой налогов, пошлин и сборов до передачи запасных частей Заказчику.

10.5 Гарантия не распространяется на те части, которые в период гарантии, могут оказаться поврежденными в результате:

- несоблюдения инструкций по эксплуатации, ремонту и обслуживанию;

- совмещения принадлежностей и приставок, которые на основании данных, поступивших от Поставщика, являются несовместимыми с Оборудованием;

- насильственных действий, неправильных маневров несовместимых с нормальным использованием Оборудования;

- операций по обслуживанию, замены частей или ремонта, выполненных не по инструкции Поставщика.

Факт о неквалифицированной эксплуатации определяется и утверждается совместным актом Поставщика и Заказчика.

10.6 Гарантия на замененные запасные части составляет не менее 6 месяцев, в случае если до истечения срока гарантии на Оборудование осталось менее полугода. В остальных случаях гарантия на замененные запасные части действует до истечения срока гарантии на Оборудование.

11. Патентное право

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что Оборудование, поставленное по настоящему Договору, не подлежит и не будет подлежать каким-либо претензиям со стороны третьих лиц, основанным на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности.

11.2. В случае если третье лицо предъявит Заказчику какие-либо претензии и \ или иски, основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и \ или иски за собственный счет и компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.

12.Санкции

12.1. В случае несвоевременной поставки Оборудования, а также невыполнение обязательств, указанных в пп. 8, 9, 10 настоящего  Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока Исполнения обязательств.

12.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего  Приложению №1, Приложению №2 настоящего Договора, или составления с нарушением требований действующего законодательства Поставщиком грузосопроводительной документации, указанной в п.4.5., или же несвоевременную передачу их Заказчику, повлекшие за собой дополнительные расходы Заказчика, Поставщик обязан возместить все документально подтвержденные затраты, понесенные Заказчиком. Расходы должны быть возмещены в течение 15 дней после предъявления соответствующей претензии, составленной Заказчиком.

12.3. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования, предусмотренных пунктом 10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования, у которого выявлен недостаток, за каждый день просрочки.

13. Форс-мажор

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение экспорта или импорта, проведение военных операций. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

13.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, однако не позже чем через 10 дней с момента его начала, извещать другую сторону о наступлении, возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных выше.

13.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п.13.2 настоящего Договора, Сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

13.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

14. Арбитраж

14.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

  - . Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

  - . Если споры и разногласия в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан (г.Уфа) согласно арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

15.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. После подписания настоящего Договора и его Приложения №1, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

15.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.6. Все сопроводительные документы оформляются на русском языке.

15.7. Датой каждого факсимильного сообщения (экспресс-почты), отправляемого Заказчиком Поставщику, считается дата исходящего номера сообщения.

15.8. Уплата каких-либо штрафов по настоящему Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

15.9. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

15.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Поставщик:

17. Подписи сторон

Заказчик: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

Зам.директора ________________ С.Б.Сабирьянов

Поставщик:

Директор _______________

Приложение№1

к договору

№_______________ от «___»_________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Страна происхождения | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

Зам.директора ________________ С.Б.Сабирьянов

Поставщик:

Директор _______________

Приложение № 2

к договору №_______ от «___»_________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

* Данное приложение к договору оформляется в соответствии с котировочной документацией (техническим заданием) и положениями заявки на участие в запросе котировок, представленной лицом с которым в соответствии с законодательством заключается договор

Подписи сторон:

Заказчик: ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

Зам.директора ________________ С.Б.Сабирьянов

Поставщик:

Директор _______________

13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием)

13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).