| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 12.05.2014 ) |  |
| Номер извещения: | 31401145268 |
| Наименование закупки: | Капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, дом 8, кв. 4. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| Место нахождения: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7(347)2326530 |
| Факс: | +7(347)2378189 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, дом 8, кв. 4. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 1 787 787.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]; 45.4 Производство отделочных работ; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме. |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 13.05.2014 по 19.05.2014 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 19.05.2014 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 20.05.2014 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Форма котировочной заявки: | см. в прикрепленном к извещению о проведении запроса котировок файле |

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru

Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Сайт электронной площадки – www.bashzakaz.ru

Предмет договора: Капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу: 450071, Республика Башкортостан,  г. Уфа, проезд Лесной, дом 8, кв. 4.

Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной,         д. 3/1.

Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 25 июля 2014 года.

Сведения о включенных расходах в цену товара, оказания услуг и выполнения работ: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 30% - аванс, в течение 10 банковских дней после подписания договора, 70% - по факту, в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Максимальная цена договора: 1 787 787,00 рублей (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек).

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «13» мая 2014 г. до 15-00 час.

«19» мая 2014 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:     «20» мая 2014 г.

в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участия в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание,  ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, проект договора, требования к участникам закупок.

Председатель Комиссии по закупкам:                  ____________           Гирфанова В.Х.

Зам. председателя Комиссии по закупкам:           ____________	Каримов С.Т.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Гайфуллина Е.Г.

____________           Губайдуллин Н.С.

____________	Ильин А.А.

____________            Арбузова С.В.

____________            Шакирова Д.Ф.

____________            Халилов А.М.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара, оказания услуг и выполнения работ  далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, оказания услуг, выполнения работ, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Предложение участника размещения заказа

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Настоящей заявкой участник размещения заказа обязуется исполнить следующие виды работ и в объеме:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого на сумму: ______ рублей, в  том числе НДС ___% _______ рублей.

- Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу:

450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом №8, кв.4.

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д.8., кв. 4.

- Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с момента подписания договора;

окончание работ – не позднее 25 июля 2014г.

- Общие требования к качеству и безопасности работ:

Во время выполнения работ на объекте Подрядчиком обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований нормативно-технических документов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных (СНиП, СанПиН, экологические нормативы, ГОСТ, ВСН, РД, СП, ТСН, ТУ) и других норм,  действующих на территории Российской Федерации,  включая:

- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.);

- строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. № 232);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»  (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. № 215);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические  системы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1985 г. № 224  с изм. и доп.);

- строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные  покрытия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1987 г. № 280);

- монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии с проектом производства  работ и указаниями разделов 1,4,8 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие  конструкции»;

- во время работ обязательно составление актов освидетельствования на все скрытые работы в  соответствии с требованиями п.7.7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного  производства»;

- при производстве всех видов работ обязательно строгое соблюдение правил охраны труда, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002  часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;

- при производстве всех работ обязательно выполнение необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и охране Объекта, переданного «Подрядчику» для выполнения работ;

- Общие требования к техническим характеристикам работ:

- при производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным Законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (ФЗ от 23.11.95г. № 174 «Об  экологической экспертизе», санитарно-гигиенических (ФЗ от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ  «Об охране окружающей среды», ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), противопожарных (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и  других норм, действующих на территории Российской Федерации;

-   выполнить работы в полном  соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, Локальными сметами, проектной документацией, действующими строительными  нормами и правилами, графиком выполнения работ;

- технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов - изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов;

-   изделия и оборудование должны соответствовать: спецификациям; иметь сертификаты качества, согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 18.06.2012):

другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов,

- Условия выполнения работ:

5.1. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.

5.2. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен осуществить работу в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований Положения о порядке согласования перепланировки (переустройства), капитального ремонта и реконструкций жилых (нежилых) помещений, перевода их из состава жилого в нежилой фонд, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан №40/8 от 25.08.2011г.

5.3. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

5.4. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется Заказчиком. По маршруту следования должна производиться текущая, ежедневная уборка.

6.   Дополнительные  требования:

6.1.    «Подрядчик» обязан иметь:

6.1.1. Свидетельство СРО о допуске к необходимым видам работ по требованиям данного технического задания.

6.1.2. Лицензию на осуществление: Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

6.2  Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Техническому заданию.

6.3.  Выполняемые «Подрядчиком» работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

6.4.  Перед началом выполнения работ «Подрядчик» должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда на объекте и  представить Заказчику:

- Приказ о назначении ответственных лиц;

6.5.  Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

6.6. Применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства,  а также  спецификациям и  требованиям, указанным в проекте капитального ремонта.

6.7.  Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Перед началом выполнения Работ на Объекте «Подрядчик» обязан согласовать с «Заказчиком» применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное «Заказчиком» несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет «Подрядчика».

6.8.  Все скрытые работы должны быть приняты «Заказчиком» у «Подрядчика» и оформлены Актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки «Заказчиком», запрещается. «Заказчик» вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых.

6.9. «Подрядчик» должен обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

6.10. Работы должны выполняться с использованием малогабаритного и компактного строительного оборудования.

6.11. Графики работ, поставки материалов, вывоза строительного мусора должны быть согласованы с «Заказчиком».

6.12. «Подрядчиком» должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ в помещениях здания, прилегающих к зоне производства работ. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, помещениям и оборудованию объекта, расположенных в зоне производства работ и на прилегающей к объекту территории, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

6.13. «Подрядчик» должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и приступить к выполнению работ не позднее трех календарных дней после заключения договора.

6.14.  Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 2-х лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

6.15. После завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику пакет исполнительной документации в составе:

-  Общий журнал работ (исполнительные схемы);

- Паспорта Изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;

- Акт работ по Форме КС-2, справку по Форме КС-3.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

ДОГОВОР № ____ (ПРОЕКТ)

на капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу:

450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, дом №8, кв.4.

г. Уфа                                                             	            	  « __ » ______  2014 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и Приказа от «24» декабря 2013 года № 141 с одной стороны, и 						, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице 						 действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании                                Протокол ________________ № 	___ от « » 		 2014, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта помещения, расположенного по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, дом №8, кв.4 (далее Работы) в соответствии с локальным сметным расчетом  № ______ (Приложение №1)  и ведомостью объемов работ (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Финансирование Работ на Объекте, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего Договора составляет:  ( ) рублей, в том числе НДС ___% _________ рублей и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2. Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ  (Приложением № 3).

3.1.1. Общая продолжительность Работ составляет с момента заключения Договора  по « 25 » июля  2014 года.

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. 	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работе немедленно заявить об этом  подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220 В и воды в пределах зоны производства работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работ на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия работ.

4.4.6. Назначить Приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Оплата по договору производится в форме безналичного денежного расчета: 30% - аванс, в течение 10 банковских дней после подписания договора, 70% - по факту, в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3).

5.2. По окончанию Работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемо-сдаточную, исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.).

5.3. Заказчик в течение 20-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.4. Результат приемки работ Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Не позднее 15 дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 7 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.6. Окончательный расчет за фактическое выполнение Работ производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т. д).

5.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ в соответствии с ф. КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 20 дней, с учетом условий настоящего договора.

5.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.9. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет ______ месяц(а)ев с даты утверждения Акта приемки работ по ф. КС-2.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Локальный сметный расчет № ______; (Приложение №1)

- Ведомость объемов работ (Приложение №2)

- График производства работ; (Приложение №3)

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №4)

- Свидетельство СРО. (Приложение №5)

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

«Заказчик»                                                         «Исполнитель»

13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием)

13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)