| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 11.11.2016 ) |  |
| Номер извещения: | 31604317600 |
| Наименование закупки: | проведение работ по огнезащитному покрытию воздуховодов системы вентиляции в помещениях подвального этажа |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Халилов Айдар Мавлетович |
| Адрес электронной почты: | zpkzakupki@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | проведение работ по огнезащитному покрытию воздуховодов системы вентиляции в помещениях подвального этажа |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 295 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности; 84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности; Квадратный метр; 283.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 12.11.2016 по 22.11.2016 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | в соответствии с регламентом ЭТП |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 22.11.2016 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 23.11.2016 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 23.11.2016 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование оказываемых работ: проведение работ по огнезащитному покрытию воздуховодов системы вентиляции в помещениях подвального этажа.

1.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,  связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,  оказываемой услуги потребностям заказчика:

в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2), ведомостью объемов работ (приложение № 3), локально-сметным расчетом (приложение №4).

2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики выполняемых работ;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи);

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3.Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: оказание работ в соответствии с представленным техническим заданием (Приложение № 2), ведомостью объемов работа (приложение № 3), локально-сметным расчетом (приложение №4).

4.Место, условия и сроки выполнения работ: 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.3, корп.1, в течение 15 календарных дней с момента заключения договора. Условия выполнения работ в соответствии с техническим заданием.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

6. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту оказания услуг, в течение 10 банковских дней с даты подписания акта работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д) и положительного заключения Испытательной Пожарной Лаборатории МЧС о соответствии огнезащитного покрытия предъявляемым требованиям.

7.Порядок формирования цены договора: В цену договора включаются следующие затраты: стоимость разработки сметной документации, стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставку на объект, производство работ согласно локальному сметному расчету и ведомости объема работ, вывоз мусора, гарантию на выполненные работы не менее 24 месяцев, расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: согласно локально сметного расчета №1 (Приложение № 4).

8.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участия в запросе  котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00  час. 12 ноября 2016 г. до 15-00 час. 22 ноября 2016 г. (по местному времени заказчика).

9.Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

10.Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту zpkzakupki@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11.Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 23 ноября  2016 г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников  закупок.

14.Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

Котировочная заявка - приложение № 1,

Техническое задание – приложение № 2,

Ведомость объемов работ – приложение №3,

Локально-сметный расчет – приложение № 4

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает выполнить работы на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика выполнения работ далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проведение работ по огнезащитному покрытию  воздуховодов системы вентиляции в помещениях подвального этажа здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» расположенного по адресу: 450071, Республика Башкортостан , г. Уфа, проезд Лесной, д.3. корп.1.

- Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по огнезащитному покрытию  воздуховодов системы вентиляции в помещениях подвального этажа здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

- Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения договора.

3.   Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан,  г. Уфа, проезд Лесной, д.3. корп.1.

4.    Условия выполнения работ:

4.1. Подрядчик должен выполнить работы в полном  соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом.

4.2.  Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения  поэтому работы должны проводиться без приостановки рабочего процесса, не создавая неудобств персоналу.

4.3. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номер автомашин, привозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

4.4. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

4.5. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется Заказчиком. По маршруту следования должна производиться текущая, ежедневная уборка.

4.6. Подрядчик должен выполнять все работы по предварительному согласованию с представителями Заказчика. Выполнение работ в субботние, воскресные и праздничные дни, а также время работ с повышенной шумностью согласовывается с Заказчиком дополнительно, в письменном виде.

5. Общие требования к качеству и безопасности работ:

5.1. Во время выполнения работ на объекте Подрядчиком обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований нормативно-технических документов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных (СНиП, СанПиН, экологические нормативы, ГОСТ, ВСН, РД, СП, ТСН, ТУ) и других норм,  действующих на территории Российской Федерации,  включая:

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от    30.12.2009 №384-ФЗ;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ;

-  СП 7.13130.2013   « ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-  СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

5.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям сметной документации, нормам и значениям, установленным нормативно - правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами на выполнение соответствующих видов работ. Работы выполняются с использованием строительных материалов, конструкций и оборудования Подрядчика, которые должны быть новыми, надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать нормам электро-, пожарной безопасности санитарии.

5.3. Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или строительных операций и приёмочный контроль выполненных работ. Заказчик ведет ежедневный контроль за ходом выполнения работ. Работы должны быть немедленно приостановлены при указании заказчиком на замечания, которые нарушают охрану труда или пожарную безопасность. Дальнейшее производство работ возможно только после полного устранения нарушений.

5.4. Ответственность за безопасное проведение работ несёт Подрядчик. Подрядчик должен обеспечить на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

5.7. Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за исполнение работ, за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте.

5.8. Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей заказчика на объект для контроля состояния подрядных работ и их результатов.

5.9. Срок гарантии на выполненные работы не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполняемые работы Исполнитель , без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ .

6. Требования к техническим характеристикам материалов, используемых в процессе выполнения работ.

6.1. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008              № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013            « ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, противопожарные требования», иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации (Постановление РФ № 1636 от 27.12.1997).

6.2. Транзитные воздуховоды системы вентиляции в пределах подвального этажа предусмотреть с пределом огнестойкости 2,5 часа согласно.

7.   Дополнительные  требования:

7.1.    «Подрядчик» обязан иметь:

7.1.1. Лицензию (на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) с правом  выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по пунктам : пункт 10 – «выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций», согласно перечню утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года N 1225;

7.2.  Перед началом выполнения работ «Подрядчик» должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда на объекте и  представить Заказчику:

- Приказы о назначении ответственных лиц;

- Сведения о персонале и транспорте для оформления разрешения на проход в здание и въезда на территорию.

7.3. После окончания работ «Подрядчик» должен организовать проверку качества выполнения огнезащитной обработки  силами ИПЛ МЧС и передать Заказчику положительное заключение по выполненной проверке.

7.4.  Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы подтверждающие их качество и должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства,  а также  спецификациям и  требованиям, указанным в проекте капитального ремонта.В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

7.5. «Подрядчик» должен обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

7.6. Учитывая стесненность условий, работы должны выполняться с использованием малогабаритного и компактного строительного оборудования.

7.7. «Подрядчиком» должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ в помещениях здания, прилегающих к зоне производства работ. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, помещениям и оборудованию объекта, расположенных в зоне производства работ и на прилегающей к объекту территории, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

7.8. После завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику пакет исполнительной документации в составе:

- Положительное заключение Испытательной Пожарной Лаборатории МЧС о соответствии огнезащитного покрытия предъявляемым требованиям;

- Паспорта Изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, счета фактуры  на материалы;

- Акт работ по Форме КС-2, справку по Форме КС-3.

Начальник ОМТС                                              Ильин А.А.

Приложение № 3

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение №4 - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" |  |  |  |  |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ______________С.Б.Сабирьянов |  |  |  |  |
| - " _____ " ______________ 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" _____________2016г. |  |  |  |  |
| Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан "Центр повышения квалификации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на проведение работ по огнезащитному покрытию воздуховодов системы вентиляции в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подвального этажа ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по адресу: 450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, д.3, корп. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _____________ |  |  |  |  |  | 295,000 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________ |  |  |  |  |  | 1,273 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ____________________________________ |  |  |  |  |  | - 1032,29 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕР26-02-007-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости: 2,5 часа 8 120,98 = 57 200,50 - 12 x 1 587,96 - 900 x 33,36 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,83 | 8822,84 | 3983,27 | 911,54 |  | 24968,64 | 11272,65 | 2579,66 |  | 364,7685 | 1032,29 |  |  |
| 2 | ТССЦ-104-0928 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 30 мм | м3 | 14,052 | 2566,21 |  |  |  | 36060,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 61029,02 | 11272,65 | 2579,66 |  |  | 1032,29 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10145,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,9 ФОТ (от 11272,65) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10145,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6707,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 11272,65) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6707,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77881,64 |  |  |  |  | 1032,29 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 77881,64 |  |  |  |  | 1032,29 |  |  |
| Итого в текущих ценах 77 881,64 * 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 295000,07 |  |  |  |  | 1032,29 |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |