| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 16.12.2016 ) |  |
| Номер извещения: | 31604506149 |
| Наименование закупки: | Оказание услуг на техническое обслуживание системы АПС. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Халилов Айдар Мавлетович |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2150151201, позиция плана 48 |
| Предмет договора: | Оказание услуг на техническое обслуживание системы АПС. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 120 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности; 84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности; Единица; 2.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 16.12.2016 по 22.12.2016 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 22.12.2016 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 23.12.2016 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 23.12.2016 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемой услуги: Оказание услуг на техническое обслуживание системы АПС.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров, работ, услуг в случае проведения  запроса котировок цен товаров, работ, услуг на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение № 1).

- Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой с техническим заданием (Приложение № 2)

- Место, условия и сроки предоставления услуг:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1.

450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, д.2, корп.1.

Предоставление услуг осуществляется в соответствии техническим заданием (Приложение № 2) с 01 января 2017 года и действует  до 31 декабря 2017 года.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты предоставляемых услуг:

Оплата оказанных Услуг производится путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участия в запросе  котировок в электронной форме, в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с  13-00  час. 16 декабря 2016 г. до 15-00 час. 22 декабря 2016 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных;

- Копия лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 23  декабря 2016 г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

Форма котировочной заявки приложение №1;

Техническое задание приложение №2.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика предоставляемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг в области пожарной безопасности

1.  Перечень на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование объекта Адрес | Системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Здание ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» г. Уфа, проезд Лесной, д.3, корп. 1. | Автоматическая пожарная сигнализация Система оповещения людей о пожаре |
| 2. | Здание общежития по адресу: г.Уфа, ул. М. Жукова, д. 2, корп.1. | Система извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» Автоматическая пожарная сигнализация Система оповещения людей о пожаре |

2. Технические  характеристики системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации административного здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, д.3, корп. 1.

| позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М | шт. | 290 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 13 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 3 |
| 6 | Табло световое "Выход" | Блик-12-С | шт. | 15 |
| 7 | Блок речевого оповещения | Соната-К | шт. | 1 |
| 8 | Модуль аккустический | Соната-3 | шт. | 14 |
| 9 | Шнур телефонный | КСПВ 4x0,4 | шт. | 1500 |
| 10 | Коробка разветвительная универсальная | УК-2П | шт. | 36 |
| 11 | Короб монтажный | 15x10 | шт. | 800 |
| 12 | Табло свето-звуковое "Пожар" | Молния 12-3 | шт. | 1 |
| 13 | Извещатель свето-звуковой | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 14 | Сирена | Свирель | шт. | 5 |
| 15 | Шнур телефонный | КСПВ 6x0,4 | м | 500 |
| 16 | Кабель силовой | ШВВП 2x0.75 | м | 20 |
| 17 | Труба гофрированная | Гофра 30мм | м | 500 |
| 18 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-3-А2-1М | шт. | 4 |

3. Технические  характеристики системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации здания общежития по адресу: г.Уфа, ул.М. Жукова, д. 2 корп.1.

| позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М | шт. | 286 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 9 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 5 |
| 6 | Табло световое "Выход" | Блик-12-С | шт. | 2 |
| 7 | Блок речевого оповещения | Соната-К | шт. | 3 |
| 8 | Модуль аккустический | Соната-3 | шт. | 39 |
| 9 | Шнур телефонный | КСПВ 4x0,4 | м | 1500 |
| 10 | Коробка разветвительная универсальная | УК-2П | шт. | 36 |
| 11 | Короб монтажный | 15x10 | м | 800 |
| 12 | Короб монтажный | 16x40 | м | 100 |
| 13 | Извещатель свето-звуковой | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 14 | Кабель силовой | ШВВП 2x0.75 | м | 5 |

4.   Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту  АПС и систем оповещения людей о пожаре

4.1.     Техническое обслуживание Комплекса предусматривает выполнение работ:

4.1.1.  Восстановление работоспособности Комплекса в случае его отказа в работе.

4.1.2.  Выявление и устранение недостатков в техническом состоянии Комплекса, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

4.1.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже 1 раза в месяц) с проверкой работоспособности компонентов и Комплекса в целом с обязательной регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале Заказчика.

4.1.4.  Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний Комплекса.

4.1.5.  Изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

4.1.6.  Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса.

4.1.7. Круглосуточный приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных неисправностей в течение 2 дней с момента получения сообщения.

4.2.     Регламентными работами являются мероприятия:

4.2.1. Визуальный осмотр компонентов Комплекса, проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.

4.2.2. Проведение планового технического обслуживания Комплекса (регламентных работ) включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

- срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих устройств;

- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;

- работоспособности световых и звуковых оповещателей;

- общей работоспособности Комплекса в целом.

4.2.3.  Очистка и протирка клавиатур и других компонентов Комплекса.

4.2.4.  Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.

4.2.5.  Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

4.3. Заявки на устранение неисправностей Комплекса принимаются круглосуточно диспетчером Исполнителя.

4.4. Весь объём выполненных работ по техническому обслуживанию Комплекса отражается в карточке технического состояния Объекта, находящейся  у Исполнителя. Ведение карточки возлагается на инженера Исполнителя.

5.   Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту  системы извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» смонтированной в здании  общежития по адресу:

г. Уфа, ул. М. Жукова, д. 2, корп.1.

  - Описание требуемых услуг: техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» (контрольных приборов и мониторинговой станции).

В здании общежития ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» смонтирован контроллер «Сова-КП01», обеспечивающий извещение о пожаре в службу «01» и мониторинг АПС. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» проводится ежеквартально или по заявке Заказчика и включает в себя:

- внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений;

- проверка работоспособности, параметров аккумуляторов, замер параметров соединительных линий и питающих кабелей;

- замер величины питающего напряжения;

- проверка согласования объектовой АПС с контроллером «Сова-КП01»;

- проверка регистрации контроллера «Сова-КП01» на пульте службы «01»;

- проверка и тестирование контроллера «Сова-КП01» в режиме автодозвона;

- проверка прохождения тестовых сигналов от контроллера «Сова-КП01» на пульт Службы «01» в ручном режиме при сработке всех шлейфов АПС, заведенных на контрольные приборы объекта;

- проверка прохождения тестовых сигналов от контроллера «Сова-КП01» на пульт службы «01» в автоматическом режиме при сработке всех шлейфов АПС, заведенных на контрольные приборы объекта;

- тестирование контроллера «Сова-КП01» на помехоустойчивость;

- корректировка программного сопровождения и пополнение данных об объекте;

- поддержание работоспособности системы мониторинга АПС в течение всего времени действия данного договора;

- ведение журнала учета технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта системы извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01».

6. Требования к Исполнителям.

- наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- наличие мониторинговой станции совместимой с контроллером «Сова-КП01» и соглашения с подразделениями МЧС РФ по Республике Башкортостан. В случае несовместимости с контроллером «Сова-КП01», установленной на объекте «Заказчика», «Исполнитель» обязан  установить своими силами и за свой счет  оборудование необходимое для  обеспечения извещения о пожаре в службу «01» и мониторинг АПС.

Срок оказания услуг:  с 01.01. 2017 г. по 31.12. 2017 г. включительно.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

об оказании платных услуг в области пожарной безопасности

г. Уфа	                    «         »____201__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя директора Сабирьянова С.Б., действующего на основании Устава и приказа от 10.07.2014 г. № 63, и____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________, действующего на основании _______________,совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____ № _________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги потехническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту:

- автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожареустановленной в здании ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д.3, корп.1  (далее по тексу Объект № 1).

- системы извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01», автоматической пожарной сигнализации исистемы оповещения людей о пожареустановленной в здании общежития ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, д.2, корп.1 (далее по тексу Объект № 2).

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Ежемесячно или по заданию Заказчика проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонтудвух систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, одной системы извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» согласно прилагаемого к настоящему договору технического задания (Приложение №1).

2.1.2. Обеспечить автоматическую передачу сигнала о пожаре в службу «01» по средствам имеющейся у Исполнителя мониторинговой станции совместимой с контроллером «Сова-КП01» и имеющегося у Исполнителя соглашения с подразделениями МЧС РФ по Республике Башкортостан. В случае несовместимости с контроллером «Сова-КП01», установленной на объекте «Заказчика», «Исполнитель» обязан  установить своими силами и за свой счет  оборудование необходимое для  обеспечения извещения о пожаре в службу «01» и мониторинг АПС.

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в установленном в настоящем договоре порядке.

3. Стоимость работы, порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ____ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается) из расчета ___ () рублей в месяц.

3.2. Ежемесячную стоимость Услуг составляет техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы:

Автоматической пожарной сигнализации на объекте №1 ___ () рублей.

Оповещения людей о пожаре на объекте №1 ___ () рублей.

Автоматической пожарной сигнализации на объекте №2 ___ () рублей.

Оповещения людей о пожаре на объекте №2 ___ () рублей.

Извещения о пожаре в службу «01» и мониторинга АПС «Сова-КП01» на объекте №2 ___() рублей.

3.3.	Стоимость оборудования, деталей и материалов, замененных при проведении работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации оплачивается Заказчиком в каждом конкретном случае.

3.4.	Оплата оказанных Услуг производится путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в сумме _________________рублей __ копеек, в том числе НДС ___% _________ рублей ___ копеек на основании подписанного акта и счета-фактуры.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Исполнитель:

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Р/счет 40601810400003000001

Отделение-НБ Республики Башкортостан

Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ

«Центр повышения квалификации» л/с 30113040210)

БИК 048073001

Заместитель директора

____________________/ С.Б. Сабирьянов /                              ____________________/ __________/

М.П.

Приложение № 1

К договору № ___ от «____» _________201_г.

Техническое задание

Заказчик:	Исполнитель:

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Р/счет 40601810400003000001

Отделение-НБ Республики Башкортостан

Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ

«Центр повышения квалификации» л/с 30113040210)

БИК 048073001

Заместитель директора

____________________/ С.Б. Сабирьянов /                              ____________________/ __________/

М.П.