| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 31.10.2017 ) |  |
| Номер извещения: | 31705685593 |
| Наименование закупки: | Приобретение мебели для симуляционного центра |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Шакиров Валерий Фридович |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2160212652, позиция плана 52 |
| Предмет договора: | Приобретение мебели для симуляционного центра. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 117 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части; 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах; Штука; 7.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 31.10.2017 по 08.11.2017 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП, |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 08.11.2017 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 09.11.2017 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 09.11.2017 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемого товара: Приобретение мебели для симуляционного центра.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №3).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой  спецификации (Приложение №3) и по прилагаемой форме (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки поставки товара:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.3, корп.1.

Погрузка, разгрузка, доставка Товара до места его передачи осуществляется силами и средствами Поставщика.

Поставка в течение 20 дней, с даты заключения договора.

5.  Начальная (максимальная) цена договора: 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 банковских дней, с даты подписания Сторонами товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счет-фактуры.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, сборкой,  расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе  котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 15-00 час. 31 октября  2017 г. до 15-00 час. 08 ноября 2017 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 09 ноября 2017 г. в 11-00 час (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение №1;

таблица цен котировочной заявки приложение №2;

спецификация приложение №3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить поставку товара на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг и сроки гарантии | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Приложение № 3

| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |  | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровать медицинская функциональная электрическая пятифункциональная |  |  |  |  |
| 1 | Назначение: обеспечение медицинского ухода за лежачими пациентами с полной или частичной утратой опорно-двигательной функции | Соответствие |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |  |
| 3 | Декларация о Соответствии или (и) Сертификат Соответствия | Наличие |  |  |
| 4 | Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения РФ | Не выше 1 |  |  |
| 5 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 6 | Гарантия должна быть, месяцев, не менее | 12 |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 7 | Габаритные размеры изделия и общие технические характеристики: |  |  |  |
|  | Длина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее |  | 2160 |  |
|  | Ширина изделия по боковым ограждениям должна быть, мм, не менее |  | 1080 |  |
|  | Диапазон регулировки высоты должен быть, мм, не менее |  | 260 |  |
|  | Общее количество ложементов изделия должно быть, штук, не менее |  | 10 |  |
| 8 | Конструкция изделия должна состоять из основания; подъемного механизма; рамного основания, на которое должно устанавливаться накладное ложе, которое должно состоять из раздельных секций, состоящих из ложементов; колесных опор |  | Соответствие |  |
| 9 | Основание изделия должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  | 60х30 |  |
| 10 | Основание должно обладать специальным покрытием, полученным путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами |  | Соответствие |  |
| 11 | К углам основания изделия должны быть приварены специальные втулки для крепления колесных опор |  | Соответствие |  |
| 12 | К основанию изделия должен крепиться подвижный подъемный элемент, с закрепленным на нем секционным ложем |  | Соответствие |  |
| 13 | Подъемный механизм должен быть изготовлен из профильных стальных элементов, соединенных между собой шарнирным способом |  | Соответствие |  |
| 14 | Механизм должен крепиться к основанию с внутренней стороны, что должно обеспечивать его защиту от повреждения с внешней стороны, а так же должен обеспечивать дополнительную жесткость конструкции |  | Соответствие |  |
| 15 | Движение подъемного механизма должно производиться при помощи электрического привода |  | Соответствие |  |
| 16 | Минимальная высота изделия от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не более |  | 430 |  |
| 17 | Максимальная высота изделия от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее |  | 690 |  |
| 18 | К верхней части подъемного механизма изделия должно крепиться опорное рамное основание для установки накладного ложа |  | Соответствие |  |
| 19 | Опорное рамное основание должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее |  | 60х30 |  |
| 20 | Опорное рамное основание должно обладать специальным покрытием, полученным путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, которая должна быть защищена от царапин и сколов, а так же устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами и растворами |  | Соответствие |  |
| 21 | Опорное рамное основание должно обладать не менее чем 6 установочными отверстиями для дополнительных аксессуаров и принадлежностей |  | Соответствие |  |
| 22 | Ложе должно состоять из трех подвижных и одной неподвижной секции |  | Соответствие |  |
| 23 | Размер ложа изделия: |  |  |  |
|  | Длина ложа должна быть, мм, не менее |  | 1930 |  |
|  | Ширина ложа должна быть, мм, не менее |  | 895 |  |
| 24 | Ложе изделия должно быть накладного типа, что должно обеспечивать облегченный доступ медицинского персонала к пациенту |  | Соответствие |  |
| 25 | Каждая секция ложа должна состоять из одного или более ложементов, соединенных между собой |  | Соответствие |  |
| 26 | Общее количество ложементов ложа изделия должно быть, штук, не менее |  | 10 |  |
| 27 | Ложементы должны быть изготовлены из профильных стальных листов с перфорацией, обеспечивающей вентиляцию матраца, что должно не допускать рост бактерий |  | Соответствие |  |
| 28 | Ложементы должны обладать специальным покрытием, которое должно быть получено путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, которая должна быть защищена от царапин и сколов, а так же устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами и растворами |  | Соответствие |  |
| 29 | Каждый ложемент должен обладать вентиляционными отверстиями овальной формы, которые должны быть получены методом холодной штамповки, что должно обеспечивать повышенную жёсткость конструкции |  | Соответствие |  |
| 30 | Количество вентиляционных отверстий каждого ложемента должно быть, штук, не менее |  | 6 |  |
| 31 | Размеры каждого овального вентиляционного отверстия: |  |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 70 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 30 |  |
|  | Углубление вентиляционного отверстия должно быть, мм, не менее |  | 6 |  |
| 32 | Спинная секций должна быть подвижной |  | Соответствие |  |
| 33 | Размеры спинной секции: |  |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 760 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 895 |  |
| 34 | Количество ложементов спинной секции должно быть, штук, не менее |  | 4 |  |
| 35 | Спинная секция должна обладать возможностью регулировки угла наклона |  | Соответствие |  |
| 36 | Регулировка угла наклона спинной секции должна осуществляться при помощи электрического привода |  | Соответствие |  |
| 37 | Минимальный угол наклона спинной секции должен быть, °, не более |  | 0 |  |
| 38 | Максимальный угол наклона спинной секции должен быть, °, не менее |  | 60 |  |
| 39 | Тазовая секция должна быть неподвижной с жесткой фиксацией к рамному основанию ложа |  | Соответствие |  |
| 40 | Размеры тазовой секции: |  |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 170 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 895 |  |
| 41 | Количество ложементов тазовой секции должно быть, штук, не менее |  | 1 |  |
| 42 | Бедренная секция должна быть подвижной |  |  |  |
| 43 | Размеры бедренной секции: |  | Соответствие |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 350 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 895 |  |
| 44 | Количество ложементов бедренной секции должно быть, штук, не менее |  | 2 |  |
| 45 | Бедренная секция должна обладать возможностью регулировки угла наклона |  | Соответствие |  |
| 46 | Регулировка угла наклона бедренной секции должна осуществляться при помощи электрического привода |  | Соответствие |  |
| 47 | Минимальный угол наклона бедренной секции должен быть, °, не более |  | 0 |  |
| 48 | Максимальный угол наклона бедренной секции должен быть, °, не менее |  | 45 |  |
| 49 | Икроножная секция должна быть подвижной |  | Соответствие |  |
| 50 | Размеры икроножной секции: |  |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 535 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 895 |  |
| 51 | Количество ложементов икроножной секции должно быть, штук, не менее |  | 3 |  |
| 52 | Изменение угла наклона бедренной и икроножной секции должно производиться сочленено и одновременно, что должно позволять расположить ноги пациента в таком положении, которое должно улучшать кровообращение, а так же не позволять пациенту самопроизвольное сползание при увеличении угла наклона спинной секции |  | Соответствие |  |
| 53 | Минимальный угол наклона икроножной секции должен быть, °, не более |  | 0 |  |
| 54 | Максимальный угол наклона икроножной секции должен быть, °, не менее |  | -12 |  |
| 55 | Изделие должно быть оснащено функциями изменения положения ложа– «Тренделенбург» и «Антитренделенбург» |  | Соответствие |  |
| 56 | Регулировка данных положений должна обеспечиваться двумя электрическими приводами |  | Соответствие |  |
| 57 | Минимальный угол наклона «Тренделенбург» должен быть, °, не более |  | 0 |  |
| 58 | Максимальный угол наклона «Тренделенбург» должен быть, °, не менее |  | 12 |  |
| 59 | Минимальный угол наклона «Антитренделенбург» должен быть, °, не более |  | 0 |  |
| 60 | Максимальный угол наклона «Тренделенбург» должен быть, °, не менее |  | 12 |  |
| 61 | Изделие должно обладать функцией «Автоконтур», которая должна обеспечивать возможность одновременной регулировки спинной и бедренной секции (функция), что в свою очередь должно обеспечивать защиту от сползания пациента при изменении угла наклона секций |  | Соответствие |  |
| 62 | Все регулировки положений ложа изделия должны производиться по средствам взаимодействия электрических приводов с кнопочным пультом управления |  | Соответствие |  |
| 63 | Провода должны быть надежно прикреплены к несущим элементам конструкции изделия при помощи нейлоновых специальных хомутов, которые не должны проводить электрический ток |  | Соответствие |  |
| 64 | Пульт управления должен быть изготовлен из влагозащищенного ударопрочного пластика |  | Соответствие |  |
| 65 | Пульт должен обладать гибким проводом, что должно обеспечивать его сохранность от изломов и чрезмерных сгибов |  | Соответствие |  |
| 66 | Для обеспечения функциональности изделия, оно должно оснащаться встроенной аккумуляторной батареей |  | Соответствие |  |
| 67 | Аккумуляторная батарея должна позволять использовать изделие даже в случае незапланированного отключения электроэнергии |  | Соответствие |  |
| 68 | К опорному рамному основанию ложа изделия должны крепиться торцевые ограждения |  | Соответствие |  |
| 69 | Размеры головного торцевого ограждения: |  |  |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 940 |  |
|  | Высота должна быть, мм, не менее |  | 530 |  |
|  | Толщина должна быть, мм, не менее |  | 100 |  |
| 70 | Размеры ножного торцевого ограждения: |  |  |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее |  | 940 |  |
|  | Высота должна быть, мм, не менее |  | 445 |  |
|  | Толщина должна быть, мм, не менее |  | 100 |  |
| 71 | Торцевые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами |  | Соответствие |  |
| 72 | Материал, из которого изготовлены торцевые ограждения, должен быть легким и прочным, не меняющим цвет, устойчивым к воздействию бактерицидного облучения и к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  | Соответствие |  |
| 73 | Торцевые ограждения должны фиксироваться к опорному рамному основанию ложа при помощи стальных защелкивающихся креплений |  | Соответствие |  |
| 74 | Торцевые ограждения должны быть отлиты таким способом, что по боковым углам и также в верхней части ограждения должны присутствовать вырезы – выемки для перемещения изделия в помещении |  | Соответствие |  |
| 75 | Торцевые ограждения должны быть быстросъемными, что должно обеспечивать мобильность снятия, при проведении необходимых процедур |  | Соответствие |  |
| 76 | Торцевые ограждения должны оборудоваться защитными противоударными бамперами, которые должны располагаться на нижних углах торцевых ограждений |  | Соответствие |  |
| 77 | Размеры угловых защитных бамперов: |  |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 120 |  |
|  | Высота должна быть, мм, не менее |  | 150 |  |
| 78 | Противоударные бампера торцевых ограждений должны быть изготовлены из прочного ABS-пластика |  | Соответствие |  |
| 79 | Ножное торцевое ограждение должно оборудоваться специальным держателем из прозрачного пластика для карточки пациента |  | Соответствие |  |
| 80 | Изделие должно оборудоваться откидными боковыми ограждениями |  | Соответствие |  |
| 81 | Размеры откидных боковых ограждений: |  |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее |  | 720 |  |
|  | Высота должна быть, мм, не менее |  | 310 |  |
| 82 | Количество откидных боковых ограждений должно быть, штук, не менее |  | 4 |  |
| 83 | Верхняя пара откидных боковых ограждений должна крепиться к спинной секции изделия, что должно обеспечивать их подъем сопряженно с регулируемой секцией |  | Соответствие |  |
| 84 | Нижняя пара откидных боковых ограждений должна крепиться к икроножной секции изделия, что должно обеспечивать их подъем сопряженно с регулируемой секцией |  | Соответствие |  |
| 85 | Боковые ограждения должны быть изготовлены из ударопрочного ABS пластика, который должен быть устойчивый к обработке дезинфицирующими и моющими средствами |  | Соответствие |  |
| 86 | Каждое боковое ограждения должно фиксироваться в верхнем и нижнем положении, в нижем положении боковые ограждения не должны выступать за ложе изделия |  | Соответствие |  |
| 87 | Каждое боковое ограждение должно обладать плавным опусканием, которое должно обеспечиваться встроенными газовыми амортизаторами |  | Соответствие |  |
| 88 | Изделие должно устанавливаться на колесные опоры, что должно обеспечивать возможность перемещения изделия в помещении |  | Соответствие |  |
| 89 | Колесные опоры должны быть самоориентирующимися с одинарным ободом и защитным кожухом |  | Соответствие |  |
| 90 | Защитный кожух колесных опор должен быть изготовлен из прочного ABS пластика |  | Соответствие |  |
| 91 | На колесные опоры должно быть нанесено антистатическое покрытие |  | Соответствие |  |
| 92 | Диаметр колесных опор должен быть, мм, не менее |  | 125 |  |
| 93 | Колесные опоры должны оборудоваться автономным тормозным устройством |  | Соответствие |  |
| 94 | Количество колесных опор с автономным тормозным устройством должно быть, штук, не менее |  | 4 |  |
| 95 | Изделие должно оборудоваться стойкой для инфузионных вливаний |  | Соответствие |  |
| 96 | Стойка должна обладать возможностью бесступенчатой регулировки высоты |  | Соответствие |  |
| 97 | Минимальная высота стойки для инфузионных вливаний должна быть, мм, не более |  | 780 |  |
| 98 | Максимальная высота стойки для инфузионных вливаний должна быть, мм, не менее |  | 1400 |  |
| 99 | Стойка должна быть выполнена из двух телескопических труб, которые должны быть изготовлены из нержавеющей стали |  | Соответствие |  |
| 100 | Фиксация положения высоты стойки должна производиться при помощи винтового механизма |  | Соответствие |  |
| 101 | Ручка винтового механизма должна быть изготовлена из прочного пластика |  | Соответствие |  |
| 102 | Стойка должна оборудоваться крючками для размещения на них инфузионных пакетов |  | Соответствие |  |
| 103 | Количество крючков должно быть, штук, не менее |  | 2 |  |
| 104 | Крючки должны быть изготовлены из нержавеющей стали, что должно обеспечивать их устойчивость к жидкостям |  | Соответствие |  |
| 105 | Изделие должно оборудоваться устройством для подтягивания пациента |  | Соответствие |  |
| 106 | Высота устройства для подтягивания должна быть, мм, не менее |  | 1710 |  |
| 107 | Данное устройство должно обеспечивать возможность самостоятельного изменения положения тела пациента |  | Соответствие |  |
| 108 | Устройство для подтягивания должно быть изготовлено из профильной стальной трубы диаметром, мм, не менее |  | 32 |  |
| 109 | Устройство должно оснащаться ремнем с возможностью изменения положения высоты для настройки под пациента |  | Соответствие |  |
| 110 | Для удобства использования данного устройства оно должно оснащаться специальным держателем треугольной формы |  | Соответствие |  |
| 111 | Держатель должен быть изготовлен из пластика, что должно обеспечивать безопасность и атравматичность при его использовании |  | Соответствие |  |
| 112 | Максимальная распределенная нагрузка на изделие должна быть, кг, не менее |  | 250 |  |
| 113 | Общий вес изделия с принадлежностями должен быть, кг, не более |  | 117 |  |
| 114 | Металлические детали изделия должны быть покрыты краской порошковой эпоксидно-полиэфирной способом электростатического термическим напылением, при этом каждая деталь должна быть покрыта отдельно в разборном виде |  | Соответствие |  |
| 115 | Изделие должно комплектоваться секционным матрацем |  | Соответствие |  |
| 116 | Количество, штук |  | 1 |  |

| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Кушетка с подголовником |  |  |  |
| 1 | Назначение: оснащение процедурных кабинетов и других комнат в медицинских учреждениях и организациях для проведения осмотров и лечебных процедур у пациентов | Соответствие |  |
| 2 | Изделие должно быть новым, в упаковке. Дата изготовления, год, не ранее | 2017 |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
| 4 | Декларация о Соответствии | Наличие |  |
| 5 | Гарантия должна быть, месяцев, не менее | 12 |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| 6 | Габаритные размеры изделия: |  |  |
| 6.1 | Длина изделия должна быть, мм, не менее | 1980 |  |
| 6.2 | Ширина изделия должна быть, мм, не менее | 650 |  |
| 6.3 | Высота изделия должна быть, мм, не менее | 530 |  |
| 7 | Изделие должно представлять собой разборный металлический каркас со сплошным ложем с регулируемым подголовником | Соответствие |  |
| 8 | Конструкция изделия должна быть сборно-разборная, которая должна позволяться, при необходимости, осуществлять неоднократную сборку и разборку | Соответствие |  |
| 9 | Каркас изделия должен включать в себя каркас основания, ножки и перемычки | Соответствие |  |
| 10 | Каркас основания должен быть изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы с сечением, мм, не менее | 25х25 |  |
| 11 | Толщина стенки профильной трубы каркаса основания должна быть, мм, не менее | 1,5 |  |
| 12 | Ножки изделия должны быть изготовлены из круглой металлической тонкостенной трубы диаметром, мм, не менее | 38 |  |
| 13 | Толщина стенки профильной трубы ножек должна быть, мм, не менее | 1,5 |  |
| 14 | Ножки должны быть приварены к поперечинам, которые должны быть изготовлены из металлической тонкостенной трубы сечением, мм, не менее | 40х25 |  |
| 15 | Толщина стенки профильной трубы поперечин должна быть, мм, не менее | 1,5 |  |
| 16 | На ножки изделия методом сварки должен крепиться металлический тонкостенный профиль для крепления сечением, мм, не менее | 25х25 |  |
| 17 | Толщина стенки металлического профиля для креплений должна быть, мм, не менее | 1,5 |  |
| 18 | Нижние торцы металлических труб ножек изделия должны закрываться цветными, предпочтительно черными, пластиковыми заглушками, которые должны обеспечивающими целостность напольного покрытия | Соответствие |  |
| 19 | Ножки изделия должны крепиться к каркасу основания при помощи мебельных винтовых соединений | Соответствие |  |
| 20 | Все металлические элементы конструкции изделия должны иметь высококачественное полимерно-порошковое покрытие | Соответствие |  |
| 21 | К каркасу основания изделия при помощи саморезных винтов должно крепиться сплошное ложе с регулируемым подголовником | Соответствие |  |
| 22 | Ложе изделия должно быть изготовлено из ДСП толщиной, мм, не менее | 16 |  |
| 23 | Мягкие элементы ложа должны состоять из пенополиуретана и обивки | Соответствие |  |
| 24 | Толщина пенополиуретана ложа должна быть, мм, не менее | 20 |  |
| 25 | Обивочный материал должен быть высокопрочным поливинилхлоридом на тканой основе | Соответствие |  |
| 26 | Обивочный материал должен обладать высокими гигиеническими свойствами: воздухо- и паро-проницаемость, гигроскопичность, экологичность, износостойкость, что позволяет проводить многократную обработку медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами | Соответствие |  |
| 27 | Подголовник изделия должен крепиться к основной части ложа при помощи угловых петель | Соответствие |  |
| 28 | Габаритные размеры подголовника: |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее | 420 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее | 650 |  |
| 29 | Регулировка угла наклона подголовника должна осуществляться механически ступенчато при помощи пятипозиционного механизма | Соответствие |  |
| 30 | Минимальный угол наклона подголовника должен быть, °, не более | 0 |  |
| 31 | Максимальный угол наклона подголовника должен быть, °, не менее | 45 |  |
| 32 | Механизм «Rastomat» должен крепиться к каркасу основания изделия, придавая дополнительную жесткость подвижному элементу | Соответствие |  |
| 33 | Цвет каркаса изделия должен быть «белый» или максимально близкий цветовой эквивалент | Соответствие |  |
| 34 | Цвет обивочного материала мягких элементов изделия должен быть «светло-серый мрамор» или максимально близкий цветовой эквивалент | Соответствие |  |
| 35 | Вес изделия должен быть, кг, не более | 26 |  |
| 36 | Количество, штук | 2 |  |

| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Матрац односекционный |  |  |  |
| 1 | Назначение: обеспечение комфортного расположения пациента на кровати, обеспечение пассивного противопролежнего эффекта | Соответствие |  |
| 2 | Декларация о Соответствии и (или) Сертификат Соответствия | Наличие |  |
| 3 | Протокол испытаний на состав, плотность, выделение вредных веществ | Наличие |  |
| 4 | Гарантия должна быть, месяцев, не менее | 12 |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| 5 | Размер матраца: |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее | 1950 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее | 900 |  |
|  | Толщина должна быть, мм, не менее | 140 |  |
| 6 | Матрац должен состоять из трех слоев | Соответствие |  |
| 7 | Слои матраца должны быть неподвижны между собой, должны быть проклеены специальным клеевидным веществом на водной основе, без посторонних запахов | Соответствие |  |
| 8 | Первый слой |  |  |
| 9 | Размеры первого слоя матраца: |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее | 1950 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее | 900 |  |
|  | Толщина должна быть, мм, не менее | 40 |  |
| 10 | Первый слой матраца должен быть изготовлен из вязкоэластичного пенополиуретана, с эффектом памяти | Соответствие |  |
| 11 | Плотность пенополиуретана первого слоя должна быть, кг/м3, не менее | 55 |  |
| 12 | Второй (серединный) слой |  |  |
| 13 | Размеры второго слоя матраца: |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее | 1950 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее | 900 |  |
|  | Толщина должна быть, мм, не менее | 80 |  |
| 14 | Второй слой матраца должен быть изготовлен из пенополиуретана вторичного вспенивания | Соответствие |  |
| 15 | Плотность пенополиуретана второго слоя должна быть, кг/м3, не менее | 60 |  |
| 16 | На рабочей горизонтальной поверхности пенополиуретана второго слоя должны быть неравномерно нанесены поперечные насечки закругленной формы | Соответствие |  |
| 17 | Ширина насечек должна быть, мм, не менее | 5 |  |
| 18 | Ширина насечек должна быть, мм, не более | 8 |  |
| 19 | Глубина насечек должна быть, мм, не менее | 8 |  |
| 20 | Глубина насечек должна быть, мм, не более | 10 |  |
| 21 | Расстояние между насечками должно иметь неравномерную структуру | Соответствие |  |
| 22 | Количество насечек должно быть, штук, не менее | 12 |  |
| 23 | Третий слой |  |  |
| 24 | Размеры третьего слоя матраца: |  |  |
|  | Длина должна быть, мм, не менее | 1950 |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее | 900 |  |
|  | Толщина должна быть, мм, не менее | 20 |  |
| 25 | Третий слой матраца должен быть изготовлен из высокоэластичного пенополиуретана | Соответствие |  |
| 26 | Плотность пенополиуретана третьего слоя должна быть, кг/м3, не менее | 45 |  |
| 27 | Жесткость должна быть, кПа*10, не менее | 10 |  |
| 28 | В комплектность матрац должен входить съемный чехол | Соответствие |  |
| 29 | Съемный чехол должен быть изготовлен из трехслойной мембранной медицинской ткани с противопожарными, антибактериальными и паропроницаемыми (дышащими) свойствами | Соответствие |  |
| 30 | Состав ткани съемного чехла: |  |  |
|  | ПА (полиамид, трикотаж), %, не менее | 30 |  |
|  | PU (полиуретановая мембрана), %, не менее | 15 |  |
|  | PVC (поливинилхлорид), %, не менее | 55 |  |
| 31 | Чехол должен оснащаться потайной Г-образной термостойкой влагонепроницаемой молнией, которая делает изделие полностью герметичным | Соответствие |  |
| 32 | Расположение молнии должно быть по длинной и короткой стороне матраца | Соответствие |  |
| 33 | Молния должна быть спиральная | Соответствие |  |
| 34 | Спираль молнии должна располагаться с изнаночной стороны | Соответствие |  |
| 35 | Спираль должна быть матовой, в цвет чехла | Соответствие |  |
| 36 | Спираль молнии должна сохранять свойства при высоких и низких температурах | Соответствие |  |
| 37 | Минимальная температура должна быть, °С, не менее | -40 |  |
| 38 | Максимальная температура должна быть, °С, не более | +110 |  |
| 39 | Испытание на разрыв > 80% от стандартных значений | Соответствие |  |
| 40 | Влагостойкость должна быть, мм водного столба, не менее | 1500 |  |
| 41 | Замок молнии должен быть в цвет чехла | Соответствие |  |
| 42 | Чехол матраца должен выдерживать обработку до 110 °С, должен быть стойким к обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |  |
| 43 | Вес матраца должен быть, кг, не более | 13 |  |
| 44 | Количество, штук | 1 |  |

| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширма медицинская односекционная |  |  |  |
| 1 | Назначение: оснащение кабинетов, процедурных, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях | Соответствие |  |
| 2 | Изделие должно быть новым, в упаковке. Дата изготовления, год, не ранее | 2017 |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| 3 | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина изделия должна быть, мм, не менее | 800 |  |
|  | Глубина изделия должна быть, мм, не менее | 400 |  |
|  | Высота изделия должна быть, мм, не менее | 1720 |  |
| 4 | Изделие должно состоять из сборной металлической конструкции – каркаса и экрана | Соответствие |  |
| 5 | Изделие должно состоять из металлической секции | Соответствие |  |
| 6 | Размер секции: |  |  |
|  | Ширина должна быть, мм, не менее | 800 |  |
|  | Высота должна быть, мм, не менее | 1520 |  |
| 7 | Каркас секции должен состоять из двух вертикальных стоек и двух горизонтальных стяжек | Соответствие |  |
| 8 | Одни из вертикальных стоек должна оборудоваться распоркой, которая должна располагаться перпендикулярно экрану | Соответствие |  |
| 9 | Все элементы каркаса секции должен быть изготовлен из круглой тонкостенной трубы диаметром, мм, не менее | 20 |  |
| 10 | Толщина стенки металлической трубы должна быть, мм, не менее | 1,5 |  |
| 11 | Крепление двух поперечин к вертикальным стойкам должно производиться болтовым соединением | Соответствие |  |
| 12 | Все металлические конструкции изделия должны обладать высококачественным полимерно-порошковым покрытием | Соответствие |  |
| 13 | Покраска должна осуществляться в покрасочных камерах при t=200 градусов, что должно образовывать качественное глянцевое прочное покрытие | Соответствие |  |
| 14 | Глянцевое прочное покрытие должно быть устойчиво к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие |  |
| 15 | Экран должен быть изготовлен из пленки поливинилхлоридной пластифицированной марки ПГП 0,25 | Соответствие |  |
| 16 | Полотно должно надеваться на горизонтальные стяжки | Соответствие |  |
| 17 | Цвет изделия должен быть по согласованию с заказчиком | Соответствие |  |
| 18 | Вес изделия должен быть, кг, не более | 6 |  |
| 19 | Количество, штук | 3 |  |

Гарантия на товары не менее 12 месяцев со дня продажи.

Сроки поставки в течении  20 дней с момента заключения договора.

ПРОЕКТ

Договор №__

г. Уфа                                                                                                                   «___» ____ 201_ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа о праве подписи от 27.12.2016 года № 138, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________201  г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором мебели для симуляицонного центра (далее - Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ____ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

Цена договора является фиксированной и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой и разгрузкой на склад Заказчика, сборочных работ, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, остается неизменной в течение всего срока действия договора, налогового законодательства, иных обстоятельств.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 банковских дней с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1 Поставщик гарантирует, что Товар, которое он обязуется поставить по настоящему Договору, полностью соответствует условиям настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении) и неповрежденным.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Поставляемый Товар упаковывается надлежащим образом, соответственно виду перевозки и характеру Товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любыми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком.

5.2. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом.

5.3. Маркировка на упаковке наносится на 2-х противоположных сторонах и содержит следующую информацию: Договор № ________, грузополучатель, грузоотправитель, пункт назначения, вес брутто и нетто в кг; размеры ящика в см (длина, высота, ширина), ящик № _____, всего ящиков ____. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: Вверх! Осторожно! Не кантовать! Специальные инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить поставленный товар согласно условиям Договора.

6.1.2. Осуществлять в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (товарная накладная).

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 7.3.

6.2.3. Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

6.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Потребовать от Заказчика оплаты поставленного товара.

7. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

7.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

7.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1.

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика и сборка осуществляются силами Поставщика.

7.3.Поставка Товара осуществляется, с даты подписания Договора до ____________.

8. ПРИЕМКА ТОВАРА

8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара и предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Поставщиком  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

8.3. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Поставщиком почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. Поставщик обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора.

9.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует  до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

15. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Поставщиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1.

-Приложение № 2.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                         Поставщик:

государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования

Республики Башкортостан

«Центр повышения квалификации»

450071, Республика Башкортостан,

г.Уфа, проезд Лесной, д.3, корп.1

ИНН 0276016992 КПП 027601001

ОГРН 1020202862833

Министерство финансов РБ

(ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

л/с 30113040210)

р/с 40601810400003000001

Отделение - НБ Республика Башкортостан

БИК 048073001

Тел./факс: (347) 232-65-30

E-mail: cpkzakup@yandex.ru

Зам.директора                         С.Б. Сабирьянов

Приложение № 1

к договору №__ от ___________г.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___ % - _________ (___________) рубля ___ копеек.

Срок гарантии: ____________

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

Зам.директора ___________ С.Б.Сабирьянов	           _______________/_______________

Приложение № 2

к договору

Техническое задание

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

Зам.директора ___________ С.Б.Сабирьянов	           _______________/______