| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 30.11.2017 ) |  |
| Номер извещения: | 31705809085 |
| Наименование закупки: | Приобретение медицинских изделий |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Шакиров Валерий Фридович |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2160212652, позиция плана 61 |
| Предмет договора: | Приобретение медицинских изделий и медицинской мебели |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 136 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 32.5 Инструменты и оборудование медицинские; 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах; —; —. 2; 32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части; 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 30.11.2017 по 06.12.2017 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 06.12.2017 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 07.12.2017 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 07.12.2017 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемого товара: Приобретение медицинских изделий, в том числе медицинской мебели.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №3).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой  спецификации (Приложение №3) и по прилагаемой форме (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки поставки товара:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.8 (центр косметологии и массажа).

Погрузка, разгрузка, доставка Товара до места его передачи осуществляется силами и средствами Поставщика.

Поставка в течение 7 дней, с даты заключения договора.

5.  Начальная (максимальная) цена договора: 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 10 банковских дней, с даты подписания Сторонами товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счет-фактуры.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, сборкой,  расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе  котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00 час. 30 ноября  2017 г. до 15-00 час. 06 декабря  2017 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 07 декабря 2017 г. в 11-00 час (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение №1;

таблица цен котировочной заявки приложение №2;

спецификация приложение №3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить поставку товара на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг и сроки гарантии | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Приложение № 3

| 1 | - Шкаф медицинский для раздевалок | 1 | шт | предназначен для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях соблюдает нормы СанПиН 2.1.3.1375-03 обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов способ сборки: саморезы ключевой замок (не менее 2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ вентиляционные отверстия конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой поставляется в разобранном виде Сертификат соответствия Ростест-наличие Декларация о соответствии- наличие Регистрационное удостоверение – наличие Размеры внешние, мм (ВхШхГ): не менее 1860x600x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): не менее 1776x311/286x468 Вес, кг: не более 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - Шкаф медицинский для раздевалок | 2 | шт | Предназначен для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях соблюдает нормы СанПиН 2.1.3.1375-03 обеспечивающий раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов способ сборки: саморезы ключевой замок (не менее 2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ вентиляционные отверстия конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой поставляются в разобранном виде Сертификат соответствия Ростест-наличие Декларация о соответствии- наличие Регистрационное удостоверение – наличие Размеры внешние, мм (ВхШхГ):; Не менее 1830x813x500. Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):; Не менее 1746x417/393x468. Вес, кг:; Не более 38. Цвет:; cерый полуматовый (RAL 7038). Тип покрытия:; порошковое. Гарантия: Не мене; 1 год. |
| 3 | - Шкаф медицинский | 1 | шт | предназначен для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях изготовлены из стали, толщина корпуса не менее 0,6мм, толщина двери не менее 0,7мм, толщина стекла двери не менее 4мм, толщина стекла полки не менее 5мм хромированные магнитные защелки, фиксируют дверь в закрытом состоянии (устанавливаются на стеклянные двери) на металлических дверцах установлены эргономические хромированные ручки комплектуются ключевыми замками (не менее 1000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери) максимальная нагрузка на металлическую полку – не более 30 кг, на стеклянную полку – не более 10 кг поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-не менее 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм) Сертификат соответствия Ростест- наличие Декларация о соответствии -наличие Регистрационное удостоверение- наличие Размеры внешние, мм (ВхШхГ):; Не менее1750/1850*x800x400. Вес, кг:; Не более 45,1. Цвет:; Белый. Тип покрытия:; Г. Гарантия: не менеегиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое; 1 год. |
| 4 | - Шкаф медицинский | 1 | шт | предназначен для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях изготовлены из стали, толщина корпуса не менее 0,6мм, толщина двери не менее 0,7мм комплектуются ключевыми замками (не менее 1000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери) комплектуются эргономическими хромированными ручками максимальная нагрузка на полку – не более 30 кг поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-не менее 100 мм, диапазон регулировки:95-125 мм) Сертификат соответствия Ростест Наличие Декларация о соответствии Наличие Регистрационное удостоверение Наличие Размеры внешние, мм (ВхШхГ):; Не менее 1750/1850*x8. Вес, кг:0x400; Не более 41,5. Цвет:; Белый. Тип покрытия:; Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое. Гаранти; : не менее 1 год. |
| 5 | - Шкаф медицинский | 1 | шт | предназначен для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери) комплектуются эргономическими хромированными ручками максимальная нагрузка на полку - 30 кг поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки:95-125 мм) Сертификат соответствия Ростест - наличие Декларация о соответствии- наличие Регистрационное удостоверение- наличие Размеры внешние, мм; (ВхШхГ): Не менее 1655/1755*x700x320. Вес, кг:; Не более 33,3. Цвет:; Белый. Тип покрытия:; Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошк. Гарантия: не менеевое; 1 год. |
| 6 | Кушетка медицинская | 1 | шт | Предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка – полумягкая, из поролона и винилискожи, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Габариты: не менее 1950х650х520 Цвет: белый Угол регулировки наклона подголовника – бесступенчатый от 0° до 45°. Номинальная нагрузка – не менее 130 кг. Масса – не более 30 кг. |  |
| 7 | Столик процедурный | 1 | шт | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Полки – из нержавеющей стали Количество полок не менее 2 Колесные опоры: самоориентирующиеся колеса ∅ не менее 50 мм. Габариты: не менее 640х420х860 Номинальная нагрузка на полку – не более 10 кг Масса – не более 16 кг. |  |
| 8 | Ширма медицинская | 1 | шт | Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Экран – из пленки из поливинилхлорида. Секции соединяются между собой муфтами. Габариты одной секции: 800х400х1720 Количество секций: не менее 2 Поставляются в разобранном виде. Масса – не более 8 кг. |  |
| 9 | Штатив медицинский для вливаний | 2 | шт | Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Пластиковый держатель имеет две чаши для флаконов и два крючка для инфузионных пакетов. Телескопическое устройство стойки позволяет регулировать высоту от 1200 до 2000 мм. Основанием служат полиэтиленовые заглушки. Габариты: не менее 570х1200-2000 Основание выполнено в виде пятилучия и установлено на пластиковые заглушки. Номинальная нагрузка – не более 5 кг. Масса – не более 4 кг. Поставляется в разобранном виде. |  |
| 10 | Вешалка металлическая | 1 | шт | Габариты: 570*1785 Предназначена для размещения на ней одежды, головных уборов и предметов обихода. Устанавливается на полу в помещении. Вешалка изготовлена из проката углеродистой стали круглого сечения. Стойка имеет не менее 4 крючка для одежды и головных уборов. Основание выполнено в виде пятилучия и установлено на пластиковые заглушки. Технические характеристики Номинальная нагрузка – не менее 40 кг. Масса - не более 10 кг. |  |
| 11 | Облучатель-рециркулятор | 2 | шт | Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II–V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления TUV Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса металл Количество ламп не менее 2 Мощность ламп, Вт не менее 15 Укомплектование лампами да Производительность, м³\ч не менее 60 Рекомендуемый объем помещения, м³ не менее 50 Категории помещений II, III, IV, V Облученность на расстоянии 1 м, Вт\м² 1 Наличие таймера наработки ламп есть Возможность облучения в присутствии людей есть Электробезопасность класс I Срок службы, лет не менее 5 Срок службы ламп, ч не менее 9 000 Электропитание, В\Гц 220\50 Потребляемая мощность, Вт 200 Гарантийный срок, мес не менее 12 170х175х755 Вес, кг не более 6 |  |
| 12 | Стол медицинский для кабинета врача | 1 | шт | Стол выполнен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм. Торцы панелей корпуса стола окантованы кромкой ПВХ толщиной не менее2 мм. Цвет изделия - белый. Масса - не более 27 кг. Поставляется в разобранном виде. |  |
| 13 | Тумба медицинская | 1 | шт | Изготовлена из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм. Торцевые части элементов стола окантованы пластиковой лентой толщиной не менее 2 мм. Тумба имеет три выдвижных ящика. Цвет изделия – белый. Габариты: не менее 430х450х660 Поставляется в разобранном виде. Масса – не более 28 кг Номинальная нагрузка – не более 15 кг |  |
| 14 | Ростомер (металлический) | 1 | шт | Предназначен для измерения роста человека стоя. Каркас изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Платформа – из листовой стали. Шкала проградуирована в миллиметрах до 2100 мм. Габариты: не менее 440х530х2166 Поставляется в разобранном виде. Номинальная нагрузка – не более 140 кг. Масса – не более 10 кг. |  |
| 15 | Автоматический тонометр | 2 | шт | Тип автоматический, на плечо Отображение информации ЖК-экран Погрешность измерения давления 3 мм рт. ст. Измерение пульса есть, точность 5% Размер манжеты 22 - 42 см Большая манжета да Питание от батареек/аккумуляторов есть, 4 x AA Питание от сети есть Адаптер в комплекте Количество ячеек памяти не менее 30 Автоматическая память последнего измерения есть Индикация аритмии есть Размеры не менее 103x80x129 мм Вес не более 255 г |  |
| 16 | Лоток почкообразный | 6 | шт | Лотки предназначены для размещения в них инструментов, и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки , дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации в сухожаровых шкафах и др). Область применения – лечебно профилактические учреждения всех профелей. Изготавливаются из нержавеющих сталей типа: 12Х18Н10Т и 12Х. Габаритные размеры, мм не менее 160х70х25 Литраж,л не менее 0,1 Масса кг, не более 0,2 |  |
| 17 | Лоток почкообразный | 8 | шт | Лотки предназначены для размещения в них инструментов, и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки , дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации в сухожаровых шкафах и др). Область применения – лечебно профилактические учреждения всех профелей. Изготавливаются из нержавеющих сталей типа: 12Х18Н10Т и 12Х. Габаритные размеры, мм не менее 200х120х30 Литраж, л не менее 0,2 Масса кг, не более 0,21 |  |
| 18 | Стул медицинский на газ-лифте | 3 | шт | Размеры, мм не менее 540х540х740-880 Диаметр по сидению, мм не менее 350 Высота до сидения, мм 390–530 Ход газ-лифта, мм 140 Вес, не более, кг 9 Максимальная нагрузка, кг 100 Материал обивки винилискожа Цвет обивки светло-серый мрамор Цвет каркаса белый Гарантийный срок, мес не менее 12 Срок службы, лет не менее 10 - Комплектация: - Колесо мебельное — не менее 5 шт. - Пятилучье - Газовый патрон - Маховик М8 - Сиденье - Спинка - Чехол газового патрона |  |
| 19 | Гигрометр ВИТ-2 от 16 до 40 гр. | 5 | шт | Габаритные размеры, мм не менее 290х120х50 Цена дел. шкалы, °С не более 0,2 гигрометр психрометрический для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах и пр... Психрометр состоит из пластмассового основания, психрометрической таблицы для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного» температурной шкалы с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой. Питатель закреплен с внутренней стороны основания. диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур влажность, % от 54 до 90 от 40 до 90 от 20 до 90 Термометрическая жидкость Толуол температура, °С +20...+23 +23...+26 +26...+40 Диапазон измерения °t сухого термометра, °С +15...+40 |  |
| 20 | Пинцет анатомический | 5 | шт | Анатомический. Инструмент, имеющий ребристую рабочую поверхность, необходимую для проведения щадящей фиксации; Размер не менее 150 х 2,5 мм и не более 180х3 мм |  |
| 21 | Ножницы глазные остроконечные прямые | 6 | шт | Ножницы глазные прямые, остроконечные . Два острых конца. Предназначены для разрезания тканей во время глазных операций. Прямые,длина не более 115 мм. Сделаны из высоколегированной стали. |  |
| 22 | Ножницы глазные в/из, остроконечные | 6 | шт | Ножницы глазные изогнутые, остроконечные. Два острых конца. Предназначены для разрезания тканей во время глазных операций. Вертикально-изогнутые,длина не более115 мм. Сделаны из высоколегированной стали. |  |
| 23 | Столик манипуляционный | 1 | шт | Каркас столика изготовлен из стального профиля. Столешница и поддон – из нержавеющего стального листа. Ящик – из стального листа толщиной е менее 0,8 мм, выдвижной, на телескопических направляющих. Каркас и ящик столика покрыты экологически чистым, эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, ∅100 мм, комплекующиеся надёжной стальной вилкой с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу. Возможна комплектация столиков колесами ∅не менее 50 мм. Ручка-дуга боковая – для перемещения. Столик комплектуется двумя поддонами из нержавеющей стали и выдвижным ящиком. Габариты: не менее 645х425х920 Количество ящиков: не менее 1 Количество полок : не менее 2 Номинальная нагрузка на полку – не более 10 кг, на дно ящика – не более 5 кг. Масса – не более 18 кг. |  |
| 24 | Столик для забора крови | 1 | шт | - Стол инструментальный предназначен для использования в медицинских учреждениях - Металлический каркас изготовлен из стальных профильных труб - Столешница изготовлена из ДСП, обитого поролоном и обтянутого винилискожей - Металлические элементы окрашены методом порошковой полимерной окраски - Поставляется в разобранном виде - Параметры: Размер, мм не менее 700х420х880 Вес, не более, кг 11 Цвет каркаса белый Цвет обивки светло-серый мрамор Нагрузка на столешницу, не более, кг 20 Гарантийный срок, мес не менее 12 - Комплектация: - Столешница в сборе с рамкой – 1 шт. - Боковина основания – 2 шт. - Перемычка основания – 4 шт. - Болт М8х50 – 4 шт. - Болт М10х40 – 2 шт. |  |
| 25 | Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий 1л | 1 | шт | Описание оборудования; Характеристика товара. Назначение; Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед-инструментов(Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.). Рабочий объем; Не менее 1 л.. Конструкция; Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.. Экономичность; Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивает 20 % экономии раствора.. Материал; Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.. Эргономичность; - наличие множества сливных отверстий; - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - градуировка в литрах (0,5л и 1л); - ручка поддона имеет удобную удлиненную форму для захвата; - крышка плотно прилегает к ванне; - устанавливается без прицеливания.. Внутренние размеры перфорированного поддона; Не менее 180х75х50 мм. Габаритные размеры; Не менее 280х155х105 мм. Вес; Не более 0,35 кг. Обработка; Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.. Автоклавирование; Максимальная температура 121°С.. Цвет; Голубой. Гарантийные обязательства; Не менее 1 год со дня продажи.. Срок службы; не менее 3-х лет. |
| 26 | Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий 3л | 1 | шт | Описание оборудования; Характеристика товара. Назначение; Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед. инструментов (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.). Рабочий объем; Не менее 3 л.. Конструкция; Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.. Экономичность; Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивает 20 % экономии раствора.. Материал; Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.. Эргономичность; - наличие множества сливных отверстий; - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - градуировка (1, 2 и 3 литра); - ручка имеет удобную удлиненную форму для захвата; - крышка плотно прилегает к ванне; - устанавливается без прицеливания.. Внутренние размеры перфорированного поддона; Не менее 240х110х90 мм.. Габаритные размеры; Не менее 370х185х120 мм.. Вес; Не более 0,8 кг. Обработка; Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.. Автоклавирование; Максимальная температура 121°С.. Цвет; Голубой. Гарантийные обязательства; Не менее 1 год со дня продажи.. Срок службы; не менее 3-х лет.. |
| 27 | Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий 5л | 1 | шт | Описание оборудования; Характеристика товара. Назначение; Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед.инструментов (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.). Рабочий объем; Не менее 5 л.. Конструкция; Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.. Экономичность; Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивает 20 % экономии раствора.. Материал; Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.. Эргономичность; - наличие множества сливных отверстий; - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - градуировка (2, 3, 4 и 5 литров); - ручка имеет удобную удлиненную форму для захвата; - крышка плотно прилегает к ванне; - устанавливается без прицеливания.. Внутренние размеры перфорированного поддона; Не менее 260x175x120 мм.. Габаритные размеры; Не менее 400x285x165 мм.. Вес; Не более 1,2 кг. Обработка; Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.. Автоклавирование; Максимальная температура 121°С.. Цвет; Голубой. Гарантийные обязательства; Не менее 1 год со дня продажи.. Срок службы; не менее 3-х лет.. |
| 28 | Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий 10л | 1 | шт | Описание оборудования; Характеристика товара. Назначение; Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед. инструментов (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.). Рабочий объем; Не менее 10 литров. Конструкция; Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.. Экономичность; Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивает 20 % экономии раствора.. Материал; Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.. Эргономичность; - наличие множества сливных отверстий; - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - градуировка (6, 8, 10 литров); - ручка имеет удобную удлиненную форму для захвата; - крышка плотно прилегает к ванне; - устанавливается без прицеливания.. Внутренние размеры перфорированного поддона; Не менее 290x200x160 мм.. Габаритные размеры; Не менее 450x325x205 мм.. Вес; Не более2,0 кг. Обработка; Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.. Автоклавирование; Максимальная температура 121°С.. Цвет; Голубой, белый. Гарантийные обязательства; Не менее 1 год со дня продажи.. Срок службы; не менее 3-х лет.. |
| 29 | Жгут IMPROVACUTER | 2 | шт | Состоит из мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. При сжимании не вызывает боли и ущемления кожи и одежды. Изделие отличает комфорт и простота в применении для медицинских сестер: петлю легко затянуть одной рукой. Степень сжатия петли легко регулируется: усиливается подтягиванием за наконечник жгута, ослабляется и отстегивается нажатиями на клавиши. После наложения жгутом легко пользоваться одной рукой. Взятие крови из вены начинается только тогда, когда вена прижата. Жгут имеет специальное предохранительное устройство, которое позволяет ослабить давление жгута перед его снятием. Легко снимается при помощи одной руки. Такой жгут можно стирать с помощью моющих средств и дезинфицировать любыми разрешенными МЗ РФ средствами и предназначен он для длительного использования. Длина ленты в свободном состоянии взрослого – не менее 45см. Срок годности не менее 5 лет |  |
| 30 | Емкость-контейнер 1.0 л класс Б д/острого инструментария | 4 | шт | Контейнер для сбора острого инструментария - применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.) Особенности эксплуатации и преимущества: Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке контейнер Класс "Б" объем: не менее 1,0 л и не более 1,4л |  |
| 31 | Ведро-контейнер для мусора с педалью 5 л, Лайма нержавеющая сталь | 2 | шт | Ведро-контейнер для мусора . Оборудовано педалью. Внутреннее съемное пластиковое ведро имеет удобную рукоятку для извлечения. Высота — не менее 28 см. Диаметр —не менее 20,5 см. Объём —не менее 5 литров. Материал корпуса — нержавеющая хромированная сталь. Извлекаемое пластиковое ведро с рукояткой. Педаль для поднятия крышки. Зеркальное покрытие. Защитное пластиковое кольцо, предотвращающее царапины на полу. Вес с упаковкой — не более 1,2 кг |  |
| 32 | Шприц 2 мл. 3-х комп. 1 | 100 | шт | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный 2 мл с иглой не менее 0,63*32 мм, наличие уплотнительной манжеты на поршне; игла атравматическая надета на шприц; игла имеет лазерную трехгранную заточку, материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Упаковка полибэг (исключается попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу). Каждый шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку. |  |
| 33 | Шприц. 5 мл. 3-х комп | 100 | шт | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный 5 мл с иглой 0,7*40 мм (+-0,01 мм) наличие уплотнительной манжеты на поршне; игла атравматическая тонкостенная надета на шприц; игла имеет лазерную трехгранную заточку, материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Упаковка полибэг (исключается попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу). Каждый шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку. |  |
| 34 | Шприц 10 мл. 3-х комп. | 100 | шт | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный 10 мл с иглой не менее 0,8*40 мм , наличие уплотнительной манжеты на поршне; игла атравматическая тонкостенная надета на шприц; игла имеет лазерную трехгранную заточку, материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Упаковка полибэг (исключается попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу). Каждый шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку. |  |
| 35 | Подушка для забора крови 20*15*7 мм. | 2 | шт | Модель М. Размер не более 300х150х40. Материал верха: ПВХ 250г/м2. |  |
| 36 | Пакет для медицинских отходов (класс Б) 500*600 мм | 100 | шт | Предназначение: сбор, маркировка и герметизация опасных медицинских отходов. Характеристика: пакет изготовлен из смеси полиэтиленов высокой плотности, называемый также полиэтиленом низкого давления (ПЭНД), химически стойкий, механически прочный, низкая газопроницаемость и влагопоглощение, легкий и безвредный. На поверхность нанесена печать со сведениями о текущем классе опасности, информационным окном, размером, контактами производителя, выдержкой из СанПиН 2.1.7.2790-10 с указаниями по сбору медицинских отходов: -запрещено утрамбовывать руками; -пересыпать(перегружать); -складывать в пакет острые, колющие предметы; -имеет знак биологической опасности. Ширина не менее 500 мм, длина не менее 600 мм, цвет желтый,толщина пленки не менее 40 мкн, в комплекте со стяжкой. Прочность пленки при разрыве составляет не менее 65% от прочности пленки. Выдерживает нагрузку до 10 кг |  |
| 37 | Пакет для медицинских отходов (класс А) 500*600 мм | 100 | шт | Предназначение: сбор, маркировка и герметизация неопасных медицинских отходов. Характеристика: пакет изготовлен из смеси полиэтиленов высокой плотности, называемый также полиэтиленом низкого давления (ПЭНД), химически стойкий, механически прочный, низкая газопроницаемость и влагопоглощение, легкий и безвредный На поверхность нанесена печать со сведениями о текущем классе опасности, информационным окном, размером, контактами производителя, выдержкой из СанПиН 2.1.7.2790-10 с указаниями по сбору медицинских отходов: -запрещено утрамбовывать руками; -пересыпать(перегружать); -складывать в пакет острые, колющие предметы; -имеет знак биологической опасности. Ширина не менее 500 мм, длина не менее 600 мм, цвет белый, толщина пленки не менее 40 мкн, в комплекте со стяжкой. Прочность пленки при разрыве составляет не менее 65% от прочности пленки. Выдерживает нагрузку до 10 кг |  |

ПРОЕКТ

Договор №__

г. Уфа                                                                                                                   «___» ____ 201_ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа о праве подписи от 27.12.2016 года № 138, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________201  г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором медицинской мебели и изделий (далее - Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ____ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

Цена договора является фиксированной и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой и разгрузкой на склад Заказчика, сборочных работ, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, остается неизменной в течение всего срока действия договора, налогового законодательства, иных обстоятельств.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 10 банковских дней с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1 Поставщик гарантирует, что Товар, которое он обязуется поставить по настоящему Договору, полностью соответствует условиям настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении) и неповрежденным.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Поставляемый Товар упаковывается надлежащим образом, соответственно виду перевозки и характеру Товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любыми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком.

5.2. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом.

5.3. Маркировка на упаковке наносится на 2-х противоположных сторонах и содержит следующую информацию: Договор № ________, грузополучатель, грузоотправитель, пункт назначения, вес брутто и нетто в кг; размеры ящика в см (длина, высота, ширина), ящик № _____, всего ящиков ____. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: Вверх! Осторожно! Не кантовать! Специальные инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить поставленный товар согласно условиям Договора.

6.1.2. Осуществлять в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (товарная накладная).

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 7.3.

6.2.3. Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

6.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Потребовать от Заказчика оплаты поставленного товара.

7. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

7.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

7.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д.8 (центр косметологии и массажа).

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика и сборка осуществляются силами Поставщика.

7.3.Поставка Товара осуществляется, с даты подписания Договора до ____________.

8. ПРИЕМКА ТОВАРА

8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара и предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Поставщиком  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

8.3. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Поставщиком почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. Поставщик обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора.

9.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует  до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

15. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Поставщиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1.

-Приложение № 2.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1 тел. (347) 232-65-30 ИНН 0276016992 КПП 027601001 Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210) БИК 048073001 р/с 40601810400003000001 Отделение - НБ Республика Башкортостан ОКТМО 80701000001, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / «___» _____________ 201 г. М.П. | Поставщик: - ____________«________________» - Юридический адрес: ___________ - _____________________________ - ИНН/КПП _________/__________ - р/с ________________________ - (наименование банка)__________ - к/с ________________________. - БИК _______________________ ОКТМО_____________________. - ОКПО ______________________ Дата постановки на учет в налоговую инспекцию___________________. - Тел.факс ____________________. - Эл. адрес______________________. _____________________/ __________ / «___» _____________ 201 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №__ от ___________г.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___ % - _________ (___________) рубля ___ копеек.

Срок гарантии: ____________

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

Зам.директора ___________ С.Б.Сабирьянов	           _______________/_______________

Приложение № 2

к договору

Техническое задание

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

Зам.директора ___________ С.Б.Сабирьянов	           _______________/______________