| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 3 от 27.02.2017 ) |  |
| Номер извещения: | 31704813769 |
| Наименование закупки: | Приобретение медицинской мебели и оборудования для симуляционного центра. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Обоснование внесения изменений: | Редакция 3 |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Сагитова Ильмира Ильдаровна |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2160212652, позиция плана 10 |
| Предмет договора: | Приобретение медицинской мебели и оборудования для симуляционного центра. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 127 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 47.74.1 Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования; Штука; 20.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 21.02.2017 по 10.03.2017 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 10.03.2017 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 13.03.2017 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 13.03.2017 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемого товара: Приобретение медицинской мебели и оборудования для симуляционного центра.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №3).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой со спецификацией (Приложение №3) и по прилагаемой форме (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки поставки товара:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.3, корп.1.

Поставка в течение двух месяцев с даты заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 30 банковских дней, с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры, товарной накладной.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе  котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00 час. 21 февраля  2017 г. до 15-00 час. 10 марта 2017 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 13 марта 2017 г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение №1;

таблица цен котировочной заявки приложение №2;

спецификация приложение №3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить поставку товара на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг и сроки гарантии | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Приложение №3

Техническое задание

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

№ 1. Кушетка медицинская смотровая

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Кушетка медицинская смотровая | Назначение Кушетка медицинская смотровая предназначена для оснащения различных медицинских и процедурных кабинетов, постов медсестёр, приёмного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений. Каркас кушетки должен быть выполнен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным обработкам. Ложе и подголовник кушетки должны быть выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана Т-20 мм, обтянуты винилискожей, устойчивой к дезинфектантам. Обивка - искусственная винилискожа устойчивая к санитарным обработкам и УФ облучению. Подголовник должен регулироваться механически при помощи упора. Технические характеристики Длина: 1950 мм; Ширина: 620 мм; Высота: 520 мм Угол наклона подголовника 0-45 Масса изделия, не более, кг 27 Допускаемая нагрузка (не более), кг160 Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России. Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р Наличие Декларации о соответствии. Количество: 1 шт. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№ 2  Ширма  из нержавеющей стали 1 секционная медицинская

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Ширма из нержавеющей стали 1 секционная медицинская | 1.Требования к результатам применения оборудования (функционирование оборудование, отрасли медицины для применения, получаемые результаты) 1.1 Предназначена для временного выгораживания части помещения при проведении осмотра или других процедур. Применяется в лечебных учреждениях. 2.Функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) 2.1 Конструкция ширмы: разборная; выполнена из стальных труб круглого сечения не менее 16мм с полимерно-порошковым покрытием. 2.2 Полотнище изготовлено из полихлорвиниловой пленки белого цвета. Соединение одной ширмы с другой, для образования стенки, производится соединительным зажимом. 2.3 Основание: установлено на мебельные колеса не менее, 2шт. диаметром не менее, 40мм 3.Технические характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) 3.1 Габаритные размеры ширмы: длина 665 ± 15 мм; ширина506 ± 15 мм; высота1810 ± 20, мм. 3.2 Габаритные размеры полотнища: длина640 ± 10 мм; высота1580 ± 10мм. 3.3 Масса ширмы не менее 3,2кг. 4.Консервация 4.1 Металлические детали ширмы должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года 5.Обработка наружных поверхностей 5.1 Наружные поверхности ширмы должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина и 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644. 6.Упаковка изделия 6.1 Ширма должна быть обернута бумагой по ГОСТ 8273 или по ГОСТ 2228. 7.Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) 7.1 Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке 7.2 Информационная табличка на основании с указанием производителя, года выпуска, наименования модели и серийного номера данного изделия. 8.Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, санитарно-эпидемиологического заключения) 8.1 Сертификат соответствия (декларация о соответствии, отказное письмо) 8.2 Регистрационное удостоверение. Указать номер 8.3 Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники Количество: 3 шт Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня продажи |

№ 3. Штатив для длительных вливаний стационарный  без колес

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Штатив для длительных вливаний стационарный без колес | 1. Назначение изделия Штатив для длительных вливаний предназначен для использования в процедурных кабинетах, реанимационных палатах, на постах медсестер и др. кабинетах медицинских учреждений. Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур двум пациентам одновременно. 2. Технические характеристики Вид позиции – фиксированный; Диаметр основания – не менее 700 мм; Длина ножек – 300 мм; Высота – 1800 мм; Основание – пятиопорное на полиэтиленовых заглушках; Масса, не более – 2,3 кг Средний срок службы штатива не менее 7 лет. Наружные поверхности оборудования должны быть устойчивы к дезинфекции согласно требованиям МУ 287-113. 3. Конструктивное исполнение Разборная конструкция. Штатив должен представлять сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки, основания и флаконодержателя. Флаконодержатель можно устанавливать на удобной для проведения процедур высоте, по средству фиксации его на стойке с помощью ослабления и затягивания фиксирующей гайки. Держатель флакона должен перемещаться по всей стойке. 4. Документы качества Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России. Количество: 2 шт. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№ 4. Столик лабораторный без тумб низкий, столешница-постформинг

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Столик лабораторный без тумб низкий, столешница-постформинг | Стол медицинский рабочий на четырех металлических опорах Ø 51 мм с регулировкой по высоте. Габариты - 1200*600*750 мм Столешницы столов изготавливаются из ДСП с пластиковым покрытием, толщина столешницы 28 мм Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ (толщиной 2 мм) фронтальный торец стола имеет загиб пластика на 180 градусов (постформинг). Цвет столешницы -серый. Стол устанавливается на металлические опоры с регулировкой по высоте, ∅ 51 мм. Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№5 Столик манипуляционный передвижной из нержавеющей стали, с двумя полками и выдвижным ящиком ( имп. колеса)

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Столик медицинский манипуляционный передвижной из нержавеющей стали, с двумя полками и выдвижным ящиком (имп. колеса) | 1.1 Описание и назначение Столик предназначен для размещения лекарств, инструментов и прочих изделий медицинского назначения. Конструкция столика должна состоять из каркаса и закрепленных на нем элементов, должен быть установлен на колеса. Столик должен поставляться в собранном и упакованном виде. 1.2 Технические характеристики Габаритные размеры, мм: * длина – 740 мм, * ширина – 410 мм, * высота – 875 мм. Масса – не более 18 кг. Конструктивные элементы: 1) полка из нержавеющей стали – 1 шт., 2) ящик выдвижной с ручкой, без замка – 1 шт., 3) столешница из нержавеющей стали – 1 шт., 4) колесо Ø50 мм – 4 шт. Все поверхности столика должны выдерживать дезинфекцию химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. 1.3 Требования к качеству Наличие Регистрационного удостоверения Росздравнадзора, Сертификата соответствия и/или Декларации о соответствии. Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№ 6 Шкаф для фармпрепаратов двухдверный с запирающимися ящиками класса В

| Наименование | Характеристика товара |  |
| --- | --- | --- |
| Шкаф для фармпрепаратов двухдверный с запирающимися ящиками класса В | 1. Назначение Шкаф медицинский для фармпрепаратов» предназначен для хранения фармпрепаратов. Шкаф используется в процедурных, смотровых кабинетах, аптеках. 2 Состав Шкаф имеет четыре двери и четыре выдвижных ящика ( два ящика больших и два ящика малых из пластика). Ящики установлены на роликовых направляющих. На дверях и фасадах ящиков закреплена хромированная мебельная ручка. В шкафу также имеются три двухсторонних пластиковых поворотных полки (с шестью съёмными лотками). За каждой поворотной полкой находятся две съёмные полки. В шкафу имеется встроенный запираемый ящик. Задняя стенка ящика выполнена из ламинированной ДСтП белого цвета. Ниже ящика расположена съемная полка. Имеется вертикальная перегородка, разделяющая шкаф на две половины. Секции разделены между собой перегородкой. ШМФ-01 Код 887 установлен на четырех регулируемых по высоте хромированных опорах. 3 Направляющие длиной не более 400 мм или. Направляющие оснащены устройством, предотвращающим самопроизвольное выпадение ящика из корпуса при его выдвижении. 4 Максимальная нагрузка при равномерном распределении на полки ЛДСтП Не более 25 кг. Максимальная нагрузка при равномерном распределении на дно ящика Не более 10 кг. 6 Ручка Мебельная дуга Kalin 5015-06, хром или эквивалент, длиной не более 115 мм. 7 Пластиковые поворотные полки Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Оснащены съёмными лотками. Каждый лоток оснащён съёмными прозрачными ограждениями из полистирола ПСМ-115Н, в/с, СТО 05766575-078-2009 или эквивалент толщиной не менее 2 мм. Всего на каждой полке расположено шесть лотков. 8 Двери Двери оснащены замками марки 507-11CR или эквивалент и имеют возможность открываться до 180°. К каждой двери прикреплена полимерная полка для хранения фармпрепаратов, выполненная из высокопрочного АБС-пластика. Данная полка имеет три съёмных пластиковых лотка со съёмными прозрачными ограждениями из полистирола ПСМ-115Н, в/с, СТО 05766575-078-2009 или эквивалент толщиной не менее 2 мм. 9 Петли марки 90°/175° 51MW15S500 или эквивалент. 10 Опоры Диапазон регулирования 100-114 мм. Габаритные размеры опор 100х30 мм 11 Дверца запираемого ящика оснащена замком марки 507-11CR или эквивалент и установлена с помощью 4-х шарнирных петель марки 90°/110° С95087С или эквивалент. 12 Материал: Ящики, двери Высокопрочный АБС-пластик. 13 Материал: каркас, полки, перегородки, дверца запираемого ящика Ламинированная ДСтП толщина не менее 16 мм. Торцы обработаны кромкой из ПВХ белого цвета. 14 Материал: Задняя стенка ДВПО белого цвета, толщиной не менее 3 мм. 15 Фасад ящика малого Длина: 410±5 мм Высота: 135±5 мм 16 Фасад ящика большого Длина: 410±5 мм Высота: 280±5 мм 17 Фасад двери Длина: 410±5 мм Высота: 560±5 мм 18 Масса изделия 93,2 ± 9,3 кг 19 Габаритные размеры Шкафа не более: Длина: 845 мм Глубина: 600 мм Высота: 1700 мм 20 Дезинфекция Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. 21 Средний срок службы не менее 5 лет. 22 Регистрационное удостоверение и Декларация о соответствии: Наличие 23 На изделии должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указаны: * товарный знак предприятия — производителя * обозначение изделия * год выпуска * обозначение настоящих технических условий Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня продажи |  |
| № 7. Шкаф медицинский для документов |  |  |
| Наименование |  | Характеристика товара |
| Шкаф медицинский для документов |  | Описание 1.Шкаф медицинский для документов предназначен для организации рабочих мест по работе с документацией в процедурных, смотровых кабинетах, кабинетах врачей и других помещений требующих проведения дезинфекционной обработки. 2 Состав Шкаф разделен на открытую (верхнюю) и закрываемую дверями (нижнюю) секции. Две двери установлены с помощью 4-х шарнирных петель. На дверях закреплены хромированные мебельные ручки. В данном шкафу размещены три съёмные полки (две в открытой и одна в закрытой секции. Установлен на четырех регулируемых по высоте хромированных опорах. 3 Ручка дверей не более 96 мм материал-металл; цвет- хром 4 Петли 90°/110° материал-металл; цвет- хром 5 Опоры Диапазон регулирования 100-114 мм. Габаритные размеры опор 100х30 мм. 6 Максимальная нагрузка при равномерном распределении на полку Не более 25 кг. 7 Материал: Каркас и полки: Ламинированная ДСтП толщина не менее 16 мм. Торцы обработаны кромкой из ПВХ белого цвета. Задняя стенка выполнена из ДВПО белого цвета, толщиной не менее 3 мм. 8 Фасад двери Длина: 400±5 мм Высота: 640±5 мм 9 Масса изделия: 45,8 ± 4,5 кг 10 Габаритные размеры шкафа не более: Длина: 800 мм Глубина: 450 мм Высота: 1880 мм 11 Дезинфекция Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. 12 Средний срок службы не менее 5 лет. 13 Регистрационное удостоверение. Декларация о соответствии Наличие 14 На изделии должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указаны: * товарный знак предприятия — производителя * обозначение изделия * год выпуска * обозначение настоящих технических условий Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня продажи |

№ 8. Столик для медлабораторий

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Столик для медлабораторий | 1.Требования к оборудованию (функционирование оборудование, отрасли медицины для применения, получаемые результаты) 1.1 Предназначен для удобства забора крови и внутривенных манипуляций. 2.Функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) 2.1 Каркас столика: разборный; выполнен из стальных труб квадратного сечения не менее 20х20 мм с полимерно-порошковым покрытием. 2.2 Панель (для руки): * выполнена из фанеры (толщина не менее 9 мм) * обтянутой водонепроницаемой, эластичной, нескользящей винилискожей со следующими параметрами: - грамматура ≥ 450 г/м2 толщина 0,9±0,2 мм – срывная сила: вдоль ≥ 35 ДаН/5см поперек ≥ 15 ДаН/5см технология обтяжки - бесшовная с набивкой из пенополиуретана (толщина не менее 50 мм) размеры: длина 540-560 мм; ширина 365-380 мм 2.3 Основание установлено на 4 регулируемые опоры 3.Технические характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) 3.1 Габаритные размеры столика: длина 540-560 мм ширина 365-380 мм высота 720-730 мм 3.2 Допускаемая нагрузка на столик Не менее 30 кг 3.3 Масса столика Не более 10 кг 4.Консервация 4.1 Металлические детали столика должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76). 5.Обработка наружных поверхностей 5.1 Наружные поверхности столика должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644. Наличие 6.Комплектность оборудования 6.1 Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке Наличие 6.2 Информационная табличка на основании каждого изделия с указанием производителя, года выпуска изделия, наименования модели и серийного номера данного изделия. Наличие 7.Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, санитарно-эпидемиологического заключения) 7.1 Сертификат соответствия (декларация о соответствии, отказное письмо) Наличие 7.2 Регистрационное удостоверение В первой части заявки необходимо указать номер регистрационного удостоверения. Во второй части заявки приложить скан. копию регистрационного удостоверения, заверенную его держателем и органом, который его выдал. Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня продажи |

№9 Медицинский стеллаж

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Медицинский стеллаж | 1.Назначение Стеллаж предназначен для размещения дезинфекционного и другого медицинского оборудования, приборов, медикаментов, пастельного белья. Основные области применения: ЛПУ, ветлечебницы, медицинские учебные заведения, косметологические кабинеты. 2.Технические характеристики Стеллаж стационарный медицинский состоит из шести полок, соединённых стойками. Размеры полки: Длина: 610±5 мм Глубина: 390±5 мм Максимальная нагрузка при равномерном распределении на полки Не более 15 кг. Материал полок и стоек: Высокопрочный АБС-пластик. Расстояние между полок 340мм и 265 мм Масса 11 ± 1,1 кг Габаритные размеры стеллажа не более: Длина: 630 мм Глубина: 390 мм Высота: 1670 мм Стеллаж устойчив к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. Средний срок службы не менее 5 лет. Регистрационное удостоверение и справка о необязательной сертификации: наличие. На изделии должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указаны: товарный знак предприятия — производителя обозначение изделия год выпуска обозначение настоящих технических условий Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня продажи |

- № 10. Шкаф металлический со стеклянными дверцами

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Шкаф металлический со стеклянными дверцами | 1. Описание и назначение Шкаф предназначен для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения. Шкаф должен быть одностворчатым двухдверным. Верхняя дверь и полка должны быть стеклянные, нижняя дверь и полка – металлические. Металлическая дверь должна закрываться на замок. 2 Технические характеристики Габаритные размеры, мм: * ширина – 500 ±10 мм, * глубина – 300 ±10 мм, * высота – 1760 ±10 мм. Масса – не более 29 кг. Конструктивные элементы: * дверь металлическая – 1 шт., * дверь стеклянная – 1 шт., * полка металлическая – 1 шт., * полка стеклянная – 2 шт., * опора регулируемая – 4 шт., * замок – 1 шт. Комплектность: 1) Шкаф – 1 шт., 2) Дверь стеклянная – 1 шт., 3) Полка стеклянная – 2 шт., 4) Планка – 4 шт., 5) Опора регулируемая – 4 шт., 6) Ключ – 2 шт., 7) Комплект фурнитуры – 1 шт., 8) Паспорт – 1 шт., 9) Инструкция по сборке с комплектовочной ведомостью на фурнитуру – 1 шт., 10) Упаковка – 1 шт. Номинальная нагрузка, равномерно распределенная по полке – не более 10,0 кг. Регулируемые опоры должны вкручиваться в ножки шкафа. Все поверхности шкафа должны выдерживать дезинфекцию химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. 1.3 Требования к качеству Наличие Регистрационного удостоверения Росздрава, Сертификата Соответствия и/или Декларации о Соответствии. Количество: 1 шт Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№11 Стол

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Стол | Описание Глубина: 600 мм Ширина: 1300 мм Высота: 750 мм ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ Выдвижная полка под клавиатуру и тумба с 2-мя отделениями Цвет: белый Опоры: пластиковые подпятники Разборная конструкция Количество: 1 шт. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№ 12. Стул лабораторный

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Стул лабораторный | 1. Назначение изделия Стул предназначен для оснащения кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений здравоохранения. Стул медицинский должен обеспечивать возможность комфортного размещения медперсонала и пациентов при оснащении стерильных помещений, операционных, реанимационных, перевязочных, смотровых, процедурных отделений медицинских учреждений. 2. Технические характеристики Диаметр пятилучевого основания не менее, мм - 580 Диаметр сиденья не менее, мм - 370 Диапазон изменения высоты, мм от 430 до 580 Спинка – 350х160 мм Нагрузочная способность не менее, кг - 100. Средний срок службы стула, лет, не менее – 7 лет. 3. Конструктивное исполнение Все наружные детали (в том числе основание) изделия должны быть изготовлены из прочных металлоконструкций, покрытых порошковой эпоксидной краской, устойчивой к дезинфекции. Стул медицинский должен иметь устойчивое основание снабженное колесными опорами (5 шт.) и сиденье, выполненное из пенополиуретана, кожзаменителей. Конструкция изделия должна иметь механизм регулирования высоты сиденья – газлифт, (или винтовой). Наружные поверхности стула должны выдерживать дезинфекцию и мойку 3% раствором хлорамина в комплекте с моющим средством типа «Лотос». 4. Документы качества Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России, Сертификата соответствия Госстандарта России и/или Декларация соответствия. Количество: 1 шт. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

№13 Ростомер из нержавеющей стали РМ-01

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Ростомер из нержавеющей стали РМ-01 | Назначение и описание. Ростомер должен быть предназначен для измерения роста человека в положении стоя. Ростомер должен состоят из основания и стойки с ползунком. При транспортировании стойка должна отделяется от основания. Ростомер должен иметь на стойке одну мерную шкалу. Ростомер должен иметь первичную поверку. Детали ростомера должны быть изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. Покрытие ростомера должно быть полимерное белого цвета. Ростомер должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Свидетельство об утверждении типа средств измерения. Технические характеристики Габариты должны быть не более: высота — 2150 мм, ширина — 400 мм, глубина — 400мм. Масса не более: 7кг Диапазон измерения роста человека должен быть: от 300 мм до 2000 мм Предел допустимой погрешности измерения роста должен быть: ± 5 мм Максимальная масса нагружения должна быть не более: 120 кг. Количество: 1 шт. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня продажи |

ПРОЕКТ

Договор №

г. Уфа                            	                                                       «__»  _______ 2017 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан  «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 27.12.2016 года № 138, с одной стороны,                 и______________, в лице директора________________ действующего на основании __________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны, в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ № _____, договорились о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором - медицинской мебели и оборудования для симуляционного центра (далее-Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение  № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ___ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается). Цена договора является фиксированной и не может быть изменена в течение всего срока действия договора в одностороннем порядке.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой на склад Заказчика, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 30 банковских дней с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры, товарной накладной.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

4.1.2. Осуществить в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы (счет-фактура, накладная).

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 5.3.

4.2.2. Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

4.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Потребовать от Заказчика оплату за поставленный товар.

- УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком счета-фактуры, товарной накладной.

5.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп.1.

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика осуществляются силами Поставщика.

5.3. Поставка Товара осуществляется с даты заключения договора до_______2017 года.

- ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара и предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

6.3.  В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Поставщиком почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный период длится: __________месяцев с момента поставки товара.

7.2. Если в течение гарантийного периода в товаре обнаружатся дефекты, Исполнитель обязан за свой счет по первому требованию Заказчика не позднее 20 календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика, устранить дефекты путем замены Товара.

7.3. Дефектность Товара или его несоответствие условиям Спецификации должна быть установлена представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания Протокола замечаний.

7.4. В случае отказа Исполнителя от подписания Протокола замечаний о выявленных дефектах, Заказчик составляет односторонний Протокол замечаний, подтверждающий имеющиеся недостатки, с указанием своих замечаний и предоставляет их Исполнителю.

7.5. Все расходы, связанные с заменой Товара, в т.ч. и транспортные, несет Исполнитель

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. Поставщик обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора.

8.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2.  В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

- ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Поставщиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1 тел. (347) 232-65-30 ИНН 0276016992 КПП 027601001 Р/счет 40601810400003000001 В ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210) БИК 048073001 Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / «___» _____________ 2017 г. М.П. | Поставщик: Директор _____________________/ __________ / «___» _____________ 2017 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Спецификация

к Договору  № ___ от

между ГАУ ДПО РБ  «Центр повышения квалификации» и ___________

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг, сроки гарантии |  | Единица изме- рения | Коли- чество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  |  | в том числе НДС |  |
|  |  |  |  |  | Всего к оплате: |  |
| Всего наименований ____, на сумму _______.00 руб. |  |  |  |  |  |  |
| (Прописью_________________________ руб.) |  |  |  |  |  |  |

Срок гарантии ______________.

| Заместитель директора ___________________/ С.Б. Сабирьянов / М.П. | Директор _____________________/ _________ / М.П. |
| --- | --- |