| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 11.08.2017 ) |  |
| Номер извещения: | 31705413456 |
| Наименование закупки: | Приобретение учебно-наглядного пособия. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Сагитова Ильмира Ильдаровна |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2378189 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2160212652, позиция плана 37 |
| Предмет договора: | Приобретение учебно-наглядного пособия |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 1 530 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 47.78 Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах; 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах; Штука; 108.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (субъект РФ): | Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ |
| Место поставки (адрес): | г. Уфа, Лесной проезд, д.3 корп.1 |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 11.08.2017 по 18.08.2017 |
| Место предоставления документации: | На сайте zakupki.gov.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 18.08.2017 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 21.08.2017 11:00 |
| Место: | г. Уфа, Лесной проезд, д.3 корп.1 |
| Форма котировочной заявки: | в бумажной форме |

Документация запроса котировок

Наименование предоставляемого товара:  Приобретение учебно-наглядных пособий для симуляционного центра.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №3).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой со спецификацией (Приложение №3) и по прилагаемой форме (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки поставки товара:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.3, корп.1.

Поставка в течение 98 дней  с даты заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, с даты подписания Сторонами акта приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах согласно п.4.3 не позднее 15 декабря 2017г.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Место подачи котировочных заявок: 450071, г. Уфа, Лесной проезд, д.3 корп.1, каб.207

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00 час. 11 августа 2017 г. до 15-00 час. 18 августа 2017 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 21  августа 2017 г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение №1;

таблица цен котировочной заявки приложение №2;

спецификация приложение №3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить поставку товара на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг и сроки гарантии | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Приложение №3

| Техническое задание |  |
| --- | --- |
| Технические требования | Требование |
| - Имитатор пациента с симулятором сердечных ритмов |  |
| Наличие внешнего вида манекена ребёнку 3-х месячного возраста | Наличие |
| Наличие имитации пульса на плечевой артерии | Наличие |
| Возможность закрытия дыхательных путей при переразгибании головы. | Наличие |
| Наличие подвижной нижней челюсти | Наличие |
| Выполнение подъёма грудной клетки при выполнении искусственной вентиляции лёгких. | Наличие |
| Наличие реалистичных опорных знаков для определения точки компрессии при закрытом массаже сердца. | Наличие |
| Наличие электродов на груди для мониторинга сердечного ритма | Наличие |
| Наличие имитации различных сердечных ритмов (не менее 24) | Наличие |
| Реалистично имитированные верхние дыхательные пути – наличие: А) надгортанника Б) черпаловидных хрящей В) перстневидного хряща Г) Щитовидных хрящей Д) Голосовых связок Е) Языка Ж) Трахеи | Наличие |
| Возможность вентиляции: А) рот - в рот Б) мешком с маской В) через эндотрахеальную трубку Г) Через ларингеальную маску | Наличие |
| Возможность выполнения А) оротрахеальной интубации Б) назотрахеальной интубации В) установки ларингеальной маски Д) Приема Селлика Е) Однобронхиальной интубации Ж) Введения оро и назофарингеальных воздуховодов | Наличие |
| Возможность контроля правильности вентиляции благодаря наличию: А) Экскурсии грудной клетки Б) Раздувания желудка при слишком быстром вдувании воздуха В) раздувания желудка при ошибочной интубации пищевода Г) Возможности аускультации дыхательных шумов над легкими и желудком | Наличие |
| Возможность установки желудочного зонда через рот или нос | Наличие |
| Возможность взаимозаменяемости деталей манекена. | Наличие |
| Возможность дезинфекции лицевых масок в дезинфецирующем растворе. | Наличие |
| Наличие сменных накладок голени для отработки навыков в/к инъекций | Наличие |
| Возможность присоединения манекена к компьютеру для дополнительного программирования сердечных ритмов (опция) | Наличие |
| Изготовление манекена из прочного, реалистистичного материала. | Наличие |
| Вес не более 5 кг | Наличие |
| Наличие пластикового кейса для хранения и транспортировки | Наличие |
| Наличие смазки для обработки верхних дыхательных путей | Наличие |
| Наличие комплекта для промывания дыхательных путей (шприц, тройник, салфетки) | Наличие |
| Наличие имитатора сердечных ритмов: | Наличие |
| Имитатор ритмов работает от батареек размера AA (6 шт.) | Наличие |
| Срок работы батареек не менее 12 часов при синусовом ритме | Наличие |
| Имеет три выхода для вывода ЭКГ на обычный прикроватный монитор с целью предварительного изучения без использования манекена | Наличие |
| Наличие индикатора низкого заряда батарей | Наличие |
| Имитация следующих ритмов: | Наличие |
| Синусовая брадикардия | Наличие |
| Синусовая тахикардия | Наличие |
| Torsade des Pointes | Наличие |
| Трепетание предсердий | Наличие |
| Фибрилляция предсердий | Наличие |
| Предсердная тахикардия | Наличие |
| AV блок 1 степени | Наличие |
| AV блок 2 степени, тип 1 | Наличие |
| AV блок 2 степени, тип 2 | Наличие |
| AV блок 3 степени | Наличие |
| Узловой | Наличие |
| Узловая тахикардия | Наличие |
| Синусовый с единичными экстрасистолами | Наличие |
| Синусовый с множеств. экстрасистолами | Наличие |
| Куплеты экстрасистол | Наличие |
| Преждевременные предсердные комплексы | Наличие |
| Преждевременные узловые комплексы | Наличие |
| Синусовая брадикардия | Наличие |
| Синусовая тахикардия | Наличие |
| Torsade des Pointes (Пируэтная ЖТ) | Наличие |
| Наличие младенческих ритмов: | Наличие |
| Синусовый | Наличие |
| Синусовая брадикардия | Наличие |
| Синусовая тахикардия | Наличие |
| Суправентрикулярная тахикардия | Наличие |
| Желудочковая тахикардия | Наличие |
| Фибрилляция желудочков | Наличие |
| Асистолия | Наличие |
| Наличие клавиши включения пароксизма тахикардии | Наличие |
| Наличие клавиши смены ритма | Наличие |
| Возможность программировать основной и ожидающий ритм | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Длительный срок эксплуатации – не менее 10 лет. | Наличие |
| Количество: 2 шт. Ввод в эксплуатацию специалистами поставщика Поставка в течение 98 дней с даты заключения договора Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи |  |

| - Манекен-тренажер Подросток |  |
| --- | --- |
| Реалистичность размера торса, строения тела и внешнее сходство с ребенком 6-7 лет | Наличие |
| Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека | Наличие |
| Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР | Наличие |
| Реалистичные анатомические ориентиры: | Наличие |
| - щитовидный хрящ, | Наличие |
| - реберная дуга | Наличие |
| - мечевидный отросток | Наличие |
| Возможность смены лицевой части для антисептической обработки | Наличие |
| Возможность замены дыхательных путей (профилактика болезней передающихся воздушно-капельным путем) | Наличие |
| Возможность запрокидывания головы | Наличие |
| Возможность подъема подбородка | Наличие |
| Возможность выведения нижней челюсти | Наличие |
| Возможность реалистичного прижатия крыльев носа к носовой перегородке | Наличие |
| Неаппаратная (визуальная и тактильная) оценка проведения сердечно-легочной реанимации: | Наличие |
| - подъем грудной клетки при искусственном дыхании | Наличие |
| - появление пульса на сонной артерии при закрытом массаже сердца (задается инструктором вручную) | Наличие |
| Наличие резиновых рук и пластиковых ног, гнущихся в коленных суставах | Наличие |
| Наличие электронного устройства (контроллера) для аппаратной оценки проводимой сердечно-легочной реанимации, контролирующего следующие параметры: | Наличие |
| Устройство предназначено для осуществления контроля правильности выполнения сердечно-лёгочной реанимации по следующим параметрам: | Наличие |
| - Глубина компрессий грудной клетки | Наличие |
| - Частота компрессий грудной клетки | Наличие |
| - Возвращение грудной клетки в исходное положение после проведения компрессионного движения | Наличие |
| - Время «бездействия», т.е. время, когда не проводится сердечно-лёгочная реанимация | Наличие |
| - Частота искусственных вентиляций | Наличие |
| - Объём искусственных вентиляций | Наличие |
| - Соотношение компрессии/Искусственная вентиляция легких | Наличие |
| - Последовательность выполнения сердечно-лёгочной реанимации в течении определённого промежутка времени. | Наличие |
| Порядок работы | Наличие |
| Контроллер осуществляет работу с учебным манекеном в режиме проводного подключения. | Наличие |
| Контроллер осуществляет работу с учебным манекеном в режиме беспроводного подключения Wi-Fi | Наличие |
| Включение контроллера осуществляется нажатием одной кнопки. | Наличие |
| Два режима работы: | Наличие |
| - Учебный режим | Наличие |
| - Инструкторский режим | Наличие |
| Учебный режим оценивает выполнение сердечно-лёгочной реанимации учеником, использующим один манекен. | Наличие |
| В учебном режиме имеется возможность с одним манекеном | Наличие |
| Инструкторский режим даёт инструктору возможность обучения работе с автоматическим наружным дефибриллятора и отображают оценки поступающие от манекенов. | Наличие |
| В инструкторском режиме имеется возможность работать максимум с шестью манекенами. | Наличие |
| Экран устройства – сенсорный. | Наличие |
| Устройство контроля имеет возможность подключения к: | Наличие |
| - к сети электропитания | Наличие |
| - к сети LAN, тип Ethernet | Наличие |
| - к манекену | Наличие |
| - к персональному контроллеру | Наличие |
| У устройства контроля имеется возможность к подключению к беспроводной сети Wi-Fi | Наличие |
| На экране устройства контроля присутствует информация: | Наличие |
| - используемый режим | Наличие |
| - количество подключённых манекенов | Наличие |
| - подключение к сети Wi-Fi | Наличие |
| - Состояние батареи | Наличие |
| Для упрощения работы с несколькими манекенами у устройства контроля имеется возможность присвоения отдельных имён манекенам. | Наличие |
| В учебном режиме можно отдельно выбирать варианты работы обучающегося: | Наличие |
| - Практическое занятие | Наличие |
| - Практическое занятие с оценкой качества выполнения. | Наличие |
| - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации – один участник. | Наличие |
| - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации - два участника. | Наличие |
| - Проведение только непрямого массажа сердца | Наличие |
| - Проведение только искусственной вентиляции лёгких | Наличие |
| В учебном режиме имеется возможность просмотреть результаты текущего сеанса занятия. | Наличие |
| В учебном режиме имеется возможность просмотреть результаты сохранённых сеансов занятий из архива. | Наличие |
| Инструкторский режим предназначен для регистрации, просмотра результатов работы обучающегося на одном или нескольких манекенах, контролировать проведение сердечно-лёгочной реанимации в сочетании с дефибрилляции. | Наличие |
| В инструкторском режиме имеется возможность управления учетными записями учеников. | Наличие |
| В инструкторском режиме можно отдельно выбирать варианты работы обучающегося: | Наличие |
| - Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких | Наличие |
| - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации – один участник. | Наличие |
| - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации - два участника. | Наличие |
| - Проведение только непрямого массажа сердца | Наличие |
| - Проведение только искусственной вентиляции лёгких | Наличие |
| Имеется возможность подключения устройства контроля к персональному компьютеру с последующей синхронизацией данных: | Наличие |
| - загрузки сценариев | Наличие |
| - сохранения данных результатов проведённых занятий. | Наличие |
| - редактирования | Наличие |
| Устройство контроля даёт возможность регистрироать события занятия: | Наличие |
| - Проверка сознания | Наличие |
| - Вызов помощи | Наличие |
| - Выполнение дефибрилляции | Наличие |
| - Проверка дыхания | Наличие |
| - Проверка пульса | Наличие |
| - Проверка ответа | Наличие |
| - Проверка результата дефибрилляции | Наличие |
| При использовании медицинского дефибриллятора устройство контроля позволяет выбирать различные ритмы сердца | Наличие |
| Устройство контроля имеет возможность регулировать процесс обучения навыкам сердечно-лёгочной реанимации в сочетании с использованием Автоматического наружного дефибриллятора. | Наличие |
| Текущая обратная связь непрямого массажа сердца: | Наличие |
| - Низкая частота компрессий | Наличие |
| - Нормальная частота компрссий | Наличие |
| - Высокая частота компрессий | Наличие |
| - Полное освобождение грудной клетки | Наличие |
| - Правильная глубина компрессии | Наличие |
| Текущая обратная связь искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ): | Наличие |
| - Низкая частота ИВЛ | Наличие |
| - Нормальная частота ИВЛ | Наличие |
| - Высокая частота ИВЛ | Наличие |
| - Нормальный объём вентилляции | Наличие |
| - Слишком маленький объём вентилляции | Наличие |
| - Слишком большой объём вентилляции | Наличие |
| Все данные за последние 30 секунд отображаются в виде графической шкалы: | Наличие |
| - Кривая частоты сокращений | Наличие |
| - Кривая глубины сокращений | Наличие |
| - График лёгочной вентилляции | Наличие |
| Общая оценка результатов выдаётся в процентах. | Наличие |
| Детальная оценка выполнения даётся по каждому параметру. | Наличие |
| В инструкторском режиме возможно выведение максимально – шести результатов одновременно | Наличие |
| Имеется возможность индивидуальной настройки занятия по освоению приёмов сердечно-легочной реанимации. | Наличие |
| Комплект поставки | Наличие |
| Контроллер правильности выполнения сердечно-лёгочной реанимации | наличие |
| Чехол для хранения контроллера | наличие |
| Кабель для подключения к манекену | наличие |
| Кабель для подключения к компьютеру | наличие |
| Электрический кабель | наличие |
| Адаптер электрической сети | наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| Длительный срок эксплуатации – не менее 10 лет | Наличие |
| Гарантийное обслуживание не менее 1 года | Наличие |
| Комплектация: | Наличие |
| Наличие жесткого транспортировочного кейса | наличие |
| Костюм (куртка и брюки) | наличие |
| Контроллер в чехле | наличие |
| Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | наличие |
| Количество: 2 шт. Ввод в эксплуатацию специалистами поставщика Поставка в течение 98 дней с даты заключения договора Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи |  |
| - Комплект запасных дыхательных путей для манекена-тренажера Подросток ребенка 6 лет. Прочная полиэтиленовая емкость; Наличие. Наличие входного-выходного патрубка; Наличие. Наличие нереверсивного клапана на входе воздуха; Наличие. Наличие фильтра на выходе воздуха; Наличие. Простота и легкость замены; Наличие. Количество в комплекте не менее 100 шт. Поставка в течение 98 дней с даты заключения договора Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи; Наличие. |

| - Комплект для проведения ручной вспомогательной искусственной вентиляции легких для новорожденных |  |
| --- | --- |
| Материал, из которого изготовлен мешок | Силикон |
| Объем дыхательного мешка | Не менее 240 мл |
| Максимальный объем вдоха | Не менее 205 мл |
| Возможность вентиляции кислородно - воздушной смесью | Наличие |
| Возможность ингаляции кислородно – воздушной смеси при сохраненном спонтанном дыхании | Наличие |
| Максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси (при наличии резервного мешка) | Не менее 98% |
| Наличие двух лицевых масок размеры 0/0 и 0/1 | Наличие |
| Материал, из которого изготовлена маска | Силикон |
| Возможность присоединения резервного мешка для кислорода | Наличие |
| Емкость резервного кислородного мешка | не менее 600 мл |
| Наличие клапана резервного мешка | Наличие |
| Наличие заборного клапана (однонаправленного) | Наличие |
| Наличие клапана пациента (нереверсивного) | Наличие |
| Возможность автоклавирования компонентов | Наличие |
| Возможность стерилизации компонентов в растворе антисептиков | Наличие |
| Максимальный поток O2 | 4 л/мин |
| Диапазон частоты вентиляции против частоты расправления мешка | 0-30 дых. движений/мин |
| Сопротивление на выдохе, при котором срабатывает ограничивающий давление клапан | Около 35 см H2O |
| Сопротивление на выдохе | Не более 0.045 см H2O/л / мин. |
| Сопротивление на вдохе не более | 0,05 см H2O/л/ мин. |
| Вес не более | 380 грамм |
| Размеры в упаковке | 25.5х15х10 cm |
| Температура хранения от -40 до + 60 С | Наличие |
| Температура эксплуатации от -18°C до 50°C . | Наличие |
| Поставка в течение 98 дней с даты заключения договора Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи Количество: 3 шт |  |

| - Фантом для пункции и хирургической микротрахеостомии |  |
| --- | --- |
| Тренажер должен быть предназначен для обучения, демонстрации и проверки навыков выполнения трахеостомии и коникотомии. | Соответствие |
| Доступ с помощью обнажения и рассечения перстневидного хряща и верхних колец трахеи, представленных на модели под слоем, имитирующим натуральную кожу человека. | Соответствие |
| Анатомические ориентиры должны легко прощупываться: | Соответствие |
| - Перстневидный хрящ | Наличие |
| - Щитовидный хрящ | Наличие |
| Отрабатываемые навыки: | Наличие |
| - Микротрахеостомия | Наличие |
| - Рутинная крикотрахеотомия | Наличие |
| - Проведение коникотомии | Наличие |
| - Проведение коникоцентеза | Наличие |
| Тренажер должен прочно крепиться к рабочей поверхности. | Соответствие |
| Трахея должна быть сменной. | Соответствие |
| Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам | Соответствие |
| Кожа должна быть сменной | Соответствие |
| Комплектация: | Наличие |
| Тренажер – 1шт. | Наличие |
| Сменная кожа – 1 шт. | Наличие |
| Количество: 1 шт. Поставка в течение 98 дней с даты заключения договора Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи |  |

ПРОЕКТ

Договор №_________

г. Уфа                                                   	                       «___» ____________ 201__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республика Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «27» декабря 2016 года № 138, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __                                                                , действующего на основании                   ,  с другой стороны, руководствуясь Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________201  г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность поставить Заказчику учебно-наглядные пособия для оснащения симмуляционного центра (далее - оборудование), согласно спецификации, технического задания являющейся приложением №1, приложением № 2 к настоящему договору.

1.2. Оборудование, поставляемое в соответствии с настоящим договором, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара установленным стандартам.

1.3. Оборудование должно отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Цена и общая сумма Договора

2.1. Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ____ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

2.2. Цена на Оборудование устанавливается в рублях.

2.3. Цена на Оборудование включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Оборудования Заказчику.

2.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов по договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

2.5.В случае подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов по договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту.

3. Условия платежа

- Оплата Оборудования по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, с даты подписания Сторонами акта приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах согласно п.4.3 в сроки не позднее 15 декабря 2017г.

4. Срок и дата поставки

4.1. Срок поставки оборудования: с даты заключения договора в сроки до __________________.

Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка включает в себя доставку и разгрузку товара.

4.2. Датой поставки Оборудования считается дата поступления оборудования на склад Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, д.3, корп.1. Датой поступления Оборудования в распоряжение Заказчика считается дата, указанная в акте приема-передачи Оборудования в упаковочных местах, подписанном уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.3. Право собственности на Оборудование и все риски, связанные с утратой и повреждением Оборудования, переходят к Заказчику в момент подписания акта приема-передачи Оборудования в упаковочных местах уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.4. Поставщик обязуется сообщить Заказчику факсом (экспресс-почтой) не менее чем за 3 (три) дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

4.5. Поставщик предоставляет каждому Заказчику вместе с Оборудованием следующую документацию:

4.5.1. Оригинал товарной накладной – 2 (два) экземпляра.

    - Упаковочный лист – 2 (два) экземпляра.

4.5.3. Счет.

4.5.4. Техническое описание (паспорт), инструкцию по эксплуатации (application) и сервисную документацию на Оборудование на русском языке – 1 (один) экземпляр на бумажном и 1 (один) на электронном носителях.

В случае поступления неправильно оформленных (не соответствующих Спецификации Приложения №1 и фактической отгрузке) документов и (или) отсутствия  каких-либо документов, указанных в настоящем пункте Заказчик в течение 5 (пяти) дней письменно извещает Поставщика о данном несоответствии. Поставщик обязуется устранить возможные несоответствия в течение не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения.

4.6. Эксплуатационная и сервисная документация на Оборудование  (указанная в п.4.5) должна отображать технические характеристики, его состав и предназначение. Содержание и объем технической документации должен полностью обеспечивать возможность нормальной эксплуатации и сервисного обслуживания Оборудования.

4.7 Марка, тип и технические характеристики поставленного оборудования должны соответствовать данным Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

4.8. В упаковочном листе необходимо указать номер места, номер по Спецификации Приложения №1 настоящего Договора, наименование Оборудования, каталожный номер, количество, вес брутто/нетто и общий вес. Товарная накладная должна содержать данные о Договоре, наименовании сторон, номенклатуре, количестве и стоимости поставленного Оборудования.

5. Качество оборудования

5.1 Поставщик гарантирует, что Оборудование, которое он обязуется поставить по настоящему Договору, полностью соответствует условиям настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении) и неповрежденным, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемое Оборудование упаковывается надлежащим образом, соответственно виду перевозки и характеру оборудования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любыми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение оборудования вследствие несоответствующей упаковки, до момента подписания акта приема-передачи Оборудования Заказчиком в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

6.2. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом согласно п.4.8 настоящего Договора.

6.3. Маркировка на упаковке наносится на 2-х противоположных сторонах и содержит следующую информацию: Договор № ________, грузополучатель, грузоотправитель, пункт назначения, вес брутто и нетто в кг; размеры ящика в см (длина, высота, ширина), ящик № _____, всего ящиков ____. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: Вверх! Осторожно! Не кантовать! Специальные инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.

7. Прием-передача Оборудования

7.1. Приемка-передача Оборудования в упаковочных местах производится Заказчиком, в присутствии представителя Поставщика на складе Заказчика в течение одного дня с даты поступления Оборудования на склад Заказчика. В течение одного дня после приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах Поставщик и Заказчик подписывают акт приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах (в 2-х экземплярах), указанный в п.4.3 настоящего Договора.

7.2. В том случае, если при приемке будут выявлены отсутствие (либо составление с нарушением требований действующего законодательства) сопроводительных документов в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора, внешние повреждения оригинальной упаковки Оборудования или выяснится некомплектная (по количеству мест согласно сопроводительным документам) поставка, Стороны подписывают акт, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки-передачи в упаковочных местах, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.3. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте некомплектности или повреждении упаковки Оборудования, в течение двух дней с даты составления акта, согласно п.7.2. настоящего Договора.

Устранение некомплектности Оборудования (допоставка) по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

7.5. Приемка оборудования по  качеству производится во время монтажа и пуско-наладочных работ в присутствии представителей Заказчика и  Поставщика. По завершению приемки оформляется Акт приемки Оборудования (в 2-х экземплярах), который подписывается Заказчиком  и Поставщиком.

7.6. В том случае, если при приемке Оборудования будет выявлено несоответствие качества поставляемого Оборудования, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора, привлекаются независимые эксперты для подписания соответствующего акта, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки Оборудования, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика  отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.7. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте несоответствия качества Оборудования, в течение двух дней с даты составления независимыми экспертами акта, согласно п.7.6. настоящего Договора.

Претензии Поставщику по качеству поставленного Оборудования могут быть предъявлены  Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней с даты составления акта независимыми экспертами.

При этом Поставщик обеспечивает выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию, предусмотренные разделом 10 настоящего Договора.

Замена и допоставка комплектующих Оборудования вследствие несоответствия качеству и количеству по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в срок не более 30 дней.

7.8. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

8. Монтажные и пусконаладочные работы

8.1. В случае необходимости Поставщик производит монтаж Оборудования с учетом подготовительных для него работ в помещении Заказчика и пуск Оборудования в эксплуатацию в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления о готовности Заказчика к проведению пуско-наладочных работ.

8.2. Поставщик направляет необходимое количество специалистов для осуществления монтажных и пусконаладочных работ на сроки, регламентированные документально на данные виды работ.

Все расходы, связанные с пребыванием специалистов относятся на Поставщика.

8.3. Поставщик обязуется осуществить разгрузку Оборудования и его  доставку  в помещение, предусмотренное п.8.1 настоящего Договора.

8.4. После осуществления монтажных работ и пуска Оборудования в эксплуатацию Поставщик и Заказчик  подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (в 2-х экземплярах).

9. Инструктаж

9.1. Поставщик обеспечивает обучение работников Заказчика по работе с оборудованием и инструктаж по обслуживанию оборудования, указанного в Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

10. Гарантийное обслуживание

10.1. Гарантия Поставщика на Оборудование, указанное в Спецификации включая запасные части исчисляется с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и составляет _______ месяцев.

10.2. В случае недопоставки технической документации, указанной в п.4.5 Договора, к моменту ввода Оборудования в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, и срок гарантии начинается в этом случае с даты получения Заказчиком  полного комплекта технической документации.

10.3. Если в течение гарантийного периода обнаружатся скрытые дефекты Оборудования или его несоответствие условиям Договора, Поставщик принимает на себя обязательство устранить дефекты или заменить поврежденные детали и узлы бесплатно с доставкой его Заказчику за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчика.

10.4 Гарантийные запасные части поставляются на условиях поставки Оборудования, т.е. поставка включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные транспортировкой, оплатой налогов, пошлин и сборов до передачи запасных частей Заказчику.

10.5 Гарантия не распространяется на те части, которые в период гарантии, могут оказаться поврежденными в результате:

- несоблюдения инструкций по эксплуатации, ремонту и обслуживанию;

- совмещения принадлежностей и приставок, которые на основании данных, поступивших от Поставщика, являются несовместимыми с Оборудованием;

- насильственных действий, неправильных маневров несовместимых с нормальным использованием Оборудования;

- операций по обслуживанию, замены частей или ремонта, выполненных не по инструкции Поставщика.

Факт о неквалифицированной эксплуатации определяется и утверждается совместным актом Поставщика и Заказчика.

10.6 Гарантия на замененные запасные части составляет не менее 6 месяцев, в случае если до истечения срока гарантии на Оборудование осталось менее полугода. В остальных случаях гарантия на замененные запасные части действует до истечения срока гарантии на Оборудование.

11. Патентное право

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что Оборудование, поставленное по настоящему Договору, не подлежит и не будет подлежать каким-либо претензиям со стороны третьих лиц, основанным на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности.

11.2. В случае если третье лицо предъявит Заказчику какие-либо претензии и \ или иски, основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и \ или иски за собственный счет и компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.

12.Санкции

12.1. В случае несвоевременной поставки Оборудования, а также невыполнение обязательств, указанных в пп. 8, 9, 10 настоящего  Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока Исполнения обязательств.

12.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего  Приложению №1, Приложению №2 настоящего Договора, или составления с нарушением требований действующего законодательства Поставщиком грузосопроводительной документации, указанной в п.4.5., или же несвоевременную передачу их Заказчику, повлекшие за собой дополнительные расходы Заказчика, Поставщик обязан возместить все документально подтвержденные затраты, понесенные Заказчиком. Расходы должны быть возмещены в течение 15 дней после предъявления соответствующей претензии, составленной Заказчиком.

12.3. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования, предусмотренных пунктом 10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования, у которого выявлен недостаток, за каждый день просрочки.

13. Форс-мажор

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение (задержка) экспорта или импорта, проведение военных операций. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

13.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, однако не позже чем через 10 дней с момента его начала, извещать другую сторону о наступлении, возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных выше.

13.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п.13.2 настоящего Договора, Сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

13.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

14. Арбитраж

14.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

  - . Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

  - . Если споры и разногласия в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан (г.Уфа) согласно арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

15.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. После подписания настоящего Договора и его Приложения №1, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

15.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.6. Все сопроводительные документы оформляются на русском языке.

15.7. Датой каждого факсимильного сообщения (экспресс-почты), отправляемого Заказчиком Поставщику, считается дата исходящего номера сообщения.

15.8. Уплата каких-либо штрафов по настоящему Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

15.9. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

15.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:                                                                                                     Поставщик:

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Министерство финансов РБ

(ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

л/с 30113040210)

БИК 048073001

р/с  40601810400003000001

Отделение - НБ Республика Башкортостан

ОКТМО 80701000, ОКПО 01965700

ОГРН   1020202862833

Зам.директора ________________ С.Б.Сабирьянов

Директор ______________

Приложение 1

к договору

Спецификация

Заказчик: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Зам.директора______________ С.Б.Сабирьянов

Поставщик:

Директор ______________

Приложение 2

к договору

Техническое задание

Заказчик: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Зам.директора______________ С.Б.Сабирьянов

Поставщик:

Директор ______________