| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 09.11.2018 ) |  |
| Номер извещения: | 31807125754 |
| Наименование закупки: | Приобретение учебно-наглядных пособий |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Шакиров Валерий Фридович |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2170267081, позиция плана 69 |
| Предмет договора: | Поставка и установка учебно-наглядного пособия |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 450 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей; 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах; Штука; 9.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | Республика Башкортостан |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 10.11.2018 по 19.11.2018 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://etp.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП, |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 19.11.2018 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 20.11.2018 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 20.11.2018 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемого товара:  Приобретение учебно-наглядных пособий.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №3).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой со спецификацией (Приложение №3) и по прилагаемой форме (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки поставки товара:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.3/1.

Поставка в течение 40 рабочих дней с даты заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Аванс в сумме 30%, в течение 10 банковских дней с момента заключения договора, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с момента поставки товаров, в форме безналичного денежного расчета.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки до наступления даты и времени окончательного срока подачи заявок, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок, с размещением в единой информационной системе решения.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00 час 10  ноября 2018г. до 15-00 час 19 ноября 2018г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

- В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского происхождении я, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 установлен приоритет товарам российского происхождения по отношении к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участника закупки относят к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3/1, 20 ноября 2018г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем десяти и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение №1;

таблица цен котировочной заявки приложение №2;

спецификация приложение №3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить поставку товара на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг и сроки гарантии | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Приложение №3

Техническое задание

| № п/п | Наименование, характеристики товара | Наличие требований, функций или величины параметра | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренажер для внутривенных инъекций |  | шт. | 2 |
| 1.1 | Тренажёр представляет собой хорошо развитую руку взрослого человека, с чёткими анатомическими ориентирами, для профессионального обучения практическим навыкам выполнения внутривенных и внутримышечных инъекций | Соответствие |  |  |
| 1.2 | Тренажер имеет выраженные вены в области локтевой ямки предплечья и на тыльной стороне кисти. | Соответствие |  |  |
| 1.3 | Кожа тренажера выполнена из мягкой и эластичного материала позволяющий легко прощупывать вены. Высокое качество изготовления модели обеспечивает ее длительное использование. | Соответствие |  |  |
| 1.4 | Возможность многократного выполнения учебных процедур, прежде чем потребуется замена кожи. Есть возможность замены кожи и вен (в комплект не входят) | Соответствие |  |  |
| 1.5 | Выполнение: |  |  |  |
| 1.5.1 | Отработка навыка наложение жгута | Соответствие |  |  |
| 1.5.2 | Отработка навыка асептики операционного поля. | Соответствие |  |  |
| 1.5.3 | Практика венепункций в области локтевой ямки с реалистичным “хлопком” и обратным током крови при правильном введении иглы: | Соответствие |  |  |
| 1.5.4 | Выполнение внутривенных инъекций, пункций и вливаний на правой руке, в том числе и на тыльной стороне кисти. | Соответствие |  |  |
| 1.5.5 | Взятие крови в области локтевой ямки и на тыльной стороне кисти, с целью проведения лабораторных исследований. | Соответствие |  |  |
| 1.5.6 | Введение в кровеносное русло имитатора лекарственных средств (капельное или струйное); | Соответствие |  |  |
| 1.5.7 | Введение симулятора донорской крови. | Соответствие |  |  |
| 1.5.8 | Получение, симулятора донорской крови. | Соответствие |  |  |
| 1.5.9 | Выполнение внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу правой руки. | Соответствие |  |  |
| 1.6. | Комплектация: |  |  |  |
| 1.6.1 | Модель руки | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.2 | Стойка настольная (штатив) | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.3 | Мешок для жидкости | Наличие | шт. | 2 |
| 1.6.4 | Зажим для трубок | Наличие | шт. | 4 |
| 1.6.5 | Шприц не менее 2 мл. | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.6 | Шприц не менее 10 мл. | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.7 | Жгут | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.8 | Система для переливания крови | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.9 | Вата не менее 25 гр. (хирургическая стерильная) | Наличие | уп. | 1 |
| 1.6.10 | Имитатор спирта (бутылочка100 мл. коричневого цвета) | Наличие | шт. | 1 |
| 1.6.11 | Руководство пользователя | Наличие | шт. | 1 |
| 1.7.1 | Размеры тренажера: |  |  |  |
| 1.7.2 | Размер тренажера: (ДхШхВ), (см.) | не менее 82х14х11 |  |  |
| 1.7.3 | Вес тренажера: (кг.) | не менее 1,68 |  |  |
| 2. | Электронный манекен – имитатор сердечно-легочной реанимации |  | шт. | 2 |
| 2.1 | Манекен предназначен для отработки и оценки навыков сердечно-легочной реанимации. |  |  |  |
| 2.2 | манекен (торс) взрослого человека с головой для отработки навыков проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации. | Соответствие |  |  |
| 2.3 | Автономная работа манекена, позволяет проводить обучение навыкам СЛР не только в учебном классе, но и в полевых условиях. | Соответствие |  |  |
| 2.4 | манекен имеет реалистичные анатомические ориентир: ребра, ключица, мечевидный отросток, реалистичную кожу, запрокидывание головы. | Соответствие |  |  |
| 2.5 | Подвижная голова манекена позволяет выполнить выдвижение нижней челюсти, что обеспечивает открытие дыхательных путей. | Соответствие |  |  |
| 2.6 | Реалистичное прижатие крыльев носа к носовой перегородке | Соответствие |  |  |
| 2.7 | Реалистичные ушные раковины для закрепления маски | Соответствие |  |  |
| 2.8 | Подвижная грудная клетка: При проведении искусственного дыхания у манекена присутствует видимое поднятие грудной клетки с последующим ее опусканием. | Соответствие |  |  |
| 2.9 | Съемная мягкая на ощупь кожа, которую можно снимать и чистить, мыть с водой и дезинфицирующим составом. Лицевая кожа и кожа на туловище выполнены раздельно. | Соответствие |  |  |
| 2.10 | Билатеральный пульс на сонной артерии с правой и с левой стороны, контролируется преподавателем с помощью нагнетания давления в грушу. | Соответствие |  |  |
| 2.11 | Физиологическая реакция зрачков в ответ на производимые действия. Зрачковый световой рефлекс автоматический после успешной реанимации. | Соответствие |  |  |
| 2.12 | Цветовая визуализация наполнения мозга кровью, а легких кислородом. | Соответствие |  |  |
| 2.13 | Контроль правильности выполнения реанимации осуществляется с помощью мигающих светодиодных индикаторов встроенных в основной корпус (торс) и в голову манекена и с помощью приложения для персональной системы управления «Android» для контроля процесса проведения сердечно-легочной реанимации. | Соответствие |  |  |
| 2.13.1 | Соединение системы управления с манекеном по беспроводному соединению WI-FI | Соответствие |  |  |
| 2.13.2 | Персональная система управления с программой управления, на русском языке: |  |  |  |
| 2.13.2.1. | Система управления: | наличие |  |  |
| 2.13.2.1.1 | Операционная система | Android 7.0 |  |  |
| 2.13.2.1.2 | Диагональ экрана | 7" |  |  |
| 2.13.2.1.3 | Разрешение экрана | 1024 x 600 |  |  |
| 2.13.2.1.4 | Поддержка технологии Wi-Fi | 802.11 b/g/n |  |  |
| 2.13.2.1.5 | Сенсорный экран | соответствие |  |  |
| 2.13.2.1.6 | Число ядер процессора | четырехъядерный |  |  |
| 2.13.2.1.7 | Оперативная память | 1024 Мб |  |  |
| 2.13.2.1.8 | Размеры (ШхВхТ) мм. | 194.8 х 102 х 8.8 |  |  |
| 2.13.2.2. | Программа управления, на русском языке: |  |  |  |
| 2.13.2.2.1 | Текущее время СЛР Включение/выключение звуковых сигналов об избыточной/недостаточной ИВЛ/КГК Шкала ИВЛ и установленный диапазон нормы Шкала глубины компрессий и установленный диапазон нормы График частоты компрессионных сжатий График компрессионных сжатий грудной клетки График ИВЛ Общая эффективность СЛР | Соответствие |  |  |
| 2.13.2.2.2 | Отображение результатов тренинга в реальном времени на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 2.13.2.2.3 | Отчеты об эффективности проведенной СЛР | Соответствие |  |  |
| 2.13.2.2.4 | Возможность гибкой регулировки настроек симулятора с помощью приложения. | Соответствие |  |  |
| 2.14 | Не менее двух режимов отработки навыков СЛР: | наличие |  |  |
| 2.14.1 | Режим работы «с метрономом» | Наличие |  |  |
| 2.14.2 | Режим работы «без метронома» | Наличие |  |  |
| 2.15 | При проведении сердечно-легочной реанимации две светодиодных магистрали имитируют «кровообращение» от области груди, шеи, лица, и соединяются в области лба. | Соответствие |  |  |
| 2.15.1 | Рабочий цикл сердечно-легочной реанимации по стандартам проведения сердечно-легочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистой патологии, утвержденным рекомендациями Американской кардиологической ассоциации АНА 2015г. | 30 эффективных компрессионных сжатий грудной клетки с последующим выполнением 2 эффективных искусственных вентиляций легких; выполняется 5 циклов подряд |  |  |
| 2.15.2 | Отработка навыка тройного приема Сафара | Наличие |  |  |
| 2.15.3 | Глубина компрессионных сжатий должна составлять, в диапазоне | от 4 до 5 см. |  |  |
| 2.15.4 | Объем искусственной вентиляции должен составлять, в диапазоне: | от 500мл до 1000мл. |  |  |
| 2.16 | В комплектацию тренажера должна входить учебная маска с фильтром предназначается для проведения искусственной вентиляции легких «изо-рта-в-рот». | Наличие |  |  |
| 2.16.1 | Тип маски: «лицевой экран» | Соответствие |  |  |
| 2.16.2 | Более тридцати лицевых экранов смотанных в рулон | наличие |  |  |
| 2.16.3 | На маске изображены лицевые ориентиры (глаза, нос, уши, на мести ротовой полости расположен фильтр для профилактики перекрестного заражения) | наличие |  |  |
| 2.16.4 | Размер каждой маски (ДхШ) (см.) | не менее 30х20 |  |  |
| 2.17. | В комплектацию тренажера должна входить голосовая СЛР карта многоразовая накладка для проведения учебных мероприятий по СЛР |  |  |  |
| 2.17.1 | Голосовая карта СЛР предназначена, для эффективной отработки навыка проведения СЛР на тренажере симуляторе во время учебного процесса. | Соответствие |  |  |
| 2.17.2 | Голосовая карта представляет собой голосовую (речевую) инструкцию на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 2.17.3 | Голосовая карта крепится к грудной клетки тренажера с помощью многоразовой клейкой основы | Соответствие |  |  |
| 2.17.4 | на панели голосовой карты нанесена иллюстрация места крепления карты, место нажатия на грудную клетку (центр грудной клетки) | Соответствие |  |  |
| 2.17.5 | Голосовая карта СЛР предусматривает многократное использование. | Соответствие |  |  |
| 2.18 | Имитатор автоматического внешнего дефибриллятора (макет) | Наличие |  |  |
| 2.18.1 | Имитатор автоматического внешнего дефибриллятора, далее по тексту имитатор AED предназначен для демонстрации алгоритма проведения дефибрилляции. | Соответствие |  |  |
| 2.18.2 | Два электрода подсоединены к имитатору AED с помощью полипропиленового шнура. | Соответствие |  |  |
| 2.18.3 | На каждом электроде изображены места крепления к тренажеру. | Соответствие |  |  |
| 2.18.4 | На имитаторе изображён алгоритм проведения AED: 1) Изображена кнопка включение. 2) Изображение подключение электродов 3) Изображена кнопка разряда | Соответствие |  |  |
| 2.18.5 | Размер дефибриллятора (ШхГ), см. Размер каждого электрода (ШхГ), см. | не менее 23,6х22,5 не менее 8,6х11,7 |  |  |
| 2.19 | Имитатор сотового телефона (макет) | Наличие |  |  |
| 2.19.1 | Имитатор выглядит, как современный сенсорный сотовый телефон белого цвета. | Соответствие |  |  |
| 2.19.2 | Позволяет сымитировать вызов скорой помощи при выполнении алгоритма СЛР | Соответствие |  |  |
| 2.19.3 | На экране изображено: вызов экстренной помощи SOS 112 , часы, уровень сети, уровень заряда батареи. | Соответствие |  |  |
| 2.19.4 | Изображена кнопка вызова. | Соответствие |  |  |
| 2.19.5 | Размер имитатора телефона (ШхГ), см. | не менее 7х14 |  |  |
| 2.20 | Комплектация: |  |  |  |
| 2.20.1 | Манекен | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.2 | Зарядное устройство | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.3 | Аккумулятор | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.4 | Лицевой экран | Наличие | комп. | 2 |
| 2.20.5 | Сменная лицевая кожа-накладка | Наличие | шт. | 2 |
| 2.20.6 | Легочный мешок | Наличие | шт. | 2 |
| 2.20.7 | Резиновая груша | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.8 | Голосовая СЛР карта | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.9 | Имитатор автоматического внешнего дефибриллятора (макет) | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.10 | Имитатор сотового телефона (макет) | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.11 | Руководство пользователя | Наличие | шт. | 1 |
| 2.20.12 | Паспорт на учебное пособие | Наличие | шт. | 1 |
| 3. | Манекен тренажер для отработки СЛР |  | шт. | 1 |
| 3.1 | Полноразмерный манекен – тренажер взрослого полностью автономен, соединение с персональной системой управления происходит посредством высокоскоростного wi-fi соединения (возможно, также, соединение через провод USB). | Соответствие |  |  |
| 3.2 | Звуковое сопровождение на русском языке. | Наличие |  |  |
| 3.3 | Реалистичные анатомические ориентиры: ребра, мечевидный отросток, реалистичная кожа. | Соответствие |  |  |
| 3.4 | Билатеральный пульс на сонной артерии автоматический. | Соответствие |  |  |
| 3.5 | Физиологическая реакция зрачков в ответ на производимые действия. Зрачковый световой рефлекс автоматический. | Соответствие |  |  |
| 3.6 | Сердечно-лёгочная реанимация: | Наличие |  |  |
| 3.6.1 | Контроль частоты, положения, глубины компрессии, неполных расправлений грудной клетки. | Наличие |  |  |
| 3.6.2 | Контроль объема искусственной вентиляции легких. | Наличие |  |  |
| 3.6.3 | Графическое отображение проводимых манипуляции | Наличие |  |  |
| 3.7 | Автономная работа | Наличие |  |  |
| 3.8 | Встроенный аккумулятор | Наличие |  |  |
| 3.9 | Персональная система управления с программой управления, на русском языке. | Наличие |  |  |
| 3.9.1 | Программа управления, на русском языке: | Наличие |  |  |
| 3.9.1.1 | Персональная регистрация на каждого студента | Соответствие |  |  |
| 3.9.1.2 | Отображение, распечатка и сохранение результатов тренинга и экзамена с данными студента, на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 3.9.1.3 | Соединение системы управления с манекеном по кабелю USB или беспроводному соединению WI-FI | Наличие |  |  |
| 3.9.1.4 | Звуковой сигнал на манекене при готовности к соединению с персональной системой управления | Наличие |  |  |
| 3.9.1.5 | Выделенный IP-адрес и порт для связи манекена с персональной системой управления | Наличие |  |  |
| 3.9.2 | Персональная система управления: |  |  |  |
| 3.9.2.1 | Экран диагональ ( " ) | не менее 14 |  |  |
| 3.9.2.2 | Разрешение | не менее 1366×768 |  |  |
| 3.9.2.3 | WEB-камера | Наличие |  |  |
| 3.9.2.4 | Поддержка технологии Wi-Fi, | 802.11 b/g/n |  |  |
| 3.9.2.5 | Поддержка технологии Bluetooth, | v4.0 |  |  |
| 3.9.2.6 | SSD (Гб) | не менее 32 |  |  |
| 3.10 | Более четырех режимов отработки навыков СЛР: |  |  |  |
| 3.10.1 | Учебный режим: | Наличие |  |  |
| 3.10.1.1 | Отработка навыков СЛР. Звуковое сопровождение на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 3.10.1.2 | Предварительная настройка параметров сердечно-легочной реанимации | Соответствие |  |  |
| 3.10.1.3 | Контроль частоты, положения, глубины компрессии - Верно - Недостаточно - Избыточно | Соответствие |  |  |
| 3.10.1.4 | Контроль объема искусственной вентиляции легких - Верно - Недостаточно - Избыточно | Соответствие |  |  |
| 3.10.2 | Экзаменационный режим: | Наличие |  |  |
| 3.10.2.1 | Отработка навыков СЛР - регистрация студента ФИО - отображается номер попытки проведения СЛР | Соответствие |  |  |
| 3.10.2.2 | Предварительная настройка параметров сердечно-легочной реанимации | Соответствие |  |  |
| 3.10.2.3 | Регистрация времени: верных, избыточных, недостаточных по качеству и количеству компрессионных сжатий -Настройка количества циклов -Настройка диапазона глубины компрессионных сжатий -Настройка объёма ИВЛ | Соответствие |  |  |
| 3.10.2.4 | Регистрация времени: верных, избыточных, недостаточных по качеству и количеству компрессионных сжатий. -Количество ошибочного расположения рук -Частоты манипуляции | Соответствие |  |  |
| 3.10.2.5 | Графическая регистрация неполных расправлений грудной клетки | Соответствие |  |  |
| 3.10.3 | Режим отработки навыков компрессионных сжатий: Возможность задавать диапазон глубины компрессий | Соответствие |  |  |
| 3.10.4 | Режим отработки навыков ИВЛ: Возможность задавать объём ИВЛ | Соответствие |  |  |
| 3.10.5 | Режим отработки частоты проведения ИВЛ и компрессионных сжатий. | Соответствие |  |  |
| 3.11 | Распечатка и сохранение результатов тренинга и экзамена с данными студента: Дата и время проведения тренинга номер попытки, длительность проведения, кол-во циклов, и результат Стандарт: Диапазон объема вдоха - в мл., точность - в %, диапазон глубины - в см., Результат ИВЛ: точность - в %, Правильный; неверный; много, мало; недостаточно; избыточно – в цифровых показателях. Результат компрессионных сжатий: точность - в %, Правильный; неверный; много, мало; недостаточно; избыточно; расположение рук – в цифровых показателях. Графическое отображение частоты сжатий, объема ИВЛ, глубины сжатий, неполных расправлений грудной клетки после сжатий. | Соответствие |  |  |
| 3.12 | Гибкая настройка всех параметров сердечно - легочной реанимации | Наличие |  |  |
| 3.12.1 | Регулировка временного порога проведения сердечно-легочной реанимации | Соответствие |  |  |
| 3.12.2 | Регулировка количества циклов выполнения сердечно-легочной реанимации | Соответствие |  |  |
| 3.12.3 | Количество циклов | не менее 10 циклов |  |  |
| 3.12.4 | Регулировка объема искусственной вентиляции легких в диапазоне | от 10до1000 мл. |  |  |
| 3.13 | Учебная маска с фильтром. | Наличие |  |  |
| 3.13.1 | Маска с фильтром предназначается для проведения искусственной вентиляции легких «изо-рта-в-рот». | соответствие |  |  |
| 3.13.2 | Полупрозрачный лицевой экран с визуализацией губ, рта и носа пациента. Специальный фильтр предотвращает перекрестное заражение. | соответствие |  |  |
| 3.13.3 | Тип маски: «лицевой экран» | соответствие |  |  |
| 3.13.4 | Более тридцати лицевых экранов смотанных в рулон. | наличие |  |  |
| 3.13.5 | Размер каждой маски: (см.) | не менее 30х18 |  |  |
| 3.14. | В комплектацию тренажера должна входить голосовая СЛР карта многоразовая накладка для проведения учебных мероприятий по СЛР | Наличие |  |  |
| 3.14.1 | Голосовая карта СЛР предназначена, для эффективной отработки навыка проведения СЛР на тренажере симуляторе во время учебного процесса. | Соответствие |  |  |
| 3.14.2 | Голосовая карта представляет собой голосовую (речевую) инструкцию на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 3.14.3 | Голосовая карта крепится к грудной клетки тренажера с помощью многоразовой клейкой основы | Соответствие |  |  |
| 3.14.4 | на панели голосовой карты нанесена иллюстрация места крепления карты, место нажатия на грудную клетку (центр грудной клетки) | Соответствие |  |  |
| 3.14.5 | Голосовая карта СЛР предусматривает многократное использование. | Соответствие |  |  |
| 3.15 | Имитатор автоматического внешнего дефибриллятора (макет) | Наличие |  |  |
| 3.15.1 | Имитатор автоматического внешнего дефибриллятора, далее по тексту имитатор AED предназначен для демонстрации алгоритма проведения дефибрилляции. | Соответствие |  |  |
| 3.15.2 | Два электрода подсоединены к имитатору AED с помощью полипропиленового шнура. | Соответствие |  |  |
| 3.15.3 | На каждом электроде изображены места крепления к тренажеру. | Соответствие |  |  |
| 3.15.4 | На имитаторе изображён алгоритм проведения AED: 1) Изображена кнопка включение. 2) Изображение подключение электродов 3) Изображена кнопка разряда | Соответствие |  |  |
| 3.15.5 | Размер дефибриллятора (ШхГ), см. Размер каждого электрода (ШхГ), см. | не менее 23,6х22,5 не менее 8,6х11,7 |  |  |
| 3.16 | Имитатор сотового телефона (макет) | Наличие |  |  |
| 3.16.1 | Имитатор выглядит, как современный сенсорный сотовый телефон белого цвета. | Соответствие |  |  |
| 3.16.2 | Позволяет сымитировать вызов скорой помощи при выполнении алгоритма СЛР | Соответствие |  |  |
| 3.16.3 | На экране изображено: вызов экстренной помощи SOS 112 , часы, уровень сети, уровень заряда батареи. | Соответствие |  |  |
| 3.16.4 | Изображена кнопка вызова. | Соответствие |  |  |
| 3.16.5 | Размер имитатора телефона (ШхГ), см. | не менее 7х14 |  |  |
| 3.17 | Комплектация: |  |  |  |
| 3.17.1 | Манекен | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.2 | Голосовая СЛР карта | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.3 | Кабель питания манекена | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.4 | Кеды | Наличие | комп. | 1 |
| 3.17.5 | Костюм | Наличие | комп. | 1 |
| 3.17.6 | Кабель для проводного соединения | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.7 | Сменная лицевая кожа-накладка | Наличие | шт. | 2 |
| 3.17.8 | Легочный мешок | Наличие | шт. | 3 |
| 3.17.9 | флэш-накопитель с программой управления тренажера | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.10 | Имитатор Автоматического внешнего дефибриллятора | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.11 | Имитатор сотового телефона | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.12 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие | шт. | 1 |
| 3.17.13 | Персональная система управления | Наличие | комп. | 1 |
| 3.17.14 | Лицевой экран (рулон 36 шт.) | Наличие | уп. | 2 |
| 3.17.15 | Коробка для транспортировки и хранения | Наличие | шт. | 1 |
| 3.18. | Физические характеристики: |  |  |  |
| 3.18.1 | Размер тренажёра: (ДхШхВ) (см.) | не менее 164х54х23 |  |  |
| 3.18.2 | Вес тренажёра, (кг.) | не менее 10 |  |  |
| 3.18.3 | Размер тренажёра в упаковке: (ДхШхВ) (см.) | не менее 98х56х35 |  |  |
| 3.18.4 | Вес тренажёра в упаковке, (кг.) | не менее 20.5 |  |  |
| 4. | Тренажер-симулятор автоматического внешнего дефибриллятора. |  | шт. | 1 |
| 4.1 | Симулятор автоматического наружного дефибриллятора предназначен для эффективной отработки навыков оказания неотложной помощи. Данным симулятором предусмотрено множество предустановленных сценариев, которые дают пользователю возможность освоить навыки обращения с АНД и позволяют отрабатывать основные операции, необходимые при обращении с АНД в процессе оказания неотложной помощи | Соответствие |  |  |
| 4.2 | Тренажер обеспечивает симуляцию разряда электрошока. Для обеспечения безопасности при проведении тренировочных занятий, в тренажере не применяется высокое напряжение, поэтому поражение электрическим током невозможно. | Соответствие |  |  |
| 4.3 | Характеристики: |  |  |  |
| 4.3.1 | Автономная работа | Соответствие |  |  |
| 4.3.2 | Блок управления АВД: | Наличие |  |  |
| 4.3.2.1 | Цветной ЖК-ДИСПЛЕЙ Отображает информацию о режимах работы, номере выбранного сценария, текущее состояние заряда АКБ, Мультимедийные подсказки. | Наличие |  |  |
| 4.3.2.2 | Голосовые (речевые) русскоязычные комментарии при проведении реанимации | Соответствие |  |  |
| 4.3.3 | Управление запуском сценариев с блока АВД | Соответствие |  |  |
| 4.3.4 | Управление запуском сценариев с пульта дистанционного управления на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 4.3.5 | Управление командами устройства с пульта дистанционного управления | Соответствие |  |  |
| 4.3.6 | Количество предустановленных сценариев: | Более 9 сценариев |  |  |
| 4.3.7 | Возможность выбора языка звуковых подсказок, команд: - на русском языке - на английском языке | Наличие |  |  |
| 4.3.7 | Регулятор громкости: | Наличие |  |  |
| 4.3.7.1 | Регулирование громкости голосовых подсказок во время работы. | Соответствие |  |  |
| 4.3.8 | Кнопка электрошокового разряда. | Наличие |  |  |
| 4.3.8.1 | Активирует симуляцию электрошокового разряда. Кнопка начинает мигать в тот момент, когда аппарат готов выполнить симуляцию электрошокового разряда. | Соответствие |  |  |
| 4.3.9 | Кнопка «Пауза/Запуск» | Наличие |  |  |
| 4.3.9.1 | Функция паузы позволяет временно приостановить работу аппарата. |  |  |  |
| 4.3.10 | Аудиовыход. | Наличие |  |  |
| 4.3.10.1 | К тренажеру-симулятору можно подключить звуковые колонки. (колонки в комплектацию не входят) | Соответствие |  |  |
| 4.3.11 | Электроды с иллюстрацией места крепления | Наличие |  |  |
| 4.3.12 | Отработка навыка удаление волосяного покрова в местах наклеивания электродов с помощью одноразовой бритвой, входящей в комплект. | Соответствие |  |  |
| 4.4 | Комплектация: |  |  |  |
| 4.4.1 | Блок симулятора АНД | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.2 | Пульт ДУ симулятора АНД | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.3 | Адаптер сетевой DC5 В/2А | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.4 | Соединитель-кабель | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.5 | Сумка для транспортировки и хранения | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.6 | Электроды (детские) | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.7 | Электроды (взрослые) | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.8 | Жесткий футляр для транспортировки и хранения | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.9 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие | шт. | 1 |
| 4.4.12 | резиновые перчатки | Наличие | пара. | 1 |
| 4.4.13 | Безопасная бритва (одноразовая) | Наличие | шт. | 1 |
| 4.5 | Физические характеристики: |  |  |  |
| 4.5.1 | Размер блока, (ДхШхВ), см. | не менее 26х23х5 |  |  |
| 4.5.2 | Вес блока, кг. | не менее 0.62 |  |  |
| 4.5.3 | Размер в упаковке, (ДхШхВ), см. | не менее 31х25х8 |  |  |
| 4.5.4 | Вес в упаковке, кг. | не менее 1.34 |  |  |
| 5 | Демонстрационная модель сердечно - сосудистой системы человека |  | шт. | 1 |
| 5.1 | Электрическая модель должна демонстрировать малый и большой круги кровообращения. | Соответствие |  |  |
| 5.2 | Демонстрация кровообращения должна осуществляется посредством мигающих лампочек и должно быть наличие выбора не менее пяти скоростей. | Соответствие |  |  |
| 5.3 | На модели должно быть голосовое сопровождение на русском языке. | Соответствие |  |  |
| 5.4 | Должна быть возможность выбора режима работы: - Работа сердца - Малый круг кровообращения (с демонстрацией органов входящих в систему) - Большой круг кровообращения (с демонстрацией органов входящих в систему) - Работа всей системы кровообращения. | Соответствие |  |  |
| 5.5 | Модель должна быть автономной, работать от встроенного аккумулятора. Аккумулятор должен заряжаться от сети. | Соответствие |  |  |
| 5.6 | На панели модели должен имеется кнопка « вкл./выкл.» а также регулятор «уменьшения /увеличения» скорости кровообращения. | Соответствие |  |  |
| 5.7 | Модель предназначена для изучения в медицинских учебных заведениях. | Соответствие |  |  |
| 5.8 | Электрическая модель изготовлена из ПВХ и краски. | Соответствие |  |  |
| 5.9 | Комплектация: |  |  |  |
| 5.9.1 | Модель | Наличие | шт. | 1 |
| 5.9.2 | Сетевой адаптер 12V | Наличие | шт. | 1 |
| 7.9.3 | Стойка | Наличие | шт. | 1 |
| 7.9.4 | Руководство пользователя | Наличие | шт. | 1 |
| 5.10 | Физическая характеристика: |  |  |  |
| 5.10.1 | Размер модели, см. | не менее 47х6х83 |  |  |
| 5.10.2 | Вес модели, кг | не менее 6,18 |  |  |
| 5.10.3 | Размер стойки, см. | не менее 50х61х167 |  |  |
| 5.10.4 | Вес стойки, кг. | не менее 4,92 |  |  |
| 5.10.5 | Размер в упаковке, 1 см. | не менее 10х69х32 |  |  |
| 5.10.6 | Вес в упаковке, кг | не менее 17,72 |  |  |
| 6 | Фантом головы с пищеводом |  | шт. | 2 |
| 6.1 | Тренажер предназначен для отработки навыков зондирования и промывания желудка | Соответствие |  |  |
| 6.2 | Тренажер представляет собой пластмассовую модель головы, прочно закрепленную на подставке и герметично соединенную пищеводом с желудком. | Соответствие |  |  |
| 6.3 | Пищевод состоит из 2-х частей, соединенных между собой втулками. | Соответствие |  |  |
| 8.4 | Тренажер позволяет проводить следующие манипуляции: |  |  |  |
| 6.4.1 | зондирование желудка | Соответствие |  |  |
| 6.4.2 | промывание желудка | Соответствие |  |  |
| 6.4.3 | обработка глаз, ушей | Соответствие |  |  |
| 6.4.4 | взятие мазков из зева. | Соответствие |  |  |
| 6.5 | Комплектация: |  |  |  |
| 6.5.1 | Тренажер | Наличие | шт. | 1 |
| 6.5.2 | Руководство по использованию, паспорт на русском языке | Наличие | шт. | 1 |
| 6.6 | Размер тренажера | не менее 63х23х29 см. |  |  |
| 6.6.1 | Вес: | не менее 3,0кг |  |  |

ПРОЕКТ

Договор №_________

г. Уфа                                                   	                                   «___» ____________ 201__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республика Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шакирова Валерия Фридовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __                                                                , действующего на основании                   ,  с другой стороны, руководствуясь с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________201  г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность поставить Заказчику учебно-наглядные пособия (далее - оборудование), согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору)

1.2. Оборудование, поставляемое в соответствии с настоящим договором, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара установленным стандартам.

1.3. Оборудование должно отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Цена и общая сумма Договора

2.1. Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ____ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

2.2. Цена на Оборудование устанавливается в рублях.

2.3. Цена на Оборудование включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Оборудования Заказчику.

2.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов по договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

2.5.В случае подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов по договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту.

3. Условия платежа

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

- Заказчик со дня подписания договора в течении 10 банковских дней производит аванс в размере 30% на сумму __________ (__________) рублей ,в том числе НДС ___ % на сумму __________ (__________) рублей, на расчетный счет Поставщика, на основании предоставленного Поставщиком счета на аванс.

- Окончательный расчет  производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, с даты подписания Сторонами товарной накладной, счета и счет-фактуры в течение 20 банковских дней.

4. Срок и дата поставки

4.1. Срок поставки оборудования: с даты заключения договора в сроки до __________________.

Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка включает в себя доставку и разгрузку товара.

4.2. Датой поставки Оборудования считается дата поступления оборудования на склад Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, д.3/1. Датой поступления Оборудования в распоряжение Заказчика считается дата, указанная в товарной накладной Оборудования в упаковочных местах, подписанном уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.3. Право собственности на Оборудование и все риски, связанные с утратой и повреждением Оборудования, переходят к Заказчику в момент подписания акта приема-передачи Оборудования в упаковочных местах уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.4. Поставщик обязуется сообщить Заказчику факсом (экспресс-почтой) не менее чем за 3 (три) дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

4.5. Поставщик предоставляет каждому Заказчику вместе с Оборудованием следующую документацию:

4.5.1. Оригинал товарной накладной – 2 (два) экземпляра.

    - Упаковочный лист – 2 (два) экземпляра.

4.5.3. Счет.

4.5.4. Техническое описание (паспорт), инструкцию по эксплуатации (application) и сервисную документацию на Оборудование на русском языке – 1 (один) экземпляр на бумажном и 1 (один) на электронном носителях.

В случае поступления неправильно оформленных (не соответствующих Спецификации Приложения №1 и фактической отгрузке) документов и (или) отсутствия  каких-либо документов, указанных в настоящем пункте Заказчик в течение 5 (пяти) дней письменно извещает Поставщика о данном несоответствии. Поставщик обязуется устранить возможные несоответствия в течение не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменного извещения.

4.6. Эксплуатационная и сервисная документация на Оборудование  (указанная в п.4.5) должна отображать технические характеристики, его состав и предназначение. Содержание и объем технической документации должен полностью обеспечивать возможность нормальной эксплуатации и сервисного обслуживания Оборудования.

4.7 Марка, тип и технические характеристики поставленного оборудования должны соответствовать данным Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

4.8. В упаковочном листе необходимо указать номер места, номер по Спецификации Приложения №1 настоящего Договора, наименование Оборудования, каталожный номер, количество, вес брутто/нетто и общий вес. Товарная накладная должна содержать данные о Договоре, наименовании сторон, номенклатуре, количестве и стоимости поставленного Оборудования.

5. Качество оборудования

5.1 Поставщик гарантирует, что Оборудование, которое он обязуется поставить по настоящему Договору, полностью соответствует условиям настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении) и неповрежденным, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемое Оборудование упаковывается надлежащим образом, соответственно виду перевозки и характеру оборудования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любыми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение оборудования вследствие несоответствующей упаковки, до момента подписания товарной накладной Оборудования Заказчиком в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

6.2. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом согласно п.4.8 настоящего Договора.

6.3. Маркировка на упаковке наносится на 2-х противоположных сторонах и содержит следующую информацию: Договор № ________, грузополучатель, грузоотправитель, пункт назначения, вес брутто и нетто в кг; размеры ящика в см (длина, высота, ширина), ящик № _____, всего ящиков ____. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: Вверх! Осторожно! Не кантовать! Специальные инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.

7. Прием-передача Оборудования

7.1. Приемка-передача Оборудования в упаковочных местах производится Заказчиком, в присутствии представителя Поставщика на складе Заказчика в течение одного дня с даты поступления Оборудования на склад Заказчика. В течение одного дня после приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах Поставщик и Заказчик подписывают акт приемки-передачи Оборудования в упаковочных местах (в 2-х экземплярах), указанный в п.4.3 настоящего Договора.

7.2. В том случае, если при приемке будут выявлены отсутствие (либо составление с нарушением требований действующего законодательства) сопроводительных документов в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора, внешние повреждения оригинальной упаковки Оборудования или выяснится некомплектная (по количеству мест согласно сопроводительным документам) поставка, Стороны подписывают акт, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки-передачи в упаковочных местах, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.3. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте некомплектности или повреждении упаковки Оборудования, в течение двух дней с даты составления акта, согласно п.7.2. настоящего Договора.

Устранение некомплектности Оборудования (допоставка) по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

7.5. Приемка оборудования по  качеству производится во время монтажа и пуско-наладочных работ в присутствии представителей Заказчика и  Поставщика. По завершению приемки оформляется Акт приемки Оборудования (в 2-х экземплярах), который подписывается Заказчиком  и Поставщиком.

7.6. В том случае, если при приемке Оборудования будет выявлено несоответствие качества поставляемого Оборудования, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора, привлекаются независимые эксперты для подписания соответствующего акта, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте приемки Оборудования, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика  отражаются все сведения о несоответствии Оборудования условиям Договора.

7.7. Заказчик обязан известить Поставщика факсом (экспресс-почтой) о выявленном факте несоответствия качества Оборудования, в течение двух дней с даты составления независимыми экспертами акта, согласно п.7.6. настоящего Договора.

Претензии Поставщику по качеству поставленного Оборудования могут быть предъявлены  Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней с даты составления акта независимыми экспертами.

При этом Поставщик обеспечивает выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию, предусмотренные разделом 10 настоящего Договора.

Замена и допоставка комплектующих Оборудования вследствие несоответствия качеству и количеству по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика на условиях поставки Оборудования, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в срок не более 30 дней.

7.8. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ (факсом, экспресс-почтой) на полученную претензию в течение 2 (двух) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

8. Монтажные и пусконаладочные работы

8.1. В случае необходимости Поставщик производит монтаж Оборудования с учетом подготовительных для него работ в помещении Заказчика и пуск Оборудования в эксплуатацию в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления о готовности Заказчика к проведению пуско-наладочных работ.

8.2. Поставщик направляет необходимое количество специалистов для осуществления монтажных и пусконаладочных работ на сроки, регламентированные документально на данные виды работ.

Все расходы, связанные с пребыванием специалистов относятся на Поставщика.

8.3. Поставщик обязуется осуществить разгрузку Оборудования и его  доставку  в помещение, предусмотренное п.8.1 настоящего Договора.

8.4. После осуществления монтажных работ и пуска Оборудования в эксплуатацию Поставщик и Заказчик  подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (в 2-х экземплярах).

9. Инструктаж

9.1. Поставщик обеспечивает обучение работников Заказчика по работе с оборудованием и инструктаж по обслуживанию оборудования, указанного в Спецификации Приложения № 1 настоящего Договора.

10. Гарантийное обслуживание

10.1. Гарантия Поставщика на Оборудование, указанное в Спецификации включая запасные части исчисляется с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и составляет _______ месяцев.

10.2. В случае недопоставки технической документации, указанной в п.4.5 Договора, к моменту ввода Оборудования в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, и срок гарантии начинается в этом случае с даты получения Заказчиком  полного комплекта технической документации.

10.3. Если в течение гарантийного периода обнаружатся скрытые дефекты Оборудования или его несоответствие условиям Договора, Поставщик принимает на себя обязательство устранить дефекты или заменить поврежденные детали и узлы бесплатно с доставкой его Заказчику за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчика.

10.4 Гарантийные запасные части поставляются на условиях поставки Оборудования, т.е. поставка включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные транспортировкой, оплатой налогов, пошлин и сборов до передачи запасных частей Заказчику.

10.5 Гарантия не распространяется на те части, которые в период гарантии, могут оказаться поврежденными в результате:

- несоблюдения инструкций по эксплуатации, ремонту и обслуживанию;

- совмещения принадлежностей и приставок, которые на основании данных, поступивших от Поставщика, являются несовместимыми с Оборудованием;

- насильственных действий, неправильных маневров несовместимых с нормальным использованием Оборудования;

- операций по обслуживанию, замены частей или ремонта, выполненных не по инструкции Поставщика.

Факт о неквалифицированной эксплуатации определяется и утверждается совместным актом Поставщика и Заказчика.

10.6 Гарантия на замененные запасные части составляет не менее 6 месяцев, в случае если до истечения срока гарантии на Оборудование осталось менее полугода. В остальных случаях гарантия на замененные запасные части действует до истечения срока гарантии на Оборудование.

11. Патентное право

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что Оборудование, поставленное по настоящему Договору, не подлежит и не будет подлежать каким-либо претензиям со стороны третьих лиц, основанным на праве промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности.

11.2. В случае если третье лицо предъявит Заказчику какие-либо претензии и \ или иски, основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и \ или иски за собственный счет и компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.

12.Санкции

12.1. В случае несвоевременной поставки Оборудования, а также невыполнение обязательств, указанных в пп. 8, 9, 10 настоящего  Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока Исполнения обязательств.

12.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего  Приложению №1, Приложению №2 настоящего Договора, или составления с нарушением требований действующего законодательства Поставщиком грузосопроводительной документации, указанной в п.4.5., или же несвоевременную передачу их Заказчику, повлекшие за собой дополнительные расходы Заказчика, Поставщик обязан возместить все документально подтвержденные затраты, понесенные Заказчиком. Расходы должны быть возмещены в течение 15 дней после предъявления соответствующей претензии, составленной Заказчиком.

12.3. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования, предусмотренных пунктом 10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Оборудования, у которого выявлен недостаток, за каждый день просрочки.

13. Форс-мажор

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение (задержка) экспорта или импорта, проведение военных операций. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

13.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, однако не позже чем через 10 дней с момента его начала, извещать другую сторону о наступлении, возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных выше.

13.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п.13.2 настоящего Договора, Сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

13.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

14. Арбитраж

14.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

  - . Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

  - . Если споры и разногласия в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан (г.Уфа) согласно арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

15.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. После подписания настоящего Договора и его Приложения №1, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

15.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.6. Все сопроводительные документы оформляются на русском языке.

15.7. Датой каждого факсимильного сообщения (экспресс-почты), отправляемого Заказчиком Поставщику, считается дата исходящего номера сообщения.

15.8. Уплата каких-либо штрафов по настоящему Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

15.9. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

15.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 тел. (347) 232-65-30 ИНН 0276016992 КПП 027601001 Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210) БИК 048073001 р/с 40601810400003000001 Отделение - НБ Республика Башкортостан ОКТМО 80701000001, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Директор ____________________/ В.Ф.Шакиров / М.П. | Поставщик: - ____________«________________» - Юридический адрес: ___________ - _____________________________ - ИНН/КПП _________/__________ - р/с ________________________ - (наименование банка)__________ - к/с ________________________. - БИК _______________________ ОКТМО_____________________. - ОКПО ______________________ Дата постановки на учет в налоговую инспекцию___________________. - Тел.факс ____________________. - Эл. адрес______________________. _____________________/ __________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору

Спецификация

Заказчик: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Директор______________ В.Ф.Шакиров

Поставщик:

Директор ______________

Приложение № 2

к договору

Техническое задание

Заказчик: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Директор______________ В.Ф.Шакиров

Поставщик:

Директор ______________