| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 26.06.2018 ) |  |
| Номер извещения: | 31806649370 |
| Наименование закупки: | Измерение и испытание электрооборудования электроустановок. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Шакиров Валерий Фридович |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2170267081, позиция плана 52 |
| Предмет договора: | Измерение и испытание электрооборудования электроустановок. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 47 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Ед. измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 72.20.13 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области юридических наук; 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |  |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 27.06.2018 по 05.07.2018 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом работы ЭТП. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 05.07.2018 15:00 |
| Рассмотрение заявок |  |
| Дата и время (по местному времени): | 06.07.2018 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Проведение закупки в электронной форме |  |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 06.07.2018 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемой услуги: Измерение и испытание электрооборудования электроустановок.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица),  фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров, работ, услуг в случае проведения  запроса котировок цен товаров, работ, услуг на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

- Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой с техническим заданием (Приложение №2)

- Место, условия и сроки предоставления услуг:

450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, д.3/1.

Оказание услуг производится в сроки 20 рабочих дней.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 47 000 рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты предоставляемых услуг:

Расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки оказанных услуг, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участия в запросе  котировок в электронной форме, в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00  час. 27 июня 2018 г. до 15-00 час. 05 июля 2018г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

-Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства - декларируется;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях- декларируется;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период- декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ)- декларируется;

-Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки-декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных, необходимых для данного вида работ, оказания услуг, поставки товаров;

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3/1, 06 июля 2018г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

Форма котировочной заявки приложение №1;

Техническое задание приложение №2.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика предоставляемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 2

- Техническое задание

на измерения и испытания электрооборудования электроустановок напряжением до
1000 В здания ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" по адресу проезд Лесной, 3/1 и здания общежития по адресу г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 2/1.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 4 |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2,24 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. | 1 линия | 349 |  |
| 4 | Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 350 |  |
| 5 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до:50 | шт. | 51 |  |
| 6 | Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 32 |  |
| 7 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 7 |  |
| 8 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 2 |  |

- Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг

Оказание Услуг должно производиться чистыми, очищенными от пыли и грязи инструментами и приборами.

Услуги оказываются при соблюдении требований к качеству и безопасности в соответствии с документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150 (седьмое издание) (в частности, согласно п. 1.8.37. главы 1.8. раздела 1. Измерение сопротивления изоляции. «Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.»);

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163 (в частности, к проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований. Испытания должны проводиться на испытательных установках (электролабораториях), зарегистрированных в органах Госэнергонадзора (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору));

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года (в частности, согласно п. 3.6.13. «Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование»).

Требования к результатам проведения испытаний Оборудования

Результатом оказанных Услуг являются проведение испытаний электрооборудования и технические отчеты «Измерения и испытания электрооборудования электроустановки напряжением до 1000 В» выполненные отдельно по каждому зданию и содержащие:

- протокол соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр);

- протокол проверки заземляющего устройства;

- протокол измерения изоляции кабелей и электропроводок;

- протокол проверки срабатывания защиты (петля фаза - ноль);

- протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

- протокол проверки работоспособности У30 (устройства защитного отключения).

ПРОЕКТ

Договор №

г. Уфа									«___» _________2018 года

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании приказа о праве подписи от 09.01.2018 года №1 и доверенности, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ № _____, договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующих услуг: измерение и испытания электрооборудования электроустановок напряжением  до  1000 В, здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, д.3/1 и здания общежития по адресу: г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д.2/1 (Приложение №1).

2. Стоимость услуг.

2.1.  Цена Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС ___ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

Цена договора является фиксированной и не может быть изменена в течение всего срока действия договора в одностороннем порядке.

3. Условия оплаты.

3.1. Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки оказанных услуг, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Срок действия договора.

4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

4.2. Начало производства работ в течение 3-х дней с момента подписания договора.

4.3.  Срок исполнения услуг по настоящему договору до _______________.

5. Обязанности сторон.

5.1.  Исполнитель обязан:

Выполнить испытания, предусмотренные п.1.1 на соответствие ПУЭ, серии ГОСТ 50571.1÷50571.28, ГОСТ Р МЭК 449-96с ПВИ – 10, МВИ – 10.1 и МВМ–10.3 и предоставить технический отчёт.

5.2. 3аказчик обязан:

5.2.1. При завершении услуг принять оказанные Исполнителем услуги в течение
пяти дней.

5.2.2. Оплатить   оказанные  Исполнителем   услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. В любое время контролировать качество материалов, технологию оказания услуг.

6. Порядок сдачи и приемки услуг.

6.1. Заказчик обязан в течение 5 дней после окончания услуг принять оказанные услуги и подписать двухсторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.2. В случае не оформления акта приемки оказанных услуг без мотивированного отказа от приемки услуг в течение 10 дней, услуга считается  принятой  в одностороннем порядке и подлежит  оплате.

6.3.  При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат услуг или иных недостатков в услугах, Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в акте сдачи-приемки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

6.4. Заказчик, обнаруживший после оказания услуг отступления от условий настоящего договора или иные скрытые недостатки извещает об этом Исполнителю в течение 5 дней.

6.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае ненадлежащего исполнения услуг Исполнителем безвозмездно устраняет недостатки в трехдневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.

7.2. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

8. Гарантийные сроки.

8.1. Срок действия протоколов испытания согласно нормам ПТЭЭП.

8.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.   Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. В случае возникновения форс - мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, карантинных ограничений, эмбарго на поставки грузов), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору, стороны обязаны письменно, не позднее 6 дней после их возникновения,   предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия настоящего договора должны быть выполнены без изменений.

9.2. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор без обращения в арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности такого разрешения, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

11.1. Любые изменения и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.

11.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае:

- задержки Исполнителем срока оказания услуг более трёх дней по причинам, не зависящим от заказчика:

- снижения качества услуг, в результате нарушения Исполнителем условий договора. При этом оплата производится за фактически оказанные и сданные Исполнителем услуги, в свою очередь Исполнитель возмещает Заказчику убытки, понесенные досрочным расторжением договора.

11.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям,   предусмотренным   действующим   на   территории   Российской   Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

- Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 тел. (347) 232-65-30 ИНН 0276016992 КПП 027601001 Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210) БИК 048073001 р/с 40601810400003000001 Отделение - НБ Республика Башкортостан ОКТМО 80701000001, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / «___» _____________ 201 г. М.П. | Исполнитель: - ____________«________________» - Юридический адрес: ___________ - _____________________________ - ИНН/КПП _________/__________ - р/с ________________________ - (наименование банка)__________ - к/с ________________________. - БИК _______________________ ОКТМО_____________________. - ОКПО ______________________ Дата постановки на учет в налоговую инспекцию___________________. - Тел.факс ____________________. - Эл. адрес______________________. _____________________/ __________ / «___» _____________ 201 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору____________

Техническое задание.

| Заместитель директора ___________________/ С.Б. Сабирьянов / М.П. | _____________________/ _________ / М.П. |
| --- | --- |