| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 11.12.2020 ) |  |
| Номер извещения: | 32009792520 |
| Наименование закупки: | Оказание услуг на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации. |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,ПРОЕЗД ЛЕСНОЙ, дом ДОМ 3, корпус КОРПУС 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лашина Г.В. |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Номер контактного телефона: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190387387, позиция плана 36 |
| Предмет договора: | Оказание услуг на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации. |
| Краткое описание предмета закупки: |  |
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 300 000.00 Российский рубль |
| Порядок формирования цены договора: | В соответствии с документацией о закупке. |
| Обеспечение заявки не требуется. |  |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Единица измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности; 84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности; Единица; 2.00. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | Республика Башкортостан |
| Требования к участникам закупки |  |
| Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 11.12.2020 по 21.12.2020 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В электронной форме |
| Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Подача заявок |  |
| Дата начала срока подачи заявок: | 14.12.2020 |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 21.12.2020 15:00 |
| Порядок подачи заявок: | В соответствии с документацией о закупке. |
| Подведение итогов |  |
| Место подведения итогов: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Дата подведения итогов: | 22.12.2020 |
| Порядок подведения итогов: | В соответствии с документацией о закупке. |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемой услуги: Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем АПС, систем оповещения людей о пожаре, систем передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками "Каланча", системы порошкового пожаротушения, системы дымоудаления, системы аварийного освещения, внутренного противопожарного водопровода на объектах ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации".

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров, работ, услуг в случае проведения  запроса котировок цен товаров, работ, услуг на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение № 1).

- Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой с техническим заданием (Приложение № 2)

- Место, условия и сроки предоставления услуг:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, д. 2/1.

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 8.

Предоставление услуг осуществляется в соответствии техническим заданием (Приложение № 2) с 01 января 2021 года и действует  до 31 декабря 2021 года.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 300 000 (триста тысяч) рублей.

5. Форма, сроки и порядок оплаты предоставляемых услуг:

Оплата оказанных Услуг производится путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки до наступления даты и времени окончательного срока подачи заявок, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок, с размещением в единой информационной системе решения.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00 час. 14 декабря 2020 г. до 17-00 час. 21 декабря 2020 г. (по местному времени заказчика).

8. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

- копию лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, в состав деятельности которой должны входить все виды работ, предусмотренные техническим заданием;

- копию договора с правообладателем  приборов пультовых оконечных на техническое обслуживание элементов системы передачи извещений (в соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 56935-2016)

9. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

10. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3/1,  22 декабря 2020 г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

13. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем десяти и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

Форма котировочной заявки приложение №1;

Техническое задание приложение №2;

Проект договора приложение № 3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика предоставляемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, систем передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча», системы порошкового пожаротушения, системы дымоудаления, системы аварийного освещения, внутреннего противопожарного водопровода на объектах  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

- Цель и задачи оказания услуг.

1.1. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и восстановление работоспособности систем  автоматической  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, систем передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча», системы порошкового пожаротушения, системы дымоудаления, системы аварийного освещения, внутреннего противопожарного водопровода, проводятся с целью поддержания систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

1.2. Услуги по ТО и ППР включают в себя: обеспечение устойчивого функционирования технических систем обеспечения безопасности; контроль технического состояния; выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества; ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, своевременное принятие мер по устранению воздействия строительных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика, ликвидация повреждений элементов системы, связанными с ремонтом, общестроительными и монтажными работами на объектах Заказчика.

1.3. Оказание услуг по ТО и ППР должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативной документации  (ГОСТ, СП, ППБ, РД), действующими на территории РФ, перечнем регламентных работ.

1.4. Материалы, изделия, приборы управления и оборудование, используемые при оказании услуг должны иметь сертификат соответствия, отвечать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов и нормативно-технических документов, не иметь производственных и других дефектов.

- Место оказания услуг и перечень общего комплекса обслуживаемых систем

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Наименование ТС, тип, обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Здание ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», расположенное по адресу: г.Уфа, проезд Лесной, д.3/1. | 1. Автоматическая пожарная сигнализация. 2. Система оповещения людей о пожаре. 3.Система передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча». 4. Автоматическая система порошкового пожаротушения подвальных помещений. 5. Система аварийного освещения. 6. Система дымоудаления подвальных помещений. 7. Внутренний противопожарный водопровод |
| 2. | Здание общежития расположенное по адресу: г.Уфа, ул.М.Жукова, д. 2/1. | 1. Автоматическая пожарная сигнализация. 2. Система оповещения людей о пожаре. 3.Система передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча». |
| 3. | Отдел аккредитации и симуляционного обучения, расположенный по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, д. 8 | Автоматическая пожарная сигнализация. |

- Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ в соответствии с регламентом № 1 и регламентом № 2.

  - Работы в соответствии с регламентом № 1  выполняются – ежемесячно.

  - Работы в соответствии с регламентом № 2  выполняются – ежеквартально.

4. Технические  характеристики автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения людей о пожаре здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» расположенного по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М | шт. | 290 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 13 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 3 |
| 6 | Табло световое "Выход" | Блик-12-С | шт. | 15 |
| 7 | Блок речевого оповещения | Соната-К | шт. | 1 |
| 8 | Модуль аккустический | Соната-3 | шт. | 14 |
| 9 | Шнур телефонный | КСПВ 4x0,4 | шт. | 1500 |
| 10 | Коробка разветвительная универсальная | УК-2П | шт. | 36 |
| 11 | Короб монтажный | 15x10 | шт. | 800 |
| 12 | Табло свето-звуковое "Пожар" | Молния 12-3 | шт. | 1 |
| 13 | Извещатель свето-звуковой | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 14 | Сирена | Свирель | шт. | 5 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-3-А2-1М | шт. | 4 |

- Технические  характеристики системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации здания общежития, расположенного по адресу: г.Уфа, ул. М.Жукова, д. 2/1.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М | шт. | 286 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 9 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 5 |
| 6 | Табло световое "Выход" | Блик-12-С | шт. | 2 |
| 7 | Блок речевого оповещения | Соната-К | шт. | 3 |
| 8 | Модуль аккустический | Соната-3 | шт. | 39 |
| 9 | Шнур телефонный | КСПВ 4x0,4 | м | 1500 |
| 10 | Коробка разветвительная универсальная | УК-2П | шт. | 36 |
| 11 | Извещатель свето-звуковой | Маяк-12К | шт. | 1 |

6. Технические  характеристики системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации помещения, отдела аккредитации и симуляционного обучения расположенного по адресу: г.Уфа, проезд Лесной, д. 8

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ДИП-41 | шт. | 12 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-К | шт. | 1 |
| 3 | Оповещатель выносной комбинированный | Маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-1200 | шт. | 1 |
| 5 | Звуковой оповещатель | Свирель 12Б | шт. | 3 |
| 6 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-12-С | шт. | 4 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | АКБ-7 | шт. | 1 |
| 8 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 1 |

7. Технические  характеристики системы дымоудаления подвальных помещений здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», расположенного по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение | Еденица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор дымоудаления ВРАН9-090 (3879/1,2/5,07) | шт | 1 |
| 2 | Вентиляторы осевые серии, Р=7,5 кВт | шт. | 1 |
| 3 | Клапаны дымоудаления Гермик-ДУ 900х400, прим. | шт. | 2 |
| 4 | Клапаны дымоудаления Гермик-ДУ 800х500, прим. | компл. | 3 |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) | 1 шт. | 4 |
| 6 | Шкаф ШК1101-35 (39377/1,2/5,07) | шт | 1 |
| 7 | Шкаф ШК1101-32 (25478/1,2/5,07) | шт | 1 |
| 8 | БУОК-4 СВТ1163.41.210 - Блок управления огнезадерживающими клапанами (9420/1,2/5,07) | шт | 2 |

8. Технические  характеристики автоматической системы порошкового пожаротушения подвальных помещений здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | шт. | 1 |
| 2 | Блок индикации и управления на 4 направления пожаротушения С2000-ПТ (4612,61/1,2/5,07) | шт. | 3 |
| 3 | Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление С2000-АСПТ (6977,23/1,2/5,07) | шт. | 9 |
| 4 | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С2000-КПБ (2781,68/1,2/5,07) | шт. | 9 |
| 5 | Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами С2000-СП1 (1824,93/1,2/5,07) | шт. | 1 |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Буран -8Н (3342/1,2/5,07) | шт. | 15 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 | 10 шт. | 4,9 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 | 10 шт. | 0,9 |
| 9 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Люкс-24 (194/1,2/5,07) | шт. | 32 |
| 10 | Считыватель накладной Touch Memory KTM-H (211/1,2/5,07) | шт. | 9 |
| 11 | Ключ Touch Memory KTM-H (74/1,2/5,07) | шт. | 10 |
| 12 | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 01 | шт. | 1 |
| 13 | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 2 |
| 14 | Батарея аккумуляторная: АКБ-4 12В/4,5 А/ч | шт. | 18 |

9. Технические  характеристики системы аварийного освещения в подвальных помещениях здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» по адресу: Республика Башкортостан,

г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатели автоматические АВВ 40А | шт. | 1 |
| 2 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 25А | шт. | 1 |
| 3 | Выключатели автоматические АВВ 3Р 20А | шт. | 1 |
| 4 | Выключатели автоматические АВВ 1Р 6А | шт. | 5 |
| 5 | Колодка клеммная | шт. | 2 |
| 6 | Светильник аварийного освещения 04-30/1 | шт. | 31 |
| 7 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" | шт. | 30 |
| 8 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт. | 2 |

10. Перечень основных работ по техническому обслуживанию средств систем пожарной сигнализации:

-шлейф сигнализации.

| Работы | Регламент 1 | Регламент 2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, разветвительные коробок, контрольных розеток и гибких переходов; - контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов; -контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов; -контроль состояния звукового и светового оповещателей; -проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях; -проверка надежности крепления проводов и кабелей; -контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | + |  |
| Проверка работоспособности: -контроль режима «короткое замыкание»; -контроль режима «обрыв» |  | + |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; -контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента. |  | + |

- извещатели

| Работы | Регламент 1 | Регламент 2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках | + |  |

| Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности: - проверка правильности установки извещателя; -контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя) -контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия отдельных участков зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения; -проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), режима «усиления». | + |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: -контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный режим»; -проверка времени задержки выдачи извещателей сигнала «тревога»; -проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру. | + |  |
| Измерение электрических параметров: -сопротивления изоляции; -мощности потребляемой при питании от сети переменного тока; -тока, потребляемого при питании от резервного источника питания; -сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей). |  | + |
| Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |

- приемно-контрольные приборы

| Работы | Регламент 1 | Регламент 2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления прибора; -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -контроль исправности элементов индикации; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + |  |
| Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: -«Дежурного режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных; -режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа; -режима самоохрана» -длительности времени задержки на вход и или выход при их наличии; -длительности работы звукового и светового оповещателей; -запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру; -сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. | + |  |
| Измерение электрических параметров прибора: -сопротивление изоляции; -тока потребляемого при питании от резервного источника питания; -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. |  | + |
| Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Контроль правильности программирования режимов работы. |  | + |

- источники постоянного тока, резервные источники питания

| Работы | Регламент 1 | Регламент 2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления источника питания; -чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + |  |
| Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: -температуры, влажности и загрязненности воздуха; -контроль выполнения требований по размещению; -отсутствие посторонних шумов и запахов; -проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. | + |  |
| Проверка работоспособности источника питания: -при питании от сети переменного тока; -при питании от резервного источника. | + |  |
| Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  | + |
| Измерение электрических параметров источника питания: -величины выходного напряжения; -величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки. |  | + |
| Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. |  | + |
| Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей. |  | + |

- кабель

| Работы | Регламент 1 | Регламент 2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок; - контроль целостности экранирования провода; - отсутствие вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; -контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов; -наличия технологического запаса проводов. | + |  |
| Проверка состояния электропроводки питания: -качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; -проверка надежности крепления кабелей питания. | + |  |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления изоляции кабелей; -контроль величины сопротивления кабелей. |  | + |

11. Планово-предупредительный ремонт.

11.1. Планово-предупредительный ремонт проводится с целью поддержания оборудования в  работоспособном состоянии и в общем виде включает в себя проведение следующих работ:

- снятие неисправных технических средств, узлов, проводок;

- разборка, устранение неисправностей, замена (восстановление) неисправных деталей и оборудования (сборочных единиц);

- сборка и проверка работоспособности после проведения ремонта;

- установка на место исправных технических средств, узлов, проводок;

- проверка работоспособности системы.

11.2. Исполнитель обязан докладывать уведомлять Заказчика по каждому факту выявленных неисправностей и замены деталей и оборудования.

12. Организация и порядок проведения работ по ТО и ППР

12.1. Заявки на устранение неисправностей Комплекса принимаются круглосуточно диспетчером Исполнителя.

12.2. Для устранения отказа установок пожарной автоматики в межрегламентный период дежурный специалист по обслуживанию систем противопожарной сигнализации Исполнителя должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение 2 часов;

12.3. Проведение ремонта и восстановление работоспособности оборудования должно осуществляться прибывшим специалистом Исполнителя на месте установки оборудования не позднее одного дня с момента подачи заявки.

12.4. Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, который должен храниться у Заказчика.

12.5. Записи в журнале о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны заверяться подписями ответственных лиц сторон. Ведение журнала возлагается на инженера Исполнителя.

12.6. Исполнитель в присутствии представителя Заказчика один раз в месяц проводит проверку работоспособности систем и средств противопожарной защиты объектов с оформлением актов проверки.

12.7. Исполнитель обеспечивает еженедельное посещение обслуживаемых объектов, а также выезд  специалиста на обслуживаемые объекты в выходные и праздничные дни для устранения неисправностей обслуживаемых систем, связанных с аварийными, техногенными, погодными и другими обстоятельствами.

13. Техническое обслуживание  приборов объектовых оконечных системы передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча» на приборы пультовые оконечные  службы  «01» ЦППС ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» (далее ПЦН «01») и ИДЦ МБУ УГЗ г.Уфы (далее ПЦН ЕДДС г.Уфы) от АПС  в зданиях находящихся по адресу:

РБ, г. Уфа, ул. М.Жукова, 2/1.; РБ, г.Уфа, проезд Лесной, 3/1.

13.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (далее ТО и ППР) приборов объектовых оконечных системы передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками  «Каланча» проводится ежеквартально или по заявке Заказчика, после обязательного согласования проведения ТО (ППР) с правообладателем приборов пультовых оконечных системы передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками, а также с ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы. и включает в себя:

- внешний осмотр прибора объектового оконечного на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений;

- проверка работоспособности прибора объектового оконечного, параметров аккумуляторов, замер параметров соединительных линий, питающих кабелей и величины питающего напряжения;

- проверка согласования автоматической пожарной сигнализации (АПС) объекта с прибором объектовым оконечным «Каланча»;

- проверка согласования интегрированного в систему передачи извещений оборудования видеонаблюдения объекта  с сервером приема сообщение (ISTOKserver);

- проверка регистрации прибора объектового оконечного «Каланча» на сервере приема сообщений (ISTOKserver), ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы;

- проверка наличия связи, проверка уровня и качества сигнала по данным сервера приема сообщений (ISTOKserver) и возможности передачи сигнала от АПС по резервному каналу связи;

- проверка прохождения сигналов от прибора объектового оконечного «Каланча» на сервер приема сообщений (ISTOKserver), ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы при нажатии кнопок:- «Экстренный вызов пожарной охраны»;- «Экстренный вызов скорой помощи»; -«Экстренный вызов полиции»;

- проверка прохождения сигналов от прибора объектового оконечного «Каланча» на ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы в автоматическом режиме, при сработке АПС объекта;

- проверка и визуальный контроль прохождения изображения видеокамер объекта и управления видеопотоками;

- обслуживание программного обеспечения, в соответствии с требованиями и регламентами предприятия-производителя, его корректировка и обеспечение пополнения данных об объекте, в соответствии с предоставленной  карточкой объекта;

- поддержание работоспособности системы передачи извещений и мониторинга АПС, визуального контроля и управления видеопотоками от оборудования видеокамер объекта интегрированных в систему, в течение всего времени действия данного договора, обеспечение наличия связи  между прибором объектовым оконечным и ISTOKserver, ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы.

13.2. Порядок проведения ежеквартального ТО

| п/п | Содержание | Последовательность выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр прибора объектового оконечного и источника питания, чистка от пыли. Проверка соединения проводов в клеммах. | Отключить прибор от источника питания и удалить с его поверхности пыль, грязь и влагу. Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, пыль, грязь, следы коррозии Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Не должно быть следов коррозии, грязи Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
| 2. | Проверка работоспособности | Подключить ПВЭМ, с помощью программы «Конфигуратор» запрограммировать прибор с параметрами данного соединения. Подключить из программы «Конфигуратор» прибор и настроить требуемое соединение. Поочередно изменяя конфигурацию прибора произвести проверку каналов связи GPRS и Ethernet, путем создания извещения телесигнализации от прибора и перевода прохождения сигнала по резервному каналу связи. Результат наблюдать на сервере приема сообщений (ISTOKserver), на ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы. | Не должно быть задержки во времени прохождения (доставки) сигнала |
| 3. | Проверка работоспособности прибора с учетом запрограммированного режима работы прибора и его подключения к внешним цепям интегрированного в систему передачи извещений оборудования системы противопожарной защиты и видеонаблюдения объекта | Проверка прохождения сигналов от прибора объектового оконечного «Каланча» на сервере приема сообщений (ISTOKserver), на ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы при нажатии кнопок: -«Экстренный вызов пожарной охраны»; - «Экстренный вызов скорой помощи»; -«Эстренный вызов полиции». Проверка прохождения сигналов от прибора объектового оконечного «Каланча» в автоматическом режиме при сработке АПС объекта. Проверка и визуальный контроль прохождения изображения видеокамер объекта и управление видеопотоками при нажатии копок экстренного вызова специальных служб и в автоматическом режиме. | Не должно быть задержки во времени прохождения (доставки) сигнала. Не должно быть сбоев передачи изображения видекамер и управления видеопотоком. |
| 4. | Круглосуточный контроль | Круглосуточный контроль за передачей извещений о пожаре и не исправностях на сервере приема сообщений (ISTOKserver), на ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы. Круглосуточный контроль за исправностью каналов связи между прибором объектовым и сервером приема сообщений (ISTOKserver), ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы; Круглосуточный контроль прохождения изображения видеокамер объекта и управления видеопотоками. | Отображение информации на OWL сервере, ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы о прохождении сигналов, трансляция изображения видеокамер во время прохождения тревожных извещений. |

13.3. Условия оказания услуг:

1. Оказание услуг осуществляется без прекращения функциональной деятельности систем противопожарной защиты и объектового оборудования, интегрированного в систему передачи извещений, с соблюдением требований пожарной безопасности;

2. Оказываемые услуги по ТО (ППР)  приборов объектовых оконечных системы передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками  «Каланча» должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, нормам и правилам:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления».

- ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01 и 112».

- Руководства по эксплуатации,  интегрированного в систему передачи извещений оборудования

- Информационного письма МЧС России от 24.08.2017 года № 19-2-3-3193 о порядке применения отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008г. .№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения дублирования сигнала на пульт  пожарно-спасательного подразделения.

- приказа ГУ МЧС России  по Республике Башкортостан от  23.05.2018 года «Об организации в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работы по передачи сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».

- технических условий Центра общественной безопасности г.Уфы от 28.05.2015 года, на организацию системы обеспечения безопасности на объекте и подключение ее к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город».

- 13.4. Требования к результатам оказываемых услуг:

1. Бесперебойная передача извещений и видеопотока от интегрированного в систему оборудования объекта  через прибор объектовый оконечный «Каланча» на сервер приема сообщений (ISTOKserver), на ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы.

2. Необходимо обеспечить:

- контроль за передачей извещений о пожаре и неисправностях на сервер приема сообщений (ISTOKserver), на ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы.

-  контроль за исправностью каналов связи между прибором объектовым  оконечным и сервером приема сообщений (ISTOKserver),  ПЦН «01» и ПЦН ЕДДС г.Уфы;

- контроль прохождения изображения от оборудования видеокамер объекта и управления видеопотоками.

14. Техническое обслуживание системы дымоудаления, системы автоматического порошкового пожаротушения, системы аварийного освещения, а так же  внутреннего противопожарного водопровода здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» находящегося по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

14.1. Техническое обслуживание системы дымоудаления подвальных помещений здания

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

| Регламент |  |  | Перечень работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  | Внешний осмотр клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  |
|  |  |  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части) |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  |
|  |  |  | Профилактические работы |  |
| №2 |  |  | Работы ТО №1 |  |
|  |  |  | Метрологическая проверка КИП |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  |
|  |  |  | Комплексная проверка работоспособности системы |  |
|  |  |  | Составление Акта пригодности |  |
| 14.2. Перечень основных работ по техническому обслуживанию автоматической системы - порошкового пожаротушения, аварийного освещения подвальных помещений здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» |  |  |  |  |
| №1 |  | - Чистка оборудования. Удаление грязи, пыли, влаги, посторонних предметов с элементов системы, чистка контактов, подпайка, замена или восстановление элементов (в т.ч. светильников) выработавших ресурс или пришедших в негодность составных частей системы. Замена светильников аварийного освещения и при необходимости установка дополнительных. |  |  |
| №2 |  | - Проверка работоспособности составных частей системы. |  |  |
| - 14.3. Перечень оказываемых работ (услуг) по обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации». |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ |  |  | - Периодичность |
| 1 | Контроль давления, рабочего положения запорной арматуры и т.п. |  |  | - 1 раз в месяц |
| 2 | Перекатка пожарных рукавов на новую скатку |  |  | - 1 раз в год |
| 3 | Проверка пожарных рукавов под давлением |  |  | - 2 раза в год |
| 4 | Проверка работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды |  |  | - 2 раза в год |
| 5 | Периодические испытания 14 пожарных кранов на водоотдачу, с выдачей соответствующего акта |  |  | - 2 раза в год (весной и осенью) |

15. Требования к Исполнителю.

Исполнитель обязан:

- Предоставить Заказчику:

- действующую лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, в состав деятельности которой должны входить все виды работ, предусмотренные техническим заданием;

- в соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 56935-2016  договор с правообладателем  приборов пультовых оконечных на техническое обслуживание элементов системы передачи извещений.

- Согласовать с Заказчиком и правообладателем приборов пультовых оконечных график технического обслуживания систем пожарной автоматики и видеонаблюдения, интегрированных в систему передачи извещений.

- Оказывать услуги в строгом соответствии с графиком технического обслуживания, перечнем регламентных работ и в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов Российской Федерации.

- В случае возникновения аварийных ситуаций (выхода из строя оборудования) обеспечить выезд на объекты своих представителей вне графика.

- Оказывать услуги своими силами и техническими средствами, а также силами и техническими средствами привлеченных им субподрядчиков на условиях, установленных договором.

- Обеспечить во время оказания услуг соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока оказания услуг.

- Оказывать услуги с применением материалов, имеющих сертификаты качества.

- Предоставлять Заказчику сертификаты на все материалы, используемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

- Оказывать услуги без остановки рабочего процесса Заказчика.

- Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказание услуг, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг.

ДОГОВОР №

об оказании платных услуг в области пожарной безопасности

г. Уфа          	                                     «     »_______20__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Лашиной Гузель Владимировны, действующего на основании Устава, и _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в ___________, действующего на основании ____________, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола ________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, систем передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча», системы порошкового пожаротушения, системы дымоудаления, системы аварийного освещения, внутреннего противопожарного водопровода на объектах Заказчика по следующим адресам:

Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д.3/1 (далее по тексу Объект № 1).

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, д.2/1 (далее по тексу Объект № 2).

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. проезд  Лесной, д.8 (далее по тексу Объект № 3).

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Ежемесячно или по заданию Заказчика проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, систем передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча», системы порошкового пожаротушения, системы дымоудаления, системы аварийного освещения, внутреннего противопожарного водопровода согласно прилагаемого к настоящему договору технического задания (Приложение №1).

2.1.2. Обеспечить автоматическую передачу сигнала о пожаре в службу «01» по средствам имеющейся у Исполнителя мониторинговой станции совместимой с контроллером «Каланча» и имеющегося у Исполнителя соглашения с подразделениями МЧС РФ по Республике Башкортостан. В случае несовместимости с контроллером «Каланча», установленной на объекте «Заказчика», «Исполнитель» обязан  установить своими силами и за свой счет  оборудование необходимое для  обеспечения извещения о пожаре в службу «01» и мониторинг АПС.

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в установленном в настоящем договоре порядке.

3. Стоимость работы, порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _________________ (_____________) рублей 00 коп., в том числе НДС-20% - ________рублей.

3.2.В ежемесячную стоимость Услуг по техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт входит:

1. Автоматическая пожарная сигнализация Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

2. Система оповещения людей о пожаре Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

3. Система передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча» Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей..

4. Автоматическая система порошкового пожаротушения подвальных помещений Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей..

5. Система аварийного освещения Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей..

6. Система дымоудаления подвальных помещений Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

7. Внутренний противопожарный водопровод Объекта №1 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

8. Автоматическая пожарная сигнализация Объекта №2 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

9. Система оповещения людей о пожаре Объекта №2 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

10. Система передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча» Объекта №2 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

11. Автоматическая пожарная сигнализация Объекта №3 - ______ рублей в том числе НДС 20% ____ рублей.

3.3.	Стоимость оборудования, деталей и материалов, замененных при проведении работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации оплачивается Заказчиком в каждом конкретном случае отдельно.

3.4.	Оплата оказанных Услуг производится путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в сумме _________ (___________) рублей 00копеек, в том числе НДС 20% ___________ (_________) рублей 00 копеек в течении 20 банковских дней на основании представленного и подписанного Сторонами акта и счета-фактуры.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6. Срок действия договора и порядок расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

6.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

6.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

8. Особые условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2(Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, д.3/1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

л/с 30113040210)

БИК 048073001

р/с  40601810400003000001

Отделение - НБ Республика Башкортостан

ОКТМО 80701000001, ОКПО 01965700

ОГРН   1020202862833

____________________/ _______________ /

«___» _____________ 20   г.

М.П.

Исполнитель:

____________«________________»

Юридический адрес: ___________

_____________________________

ИНН/КПП _________/__________

р/с ________________________

(наименование банка)__________

к/с ________________________

БИК _______________________

ОКТМО_____________________

ОКПО ______________________

Дата постановки на учет в налоговую инспекцию___________________

Тел.факс ____________________

Эл. адрес______________________

_____________________/ __________ /

«___» _____________ 20   г.

М.П.

Приложение № 1

К договору № ___ от «___» _________20__г.

Техническое задание

Заказчик

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Адрес: 450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, д. 3/1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

л/с 30113040210)

БИК 048073001

р/с  40601810400003000001

Отделение - НБ Республика Башкортостан

ОКТМО 80701000001, ОКПО 01965700

ОГРН   1020202862833

____________________/                               /

М.П.

Исполнитель:

____________«________________»

Юридический адрес: ___________

_____________________________

ИНН/КПП _________/__________

р/с ________________________

(наименование банка)__________

к/с ________________________

БИК _______________________

ОКТМО_____________________

ОКПО ______________________

Дата постановки на учет в налоговую инспекцию___________________

Тел.факс ____________________

Эл. адрес______________________

_____________________/ __________ /

М.П.