| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 11.02.2020 ) |  |
| Номер извещения: | 32008864951 |
| Наименование закупки: | Разработка проектно-сметной документации |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, ПРОЕЗД ЛЕСНОЙ, ДОМ 3, КОРПУС 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Респ Башкортостан, г Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лашина Г.В. |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Номер контактного телефона: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190387387, позиция плана 29 |
| Предмет договора: | Разработка проектно-сметной документации |
| Краткое описание предмета закупки: |  |
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 187 488.30 Российский рубль |
| Порядок формирования цены договора: | В соответствии с документацией о закупке. |
| Обеспечение заявки не требуется. |  |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКПД2; Классификация по ОКВЭД2; Единица измерения; Количество (объем); Дополнительные сведения. 1; 71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; 71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (адрес): | Республика Башкортостан |
| Требования к участникам закупки |  |
| Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 12.02.2020 по 19.02.2020 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом работы ЭТП, |
| Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Подача заявок |  |
| Дата начала срока подачи заявок: | 12.02.2020 |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 19.02.2020 15:00 |
| Порядок подачи заявок: | В соответствии с документацией о закупке. |
| Подведение итогов |  |
| Место подведения итогов: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 |
| Дата подведения итогов: | 20.02.2020 |
| Порядок подведения итогов: | В соответствии с документацией о закупке. |

Документация запроса котировок

Наименование предоставляемых работ, услуг: Разработка проектно-сметной документации.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно технического задания (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки выполнения работ, оказания услуг:

Адрес ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, д.3/1, в течение 60 календарных дней со дня подписания договора.

5.  Начальная (максимальная) цена договора: 187 488,30 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь 30 коп.) рублей

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата Заказчиком выполненных Исполнителем работ осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании представленных Исполнителем актов сдачи-приема выполненных работ, счета и  счета-фактуры.

Оплата производится  в течение 20 банковских дней после оформления и согласования Заказчиком акта сдачи-приема выполненных работ, счета и  счета-фактуры.

7. Порядок формирования цены договора:

В цену стоимость выполнения всех работ, отраженных  в Техническом задании на проектирование),  в т.ч. сбор необходимых исходных данных, стоимость проектно-изыскательских работ; затраты на проведение  всех необходимых экспертиз, проверок и согласований, транспортные и командировочные  расходы; пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе  котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки до наступления даты и времени окончательного срока подачи заявок, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок, с размещением в единой информационной системе решения.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru.

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 10-00 час. 12 февраля 2020 г. до 15-00 час. 19 февраля 2020 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики-декларируется;

-отсутствие у участника закупки и Заказчиком конфликта интересов -декларируется;;

-участник закупки не является офшорной компанией-декларируется;

-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ)- декларируется;

-отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки-декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных, необходимых для данного вида работ, оказания услуг, поставки товаров:

- Наличие действующей лицензии до конца текущего года на осуществление работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной соответствующим лицензирующим органом, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - приложить заверенную копию;

- Наличие свидетельства (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном, в установленном порядке, саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, в приложении к которому имеется пункт: «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» -приложить заверенную копию.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3/1, 20 февраля 2020 г. в 11-00 час (по местному времени заказчика).

12.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Комиссия в течение не более десяти дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14.Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора

По результатам процедуры закупки на поставку товаров в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем десяти  и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение № 1;

Техническое задание № 2

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить выполнение работ на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика выполнения работ, оказания услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость выполнения работ, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Техническое задание

на услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  здания ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

- Общие сведения

Оказание услуг на выполнение работ по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1. выполняется на основании:

- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Цель проведения работ

Целью проведения капитального ремонта систем противопожарной защиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;

- защита имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

- Перечень нормативных и регламентирующих документов

Выполнение работ по проектированию, монтажу, подключению и пуско-наладке систем АПС и СОУЭ должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

1. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г., №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г.

5. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

7. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

8. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

4. Краткая характеристика объекта

Адрес расположения объекта:

Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Характеристики объекта:

- Административное нежилое двухэтажное здание (учебный корпус) имеется подвал и технический этаж;

- фундамент – ленточный ж/б блоки;

- стены – кирпичные 500 мм;

- перегородки - кирпичные;

- перекрытия – железобетонные сборные плиты;

- крыша – плоская, мягкая рулонная по железобетонному основанию;

- полы- бетонные, линолеум, плитка, паркет, керамогранит;

Высота помещений – 3 м;

Высота здания – 9,6 м;

Общий объем - 25888 куб.м;

Общая площадь – 3988,6 м2;

Застроенная площадь 2123,5 м2.

Эвакуация людей при пожаре проводится по внутренним и наружным эвакуационным лестницам.

По функциональной пожарной опасности здание относится к:

- Ф 4.3;

- Степень огнестойкости II;

- Класс конструктивной пожарной опасности С1.

Здание оборудовано автоматической системой пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой передачи извещений о пожаре, визуального контроля и управления видеопотоками «Каланча», системой оповещения и управления людьми при пожаре 3 типа.

5. Исходно-разрешительная документация

- Технический паспорт;

6. Состав работ

Состав проектно-сметной документации должен быть достаточным для прохождения государственной экспертизы и выполнения монтажных работ и включать в себя:

- Обмерные работы;

- Стадия: «Проектная документация»;

- Стадия: «Рабочая документация»

(пояснительная записка, планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс, спецификация оборудования и материалов, кабельный журнал, программа пуско-наладочных работ);

- сметная документация (локальный сметный расчет,  сводный сметный расчет стоимости работ), предусмотреть демонтаж установленного на объекте в настоящее время оборудования АПС и СОУЭ;

- дефектная ведомость;

- ведомость объемов работ;

- сводная таблица подтверждения стоимости оборудования и материалов в текущих ценах; обоснование примененных ценовых показателей (по каждой позиции необходимо приложить не менее трех предложений от поставщиков материальных ресурсов на оборудование и материалы в текущем уровне цен).

7. Сроки выполнения работ и порядок оплаты

В течение 20 календарных дней Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию и передает ее Заказчику на предварительное согласование.

В течение 5 календарных дней, после передачи Исполнителем Заказчику документации, Заказчик производит проверку и внесение предложений и замечаний (при их наличии), и возвращает Исполнителю документацию на доработку.

Срок устранения замечаний для Исполнителя составляет 3 календарных дня с момента получения документации от Заказчика, срок проверки Заказчиком внесенных изменений – 2 календарных дня с момента получения откорректированной документации от Исполнителя.

После утверждения проектно-сметной документации Заказчиком, Исполнитель готовит сопроводительную документацию для  последующей передачи её в ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан.  Общий срок выполнения работ с учетом получения положительного заключения экспертизы - 60 календарных дней.

Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету на основании подписанного с обеих сторон акта выполненных работ и счета-фактуры. Акт выполненных работ и счет фактура подписывается Заказчиком только после получения положительного заключения о проверки достоверности определения сметной стоимости, либо другого предусмотренного процедурой подтверждающего положительное согласование документа.

8. Требования к прохождению экспертизы проекта

Документация передается Заказчиком на рассмотрение в ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан, либо иную проверяющую организацию согласование с которой требуется на текущий момент.

Исполнитель разрабатывает всю сопутствующую документацию необходимую при прохождении экспертизы, совместно с Заказчиком защищает разработанную им проектно-сметную документацию в органах государственной экспертизы. При этом участвует в процессе прохождения экспертизы,  вносит изменения в проектно-сметную и сопроводительную документацию, до момента получения Заказчиком положительного результата.

9. Требования к исполнителю

Наличие действующей лицензии до конца текущего года на осуществление работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной соответствующим лицензирующим органом, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наличие свидетельства (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном, в установленном порядке, саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, в приложении к которому имеется пункт: «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»;

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

10. Требования к оборудованию и выполнению работ

АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна позволять максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности.

В состав АПС должны входить:

- пульт контроля и управления;

- приемно-контрольные приборы;

- извещатели пожарные дымовые адресные;

- извещатели пожарные ручные адресные;

- источники резервного питания;

- прибор для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа.

Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте.

В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.  Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

Для точной адресации места возникновения пожара во всех защищаемых помещениях предусмотреть установку точечных пожарных извещателей.

Возле эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

Дымовые и тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре, отключение вентиляции.

Электропитание АПС должно соответствовать I категории надежности согласно ПУЭ.

Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов, АПС в течении не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования охранной, тревожной сигнализации, автоматической системы пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

Спроектировать СОУЭ  в соответствии НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», СП 3.13.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

11. Требования к оказанию услуг

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов.

Документация выпускается на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 4 (четырех) экземплярах, в электронном виде - 1 экземпляр: графическая информация предоставляется в формате программного пакета «AutoCAD» (dwg) и в формате pdf;  текстовая и табличная информация предоставляется в графическом формате и формате программного пакета «MicrosoftOffice»

Сметная документация должна быть составлена в действующей нормативной базе. Индексы для перевода в текущие цены - на текущий квартал 2020 года (Минстрой России). Накладные расходы в соответствии с МДС81-33.2004, сметная прибыль МДС81-25.2001). Сметная документация составляется и передается Заказчику в программе «Гранд Cмета» (поддерживаемой в версии 6.0) и в ECXEL. Сметная документация должна быть составлена  в двух уровнях цен:

- в базовом по состоянию на 01.01.2001г.

- Индексы для перевода в текущие цены - на текущий квартал 2020 года (Минстрой России). Накладные расходы в соответствии с МДС81-33.2004, сметная прибыль             МДС81-25.2001).

12. Гарантийные обязательства

12.1. Общий гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг. Гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем по договору и принятые Заказчиком.

12.2.    Независимо от гарантийных сроков, в случае поступления в адрес Заказчика предписаний или замечаний экспертных или контролирующих органов о несоответствии проектной документации установленным требованиям, подрядчик за свой счет вносит изменения в ранее выданную проектно-сметную документацию и передает заказчику документы откорректированные согласно перечню несоответствий.

12.3. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ за ненадлежащее составление и разработку проектной и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе производства работ на объекте.